# Příloha č. 1b

Technická specifikace zakázky

„Část 2) dodávka kapalinového chromatografu pro Odbor NRL Opava

Specifikace stroje a jeho výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Požadovaný chromatografický mód je primárně postaven na normální fázi

Čerpadlo – isokratická pumpa

Nástřik – manuální injektor + nástřiková smyčka 20 μl

Držák chromatografické kolony (nemusí být termostatovaná)

Datastanice (Hardware – PC, monitor) + Software pro vyhodnocení

UV detektor (alespoň dvoukanálový, 325 a 292 nm) – průtočná cela

Odvzdušnění manuální (bez degaséru)

Dokumentace, dostupný certifikovaný servis, doprava, instalace, zaškolení obsluhy na místě