## Sheet1
Číslo kabelu | Odkud | Kam | Typ | Délka
801WL1 | RM1 | ATS8 | CYKY-J 3x185+95 | 20 | 60
801WL2 | ATS8 | RM8 | CYKY-J 3x185+95 | 40
M8.1WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 | 80 | 350
M8.1WS1 | RM8 | MX8 | TCEKFE 12Px1 | 80 | 80
M8.1WS2 | RM8 | MS8 | CYKY-J 37x1,5 | 75 | 75
M8.1WS3 | RM8 | MS8 | TCEKFE 7Px1 | 75 | 130
M8.2WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 | 85
M8.3WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 | 90
M8.4WL1 | RM8 | MX8 | NYCWY 3x35 SM/16 | 95
M8.5WL1 | RM8 | MX8.5 | CYKY-J 4x2,5 | 70 | 70
M8.5WS1 | RM8 | MX8.5 | TCEKFE 2Px1 | 70 | 140
M8.5WS2 | RM8 | MX8.5 | TCEKFE 2Px1 | 70
M8.6WL1 | RM8 | M8.6 | CYKY-J 4x1,5 | 75 | 75
M8.6WS1 | RM8 | M8.6 | CYKY-J 12x1,5 | 75 | 145
M8.6WS2 | RM8 | MS8.6 | CYKY-J 12x1,5 | 70
M8.7WL1 | RM8 | M8.7 | NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5 | 60 | 60
M8.7WS1 | RM8 | M8.7 | TCEKFE 2Px1 | 60 | 60
M8.7WS2 | RM8 | MS8.7 | CYKY-J 7x1,5 | 55 | 55
M8.7WS3 | RM8 | MS8.7 | TCEKFE 7Px1 | 55
G8.9WS1 | ATS8 | DT1 | Kabel PROFIBUS DP
L41WS1 | DT2 | L41A1 | Kabel PROFIBUS DP | 65 | 180
L41WL1 | DT2 | L41A1 | CYKY 3Cx1.5 | 65 | 180
L42WS1 | DT1 | L42A1 | Kabel PROFIBUS DP | 75
L42WL1 | DT1 | L42A1 | CYKY 3Cx1.5 | 75
L43WS1 | DT1 | MS8.5 | CYKY-J 5x1,5 | 70 | 70
L44WS1 | DT2 | L41A1 | Kabel PROFIBUS DP | 40
L44WL1 | DT2 | L41A1 | CYKY-J 3x1.5 | 40
L45WS1 | DT2 | L45WS1 | CYKY-O 3x1.5 | 50 | 50

## Dálky
Typ
CYKY-J 3x185+95 | 60 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 3x185+95 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 3x185+95
CYKY-J 4x2,5 | 70 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x2,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x2,5
CYKY-J 4x1,5 | 75 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x1,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 4x1,5
CYKY 3Cx1.5 | 180 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY 3Cx1.5 | Kabel celoplastový silový CYKY 3Cx1.5
CYKY-J 5x1,5 | 70 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 5x1,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 5x1,5
CYKY 3Ax1.5 | 50 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY 3Ax1.5 | Kabel celoplastový silový CYKY 3Ax1.5
CYKY-J 37x1,5 | 75 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 37x1,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 37x1,5
CYKY-J 7x1,5 | 55 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 7x1,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 7x1,5
CYKY-J 12x1,5 | 145 | Kabel celoplastový silový | Kabel celoplastový silový CYKY-J 12x1,5 | Kabel celoplastový silový CYKY-J 12x1,5
NYCWY 3x35 SM/16 | 350 | Kabel celoplastový silový, stíněný | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY 3x35 SM/16 | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY 3x35 SM/16
NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5 | 60 | Kabel celoplastový silový, stíněný | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5 | Kabel celoplastový silový, stíněný NYCWY-J 3x2,5 SM/2,5
TCEPKFE 12Px1 | 350 | Kabel sdělovací celoplastový | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 12Px1 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 12Px1
TCEPKFE 7Px1 | 130 | Kabel sdělovací celoplastový | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 7Px1 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 7Px1
TCEPKFE 2Px1 | 140 | Kabel sdělovací celoplastový | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 2Px1 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 2Px1
TCEPKFE 5x4x0,6 | 60 | Kabel sdělovací celoplastový | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 5x4x0,6 | Kabel sdělovací celoplastový TCEPKFE 5x4x0,6
Kabel PROFIBUS DP | 180 | Kabel RS458 - venkovní provedení | Kabel RS458 - venkovní provedení Kabel PROFIBUS DP | Kabel RS458 - venkovní provedení Kabel PROFIBUS DP