| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Belkovice, Lašťany |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2022 |
| NÁZEV AKCE: Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – oprava příčných objektů, nánosy |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223519 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – oprava příčných objektů, nánosy“, č. a. 223 519

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Bělkovice-Lašťany [500526]

Katastrální území:	k. ú. Bělkovice [601977], Lašťany [601985]

Parcelní čísla pozemků:	1071, 1189

Č. hydrologického pořadí:	4-10-03-088

Vodní tok:	Trusovický potok (IDVT 10100157)

Vodní dílo:	HM 223 314 Úprava Trusovického potoka v km 7,700 - 10,434 Bělkovice

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o udržovací práce na příčných objektech – spádových stupních a balvanitých skluzech, které jsou součástí úpravy toku Trusovického potoka v ř. km 8,080 – 10,258, vč. odtěžení sedimentů z jejich vývarů a sanace výtrží v přilehlých úsecích toku a rozhrnutí nánosů v ř. km 10,410 - 10,470, tedy zemní práce a změny terénu v přirozeném korytě vodního toku, jimiž se podstatně nemění koryto vodního toku.

Úprava toku je stavbou trvalou, rozhrnutím sedimentů v přirozeném korytě vodního toku nevznikne nová stavba.

Účelem stavby – úpravy vodního toku je zajištění kapacity a stability koryta toku a ochrana okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název:			Povodí Moravy, s.p.

IČO:                         	70890013

Adresa sídla:        		Dřevařská 11

602 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 18 stavebních objektů:

SO 01 – Stupeň č. 1

SO 02 – Stupeň č. 2

SO 03 – Stupeň č. 3

SO 04 – Stupeň č. 4

SO 05 – Stupeň č. 5

SO 06 – Stupeň č. 6

SO 07 – Stupeň č. 7

SO 08 – Stupeň č. 8

SO 09 – Balvanitý skluz č. 1

SO 10 – Balvanitý skluz č. 2

SO 11 – Stupeň č. 9

SO 12 – Stupeň č. 10

SO 13 – Balvanitý skluz č. 3

SO 14 – Balvanitý skluz č. 4

SO 15 – Balvanitý skluz č. 5

SO 16 – Balvanitý skluz č. 6

SO 17 – Sanace výtrží v ř. km 10,388 - 10,410

SO 18 – Nánosy v ř. km 10,410 – 10,470

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání rozsahu stavby „Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – oprava příčných objektů, nánosy“ zpracované v lednu 2022 Zdeňkou Mrákovou (úsekový technik provozu Olomouc)

- PD „Trusovický potok, Bělkovice, km 8,221 – 8,595, oprava“ z 9/2004

- PD „Trusovický potok, Bělkovice – oprava toku a stupňů“ z 6/2007

- PD „Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany – balvanité skluzy“ z 4/2008

- pochůzka

- fotodokumentace