## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o.
Soupis objektů s DPH
Stavba: 1813301Solenice - Lávka přes Vltavu v Solenicích
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
SO 201 | Rekonstrukce lávky | 0 | 0 | 0

## SO 000_SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1813301Solenice |  | Lávka přes Vltavu v Solenicích |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00410R |  | Vedlejší náklady | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV
P | 2 | 00420R |  | Ostatní náklady | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV
P | 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle TKP, ZTKP
VV
P | 4 | 02710R | A | PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 5 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DIO - ORGANIZACE PROVOZU PĚŠÍCH předpoklad 2 velké cedule na koncích mostu + ohraničení stavebního místa na mostovce u každého pilíře (nízká zábrana "zábradlí" v dl. 6x 10 m)
VV
P | 6 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí a revizních šachet po dobu stavby
VV
P | 7 | 02851 | A | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kontrola betonových konstrukcí po odbourání a očištění, kontrola aktuálního stavu podlití ložisek před zahájením prací
VV
P | 8 | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření vybraných bodů konstrukce před zahájením prací a po dokončení prací, další měření budou zajištěna po 6 a po 12 měsících. četně osazení 18 ks geodetických sledovacích bodů
VV
P | 9 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | technické předpisy (betonáž, sanace, PKO, čištění apod.)
VV
P | 10 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 11 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | RDS, technická pomoc projektanta, bude čerpáno dle potřeby - viz TZ
VV
P | 12 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | skutečného provedení stavby
VV
P | 13 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní fotodokumentace z průbehu stavby - digitálně
VV
P | 14 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Povodňový a havarijní plán
VV
P | 15 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1. HMP po ukončení prací
VV
P | 16 | 02960 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dozor projektanta
VV
P | 17 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle směrnic investora
VV
P | 18 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby vč.uvedení do původního stavu
VV
P | 19 | 03999R |  | PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu položka obsahuje též čerpání betonu na delší vzdálenost a vlivy způsobené členěním konstrukce a staveniště
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 94490 |  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE | M2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana vodního toku pod mostem - konstrukce pro zachycení otrysk.materiálu, produktů a médií po otryskání
VV |  |  |  | 6,0*50,0=300,000 [A]
P | 21 | 94891R |  | ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle § 92 odst. 2 ZVZ “cena a výkon"
VV |  |  |  | např. zajištění plovoucích zařízení, plavidla, stavební výtah, podvěšená lávka, lešení a pod. 1=1,000 [A]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 1813301Solenice |  | Lávka přes Vltavu v Solenicích |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Rekonstrukce lávky |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Rekonstrukce lávky |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pol.966158 2,1*2,3=4,830 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč.likvidace odpadu
VV |  |  |  | podél lávky - odhad 20,0*3,0*2=120,000 [A]
P | 3 | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3 stromy 3*6,0m2=18,000 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 2586 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem vč.ochranného nátěru
VV |  |  |  | prof.12 mm - v patě pilířů - 1 pilíř 40+40+1+2=83 ks 6 pilířů 6*83=498,000 [A] prof.12 mm - dříky pilířů - 1 pilíř )7,8*3*9+7,8*0,5*25(=308 ks 6 pilířů 6*308=1 848,000 [B] prof.16 mm - v patě pilířů - 1 pilíř 40ks 6 pilířů 6*40=240,000 [C] Celkem: A+B+C=2 586,000 [D]
P | 5 | 285393 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ | KUS | 174 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem vč.ochranného nátěru
VV |  |  |  | prof.20 mm - dříky pilířů - 1 pilíř 29 ks 6 pilířů 6*29=174,000 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 334325 |  | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 62.946 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | C30/37 XF3 - zesílení pilířů vč.penetračního nátěru a zboušení hran
VV |  |  |  | v patě 1 pilíř ((10,1+12,0)m*0,5*0,3+0,2)*0,37=1,301 m3 6 pilířů 6*1,301=7,806 [D] dříky 1 pilíř (7,8+9,7)m*0,5*3,5*0,3=9,19 m3 6 pilířů 6*9,19=55,140 [E] Celkem: D+E=62,946 [F]
P | 7 | 334365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B | T | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pata 0,185*6=1,110 [A] dřík 0,828*6=4,968 [B] Celkem: A+B=6,078 [C]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 428400 |  | MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava podlití ložisek např.polymerbetonem kompletní vč. pasivace a lokální obnovy PKO včetně ev. podložení konstrukce - podrobný popis viz D 201-10
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
P | 9 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | částečně ručně skládaný
VV |  |  |  | odhad 10,0=10,000 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 62663 |  | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ | M | 96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč.pročištění, injektáž materiály na bázi cementu CM I Položka bude čerpána dle potřeby na příkaz TDI.
VV |  |  |  | otevřené horizontální spáry 2*8,0*6=96,000 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 78386 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) | M2 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný nátěr
VV |  |  |  | vršek nové dobetonávky x původní dřík (8,75*0,3+7,8*0,15)*6=22,770 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 93851 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU | M2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | v případě zaplavení, čerpání v případě potřeby na základě příkazu TDI - předpoklad 3x
VV |  |  |  | 8,5m2 na pilíř *3*6=153,000 [A]
P | 13 | 938542 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 58.296 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ruční technika - jde o nános řas
VV |  |  |  | základ x dobet.dřík ((10,08+12,3)*0,5*0,4+0,2m2+10,08*0,5)*6=58,296 [A]
P | 14 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč.mechanického odstranění porušeného betonu a zdrsnění - specifikace viz TZ
VV |  |  |  | základ x dobet.dřík (0,5*10,1+0,3m2+0,4*10,6)*6=57,540 [A] dobet.dřík x dřík (3,6*7,8+0,4*8,7)*6=189,360 [B] Celkem: A+B=246,900 [C]
P | 15 | 93899R |  | ZBROUŠENÍ HRAN STARÉ DOBETONÁVKY | M | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 12,1m /pilíř - 6 pilířů 12,1*6=72,600 [A]
P | 16 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mechanické odbourání míst s nesoudržným betonem vč.odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | odhad základ x dobet.dřík - 0,1 m3/pil. 0,1*6=0,600 [A] dobet.dřík x dřík - 0,23 m3/pil. 0,25*6=1,500 [B] Celkem: A+B=2,100 [C]