„MVN Vícenický rybník – zkapacitnění bezpečnostního přelivu “

zak.č.: 363/2023

# D.1.1.1 Technická zpráva

1. Popis objektu SO-1

1. Popis objektu SO-1

SO-1  Úprava hráze

Bude navýšena hráz v dl.65,0m, se zavázaním do rýhy se sejmutím a znovu rozprostřením ornice, s dovozem vhodného materiálu pro násypy.

V místě předpokládaného průsaku bude hráz zatěsněna jílo-cementovou směsí přes hlubokou těsnící rýhu v dl.65,0m, se sejmutím a znovu rozprostřením ornice s obnovou původního nefunkčního drénu v dl.115,0m s osazením 4ks drenážních šachet.

Bližší popis viz.podrobné výkresy.