Export Komplet

Příloha č.1 - Oceněný soupis prací a změn závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44567430

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: CZ44567430

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

20_404_

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

317 693,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 317 693,47 66 715,63

15,00% 0,00 0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

CZK 384 409,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_404_

Stavba:

Místo: Stanovice Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

19.09.2023

AZ Consult spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

317 693,47 384 409,10

SO 02 Těžení sedimentu - oprava 269 948,25 326 637,38

SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu - investice 30 754,00 37 212,34

SO 04 Opevnění koruny hráze - investice 16 991,22 20 559,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44567430

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: CZ44567430

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 948,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 269 948,25 21,00% 56 689,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 637,38

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 269 948,25

HSV - Práce a dodávky HSV 269 948,25

1 - Zemní práce 269 948,25

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 948,25

D HSV Práce a dodávky HSV 269 948,25

D 1 Zemní práce 269 948,25

1 K 12270360R Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek m3 321,750 89,00 28 635,75

VV "viz. Koordinační situační výkres C.3

VV 585,0-263,25 321,750

2 K 16275111R Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 321,750 750,00 241 312,50

VV 585,0-263,25 321,750

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44567430

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: CZ44567430

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 754,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 754,00 21,00% 6 458,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 212,34

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 754,00

HSV - Práce a dodávky HSV 30 754,00

4 - Vodorovné konstrukce 30 754,00

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 754,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 754,00

D 4 Vodorovné konstrukce 30 754,00

63 K KZ.001 Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitního zábradlí kpl 1,000 30 754,00 30 754,00

VV "viz výkres Zábradlí D.3.2.2a

VV 1 1,000

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44567430

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: CZ44567430

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 991,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 991,22 21,00% 3 568,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 559,38

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 991,22

HSV - Práce a dodávky HSV 16 991,22

4 - Vodorovné konstrukce 16 991,22

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stanovice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

AZ Consult spol. s

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 991,22

D HSV Práce a dodávky HSV 16 991,22

D 4 Vodorovné konstrukce 16 991,22

10 K 45753211R Utažení pojezdové vrstvy komunikace - zaválcovaná prosívka z lomového kamene m3 10,547 1 611,00 16 991,22

VV 3,75*56,25*0,05 "v tl. 50mm 10,547

VV Součet 10,547

MVN Nové Stanovice - funkční objekt_vícepráce

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Strana 3 z 3