## Server
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (servery)
Název položky: | Server
Popis položky: | Servery pro virtualizaci
Počet kusů: | 2 kusy
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Provedení: | Dvousocketové provedení, rackmount 1U, dodání včetně ližin a přip. Montážních šroubů. | "vyplní účastník"
Vhodný pro použití v clusteru: | ANO | "vyplní účastník"
Nonstop provoz: | ANO | "vyplní účastník"
Zdroj: | Plně rendundantní zdroje (osazeny oba kusy) s certifikací min. 80 Plus Titanium, možnost výměny zdroje za chodu (hotswap), výkon zdroje min. 1000W, avšak výkonem korespondujícím odběru celého serveru, aktivní chlazení zdroje | "vyplní účastník"
Chlazení: | Plně redundantní ventilátory, osazeny všechny dostupné pozice, možnost výměny vadného ventilátoru za chodu. | "vyplní účastník"
Procesor: | Osazený jeden procesor umožňující také provoz ve 2 CPU konfiguraci (osazena jedna fyzická patice na MB), právě 16 fyzických jader, 32 vláken. Základní frekvence min. 3.2 GHz, 128MB L3 cache, podpora PCIe 4.0 x128, výkon dle Spec2017INT rate BASE, alespoň 150 bodů, TDP max 190W. | "vyplní účastník"
Operační paměť : | min. 512 GB RAM DDR4-3200 ECC REG | "vyplní účastník"
Pevné disky: | 2x SSD o kapacitě min. 480 GB,disky musí být vhodné pro serverové použití - řada datacenter, či ekvivalentní a musí být určeny pro 24/7 provo | "vyplní účastník"
Diskový řadič: | Řadič s podporou HW RAID1 (HW zrcadlení) SSD | "vyplní účastník"
Síťová konektivita: | 2x 10Gbps port včetně osazených plně kompatibilních SFP+ optických modulů nebo DAC kabelů s délkou 3m, s možností osazení modulů SFP28 | "vyplní účastník"
"vyplní účastník"
Správa serveru: | Plně licencovaný vzdálený management serveru s doživotní licencí. ( (např. iLO, iDrac, XCC)) Podpora monitoringu a správy serveru bez potřeby instalace agenta do operačního systému. Připojení pomocí webového HTML5 rozhraní. Dedikovaný managementový ethernetový RJ-45 port. Přístup na management pomocí protokolů. IPMI 2.0,CLI, SSH, Telnet, SNMP, REST. Bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů. Možnost připojení a bootu ze vzdáleného média (ISO obraz, vzdálené CD/DVD médium). Monitorování stavu hardware (ventilátory, napájecí zdroje, procesory, RAM paměti, disky, síťové karty,RAID controllery, HBA karty). | "vyplní účastník"
Kompatibilita s OS | Plná kompatibilita s Windows Server 2016/2019/2022, OS Linux (SUSE, RHEL), VMware ESXI 7,8 , Hyper-V. V případě VMware musí být server a jeho veškeré komponenty uveden v compatibility listu. | "vyplní účastník"
Další požadavky: | Zadavatel požaduje z důvodu kompatibility a servisu dodání serverů, diskového pole a páskové knihovny od stejného výrobce | "vyplní účastník"
Firmware: | Na všech komponentech nainstalován poslední dostupný firmware (ne BETA). Nejnovější firmware serveru a všech jeho komponent musí být dostupný na stránkách výrobce po celou dobu záruky. | "vyplní účastník"
Další požadavky na software | Z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou, používaným softwarovým vybavením a aplikačním software požaduje zadavatel dodání také následujících SW licencí | "vyplní účastník"
Licence Microsoft | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter licencovaný na oba dodané servery a dodaný počet jader CPU. 160ks user CAL 2022. | "vyplní účastník"
Licence Veeam | Veeam Backup Essentials Enterprise Plus pro dodanou serverovou infrastrukturu a 40 běžících VM. Včetně podpory nebo subskripce na min. 5 let | "vyplní účastník"
Licence Vmware | Vmware vSphere 8 Essentials Plus Kit včetně podpory na min. 5 let | "vyplní účastník"
Záruční podmínky: | min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady realizovaných dodáním příslušných servicepacků přímo od výrobce diskového pole. přímo od výrobce serveru. | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Upgrade stáv.serverů
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (upgrade stávajících serverů)
Název položky: | Server
Popis položky: | upgrade stávajících serverů - rozšíření o další HDD/SSD
Počet kusů: | min. 19 + 9 kusů
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
HDD SAS SFF | do HPE serveru DL380 Gen10 Min. 19ks 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC MV HDD | "vyplní účastník"
SSD SATA SFF | do HPE serveru DL380 Gen10 Min. 9 ks 1.92TB SATA MU SFF SC MV SSD | "vyplní účastník"
Další požadavky | Všechny další nutné komponenty (např, řadiče, backplane atp.) k instalaci dodávaných disků do serverů HPE DL380 Gen10 ve vlastnictví zadavatele | "vyplní účastník"
Další požadavky na software | Z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou, používaným softwarovým vybavením a aplikačním software požaduje zadavatel dodání také následujících SW licencí | "vyplní účastník"
Licence Microsoft | Microsoft Windows Server Standard 2022 licencovaný na 16 jader | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Diskové pole
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (diskové pole)
Název položky: | Diskové pole
Popis položky: | Diskové pole pro virtualizaci
Počet kusů: | 1kus
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Provedení: | Provedení rackmount 2U,možno osadit alespoň 24x 2.5" disků, min. 12 Gbit SAS backplane, dodání včetně lyžin a příp.montážních šroubů. | "vyplní účastník"
Nonstop provoz: | ANO | "vyplní účastník"
Zdroj: | Plně rendundantní zdroje (osazeny oba kusy) s certifikací min. 80 Plus, možnost výměny zdroje za chodu (hotswap), | "vyplní účastník"
Chlazení: | Plně redundantní ventilátory, možnost výměny vadného ventilátoru za chodu. | "vyplní účastník"
Řadiče | Plně redundantní provedení s alespoň dvěma řadiči. Velikost plně zálohované cache alespoň 24GB. Zálohování cache pomocí flash paměti. Podpora RAID min. 1,5,6,10 a RAID-DP+ prip. Ekvivalentní technologie distribuované parity | "vyplní účastník"
Rozhraní | Alespoň 8x 12Gb SAS. Možnost instalace portů pro 25GbE iSCSI prostou výměnou modulu portů v řadiči | "vyplní účastník"
Kapacita | 11x 3,84TB 2,5“ SSD drive | "vyplní účastník"
Výkon | Výkon diskových operací pro čtení alespoň 390k IOPS a 13 GB/s, zápis 7 GB/s | "vyplní účastník"
Rozšiřitelnost | Diskové pole musí být možno rozšířit minimálně o dalších 200 disků typu 2,5" nebo 90 3,5" přidáním dalších diskových polic. | "vyplní účastník"
Management: | Každý řadič musí mít alespoň jeden fyzický port RJ-45 pro out-of-band management. | "vyplní účastník"
Správa diskového pole | Přístup na management pomocí protokolů. HTTP, SSH, SNMP. Monitorování stavu hardware diskového pole. | "vyplní účastník"
Funkce diskového pole | Tiering, Read Cache, Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild, Snapshoty (min. 512) | "vyplní účastník"
Další požadavky: | Zadavatel požaduje z důvodu kompatibility a servisu dodání serverů, diskového pole a páskové knihovny od stejného výrobce | "vyplní účastník"
Záruční podmínky: | min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady realizovaných dodáním příslušných servicepacků přímo od výrobce diskového pole. | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Tape library
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (Tape library)
Název položky: | Pásková knihovna
Popis položky: | Pásková knihovna
Počet kusů: | 1kus
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Provedení: | rackmount 3U,možno osadit alespoň 40 páskami, dodání včetně lyžin a příp. Montážních šroubů. | "vyplní účastník"
Zdroj | S certifikací min. 80 Plus, možnost výměny zdroje za chodu (hotswap) | "vyplní účastník"
Pásková mechanika | Technologie LTO-9 | "vyplní účastník"
| alespoň 1x Pásková jednotka | "vyplní účastník"
| Konektivita 16Gb FC | "vyplní účastník"
Kapacita | Min. 250TB bez komprese | "vyplní účastník"
Rozšiřitelnost | Minimálně šesti rozšiřujícími moduly a minimální rozšíření o 240 pásek | "vyplní účastník"
pásky | Technologie (LTO Ultrium 9) | "vyplní účastník"
| maximální osazení slotů pro datové pásky 14ks | "vyplní účastník"
| alespoň 1x čistící pásky | "vyplní účastník"
| minimální dodaná kapacita 250TB (bez komprese) | "vyplní účastník"
| minimální volný počet slotů 25 | "vyplní účastník"
| alespoň 2x zásobník na pásky | "vyplní účastník"
Management | LCD displej | "vyplní účastník"
| alespoň 1x Ethernet port ( RJ-45) pro vzdálenou správu | "vyplní účastník"
Správa páskové mechaniky | Přístup na management pomocí protokolů. HTTP, SSH, SNMP. | "vyplní účastník"
Kompatibilita s OS | Plná kompatibilita s Windows Server 2016/2019/2022, OS Linux (alespoň RHEL, SLES) | "vyplní účastník"
Další požadavky: | Zadavatel požaduje z důvodu kompatibility a servisu dodání serverů, diskového pole a páskové knihovny od stejného výrobce | "vyplní účastník"
Záruční podmínky | min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady realizovaných dodáním příslušných servicepacků přímo od výrobce diskového pole. | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## UPS
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (UPS)
Název položky: | UPS
Popis položky: | Jednofázový záložní zdroj nepřetržitého napájení se síťovým managementem
Počet kusů: | 1 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Příkon | 5 kW | "vyplní účastník"
Výstupní výkonový faktor | 0.9 | "vyplní účastník"
VA RATING | 5kVA | "vyplní účastník"
Topologie | Online/Dvojitá konverze | "vyplní účastník"
Účinnost, typická | Min. 94% | "vyplní účastník"
Účinnost typická (eko režim) | Min. 98% | "vyplní účastník"
Doba zálohy při poloviční zátěži | Min. 11,5min | "vyplní účastník"
Doba zálohy při plné zátěži | Min. 4 min | "vyplní účastník"
Funkce automatického vypnutí | ANO | "vyplní účastník"
Vstupní jmenovité napětí | 230V default (200/208/220/230/240V) | "vyplní účastník"
Rozsah vstupní frekvence | 40-70 Hz | "vyplní účastník"
Vnitřní bypass | ANO | "vyplní účastník"
Manuální bypass | ANO | "vyplní účastník"
Vstupní napětí - MAX | 276 V | "vyplní účastník"
Fáze (vstup) | 1 | "vyplní účastník"
Fáze (výstup) | 1 | "vyplní účastník"
Typ a počet výstupů | 4x C19 nativně, 6x C13 | "vyplní účastník"
Výměna baterie | za provozu, bez vypnutí UPS | "vyplní účastník"
Možnost přídavných bateriových modulů | ANO | "vyplní účastník"
Počet podporovaných přídavných bateriových modulů | Min. 10 | "vyplní účastník"
Správa baterií | Inteligentní dobíjení baterií a metoda nabíjení s teplotní kompenzací, automatické testování baterie, ochrana proti hlubokému vybití, automatická detekce externích modulů baterie | "vyplní účastník"
Provedení 19" | ANO | "vyplní účastník"
Montážní sada + lyžiny | ANO | "vyplní účastník"
RACK SIZE | max. 3U | "vyplní účastník"
Rozměry - hloubka | Max. 720 | "vyplní účastník"
Rozměry - výška | max. 3U | "vyplní účastník"
Hmotnost | max 60kg | "vyplní účastník"
Management karta v rozšuřujícím slotu | ANO | "vyplní účastník"
Rozsah vstupního napětí | 176-276 V | "vyplní účastník"
Výstupní frekvence | Automatická volba 50/60Hz | "vyplní účastník"
Připojení vstupu | Pevné na svorky | "vyplní účastník"
Rozsah výstupního napětí | 200/208/220/230/240 V +/- 1% | "vyplní účastník"
Tolerance vstupního napětí | 176-276V bez poklesu jmenovitého výkon (až 100–276V s poklesem výkonu) | "vyplní účastník"
Ethernet rozhraní / Síťová karta / management | ANO, rozhraní min 1Gb | "vyplní účastník"
Integrace s VMWare vSphere / ESXi | požadována integrace s VMWare vSphere/ESXi pro korektní vypnutí VM a samotný2ks virtualiazčních serverů zadavatele. Je-li potřebná licence SW, musí být tento součástí dodávky | "vyplní účastník"
Integrace s Microsoft Windows Server min. Verze 2016/2019/2022 | požadována integrace s Microsoft Windows Server min. Verze 2016/2019/2022 pro korektní vypnutí serverů zadavatele. Je-li potřebná licence SW, musí být tento součástí dodávky | "vyplní účastník"
Komunikační protokol | Protocol Support HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory | "vyplní účastník"
Komunikační porty | MIN 1x USB port MIN 1x sériový port (RS232) MIN 1x Ethernet RJ45 port | "vyplní účastník"
Uživatelské rozhraní | Vícejazyčný grafický LCD displej | "vyplní účastník"
Speciální funkce | Double conversion topology¦Constantly monitors power conditions and regulates voltage and frequency¦Provides more real power (watts) to protect more equipment with a 0.9 power factor¦Energy Star qualified, provides the highest efficiency level to reduce e | "vyplní účastník"
Záruční podmínky: | min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Firewall 1
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (Firewall 1)
Název položky: | Firewall
Popis položky: | Next Generation Firewall
Počet kusů: | 1 + 1 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Základní technické požadavky
Platforma je postavená na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, …) | ANO | "vyplní účastník"
Celá dodávka obsahuje všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. | ANO | "vyplní účastník"
Možnost rozšíření platformy i další prvek typu NGFW jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž cele řešení musí být podporováno výrobcem. | ANO | "vyplní účastník"
Možnost o rozšíření platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality. | ANO | "vyplní účastník"
HW parametry:
Počet síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 min: | 8 | "vyplní účastník"
Počet síťových rozhraní SFP+ 10GE min: | 2 | "vyplní účastník"
Redundantní napájení | ANO | "vyplní účastník"
Konzolový port pro management | ANO | "vyplní účastník"
USB 3.0 port pro zálohu konfigurace a případné zapojení usb 4g modemu. | ANO | "vyplní účastník"
Výkonnostní parametry:
Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64B- min: | min. 19000 Mbps, 18000 Mbps, 9500 Mbps | "vyplní účastník"
Latence firewallu (64 B UDP paket): | max 5 mikro sekund | "vyplní účastník"
Výkon firewall | min. 14500000 paketů / s | "vyplní účastník"
Počet naráz otevřených spojení | min 1 450 000 | "vyplní účastník"
Počet nových spojení za sekundu | min. 55 000 | "vyplní účastník"
Počet firewall pravidel | min. 5000 | "vyplní účastník"
Podpora virtualizace minimum virtuálních kontextů | min. 10 | "vyplní účastník"
Podpora funkce bezdrátový kontrolér | podpora min 90 AP | "vyplní účastník"
Podpora funkce integrovaný switch controller | podpora min 22 switchů | "vyplní účastník"
Networking a High Availibility
Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru | ANO | "vyplní účastník"
Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VLAN | ANO | "vyplní účastník"
Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování | ANO | "vyplní účastník"
Podpora 802.3ad link aggregation | ANO | "vyplní účastník"
Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading | ANO | "vyplní účastník"
Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP | ANO | "vyplní účastník"
Policy-based routing | ANO | "vyplní účastník"
Funkce SD WAN – možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky | ANO | "vyplní účastník"
Funkce SSL VPN
Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů | 200 | "vyplní účastník"
Minimální propustnost SSL VPN | 950Mbps | "vyplní účastník"
Funkce IPSEC VPN
Podpora site-to-site VPN včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Podpora klientských VPN včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) | ANO | "vyplní účastník"
Funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence. | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita | 180 | "vyplní účastník"
Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů | 2000 | "vyplní účastník"
Propustnost IPSec VPN: | min. 11 Gbps (měřeno při AES256-SHA256) | "vyplní účastník"
podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování | ANO | "vyplní účastník"
podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování | ANO | "vyplní účastník"
podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VXLAN | ANO | "vyplní účastník"
Podpora L2TP, PPTP, GRE | ANO | "vyplní účastník"
Podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec | ANO | "vyplní účastník"
Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)
Detekce známých aplikací na základě signatur včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Signaturový database automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Podporovaných aplikací | min. 4000 | "vyplní účastník"
Pro populárná cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci) | ANO | "vyplní účastník"
Možnost tvorby vlastních signatur | ANO | "vyplní účastník"
Detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat | ANO | "vyplní účastník"
Omezení šířky pásma pro danou aplikaci | ANO | "vyplní účastník"
Funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše. | ANO | "vyplní účastník"
Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)
Signatury automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem | 11.000 | "vyplní účastník"
Možnost tvorby vlastních signatur | ANO | "vyplní účastník"
Funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům | ANO | "vyplní účastník"
Propustnost funkce IPS včetně logování (měřeno na komunikaci typu mix aplikací) | min. 2500Mbps | "vyplní účastník"
Funkce antivirové kontroly
Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Signatury automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokálné HW appliance stejného výrobce | ANO | "vyplní účastník"
Deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním | min. 900 Mbps | "vyplní účastník"
Funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. | ANO | "vyplní účastník"
Podpora služby výrobce, která umožní́ detekovat malware, který byl objevený v době od poslední́ aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální́ a rychle se aktualizující́ databáze hashů | ANO | "vyplní účastník"
Funkce odstranění́ aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací – AV engine na firewallu/bezpečnostní́ emailové bráně v reálném čase odstraní aktivní obsah z dokumentu, Dokument zůstává v původním formátu, jsou z něj odstraněny všechny aktivní prvky. Upravený dokument jde k původnímu příjemci, originální dokument se odešle do Sandboxu. | ANO | "vyplní účastník"
Funkce kategorizace webových stránek
Kategorie jsou z centrálně spravované databáze výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet filtračních kategorií | 50 | "vyplní účastník"
Možnost definice vlastních kategorií | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL | ANO | "vyplní účastník"
Kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky | ANO | "vyplní účastník"
Funkce DNS filtru
Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu) včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definovat vlastní tzv. blacklist domén | ANO | "vyplní účastník"
Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL | ANO | "vyplní účastník"
Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru | ANO | "vyplní účastník"
Detekce a blokování komunikace do botnet sítí | ANO | "vyplní účastník"
Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)
Možností analýzy běžných typů dokumentů a protokolů | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum | ANO | "vyplní účastník"
Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s propustností | min. 900Mbps | "vyplní účastník"
DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS | ANO | "vyplní účastník"
Firewall
Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů | ANO | "vyplní účastník"
Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud | ANO | "vyplní účastník"
Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo). | ANO | "vyplní účastník"
Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu | ANO | "vyplní účastník"
Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. | ANO | "vyplní účastník"
Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu | ANO | "vyplní účastník"
Podpora funkce reverzní proxy | ANO | "vyplní účastník"
Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů | ANO | "vyplní účastník"
Explicit proxy
Podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP) | ANO | "vyplní účastník"
Podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos | ANO | "vyplní účastník"
Funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta | ANO | "vyplní účastník"
Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru | ANO | "vyplní účastník"
Integrovaný controller bezdrátových (Wifi) sítí
Wifi controller integrovaný do NGFW platformy | ANO | "vyplní účastník"
Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním | ANO | "vyplní účastník"
Podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi controlleru | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi controlleru | ANO | "vyplní účastník"
Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení | ANO | "vyplní účastník"
Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor) | ANO | "vyplní účastník"
On-wire rogue AP detekce a mitigace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r) | ANO | "vyplní účastník"
podpora více PSK u jednoho SSID | ANO | "vyplní účastník"
Podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat) | ANO | "vyplní účastník"
podpora WPA3 šifrování | ANO | "vyplní účastník"
Integrovaný switch kontroler
Zařízení musí podporovat switch kontroler jenž umožní spravovat switche výrobce z jednoduchého GUI | ANO | "vyplní účastník"
Možnost správy VLAN | ANO | "vyplní účastník"
Spolu s NAC politikami musí nabídnout možnost automatické přiřazení VLAN pro konkrétní zařízení či skupinu zařízeních | ANO | "vyplní účastník"
Z integrovaného switch kontroleru musí být obsluha schopna pomocí GUI jednoduše definovat VLAN na konkrétní port | ANO | "vyplní účastník"
V případě správy switche s funkcí PoE musí být v GUI možnost resetování PoE pro vzdálený restart zařízení | ANO | "vyplní účastník"
Analyzační nástroj
Implementace jako VM na infrastrukturu zadavatele | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace a 100% kompatibilita s dodávaným firewallem | ANO | "vyplní účastník"
Minimální množství logů / den | min. 10 GB / den | "vyplní účastník"
Nástroj umožňuje analýzu logů a tvorbu uživatelem definovaných reportů | ANO | "vyplní účastník"
Nástroj umožňuje tvorbu uživatelských akcí | ANO | "vyplní účastník"
Nástroj umožňuje nastavení automatizovaných uživatelsky definovaných akcí, které mohou provést rekonfiguraci firewallů a přepínačů bez potřeby zásahu administrátora | ANO | "vyplní účastník"
Nástroj umožňuje zasílání zpráv a reportů emailem a integraci s monitorovacím systémem zadavatele | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace a kompatibilita s aktuálně provozovaným zařízením Fortinet FG-100F (Z důvodu zajištění kompatibility s aktuálně provozovanou infrastrukturuou) | ANO | "vyplní účastník"
Nástroj umožňuje plnou integraci s dodávanými zařízeními tj. ostatní firewally a přepínače | ANO | "vyplní účastník"
Virtualiazce
Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp. | ANO | "vyplní účastník"
Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech) | ANO | "vyplní účastník"
Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi controllerem | ANO | "vyplní účastník"
Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů) | ANO | "vyplní účastník"
Management
FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě | ANO | "vyplní účastník"
Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury) | ANO | "vyplní účastník"
Záruční podmínky:
min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady realizovaných dodáním příslušných servicepacků přímo od výrobce firewalu. | ANO | "vyplní účastník"
Dodání identického HW firewallu bez předplatných SW funkcí, který bude sloužit jako záloha pro rychlou obnovu závady | ANO | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Firewall 2
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (Firewall 2)
Název položky: | Firewall
Popis položky: | Next Generation Firewall
Počet kusů: | 1 + 1 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Základní technické požadavky
Platforma je postavená na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, …) | ANO | "vyplní účastník"
Celá dodávka obsahuje všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. | ANO | "vyplní účastník"
Možnost rozšíření platformy i další prvek typu NGFW jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž cele řešení musí být podporováno výrobcem. | ANO | "vyplní účastník"
Možnost o rozšíření platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality. | ANO | "vyplní účastník"
HW parametry:
Počet síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 min: | min. 9 | "vyplní účastník"
Dedikovaný port RJ45 pro DMZ | ANO | "vyplní účastník"
Konzolový port pro management | ANO | "vyplní účastník"
USB 3.0 port pro zálohu konfigurace a případné zapojení usb 4g modemu. | ANO | "vyplní účastník"
Výkonnostní parametry:
Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64B- min: | 9000 Mbps, 9000 Mbps, 5000 Mbps | "vyplní účastník"
Latence firewallu (64 B UDP paket): | max 5 mikro sekund | "vyplní účastník"
Výkon firewall | min. 8900000 paketů / s | "vyplní účastník"
Počet naráz otevřených spojení | min 650 000 | "vyplní účastník"
Počet nových spojení za sekundu | min. 32 000 | "vyplní účastník"
Počet firewall pravidel | min. 5000 | "vyplní účastník"
Podpora virtualizace minimum virtuálních kontextů | min. 10 | "vyplní účastník"
Podpora funkce bezdrátový kontrolér | podpora min 10 AP | "vyplní účastník"
Podpora funkce integrovaný switch controller | podpora min. 16 switchů | "vyplní účastník"
Networking a High Availibility
Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru | ANO | "vyplní účastník"
Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VLAN | ANO | "vyplní účastník"
Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování | ANO | "vyplní účastník"
Podpora 802.3ad link aggregation | ANO | "vyplní účastník"
Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading | ANO | "vyplní účastník"
Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP | ANO | "vyplní účastník"
Policy-based routing | ANO | "vyplní účastník"
Funkce SD WAN – možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky | ANO | "vyplní účastník"
Funkce SSL VPN
Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů | 180 | "vyplní účastník"
Minimální propustnost SSL VPN | min. 800Mbps | "vyplní účastník"
Funkce IPSEC VPN
Podpora site-to-site VPN včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Podpora klientských VPN včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) | ANO | "vyplní účastník"
Funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence. | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita | 180 | "vyplní účastník"
Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů | 450 | "vyplní účastník"
Propustnost IPSec VPN: | min. 6 Gbps (měřeno při AES256-SHA256) | "vyplní účastník"
podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování | ANO | "vyplní účastník"
podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování | ANO | "vyplní účastník"
podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VXLAN | ANO | "vyplní účastník"
Podpora L2TP, PPTP, GRE | ANO | "vyplní účastník"
Podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec | ANO | "vyplní účastník"
Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)
Detekce známých aplikací na základě signatur včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Signaturový database automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Podporovaných aplikací | min. 4000 | "vyplní účastník"
Pro populárná cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci) | ANO | "vyplní účastník"
Možnost tvorby vlastních signatur | ANO | "vyplní účastník"
Detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat | ANO | "vyplní účastník"
Omezení šířky pásma pro danou aplikaci | ANO | "vyplní účastník"
Funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše. | ANO | "vyplní účastník"
Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)
Signatury automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem | 11.000 | "vyplní účastník"
Možnost tvorby vlastních signatur | ANO | "vyplní účastník"
Funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům | ANO | "vyplní účastník"
Propustnost funkce IPS včetně logování (měřeno na komunikaci typu mix aplikací) | min. 1300Mbps | "vyplní účastník"
Funkce antivirové kontroly
Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Signatury automaticky aktualizované výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokálné HW appliance stejného výrobce | ANO | "vyplní účastník"
Deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním | min. 650 Mbps | "vyplní účastník"
Funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. | ANO | "vyplní účastník"
Podpora služby výrobce, která umožní́ detekovat malware, který byl objevený v době od poslední́ aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální́ a rychle se aktualizující́ databáze hashů | ANO | "vyplní účastník"
Funkce odstranění́ aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací – AV engine na firewallu/bezpečnostní́ emailové bráně v reálném čase odstraní aktivní obsah z dokumentu, Dokument zůstává v původním formátu, jsou z něj odstraněny všechny aktivní prvky. Upravený dokument jde k původnímu příjemci, originální dokument se odešle do Sandboxu. | ANO | "vyplní účastník"
Funkce kategorizace webových stránek
Funkce kategorizace webových stránek včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Kategorie jsou z centrálně spravované databáze výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Minimální počet filtračních kategorií | 50 | "vyplní účastník"
Možnost definice vlastních kategorií | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL | ANO | "vyplní účastník"
Kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky | ANO | "vyplní účastník"
Funkce DNS filtru
Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu) včetně potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definovat vlastní tzv. blacklist domén | ANO | "vyplní účastník"
Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL | ANO | "vyplní účastník"
Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru | ANO | "vyplní účastník"
Detekce a blokování komunikace do botnet sítí | ANO | "vyplní účastník"
Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)
Možností analýzy běžných typů dokumentů a protokolů | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum | ANO | "vyplní účastník"
Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty včetně příp. potřebné licence | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s propustností | 700Mbps | "vyplní účastník"
DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS | ANO | "vyplní účastník"
Firewall
Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů | ANO | "vyplní účastník"
Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem | ANO | "vyplní účastník"
Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud | ANO | "vyplní účastník"
Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru | ANO | "vyplní účastník"
Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo). | ANO | "vyplní účastník"
Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu | ANO | "vyplní účastník"
Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. | ANO | "vyplní účastník"
Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii | ANO | "vyplní účastník"
Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu | ANO | "vyplní účastník"
Podpora funkce reverzní proxy | ANO | "vyplní účastník"
Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů | ANO | "vyplní účastník"
Explicit proxy
Podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP) | ANO | "vyplní účastník"
Podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos | ANO | "vyplní účastník"
Funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta | ANO | "vyplní účastník"
Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru | ANO | "vyplní účastník"
Integrovaný controller bezdrátových (Wifi) sítí
Wifi controller integrovaný do NGFW platformy | ANO | "vyplní účastník"
Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním | ANO | "vyplní účastník"
Podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi controlleru | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi controlleru | ANO | "vyplní účastník"
Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení | ANO | "vyplní účastník"
Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor) | ANO | "vyplní účastník"
On-wire rogue AP detekce a mitigace | ANO | "vyplní účastník"
Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r) | ANO | "vyplní účastník"
podpora více PSK u jednoho SSID | ANO | "vyplní účastník"
Podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat) | ANO | "vyplní účastník"
podpora WPA3 šifrování | ANO | "vyplní účastník"
Integrovaný switch kontroler
Zařízení musí podporovat switch kontroler jenž umožní spravovat switche výrobce z jednoduchého GUI | ANO | "vyplní účastník"
Možnost správy VLAN | ANO | "vyplní účastník"
Spolu s NAC politikami musí nabídnout možnost automatické přiřazení VLAN pro konkrétní zařízení či skupinu zařízeních | ANO | "vyplní účastník"
Z integrovaného switch kontroleru musí být obsluha schopna pomocí GUI jednoduše definovat VLAN na konkrétní port | ANO | "vyplní účastník"
V případě správy switche s funkcí PoE musí být v GUI možnost resetování PoE pro vzdálený restart zařízení | ANO | "vyplní účastník"
Virtualiazce
Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp. | ANO | "vyplní účastník"
Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech) | ANO | "vyplní účastník"
Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi controllerem | ANO | "vyplní účastník"
Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů) | ANO | "vyplní účastník"
Management
FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici | ANO | "vyplní účastník"
Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě | ANO | "vyplní účastník"
Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury) | ANO | "vyplní účastník"
Záruční podmínky:
min. 5 let rozšířené záruky s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady realizovaných dodáním příslušných servicepacků přímo od výrobce firewalu. | ANO | "vyplní účastník"
Dodání identického HW firewallu bez předplatných SW funkcí, který bude sloužit jako záloha pro rychlou obnovu závady | ANO | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Switche 48
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (switch 48)
Název položky: | Switch 48 portů
Popis položky: | 48 portový switch bez POE
Počet kusů: | 6 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Obecné požadavky
Výkonný síťový přepínač s podporou L2 a L3 vrstvy | ANO | "vyplní účastník"
Počet 1GE RJ45 portů | 48 | "vyplní účastník"
Počet portů 10GE SFP+ | 4 | "vyplní účastník"
Oprava/výměna během záruční doby NBD | ANO | "vyplní účastník"
Základní technické požadavky
Provední RACK 19" 1U | ANO | "vyplní účastník"
Port RJ45 pro sériovou konzoli | ANO | "vyplní účastník"
Min. přepínací rychlost [Gbps]: | 170 | "vyplní účastník"
Max. latence | 1μs | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1Q | ANO, min 4000 VLAN | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1D , 802.1S | ANO, min 16 instancí | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min 16 skupin | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min. 8 zařízení per skupina | "vyplní účastník"
Podpora IPv4 , IPv6 routing | ANO | "vyplní účastník"
Podpora ACL | min. 760 | "vyplní účastník"
MAC záznamy | min. 32000 | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1X | ANO | "vyplní účastník"
Management
Ověřování lokální, LDAP, RADIUS, TACACS | ANO | "vyplní účastník"
Přístup pomocí HTTP, HTTPS, SSH, Telnet | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace a správa z centrálního prvku firewall | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace s technologií Fortinet security fabric z důvodu kompatibility s již využívanou technologií | ANO | "vyplní účastník"
PacketCaputre | ANO | "vyplní účastník"
Záruční podmínky:
min. 5 let záruky výrobce switche s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady | ANO | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Switche 24 PoE
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (switch 48 PoE)
Název položky: | Switch 24 portů
Popis položky: | 24 portový switch s PoE
Počet kusů: | 1 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Obecné požadavky
Výkonný síťový přepínač s podporou L2 a L3 vrstvy | ANO | "vyplní účastník"
Počet 1GE RJ45 portů | 24 | "vyplní účastník"
Počet portů 10GE SFP+ | 4 | "vyplní účastník"
Oprava/výměna během záruční doby NBD | ANO | "vyplní účastník"
Základní technické požadavky
Provední RACK 19" 1U | ANO | "vyplní účastník"
Port RJ45 pro sériovou konzoli | ANO | "vyplní účastník"
Min. přepínací rychlost [Gbps]: | 120 | "vyplní účastník"
Max. latence | 1μs | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1Q | ANO, min 4000 VLAN | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1D , 802.1S | ANO, min 16 instancí | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min 16 skupin | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min. 8 zařízení per skupina | "vyplní účastník"
Podpora IPv4 , IPv6 routing | ANO | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AF/802.3AT | ANO, min. 24 portů, min 370W | "vyplní účastník"
Podpora ACL | min. 760 | "vyplní účastník"
MAC záznamy | min. 32000 | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1X | ANO | "vyplní účastník"
Management
Ověřování lokální, LDAP, RADIUS, TACACS | ANO | "vyplní účastník"
Přístup pomocí HTTP, HTTPS, SSH, Telnet | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace a správa z centrálního prvku firewall | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace s technologií Fortinet security fabric z důvodu kompatibility s již využívanou technologií | ANO | "vyplní účastník"
PacketCaputre | ANO | "vyplní účastník"
Záruční podmínky:
min. 5 let záruky výrobce switche s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady | ANO | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Switche 24
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (switch 24)
Název položky: | Switch 24 portů
Popis položky: | 24 portový switch bez POE
Počet kusů: | 2 ks
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Obecné požadavky
Výkonný síťový přepínač s podporou L2 a L3 vrstvy | ANO | "vyplní účastník"
Počet 1GE RJ45 portů | 24 | "vyplní účastník"
Počet portů 10GE SFP+ | 4 | "vyplní účastník"
Oprava/výměna během záruční doby NBD | ANO | "vyplní účastník"
Základní technické požadavky
Provední RACK 19" 1U | ANO | "vyplní účastník"
Port RJ45 pro sériovou konzoli | ANO | "vyplní účastník"
Min. přepínací rychlost [Gbps]: | 120 | "vyplní účastník"
Max. latence | 1μs | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1Q | ANO, min 4000 VLAN | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1D , 802.1S | ANO, min 16 instancí | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min 16 skupin | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.3AD | ANO, min. 8 zařízení per skupina | "vyplní účastník"
Podpora IPv4 , IPv6 routing | ANO | "vyplní účastník"
Podpora ACL | min. 760 | "vyplní účastník"
MAC záznamy | min. 32000 | "vyplní účastník"
Podpora IEEE 802.1X | ANO | "vyplní účastník"
Management
Ověřování lokální, LDAP, RADIUS, TACACS | ANO | "vyplní účastník"
Přístup pomocí HTTP, HTTPS, SSH, Telnet | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace a správa z centrálního prvku firewall | ANO | "vyplní účastník"
Plná integrace s technologií Fortinet security fabric z důvodu kompatibility s již využívanou technologií | ANO | "vyplní účastník"
PacketCaputre | ANO | "vyplní účastník"
Záruční podmínky:
min. 5 let záruky výrobce switche s garantovanou odezvou nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady | ANO | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Implementace
Příloha č. XY – Technická specifikace předmětu plnění (implementace)
Název položky: | Implementační práce
Popis položky: | Implementace
Počet kusů: | Min. v rozsahu 4MD práce systémových specialistů
Základní vlastnosti a specifikace jedné položky a příslušenství:
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Implementace serverové virtualizace | Instalace dodaných komponent do 19" racku | "vyplní účastník"
| Zapojení a základní konfigurace | "vyplní účastník"
Implementace zálohování el. energie | Instalace UPS do racku | "vyplní účastník"
Implementace síťové infrastruktury | Instalace dodaných síťových komponent do 19" racku | "vyplní účastník"
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.