## List1
Selektivně diagnostické půdy
Název materiálu | Požadovaný způsob balení | Obecně používaný (jiný) název půdy | Půda musí splňovat vlastnosti, složení, případně další požadavky stanovené | Specifikace dalších požadavků/upřesnění složení | Předpokládaný počet ks/rok | Předpokládaný počet ks/4 roky | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena s DPH za 4 roky
COLOREXTMRambach Agar | PPM 90 mm | Selektivně diagnostický chromogenní agar pro izolaci bakterie Salmonella spp. | ČSN EN ISO 6579-1 | Zadavatel požaduje pro ověření vlastností půdy (zejména senzitivita a specificita) zkušební vzorek | 19080 | 76320 | 0 | 0 | 0
Perfringens TSC agar s EY | PPM 90 mm | Perfringens TSC Agar s vaječným žloutkem | X | Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Clostridium perfringens a detekci aktivity lecitinázy | 1200 | 4800 | 0 | 0 | 0
Pseudomonas agar PPA | PPM 90 mm | Agar s penicilinem a pimaricinem | ČSN P ISO/TS 11059 |  | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0
COLOREXTMOrientation O157 | PPM 90 mm | Selektivně diagnostický chromogenní agar pro bakterie Escherichia coli sérovar O157 | ČSN EN ISO 16654, ČSN P CEN ISO/TS 13136 |  | 200 | 800 | 0 | 0 | 0
COLOREXTMOrientation | PPM 90 mm | Chromogenní selektivně diagnostická půda pro vyšetření moči | IVD |  | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0
VRBG agar | PPM 90 mm | Agar s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a glukózou | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 360 | 1440 | 0 | 0 | 0
XLD agar | PPM 90 mm | Agar s xylózou, lysinem a deoxychlátem | ČSN EN ISO 6579-1, |  | 22320 | 89280 | 0 | 0 | 0
MYPPn agar s glukózou | PPM 90 mm | MYPPN agar pro diagnostiku moru včelího plodu | X | Agar pro kultivaci bakterie Paenibacillus larvae | 14500 | 58000 | 0 | 0 | 0
Slanetz-Bartley agar | PPM 90 mm | Agar podle Slanetz-Bartleyové | ČSN EN ISO 7899-2 |  | 1680 | 6720 | 0 | 0 | 0
Brucela agar | PPM 90 mm | Brucela agar | X | Selektivní médium pro kultivaci bakterií Brucella spp. obsahující ATB suplement – Polymyxin B sulfát, Bacitracin, Natamycin, Kyselinu nalidixovou a Vankomycin | 150 | 600 | 0 | 0 | 0
Agar pro imunodifuzní test (250 ml NTS) | LAH 250 ml | Agar pro imunodifuzní test (250 ml NTS) | X | Agar splňující požadavky pro provádění sérologických imunodifuzních testů na základě kterých, se detekují protilátky infekční anémie koní v séru | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
Mac-Leod agar | PPM 90 mm | Teluritový krevní agar | IVD | Kultivační médium pro selektivní izolaci a kultivaci bakterií rodu Corynebacterium . | 80 | 320 | 0 | 0 | 0
Melissococcus plutonius agar | PPM 90 mm |  | X | Agar pro selektivní kultivaci Melissococcus plutonius | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
CIN agar | PPM 90 mm | Agar s cefsulodinem, irgasanem (triklosanem) a novobiocinem | ČSN EN ISO 10273 |  | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0
ITC (irgasan,tikarcilin, KCIO3) 500 ml | LAH 500 ml | Bujón s irgasanem, tikarcilinem a chlorečnanem draselným | ČSN EN ISO 10273 |  | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
Edwards agar | PPM 90 mm | Edwards agar | IVD |  | 1330 | 5320 | 0 | 0 | 0
Sabouraud agar s CMP | PPM 90 mm | Sabouraud agar s CMP | IVD |  | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0
MYP agar | PPM 90 mm | Agar s manitolem, vaječným žloutkem a polymyxinem | ČSN EN ISO 7932 |  | 2600 | 10400 | 0 | 0 | 0
TSC agar (180ml) | LAH 180 ml | Agar s tryptózou, sulfitem a cykloserinem | ČSN EN ISO 7937 |  | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0
ISA agar | LAH 180 ml | Agar se železem a siřičitanem (ISA) | ČSN EN ISO 15213-1 |  | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0
VRBL agar (180ml) | LAH 180 ml | Agar s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a laktózou | ČSN ISO 4832 |  | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0
VRBG agar (180 ml) | LAH 180 ml | Agar s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a glukózou | ČSN EN ISO 21528-2 |  | 1800 | 7200 | 0 | 0 | 0
TBX agar (180 ml) | LAH 180 ml | Agar s tryptonem, žlučovými solemi a glukuronidem | ČSN ISO 16649-2 |  | 900 | 3600 | 0 | 0 | 0
Manitolový slaný agar | PPM 90 mm | Mannitolový agar se solí | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 200 | 800 | 0 | 0 | 0
GKCH agar (180ml) | LAH 180 ml | Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem | ČSN ISO 6611 |  | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0
M-17 (180ml) | LAH 180 ml | Agar M-17 podle Terzaghiho | ČSN ISO 7889 |  | 120 | 480 | 0 | 0 | 0
MacConkey agar | PPM 90 mm | MacConkeyův agar | ČSN EN ISO 21567 |  | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0
Cetrimid agar | PPM 90 mm | Cetrimidový agar | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 140 | 560 | 0 | 0 | 0
DRBC agar | PPM 90 mm | Chloramfenikolový agar s dichloranem a bengálskou červení | ČSN ISO 21527-1 |  | 2700 | 10800 | 0 | 0 | 0
MRS agar pH 5,7 (180ml) | LAH 180 ml | Agar podle DeMana, Rogosiho a Sharpeho | ČSN ISO 15214 |  | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0
MRS agar | PPM 90 mm | Agar podle DeMana, Rogosiho a Sharpeho | ČSN ISO 15214 |  | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0
TCBS agar | PPM 90 mm | Agar s thiosulfátem, citrátem, žlučovými solemi a sacharózou | ČSN EN ISO 21872-1 |  | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
m-FC agar s alkalickým roztokem | PPM 90 mm | m-FC agar s alkalickým roztokem | ČSN 75 7835 |  | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0
m-CCDA agar | PPM 90 mm | Modifikovaný deoxycholátový agar s aktivním uhlím a cefoperazonem | ČSN EN ISO 10272-1, 10272-2, |  | 900 | 3600 | 0 | 0 | 0
Trypton sojový agar (otisk) | OTISK 25cm2 | Agarová půda k počítání mikroorganismů (PCA) | ČSN ISO 18593, ČSN EN ISO 4833-1 | Složení (g/l): | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0
Papainový hydrolyzát sóji 5,0
Pankreatický hydrolyzát kaseinu 15,0
Chlorid sodný 5,0
Agar 15,0
Chromogenní koliformní agar (CCA) | PPM 90 mm | Chromogenic Coliform Agar (CCA) | ČSN EN ISO 9308-1 |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
m-CP agar (PM) | PPM 90 mm | m-CP agar | Vyhl. MZd 252/2004 sb. |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
Chromogenic Cronobacter Isolation Agar | PPM 90 mm | Chromogenní Cronobacter izolační (CCI) agar | ČSN EN ISO 22964 |  | 80 | 320 | 0 | 0 | 0
Pseudomonas agar base/CN agar | PPM 90 mm | Pseudomonas agar base/CN agar | ČSN EN ISO 16266 |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
Trypton sojový agar s LTHTh-ICR (PM otisk s neutralizátorem) | OTISK 25cm2 | Agarová půda k počítání mikroorganismů (PCA) | ČSN ISO 18593 | Složení (g/l): | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
Casein pepton 15,0
Polysorbat 80: 5,0
Soy pepton 5,0
Lecithin 0,7
NaCl 5,0
Histidine 0,5
Agar 15,0
Na-Thiosulfate 0,3
MRS agar pH 5,4 | LAH 250 ml | Agar podle DeMana, Rogosiho a Sharpeho | ČSN ISO 7889 |  | 40 | 160 | 0 | 0 | 0
Legionella BCYE Supplement with L-cysteine | PPM 90 mm | Tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím a kvasničným extraktem (BCYE) | ČSN EN ISO 11731 |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
GVPC/agar | PPM 90 mm | Kultivační médium s glycinem, vankomycinem, polymyxinem B a cykloheximidem (GVPC médium) | ČSN EN ISO 11731 |  | 700 | 2800 | 0 | 0 | 0
TSC agar | PPM 90 mm | Tryptózový agar se siřičitanem a cykloserinem (TSC agar) | ČSN EN ISO 14189 |  | 100 | 400 | 0 | 0 | 0
Baird-Parker RPF agar | PPM 90 mm | Agarová půda s králičí plazmou a fibrinogenem | ČSN EN ISO 6888-3 |  | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0
Baird-Parker RPF agar KIT | LAH 90 ml + supplement | Agarová půda s králičí plazmou a fibrinogenem | ČSN EN ISO 6888-2 |  | 150 | 600 | 0 | 0 | 0
Baird-Parker agar | PPM 90 mm | BPA agar | ČSN EN ISO 6888-1 |  | 800 | 3200 | 0 | 0 | 0
RAPID' L.MONO | PPM 90 mm | Chromogenní agar pro listerie | ČSN EN ISO 11290-1, 11290-2 | Požadovanou vlastností půdy je, aby bylo možno po 24 hod. jednoznačně na základě vzhledu a zabarvení identifikovat bakterii Listeria monocytogenes. Půda musí jednoznačně odlišit Listeria monocytogenes od ostatních (saprofytických) druhů listerií, a to na základě vzhledu kolonií, aniž by bylo nutno k odlišení používat dalších diferenciálně diagnostických testů. Zadavatel požaduje pro ověření vlastností půdy (zejména senzitivita a specificita) zkušební vzorek | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Použité zkratky
PPM - plastová Petriho miska | [5 empty] | Hodnotící kritérium = cena včetně DPH.
ZK - zkumavka
LAH - láhev/lahvička
IVD - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR 2017/746/EU)
OTISK – agarová půda s definovanou plochou povrchu v cm2, určená k přímému otisku vyšetřované plochy
X – u takto označených produktů nemá zadavatel k dispozici odkaz na normativní dokument (např. ČSN ISO, Lékopis atp.), který by přesně definoval složení dané půdy. U těchto produktů uvádí zadavatel požadované složení ve vedlejším sloupci. Pokud ani zde není složení uvedeno, požaduje zadavatel, aby půda vyhovovala svojí sterilitou, senzitivitou, selektivitou a specificitou účelům izolace cílové bakterie/skupiny bakterií. Požadované vlastnosti těchto půd (obdobně jako u všech ostatních půd) pro růst cílových bakterií musí být ověřovány průběžně výstupní kontrolou výrobce. V případě Agaru pro imunodifůzní test (250 ml NTS), musí splňovat požadavky na provádění sérologických vyšetření (Infekční anémie koní).