Příloha č. 21.1.

Formulář krycího listu nabídky

| název veřejné zakázky | „Iontový kapalinový chromatograf“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| obchodní jméno uchazeče |  |  |  |
| sídlo uchazeče |  |  |  |
| právní forma osoby uchazeče |  |  |  |
| IČ |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč | bez DPH | DPH | včetně DPH |
| Cena za dodávku zcela nového a nepoužitého Iontového kapalinový chromatografu dle čl. b) výzvy Čj.: 471/15 ze dne 29. června 2015 |  |  |  |
| Cena servisní opravy či servisního úkonu v Kč/hod. |  |  |  |
| Cena dopravy k servisní opravě či servisnímu úkonu na místě v Kč/km |  |  |  |
| Zápis v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, den zápisu |  |  |  |
| Statutární orgán uchazeče |  |  |  |
| Odpovědný zástupce uchazeče pro daný předmět plnění veřejné zakázky (§ 11 zákona č. 455/1991 Sb.) |  |  |  |
| Předmět podnikání - hlavní |  |  |  |
| Předmět podnikání - další |  |  |  |
| Číslo telefonu, faxu, e-mail a www adresa uchazeče |  |  |  |
| Kontaktní adresa uchazeče pro písemný styk v průběhu řízení |  |  |  |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem či za uchazeče ve věci podání nabídky |  |  |  |

Poznámka: Uchazeč vyplní všechny kolonky formuláře, v případě že se příslušný údaj nevztahuje k osobě uchazeče, vyplní zde „NE“

V …………………………………., dne ……………………….

………………………………………………………...

razítko uchazeče (pouze ve vhodném případě) a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 21.2.

Formulář nabízených hodnot plnění

| název veřejné zakázky |  | „Iontový kapalinový chromatograf“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obchodní jméno / název uchazeče |  |  |  |  |  |
| Sídlo / místo podnikání uchazeče: |  |  |  |  |  |
| dílčí kritérium |  |  |  |  | nabídka (vyplní uchazeč) |
| I. | Celková nabídková cena za dodávku zcela nového a nepoužitého iontového kapalinového chromatografu dle čl. b) výzvy Čj.: 471/15 ze dne 29. června 2015 – v Kč |  |  | bez DPH |  |
|  |  |  |  | DPH |  |
|  |  |  |  | včetně DPH |  |
| II. | Cena servisního zásahu v Kč / hod. a v Kč / km |  | Cena servisní opravy či servisního úkonu v Kč/hod. | bez DPH |  |
|  |  |  |  | DPH |  |
|  |  |  |  | včetně DPH |  |
|  |  |  | Cena dopravy k servisní opravě či servisnímu úkonu na místě v Kč/km | bez DPH |  |
|  |  |  |  | DPH |  |
|  |  |  |  | včetně DPH |  |

V …………………………………., dne ……………………….

………………………………………………………...

razítko uchazeče (pouze ve vhodném případě) a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

LEGENDA K FORMULÁŘI NABÍZENÝCH HODNOT PLNĚNÍ:

- Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávku zcela nového a nepoužitého iontového kapalinového chromatografu dle čl. b) výzvy Čj.: 471/15 ze dne 29. června 2015. Nabídková cena bude stanovena a v nabídce uvedena v Kč. Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) cena bez DPH a pro neplátce DPH rozhoduje cena s DPH.

- Cenou servisní opravy či servisního úkonu je rozuměna nabídnutá hodinová zúčtovací sazba v Kč / hod. za výkon servisního technika v rámci hrazeného servisního zásahu v místě plnění veřejné zakázky v průběhu záruční i pozáruční doby. Uchazeč není oprávněn podmínit nabídnutou hodinovou zúčtovací sazbu v Kč / hod. další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot ceny servisního zásahu v Kč / hod. nebo variant hodnot ceny servisního zásahu v Kč / hod. je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty ceny servisního zásahu v jiné veličině než v Kč / hod. (první subkritérium 2. dílčího hodnotícího kritéria).

- Cenou dopravy k servisní opravě či servisnímu úkonu na místě v Kč/km je rozuměna nabídnutá jednotková cena – sazba v Kč za 1 km dopravy servisního technika do místa servisního zásahu v místě plnění veřejné zakázky v průběhu záruční i pozáruční doby. Uchazeč není oprávněn podmínit nabídnutou sazbu v Kč / km další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot ceny dopravy v Kč / km nebo variant hodnot ceny dopravy v Kč / hod. je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty ceny dopravy v jiné veličině než v Kč / km. V souvislosti s tímto subkritériem hodnocení nutno upozornit na zadávací podmínku dle čl. b) výzvy Čj.: 471/15 ze dne 29. června 2015: „servis bude prováděn lokálně dostupnými vyškolenými servisními techniky“ (druhé subkritérium 2. dílčího hodnotícího kritéria).

Příloha č. 21.3.

Obchodní podmínky na dodávku iontového kapalinového chromatografu

- Povinnosti Prodávajícího:

  - Prodávající je povinen předložit před podpisem smlouvy Kupujícímu doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah dodávky.

  - Prodávající je povinen dodat zboží na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Povinnosti a práva Kupujícího:

  - Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Předmět Smlouvy:

  - Předmět dodávky - specifikace iontového kapalinového chromatografu:

Předmětem plnění této Smlouvy je dodávka zcela nového a nepoužitého iontového kapalinového chromatografu (biokompatibilního) dle následně uvedených technických podmínek dodávky, vymezujících minimální technickou úroveň požadovaného plnění:

Dvoukanálový biokompatibilní - iontový chromatograf s možností provádět případně i 2D separace

Kanál 1 v mikroanalytický (2 mm) pro stanovení aniontů s vodivostní detekcí.

Kanál 2 v mikroanalytický (2 mm) pro stanovení aminokyselin a cukrů s amperometrickou detekcí.

- Všechny fluidické cesty včetně autosampleru chemicky inertní (nekovové) PEEK provedení pístů kompatibilní s mobilní fází pH 0–14 a s reverzní fáze.

- Tlakový rozsah pump 0–35 MPa, 0–5000 psi.

- Rozsah průtoků 0.001–10.000 ml/min v 0.001 ml/min krocích.

- Přesnost průtoku: <0.1%

- Správnost průtoku: <0.1%

- Termostatovaný autosampler umožňující simultánní nebo sekvenční nástřik do obou kanálů.

- Isokratická analytická pumpa pumpa (2 mm).

- Kvarterní analytická pumpa (2 mm).

- Isokratická analytická pumpa pumpa (2 mm) pro externí regeneraci suppressoru ve spojení s MS.

- Elektrolytický generátor eluentu s koncentračním rozsahem 0.01–100 mM.

- Kontinuálně regenerovatelná trap kolona mobilní fáze.

- Možnost použití eluentů KOH, LiOH, NaOH, Uhličitan/Hydrogenuhličitan, MSA.

- Tři nezávislé termostaty kolon v rozsahu minimálně 15–40°C s teplotní stabilitou maximálně ± 0.2 °C.

- Digitální vodivostní detektor s teplotní kompenzací, rozsahem nejméně do 15.000 uS/cm, rozlišením minimálně 0.003 nS/cm a šumem < 0.1 nS při 1 μS/cm.

- Amperometrický detektor s možností měření v režimech IPAD v rozsahu 50 pC až 200 μC a DC amperometrie v rozsahu 5 pA až 70 μA.

- Propojení přístroje s hmotnostními detektory ABSciex 4500 a 5500 Q-trap.

- Řízení pomocí jednotného SW, dodání včetně řídícího PC a SW.

- Nezbytný spotřební materiál pro provoz systému včetně přípravy eluentu, suppressor a všechny kolony pro uvedené aplikace.

Aplikační podpora a uvedení metod do provozu

Kanál 1 - Stanovení aniontů a polárních pesticidních látek v rozsahu: fluoridy, chloridy, sírany, fosforečnany, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, glyfosát, AMPA.

Kanál 2 - Stanovení aminokyselin a cukrů.

Součástí dodávky iontového kapalinového chromatografu je jeho doprava do místa plnění, instalace, zavedení metod a prokázání požadovaných analytických schopností, uvedení iontového kapalinového chromatografu do provozu, zajištění záručního servisu na kompletní dodávku dle zadávacích podmínek a nabídky Prodávajícího v zadávacím řízení a uživatelský manuál / návod k obsluze iontového kapalinového chromatografu v listinné podobě a v českém jazyce.

Záruka na dodávku genetického analyzátoru činí min. 12 měsíců od podpisu předávacího protokolu. Předmětem plnění záručního servisu je zejména:

- provedení zaškolení obsluhy iontového kapalinového chromatografu na místě instalace,

- zajištění servisní opravy od jejího nahlášení do 24 hodin,

- zajištění funkčního dispečinku pro příjem hlášení o poruchách v pracovní dny od 08:00 hod. do 16:00 hod.,

- servis bude prováděn lokálně dostupnými vyškolenými servisními techniky.

  - Prodávající potvrzuje, že zboží dodané dle Smlouvy, tedy iontový kapalinový chromatograf:

- splňuje technické podmínky dle čl. 3.1 Obchodních podmínek,

- je určen pro nabízený účel a splňuje technické normy stanovené pro daný účel použití.

  - Prodávající potvrzuje, že pro zboží dodané dle Smlouvy, tedy pro iontový kapalinový chromatograf, existuje servisní zastoupení v ČR.

- Termíny plnění:

  - Prodávající je povinen zabezpečit dodávku zboží v termínech stanovených Kupujícím. Termín pro dodání zboží je uveden ve Smlouvě dle nabídky Prodávajícího ze zadávacího řízení.

  - Maximální možná lhůta pro dodání zboží je 8 týdnů (56 dnů) ode dne uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

  - Termínem dodání se rozumí den písemného protokolárního předání předmětu dodávky mezi Prodávajícím a Kupujícím v místě plnění Smlouvy (SVÚ Praha).

  - Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději ve lhůtě sjednané dle Smlouvy.

  - Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným Termínem dodání a Kupující je povinen dříve dodané zboží převzít.

  - Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží více jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Cena zboží a podmínky pro změnu sjednané ceny:

  - Obsah ceny:

    - Cena za dodávku zboží je stanovena Smlouvou jako nejvýše přípustná, kterou lze překročit pouze za podmínek definovaných v čl. 5.2 těchto Obchodních podmínek.

    - Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému dodání zboží. Cena obsahuje mimo vlastní dodávku zboží:

      - náklady na veškerou dopravu a manipulaci s předmětem dodávky do místa plnění Smlouvy (sídla Kupujícího),

      - náklady na montáž a uvedení iontového kapalinového chromatografu do provozu,

      - náklady na zaškolení pracovníků Kupujícího během instalace iontového kapalinového chromatografu,

      - náklady na zavedení metod a prokázání požadovaných analytických schopností,

      - náklady na zajištění záručního servisu iontového kapalinového chromatografu dle Smlouvy,

      - cenu za dodávku uživatelského manuálu / návodu k obsluze iontového kapalinového chromatografu v listinné podobě a v českém jazyce,

      - náklady na zajištění veškerých ostatních činností Prodávajícího souvisejících se zabezpečením dodávky,

      - předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to po celou dobu trvání Smlouvy,

      - předpokládaný vývoj CZK k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání Smlouvy,

      - přiměřený zisk Kupujícího.

  - Podmínky pro změnu ceny:

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dodávky dojde ke změnám platných právních předpisů, majících vliv na zvýšení nabídkové ceny.

  - Způsob sjednání změny ceny:

    - Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Prodávající povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Kupujícímu k odsouhlasení.

    - Prodávajícímu vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Kupujícím.

    - Obě strany v případě oboustranného souhlasu následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

- Platební podmínky:

  - Zálohy:

Kupující neposkytne Prodávajícímu zálohu.

  - Úhrada ceny:

Úhrada ceny za dodávku iontového kapalinového chromatografu bude provedena po dodání a protokolárním předání a převzetí iontového kapalinového chromatografu v místě plnění Smlouvy (sídla Kupujícího) na základě faktury – daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím.

  - Lhůta splatnosti:

    - Kupující je povinen uhradit fakturu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Kupujícímu.

    - Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Kupujícího, nebo v případě sporu třetí den po jejím doporučeném odeslání Prodávajícím.

    - Požádá-li Kupující písemně Prodávajícího o prodloužení splatnosti faktur, je Prodávající povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 15 dnů oproti dohodnuté lhůtě splatnosti.

  - Náležitosti daňových dokladů (faktur):

    - Faktury Prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje Kupujícího včetně DIČ,

- identifikační údaje Prodávajícího včetně DIČ,

- popis obsahu účetního dokladu,

- datum vystavení,

- datum splatnosti,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- množství dodaného zboží,

- výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

- cenu celkem včetně daně,

- podpis odpovědné osoby Prodávajícího.

  - Termín splnění povinnosti zaplatit:

Peněžitý závazek (dluh) Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Prodávajícího.

- Majetkové sankce:

  - Sankce za neplnění dohodnutého termínu dodávky:

Pokud bude Prodávající v prodlení oproti Termínu dodání zboží sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlevy.

  - Sankce za nedodržení dodacích podmínek:

Pokud nebude zboží dodané Prodávajícím splňovat technické podmínky dle Smlouvy, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí celé dodávky a Prodávající je pak povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

  - Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:

Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Způsob vyúčtování sankcí:

    - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

    - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

    - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

    - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

  - Lhůta splatnosti sankcí:

    - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

    - Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

- Předání a převzetí zboží:

  - Organizace předání zboží

    - Dodávka uskutečněná Prodávajícím na základě Smlouvy bude protokolárně převzata oprávněnou osobou Kupujícího.

    - Prodávající je povinen předložit Kupujícímu současně s dodávkou předávací protokol (dodací list) v němž bude uvedeno nejméně:

      - identifikační údaje Prodávajícího,

      - identifikační údaje Kupujícího,

      - druh dodaného zboží,

      - množství dodaného zboží,

      - datum dodání.

    - Prodávající a Kupující předávací protokol podepíší.

    - Vyskytnou-li se na dodaném zboží, které je předmětem dodávky vady nebo pokud bude dodací list obsahovat nesprávné údaje, je Kupující oprávněn převzetí dodávky odmítnout.

    - V případě, že Kupující odmítá zboží převzít, uvede v dodacím listu i důvody, pro které odmítá zboží převzít.

- Servis:

  - Prodávající je povinen zabezpečit komplexní záruční servis dodaného iontového kapalinového chromatografu v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě a v souladu se zadávacími podmínkami a s nabídkou Prodávajícího ve zjednodušeném podlimitním řízení.

  - Předmětem záručního servisu je zejména:

    - provedení zaškolení obsluhy iontového kapalinového chromatografu na místě instalace,

    - zajištění servisní opravy od jejího nahlášení do 24 hodin,

    - zajištění funkčního dispečinku pro příjem hlášení o poruchách v pracovní dny od 08:00 hod. do 16:00 hod.,

    - servis bude prováděn lokálně dostupnými vyškolenými servisními techniky.

  - Veškerý záruční servis je zahrnut v ceně dodávky, cena pozáručního servisu bude smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

- Vyšší moc:

  - Definice vyšší moci:

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodávku zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

  - Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se dodávka zboží za sjednaných podmínek stane nemožnou v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- Změna Smlouvy:

  - Forma změny Smlouvy:

    - Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Kupujícího a Prodávajícího jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

    - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

    - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

  - Převod práv a povinností ze Smlouvy:

    - Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Kupujícího.

    - Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Prodávajícího.

- Odstoupení od Smlouvy:

  - Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy:

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

  - Způsob odstoupení od Smlouvy:

    - Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně a uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

    - Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

  - Den účinnosti odstoupení:

Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy k plnění veřejné zakázky na dodávky „Iontový kapalinový chromatograf“.

V …………………… dne					v Praze dne ………………..

Za Prodávajícího:						Za Kupujícího:

……………………………………………….			……………………………………………….

Tyto Obchodní podmínky obsahují 5 listů formátu A4