## List0
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
|  |  | Tel.-fax: |  |  | Mobil :
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/26
| Název zakázky: | VDNM, Střední přeliv, oprava elektroinstalace
| Část: | Stavební a technologická elektroinstalace, zabezpečení objektů
| Objekt : | VDNM, Střední přeliv |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
|  | Položky 1-15, List 3 |  | 1 | 0 |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
|  | Položky 1-19, List 4 |  | 1 | 0 |  | 0
| Poznámky: | Připojení do komunikační sítě se předpokládá ze strany Povodí Moravy s.p.
(např. LTE router LR77v2)
Nabídka nezahrnuje provozní náklady meteostanice (datahosting).
Nabídka nezahrnuje SIM karty pro poruchová hlášení, EZS a meteostanici.
|  | NÁKLADY BEZ DPH : |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1 - Materiál
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  | IČO : |  |  | DIČ :
|  | Tel.-fax: |  |  | Mobil :
Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 3/26
Název zakázky: | VDNM, Střední přeliv, oprava elektroinstalace
Část: | Stavební a technologická elektroinstalace, zabezpečení objektů
Objekt : | VDNM, Střední přeliv |  |  | Číslo nabídky:
Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
| NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
1. | Přívody rozváděčů RM-91.x |  | 1 | 0 |  | 0
2. | Datová síť, server, PC obsluhy |  | 1 | 0 |  | 0
3. | Rozvaděč RM-91.1 |  | 1 | 0 |  | 0
4. | Rozvaděč RM-91.2 |  | 1 | 0 |  | 0
5. | Rozvaděč RM-91.3 |  | 1 | 0 |  | 0
6. | Rozvaděč RM-91.4 |  | 1 | 0 |  | 0
7. | Rozvaděč RM-91.5 |  | 1 | 0 |  | 0
8. | Rozvaděč RM-91.6 |  | 1 | 0 |  | 0
9. | Rozvaděč RM-91.7 |  | 1 | 0 |  | 0
10. | Zabezpečení objektů |  | 1 | 0 |  | 0
11. | Kamerový systém |  | 1 | 0 |  | 0
12. | Meteostanice |  | 1 | 0 |  | 0
13. | Přístroje |  | 1 | 0 |  | 0
14. | Kabely, kabelové trasy, konstrukce |  | 1 | 0 |  | 0
15. | Ochrana před atmosférickými vlivy |  | 1 | 0 |  | 0
| MEZISOUČET (1.-15.) |  |  |  |  | 0

## List2 - Práce
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  | IČO : |  |  | DIČ :
|  | Tel.-fax: |  |  | Mobil :
Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 4/26
Název zakázky: | VDNM, Střední přeliv, oprava elektroinstalace
Část: | Stavební a technologická elektroinstalace, zabezpečení objektů
Objekt : | VDNM, Střední přeliv |  |  | Číslo nabídky:
Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
| NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
1. | Kabelová trasa, nataž. přívodů | HZS | 480 |  |  | 0
2. | Montáž datové sítě | HZS | 160 |  |  | 0
3. | Demontáže ve strojovnách | HZS | 560 |  |  | 0
4. | Montáže ve strojovnách | HZS | 1120 |  |  | 0
5. | Montáž zabezpečení objektů | HZS | 280 |  |  | 0
6. | Montáž kamerového systému | HZS | 80 |  |  | 0
7. | Montáž meteostanice | HZS | 20 |  |  | 0
8. | Montáž hromosvodů | HZS | 140 |  |  | 0
9. | Montáž a oživení serveru | HZS | 20 |  |  | 0
10. | Uvedení do provozu, nastavení | HZS | 50 |  |  | 0
11. | Úprava dokumentace | HZS | 32 |  |  | 0
12. | Zednické a malířské práce | HZS | 40 |  |  | 0
13. | Zámečnické práce | HZS | 40 |  |  | 0
14. | Náklady na dopravu, ubytování | km |  |  |  | 0
15. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
16. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 7 |  |  | 0
17. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
18. | Likvidace odpadu | ks | 1 |  |  | 0
19. | Pronájem plošiny | dní | 7 |  |  | 0
| MEZISOUČET (1.-15.) |  |  |  |  | 0

## List3 - Přívody
Stránka 5/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
1. Přívody rozváděčů RM-91.x
1 | Kabel | AYKY 3x150+70 | m | 525 |  | 0
2 | Montážní lišta MS4121 | MS4121P6000A2 | ks | 26 |  | 0
3 | Vazební úhelník | GMS 4 KD 90 V2A | ks | 156 |  | 0
4 | Třmen | GMS 3 O 4121 V2A | ks | 312 |  | 0
5 | Krytka koncová | MS4121 EK | ks | 312 |  | 0
6 | Kluzná matice | MS41SN M8 A4 | ks | 624 |  | 0
7 | Šroub | M8x20 | ks | 624 |  | 0
8 | Kotva M8 | KPO M8x85 | ks | 624 |  | 0
9 | Třmenová příchytka | 2056U 52 VA | ks | 312 |  | 0
10 | Chránička | KOPOFLEX 75 | m | 150 |  | 0
11 | Žlab 150/50 | ARK-232234 | m | 168 |  | 0
12 | Držák PZSM 2 | ARK-238956 | ks | 156 |  | 0
13 | Spojka SZM1 | ARK-233010 | ks | 192 |  | 0
14 | Spojka uzem. SUM 1 | ARK-233070 | ks | 84 |  | 0
15 | Svorka zemnící SVZM 1 | ARK-213078 | ks | 12 |  | 0
16 | Chránička UV | 2320/LPE-1 | m | 300 |  | 0
17 | Spojovací materiál |  | sad | 1 |  | 0
18 | Montážní materiál elektro |  | sad | 1 |  | 0
19 | Závěsná plošina pro provádění montáže |  | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List4 - datová síť
Stránka 6/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
2. Datová síť, server, PC obsluhy
1 | Optický kabel | 8 x 9/125 | m | 550 |  | 0
2 | HDPE mikrotrubička | 14/10 černá UV stab. | m | 500 |  | 0
3 | DIN rail box | 8 ST/SC prázdný | ks | 8 |  | 0
4 | Pigtail | SC | ks | 64 |  | 0
5 | Ochrana sváru |  | ks | 64 |  | 0
6 | Optická spojka | SC/SC singlemode | ks | 64 |  | 0
7 | Patch kabel optický | délka 1m | ks | 14 |  | 0
8 | Optický modul | SFP, 1,25Gbps, SM 20km | ks | 14 |  | 0
9 | Switch 8x PoE, 2x optika | PFS4210-8GT-DP | ks | 7 |  | 0
10 | Switch 24XGB POE | TL-SG2428P | ks | 1 |  | 0
11 | Optický modul | SFP, 1,25Gbps, SM 20km | ks | 4 |  | 0
12 | Patch kabel optický | délka 1m | ks | 4 |  | 0
13 | Skříň Rack | SENSA 12 U 600mm | ks | 1 |  | 0
14 | UPS zdroj 3000VA | Zabat Z3000R UPS | ks | 1 |  | 0
15 | Napájecí panel 8x zás. | ACAR S8 FA RACK | ks | 1 |  | 0
16 | Police s perforací 19" | Datacom 2U 400mm | ks | 3 |  | 0
17 | LED monitor | 24" Full HD | ks | 2 |  | 0
18 | PC obsluhy | Intel Core i5, SSD 256GB, 8GB RAM | ks | 1 |  | 0
19 | Operační systém Windows |  | ks | 1 | V ceně PC | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List5 - RM-91.1
Stránka 7/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
3. Rozvaděč RM-91.1
1 | Skříň 1000x400x2000mm | VX 8004.000 | ks | 1 |  | 0
2 | Skříň 800x400x2000mm | VX 8804.000 | ks | 1 |  | 0
3 | Bočnice 400mm | VX 8104.245 | sad | 1 |  | 0
4 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.500 | sad | 1 |  | 0
5 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.501 | sad | 1 |  | 0
6 | Řadové spojení vnější | VX 8617.502 | sad | 1 |  | 0
7 | Horní kryt řad. spojení | VX 8800.845 | ks | 1 |  | 0
8 | Schránka na dokumenty | VX 4118.500 | ks | 1 |  | 0
9 | Mezikus montážní desky | VX4591.700 | ks | 1 |  | 0
10 | Montážní lišta | VX 8617.700 | sad | 1 |  | 0
11 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.430 | ks | 1 |  | 0
12 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.420 | ks | 1 |  | 0
13 | Montážní úhelník | VX 8620.400 | sad | 2 |  | 0
14 | Svítidlo | SZ 2500.210 | ks | 2 |  | 0
15 | Kabel pro svítidlo | SZ 2500.400 | ks | 2 |  | 0
16 | Dveřní spínač s kabelem | SZ 2500.470 | ks | 2 |  | 0
17 | Kabel. svorka 46-50 | SZ 2360.000 | ks | 4 |  | 0
18 | Kabel. svorka 6-12 | SZ 2350.000 | ks | 19 |  | 0
19 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | 4 |  | 0
20 | Držák | SZ 2373.000 | sad | 1 |  | 0
21 | Topení | SK 3105.400 | ks | 2 |  | 0
22 | Termostat | SK 3110.000 | ks | 1 |  | 0
23 | Hygrostat | SK 3118.000 | ks | 1 |  | 0
24 | Nasazovací adaptér | SK 3110.200 | ks | 2 |  | 0
25 | Vývodka | PG48 | ks | 4 |  | 0
26 | Vývodka | PG21 | ks | 4 |  | 0
27 | Vývodka | PG16 | ks | 2 |  | 0
28 | Vývodka | PG13,5 | ks | 9 |  | 0
29 | Vývodka | PG11 | ks | 6 |  | 0
30 | Vývodka | PG9 | ks | 2 |  | 0
31 | Vývodka | PG7 | ks | 4 |  | 0
32 | Přepěťová ochrana | FLP-12,5 V/3 S | ks | 1 |  | 0
33 | Pojistkový odpínač | FH1-3L/F | ks | 4 |  | 0
34 | Připojovací sada | CS-FH12-3P1 | sad | 8 |  | 0
35 | Pojistky | PNA1 125A gG | ks | 12 |  | 0
36 | Kryt | OD-FH1-KP3 | ks | 8 |  | 0
37 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | 2 |  | 0
38 | Pojistky | PV22 63A gG | ks | 6 |  | 0
39 | Pojistkový odpínač | OPVP10-3-S | ks | 1 |  | 0
40 | Pojistkový odpínač | OPVP10-1-S | ks | 1 |  | 0
41 | Pojistky | PVA10 2A gG | ks | 4 |  | 0

## List6 - RM-91.1
Stránka 8/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
42 | Analyzátor sítě | METSEPM5320 | ks | 1 |  | 0
43 | Měřící transf. proudu | METSECT5MA020 | ks | 3 |  | 0
44 | Kryty | METSECT5COVER | ks | 3 |  | 0
45 | Relé hlídání fází | HRN-54N | ks | 1 |  | 0
46 | Akumulátorový modul | MWL 7.2-12L MPL | ks | 3 |  | 0
47 | Ethernet switch | PFS4210-8GT-DP | ks | 1 | Viz. datová síť | 0
48 | PoE injektor | POE-PAN4-GB | ks | 1 |  | 0
49 | Pojistkový odpínač | RSP4 | ks | 3 |  | 0
50 | Pojistkový odpínač | RSP4 LED | ks | 2 |  | 0
51 | Pojistka 5x20mm | T315mA | ks | 2 |  | 0
52 | Pojistka 5x20mm | T100mA | ks | 3 |  | 0
53 | Přepěťová ochrana | DA-275 V/1S+1 | ks | 1 |  | 0
54 | Přepěťová ochrana | ELA-100 | ks | 1 |  | 0
55 | Proudový chránič | A9Z21463 | ks | 1 |  | 0
56 | Proudový chránič | A9D56616 | ks | 2 |  | 0
57 | Proudový chránič | A9D56610 | ks | 3 |  | 0
58 | Signalizační kontakt | A9A26924 | ks | 14 |  | 0
59 | Jistič | A9F04340 | ks | 1 |  | 0
60 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
61 | Jistič | A9F03316 | ks | 1 |  | 0
62 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
63 | Jistič | A9F03116 | ks | 6 |  | 0
64 | Jistič | A9F03110 | ks | 2 |  | 0
65 | Jistič | A9F04206 | ks | 1 |  | 0
66 | Jistič | A9F03104 | ks | 1 |  | 0
67 | Jistič | A9F05104 | ks | 1 |  | 0
68 | Jistič | A9N61502 | ks | 3 |  | 0
69 | Hlavice prosv. bílá | AV013 | ks | 2 |  | 0
70 | Hlavice prosv. zel. | AV033 | ks | 2 |  | 0
71 | Hlavice prosv. čer. | AV043 | ks | 1 |  | 0
72 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 5 |  | 0
73 | Objímka 230V bílá | ZBV M1 | ks | 2 |  | 0
74 | Objímka 230V zelená | ZBV M3 | ks | 2 |  | 0
75 | Objímka 230V červená | ZBV M4 | ks | 1 |  | 0
76 | Relé 4CO, 230VAC | 55.34.8.230.0040 | ks | 4 |  | 0
77 | Relé 2CO, 230VAC | 40.52.8.230.0000 | ks | 2 |  | 0
78 | Relé 2CO, 24VDC | 40.52.9.024.0000 | ks | 7 |  | 0
79 | Patice 4CO | 94.94.3 | ks | 4 |  | 0
80 | Patice 2CO | 95.95.3 | ks | 9 |  | 0
81 | Zobrazovací jednotka | HMIST6200 | ks | 1 |  | 0
82 | ŘS - napájecí modul | BMXCPS2010 | ks | 1 |  | 0
83 | ŘS - CPU modul | BMXP3420102 | ks | 1 |  | 0

## List7 - RM-91.1
Stránka 9/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
84 | ŘS - Ethernet modul | BMXNOC0401 | ks | 1 |  | 0
85 | ŘS - digitální vstupy | BMXDDI1602 | ks | 2 |  | 0
86 | ŘS - digitální výstupy | BMXDDO1602 | ks | 1 |  | 0
87 | ŘS - PLC Rack | BMXXBP0800H | ks | 1 |  | 0
88 | GSM modem | SR2MOD03 | ks | 1 |  | 0
89 | SMA kabel | SMA-SMF/50/5 | ks | 1 |  | 0
90 | Kabel | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 1 |  | 0
91 | Motorová ochrana | GV2L16 | ks | 1 |  | 0
92 | Signalizační kontakt | GVAE1 | ks | 1 |  | 0
93 | Stykač | LC1D09P7 | ks | 1 |  | 0
94 | Stykač | A9C22722 | ks | 4 |  | 0
95 | Dálkové ovládání | STU sbWL6 | ks | 1 |  | 0
96 | Hlavice hřibová | AS844 | ks | 1 |  | 0
97 | Hlavice otočná 3P | AD3 | ks | 2 |  | 0
98 | Hlavice stiskací šipka 1 | AA334 | ks | 1 |  | 0
99 | Hlavice stiskací šipka 2 | AA335 | ks | 1 |  | 0
100 | Hlavice stiskací červená | AA4 | ks | 1 |  | 0
101 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 6 |  | 0
102 | Spínací jednotka | ZBE101 | ks | 8 |  | 0
103 | Rozpínací jednotka | ZBE102 | ks | 3 |  | 0
104 | Zdroj 24V | DRC-100B | ks | 1 |  | 0
105 | Zdroj 12V | DRC-100A | ks | 1 |  | 0
106 | Frekvenční měnič | ATV930U55N4 | ks | 1 |  | 0
107 | Zásuvka soklová | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
108 | Svorka | A2C 6 | ks | 8 |  | 0
109 | Svorka PE | A2C 6 PE | ks | 2 |  | 0
110 | Bočnice | AEP 2C 6 | ks | 2 |  | 0
111 | Svorka | A2C 2,5 | ks | 48 |  | 0
112 | Svorka PE | A2C 2,5 PE | ks | 18 |  | 0
113 | Bočnice | AEP 2C 2,5 | ks | 7 |  | 0
114 | Svěrka | ZEW35 | ks | 45 |  | 0
115 | Patch kabel 1m |  | ks | 1 |  | 0
116 | Patch kabel 2m |  | ks | 2 |  | 0
117 | Patch kabel 5m |  | ks | 2 |  | 0
118 | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
119 | Štítek přístrojový |  | ks | 104 |  | 0
120 | Štítek ovladačů |  | ks | 10 |  | 0
121 | Štítek svorek |  | ks | 76 |  | 0
122 | Štítek svorkovnice |  | ks | 7 |  | 0
123 | Štítek CS |  | ks | 1 |  | 0
124 | Svorka propojovací | PPV 8 GR 35x15 DGR | ks | 4 |  | 0
125 | Bočnice | PAP PRV/PPV 8 | ks | 2 |  | 0

## List8 - RM-91.1
Stránka 10/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
126 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 1 |  | 0
127 | Vodiče, dutinky, očka |  | sad | 1 |  | 0
128 | Žlaby, DIN lišty |  | sad | 1 |  | 0
129 | Montážní příslušenství |  | sad | 1 |  | 0
130 | CU pásovina | 5x30 | m | 4 |  | 0
131 | Držák přípojnic | SV 9340.004 | sad | 0.5 |  | 0
132 | Převoz rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
133 | Příprava výroby |  | HZS | 24 |  | 0
134 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 144 |  | 0
135 | Testování rozvaděče |  | HZS | 16 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List9 - RM-91.2 a 3
Stránka 11/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
4. Rozvaděč RM-91.2
1 | Zapojení vycházející z RM-91.4 |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | -1 |  | 0
3 | Pojistka | PV22 50A gG | ks | -3 |  | 0
4 | Vývodka | PG21 | ks | -1 |  | 0
5 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | -1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
5. Rozvaděč RM-91.3
1 | Zapojení vycházející z RM-91.4 |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | -1 |  | 0
3 | Pojistka | PV22 50A gG | ks | -3 |  | 0
4 | Vývodka | PG21 | ks | -1 |  | 0
5 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | -1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List10 - RM-91.4
Stránka 12/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
6. Rozvaděč RM-91.4
1 | Skříň 1000x400x2000mm | VX 8004.000 | ks | 0 |  | 0
2 | Skříň 800x400x2000mm | VX 8804.000 | ks | 2 |  | 0
3 | Bočnice 400mm | VX 8104.245 | sad | 1 |  | 0
4 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.500 | sad | 1 |  | 0
5 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.501 | sad | 1 |  | 0
6 | Řadové spojení vnější | VX 8617.502 | sad | 1 |  | 0
7 | Horní kryt řad. spojení | VX 8800.845 | ks | 1 |  | 0
8 | Schránka na dokumenty | VX 4118.500 | ks | 1 |  | 0
9 | Mezikus montážní desky | VX4591.700 | ks | 1 |  | 0
10 | Montážní lišta | VX 8617.700 | sad | 1 |  | 0
11 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.430 | ks | 0 |  | 0
12 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.420 | ks | 2 |  | 0
13 | Montážní úhelník | VX 8620.400 | sad | 2 |  | 0
14 | Svítidlo | SZ 2500.210 | ks | 2 |  | 0
15 | Kabel pro svítidlo | SZ 2500.400 | ks | 2 |  | 0
16 | Dveřní spínač s kabelem | SZ 2500.470 | ks | 2 |  | 0
17 | Kabel. svorka 46-50 | SZ 2360.000 | ks | 2 |  | 0
18 | Kabel. svorka 6-12 | SZ 2350.000 | ks | 20 |  | 0
19 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | 5 |  | 0
20 | Držák | SZ 2373.000 | sad | 1 |  | 0
21 | Topení | SK 3105.400 | ks | 2 |  | 0
22 | Termostat | SK 3110.000 | ks | 1 |  | 0
23 | Hygrostat | SK 3118.000 | ks | 1 |  | 0
24 | Nasazovací adaptér | SK 3110.200 | ks | 2 |  | 0
25 | Vývodka | PG48 | ks | 2 |  | 0
26 | Vývodka | PG21 | ks | 5 |  | 0
27 | Vývodka | PG16 | ks | 2 |  | 0
28 | Vývodka | PG13,5 | ks | 9 |  | 0
29 | Vývodka | PG11 | ks | 6 |  | 0
30 | Vývodka | PG9 | ks | 3 |  | 0
31 | Vývodka | PG7 | ks | 4 |  | 0
32 | Přepěťová ochrana | FLP-12,5 V/3 S | ks | 1 |  | 0
33 | Pojistkový odpínač | FH1-3L/F | ks | 2 |  | 0
34 | Připojovací sada | CS-FH12-3P1 | sad | 4 |  | 0
35 | Pojistky | PNA1 125A gG | ks | 6 |  | 0
36 | Kryt | OD-FH1-KP3 | ks | 4 |  | 0
37 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | 3 |  | 0
38 | Pojistky | PV22 63A gG | ks | 6 |  | 0
39 | Pojistky | PV22 50A gG | ks | 3 |  | 0
40 | Pojistkový odpínač | OPVP10-3-S | ks | 0 |  | 0
41 | Pojistkový odpínač | OPVP10-1-S | ks | 0 |  | 0
42 | Pojistky | PVA10 2A gG | ks | 0 |  | 0

## List11 - RM-91.4
Stránka 13/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
42 | Analyzátor sítě | METSEPM5320 | ks | 0 |  | 0
43 | Měřící transf. proudu | METSECT5MA020 | ks | 0 |  | 0
44 | Kryty | METSECT5COVER | ks | 0 |  | 0
45 | Relé hlídání fází | HRN-54N | ks | 1 |  | 0
46 | Akumulátorový modul | MWL 7.2-12L MPL | ks | 3 |  | 0
47 | Ethernet switch | PFS4210-8GT-DP | ks | 1 | Viz. datová síť | 0
48 | PoE injektor | POE-PAN4-GB | ks | 1 |  | 0
49 | Pojistkový odpínač | RSP4 | ks | 3 |  | 0
50 | Pojistkový odpínač | RSP4 LED | ks | 2 |  | 0
51 | Pojistka 5x20mm | T315mA | ks | 2 |  | 0
52 | Pojistka 5x20mm | T100mA | ks | 3 |  | 0
53 | Přepěťová ochrana | DA-275 V/1S+1 | ks | 1 |  | 0
54 | Přepěťová ochrana | ELA-100 | ks | 1 |  | 0
55 | Proudový chránič | A9Z21463 | ks | 1 |  | 0
56 | Proudový chránič | A9D56616 | ks | 2 |  | 0
57 | Proudový chránič | A9D56610 | ks | 3 |  | 0
58 | Signalizační kontakt | A9A26924 | ks | 14 |  | 0
59 | Jistič | A9F04340 | ks | 1 |  | 0
60 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
61 | Jistič | A9F03316 | ks | 1 |  | 0
62 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
63 | Jistič | A9F03116 | ks | 6 |  | 0
64 | Jistič | A9F03110 | ks | 2 |  | 0
65 | Jistič | A9F04206 | ks | 1 |  | 0
66 | Jistič | A9F03104 | ks | 1 |  | 0
67 | Jistič | A9F05104 | ks | 1 |  | 0
68 | Jistič | A9N61502 | ks | 3 |  | 0
69 | Hlavice prosv. bílá | AV013 | ks | 2 |  | 0
70 | Hlavice prosv. zel. | AV033 | ks | 2 |  | 0
71 | Hlavice prosv. čer. | AV043 | ks | 1 |  | 0
72 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 5 |  | 0
73 | Objímka 230V bílá | ZBV M1 | ks | 2 |  | 0
74 | Objímka 230V zelená | ZBV M3 | ks | 2 |  | 0
75 | Objímka 230V červená | ZBV M4 | ks | 1 |  | 0
76 | Relé 4CO, 230VAC | 55.34.8.230.0040 | ks | 4 |  | 0
77 | Relé 2CO, 230VAC | 40.52.8.230.0000 | ks | 2 |  | 0
78 | Relé 2CO, 24VDC | 40.52.9.024.0000 | ks | 7 |  | 0
79 | Patice 4CO | 94.94.3 | ks | 4 |  | 0
80 | Patice 2CO | 95.95.3 | ks | 9 |  | 0
81 | Zobrazovací jednotka | HMIST6200 | ks | 1 |  | 0
82 | ŘS - modbus modul | STBNIP2311 | ks | 1 |  | 0
83 | ŘS - napájecí modul | STBPDT3100 | ks | 1 |  | 0

## List12 - RM-91.4
Stránka 14/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
84 | ŘS - digitální vstupy | STBDDI3725 | ks | 2 |  | 0
85 | ŘS - digitální výstupy | STBDDO3705 | ks | 1 |  | 0
86 |  |  | ks |  |  | 0
87 |  |  | ks |  |  | 0
88 | GSM modem | SR2MOD03 | ks | 0 |  | 0
89 | SMA kabel | SMA-SMF/50/5 | ks | 0 |  | 0
90 | Kabel | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 0 |  | 0
91 | Motorová ochrana | GV2L16 | ks | 1 |  | 0
92 | Signalizační kontakt | GVAE1 | ks | 1 |  | 0
93 | Stykač | LC1D09P7 | ks | 1 |  | 0
94 | Stykač | A9C22722 | ks | 4 |  | 0
95 | Dálkové ovládání | STU sbWL6 | ks | 0 |  | 0
96 | Hlavice hřibová | AS844 | ks | 1 |  | 0
97 | Hlavice otočná 3P | AD3 | ks | 2 |  | 0
98 | Hlavice stiskací šipka 1 | AA334 | ks | 1 |  | 0
99 | Hlavice stiskací šipka 2 | AA335 | ks | 1 |  | 0
100 | Hlavice stiskací červená | AA4 | ks | 1 |  | 0
101 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 6 |  | 0
102 | Spínací jednotka | ZBE101 | ks | 8 |  | 0
103 | Rozpínací jednotka | ZBE102 | ks | 3 |  | 0
104 | Zdroj 24V | DRC-100B | ks | 1 |  | 0
105 | Zdroj 12V | DRC-100A | ks | 1 |  | 0
106 | Frekvenční měnič | ATV930U55N4 | ks | 1 |  | 0
107 | Zásuvka soklová | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
108 | Svorka | A2C 6 | ks | 8 |  | 0
109 | Svorka PE | A2C 6 PE | ks | 2 |  | 0
110 | Bočnice | AEP 2C 6 | ks | 2 |  | 0
111 | Svorka | A2C 2,5 | ks | 48 |  | 0
112 | Svorka PE | A2C 2,5 PE | ks | 18 |  | 0
113 | Bočnice | AEP 2C 2,5 | ks | 7 |  | 0
114 | Svěrka | ZEW35 | ks | 43 |  | 0
115 | Patch kabel 1m |  | ks | 1 |  | 0
116 | Patch kabel 2m |  | ks | 2 |  | 0
117 | Patch kabel 5m |  | ks | 1 |  | 0
118 | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
119 | Štítek přístrojový |  | ks | 92 |  | 0
120 | Štítek ovladačů |  | ks | 10 |  | 0
121 | Štítek svorek |  | ks | 76 |  | 0
122 | Štítek svorkovnice |  | ks | 7 |  | 0
123 | Štítek CS |  | ks | 1 |  | 0
124 | Svorka propojovací | PPV 8 GR 35x15 DGR | ks | 4 |  | 0
125 | Bočnice | PAP PRV/PPV 8 | ks | 2 |  | 0

## List13 - RM-91.4
Stránka 15/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
126 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 1 |  | 0
127 | Vodiče, dutinky, očka |  | sad | 1 |  | 0
128 | Žlaby, DIN lišty |  | sad | 1 |  | 0
129 | Montážní příslušenství |  | sad | 1 |  | 0
130 | CU pásovina | 5x30 | m | 4 |  | 0
131 | Držák přípojnic | SV 9340.004 | sad | 0.5 |  | 0
132 | Převoz rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
133 | Příprava výroby |  | HZS | 24 |  | 0
134 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 136 |  | 0
135 | Testování rozvaděče |  | HZS | 16 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List14 - RM-91.5 a 6
Stránka 16/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
7. Rozvaděč RM-91.5
1 | Zapojení vycházející z RM-91.4 |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | -1 |  | 0
3 | Pojistka | PV22 50A gG | ks | -3 |  | 0
4 | Vývodka | PG21 | ks | -1 |  | 0
5 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | -1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
8. Rozvaděč RM-91.6
1 | Zapojení vycházející z RM-91.4 |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | -1 |  | 0
3 | Pojistka | PV22 50A gG | ks | -3 |  | 0
4 | Vývodka | PG21 | ks | -1 |  | 0
5 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | -1 |  | 0
6 | Patch kabel 1m |  | ks | 1 |  | 0
7 | Přepěťová ochrana | ELA-100 | ks | 1 |  | 0
8 | Kabel. svorka 6-12 | SZ 2350.000 | ks | 1 |  | 0
9 | Vývodka | PG9 | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List15 - RM-91.7
Stránka 17/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
9. Rozvaděč RM-91.7
1 | Skříň 1000x400x2000mm | VX 8004.000 | ks | 0 |  | 0
2 | Skříň 800x400x2000mm | VX 8804.000 | ks | 3 |  | 0
3 | Bočnice 400mm | VX 8104.245 | sad | 1 |  | 0
4 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.500 | sad | 2 |  | 0
5 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.501 | sad | 2 |  | 0
6 | Řadové spojení vnější | VX 8617.502 | sad | 2 |  | 0
7 | Horní kryt řad. spojení | VX 8800.845 | ks | 2 |  | 0
8 | Schránka na dokumenty | VX 4118.500 | ks | 1 |  | 0
9 | Mezikus montážní desky | VX4591.700 | ks | 2 |  | 0
10 | Montážní lišta | VX 8617.700 | sad | 2 |  | 0
11 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.430 | ks | 0 |  | 0
12 | Lišta pro uchycení kabelů | VX 8619.420 | ks | 3 |  | 0
13 | Montážní úhelník | VX 8620.400 | sad | 3 |  | 0
14 | Svítidlo | SZ 2500.210 | ks | 3 |  | 0
15 | Kabel pro svítidlo | SZ 2500.400 | ks | 3 |  | 0
16 | Dveřní spínač s kabelem | SZ 2500.470 | ks | 3 |  | 0
17 | Kabel. svorka 46-50 | SZ 2360.000 | ks | 2 |  | 0
18 | Kabel. svorka 6-12 | SZ 2350.000 | ks | 20 |  | 0
19 | Kabel. svorka 12-16 | SA 2351.000 | ks | 4 |  | 0
20 | Držák | SZ 2373.000 | sad | 2 |  | 0
21 | Topení | SK 3105.400 | ks | 2 |  | 0
22 | Termostat | SK 3110.000 | ks | 1 |  | 0
23 | Hygrostat | SK 3118.000 | ks | 1 |  | 0
24 | Nasazovací adaptér | SK 3110.200 | ks | 2 |  | 0
25 | Vývodka | PG48 | ks | 2 |  | 0
26 | Vývodka | PG21 | ks | 4 |  | 0
27 | Vývodka | PG16 | ks | 2 |  | 0
28 | Vývodka | PG13,5 | ks | 9 |  | 0
29 | Vývodka | PG11 | ks | 6 |  | 0
30 | Vývodka | PG9 | ks | 3 |  | 0
31 | Vývodka | PG7 | ks | 4 |  | 0
32 | Přepěťová ochrana | FLP-12,5 V/3 S | ks | 1 |  | 0
33 | Pojistkový odpínač | FH1-3L/F | ks | 2 |  | 0
34 | Připojovací sada | CS-FH12-3P1 | sad | 4 |  | 0
35 | Pojistky | PNA1 125A gG | ks | 6 |  | 0
36 | Kryt | OD-FH1-KP3 | ks | 4 |  | 0
37 | Pojistkový odpínač | OPVP22-3-S | ks | 3 |  | 0
38 | Pojistky | PV22 63A gG | ks | 6 |  | 0
39 | Pojistky | PV22 32A aM | ks | 3 |  | 0
40 | Vypínač vačkový | VCD2 | ks | 1 |  | 0
41 | Přívodka | IPG 3253 | ks | 1 |  | 0
42 | Kryt | NG 832 | ks | 1 |  | 0

## List16 - RM-91.7
Stránka 18/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
42 | Analyzátor sítě | METSEPM5320 | ks | 0 |  | 0
43 | Měřící transf. proudu | METSECT5MA020 | ks | 0 |  | 0
44 | Kryty | METSECT5COVER | ks | 0 |  | 0
45 | Relé hlídání fází | HRN-54N | ks | 1 |  | 0
46 | Akumulátorový modul | MWL 7.2-12L MPL | ks | 3 |  | 0
47 | Ethernet switch | PFS4210-8GT-DP | ks | 1 | Viz. datová síť | 0
48 | PoE injektor | POE-PAN4-GB | ks | 1 |  | 0
49 | Pojistkový odpínač | RSP4 | ks | 3 |  | 0
50 | Pojistkový odpínač | RSP4 LED | ks | 6 |  | 0
51 | Pojistka 5x20mm | T315mA | ks | 6 |  | 0
52 | Pojistka 5x20mm | T100mA | ks | 3 |  | 0
53 | Přepěťová ochrana | DA-275 V/1S+1 | ks | 1 |  | 0
54 | Přepěťová ochrana | ELA-100 | ks | 1 |  | 0
55 | Proudový chránič | A9Z21463 | ks | 1 |  | 0
56 | Proudový chránič | A9D56616 | ks | 2 |  | 0
57 | Proudový chránič | A9D56610 | ks | 3 |  | 0
58 | Signalizační kontakt | A9A26924 | ks | 14 |  | 0
59 | Jistič | A9F04340 | ks | 1 |  | 0
60 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
61 | Jistič | A9F03316 | ks | 1 |  | 0
62 | Jistič | A9F04332 | ks | 1 |  | 0
63 | Jistič | A9F03116 | ks | 6 |  | 0
64 | Jistič | A9F03110 | ks | 2 |  | 0
65 | Jistič | A9F04206 | ks | 1 |  | 0
66 | Jistič | A9F03104 | ks | 1 |  | 0
67 | Jistič | A9F05104 | ks | 1 |  | 0
68 | Jistič | A9N61502 | ks | 3 |  | 0
69 | Hlavice prosv. bílá | AV013 | ks | 0 |  | 0
70 | Hlavice prosv. zel. | AV033 | ks | 0 |  | 0
71 | Hlavice prosv. čer. | AV043 | ks | 0 |  | 0
72 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 0 |  | 0
73 | Objímka 230V bílá | ZBV M1 | ks | 0 |  | 0
74 | Objímka 230V zelená | ZBV M3 | ks | 0 |  | 0
75 | Objímka 230V červená | ZBV M4 | ks | 0 |  | 0
76 | Relé 4CO, 230VAC | 55.34.8.230.0040 | ks | 0 |  | 0
77 | Relé 2CO, 230VAC | 40.52.8.230.0000 | ks | 0 |  | 0
78 | Relé 2CO, 24VDC | 40.52.9.024.0000 | ks | 4 |  | 0
79 | Patice 4CO | 94.94.3 | ks | 0 |  | 0
80 | Patice 2CO | 95.95.3 | ks | 4 |  | 0
81 | Zobrazovací jednotka | HMIST6200 | ks | 1 |  | 0
82 | ŘS - modbus modul | STBNIP2311 | ks | 1 |  | 0
83 | ŘS - napájecí modul | STBPDT3100 | ks | 1 |  | 0

## List17 - RM-91.7
Stránka 19/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
84 | ŘS - digitální vstupy | STBDDI3725 | ks | 2 |  | 0
85 | ŘS - digitální výstupy | STBDDO3705 | ks | 1 |  | 0
86 | ŘS - analogové vstupy | STBACI0320 | ks | 1 |  | 0
87 |  |  | ks |  |  | 0
88 | GSM modem | SR2MOD03 | ks | 0 |  | 0
89 | SMA kabel | SMA-SMF/50/5 | ks | 0 |  | 0
90 | Kabel | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 0 |  | 0
91 | Motorová ochrana | GV2L16 | ks | 0 |  | 0
92 | Signalizační kontakt | GVAE1 | ks | 0 |  | 0
93 | Stykač | LC1D09P7 | ks | 0 |  | 0
94 | Stykač | A9C22722 | ks | 4 |  | 0
95 | Dálkové ovládání | STU sbWL6 | ks | 0 |  | 0
96 | Hlavice hřibová | AS844 | ks | 0 |  | 0
97 | Hlavice otočná 3P | AD3 | ks | 1 |  | 0
98 | Hlavice stiskací šipka 1 | AA334 | ks | 0 |  | 0
99 | Hlavice stiskací šipka 2 | AA335 | ks | 0 |  | 0
100 | Hlavice stiskací červená | AA4 | ks | 0 |  | 0
101 | Spojovací díl | AZ009 | ks | 1 |  | 0
102 | Spínací jednotka | ZBE101 | ks | 2 |  | 0
103 | Rozpínací jednotka | ZBE102 | ks | 0 |  | 0
104 | Zdroj 24V | DRC-100B | ks | 1 |  | 0
105 | Zdroj 12V | DRC-100A | ks | 1 |  | 0
106 | Frekvenční měnič | ATV930U55N4 | ks | 0 |  | 0
107 | Zásuvka soklová | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
108 | Svorka | A2C 6 | ks | 8 |  | 0
109 | Svorka PE | A2C 6 PE | ks | 2 |  | 0
110 | Bočnice | AEP 2C 6 | ks | 2 |  | 0
111 | Svorka | A2C 2,5 | ks | 47 |  | 0
112 | Svorka PE | A2C 2,5 PE | ks | 15 |  | 0
113 | Bočnice | AEP 2C 2,5 | ks | 5 |  | 0
114 | Svěrka | ZEW35 | ks | 40 |  | 0
115 | Patch kabel 1m |  | ks | 1 |  | 0
116 | Patch kabel 2m |  | ks | 1 |  | 0
117 | Patch kabel 5m |  | ks | 1 |  | 0
118 | Štítek rozvaděče |  | ks | 3 |  | 0
119 | Štítek přístrojový |  | ks | 75 |  | 0
120 | Štítek ovladačů |  | ks | 2 |  | 0
121 | Štítek svorek |  | ks | 72 |  | 0
122 | Štítek svorkovnice |  | ks | 5 |  | 0
123 | Štítek CS |  | ks | 0 |  | 0
124 | Svorka propojovací | PPV 8 GR 35x15 DGR | ks | 4 |  | 0
125 | Bočnice | PAP PRV/PPV 8 | ks | 2 |  | 0

## List18 - RM-91.7
Stránka 20/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
126 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 1 |  | 0
127 | Vodiče, dutinky, očka |  | sad | 1 |  | 0
128 | Žlaby, DIN lišty |  | sad | 1 |  | 0
129 | Montážní příslušenství |  | sad | 1 |  | 0
130 | CU pásovina | 5x30 | m | 4 |  | 0
131 | Držák přípojnic | SV 9340.004 | sad | 0.5 |  | 0
132 | Převoz rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
133 | Příprava výroby |  | HZS | 24 |  | 0
134 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 136 |  | 0
135 | Testování rozvaděče |  | HZS | 16 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List19 - Zabezpečení, kamery
Stránka 21/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
10. Zabezpečení objektů
1 | FTP | FTP Cat5 UV stab. | m | 520 |  | 0
2 | Ústředna EZS | JA-107KR-LTE | ks | 1 |  | 0
3 | Akumulátor | 18Ah 12V | ks | 8 |  | 0
4 | Přístupový modul | JA-114E | ks | 1 |  | 0
5 | Duální PIR | JA-120PW | ks | 8 |  | 0
6 | Opticko kouřový detektor | JA-111ST-A | ks | 7 |  | 0
7 | Sběrn. modul detektoru | JA-111H TRB | ks | 7 |  | 0
8 | Vratový mag. Kontakt | BSD-3012 | ks | 7 |  | 0
9 | Sběrnicová siréna | JA-111A-BASE-RB | ks | 3 |  | 0
10 | Nerezový kryt | JA-1X1A-C-ST | ks | 3 |  | 0
11 | Zál. posilovač sběrnice | JA-120Z | ks | 7 |  | 0
12 | Skříň | PLV-CP-L | ks | 7 |  | 0
13 | Dálkový ovladač | JA-152J MS II | ks | 2 |  | 0
14 | Přepěťová ochrana | DM-060/1-RS | ks | 28 |  | 0
15 | Motnážní materiál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
11. Kamerový systém
1 | NVR IP rekordér | 16x do 12Mpix, 320Mbps, H.265, 8xHDD | ks | 1 |  | 0
2 | HDD | HDD 6TB 24/7 | ks | 2 |  | 0
3 | Kamera se zoomem | SD49425XB-FNR-S2 4Mpx | ks | 1 |  | 0
4 | Montážní příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
5 | Kamera | AI 5Mpx, IP dome kamera, Poe, IP67 | ks | 7 |  | 0
6 | FTP | FTP Cat5 UV stab. | m | 120 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List20 - Meteostanice
Stránka 22/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
12. Meteostanice
1 | Monitorovací jednotka | H3-G-TA4-AZ | ks | 1 |  | 0
2 | Akumulátor 12V/7,2Ah | AKU-12/7 | ks | 1 |  | 0
3 | Síťový zdroj | DRC-138/30W | ks | 1 |  | 0
4 | Síťový zdroj | EDR-150-24 | ks | 1 |  | 0
5 | Nerezový stožár | STO-MET-03 2,2m | ks | 1 |  | 0
6 | Betonové závaží | 38kg | ks | 1 |  | 0
7 | Převodník teploty | TEP1/K/RK | ks | 1 |  | 0
8 | Kabel převodníku tepl. | M12/4F-2M-PUR | ks | 1 |  | 0
9 | Snímač rychl. větru | Luffz WS200 | ks | 1 |  | 0
10 | Srážkoměr | SR03/V | ks | 1 |  | 0
11 | Nerezový stojan | S301 | ks | 1 |  | 0
12 | Betonové závaží | 38kg | ks | 1 |  | 0
13 | Ornitologický sedák | Korunka-03 | ks | 1 |  | 0
14 | Ponorná teplotní sonda | TEP1/H | ks | 1 |  | 0
15 | Kabel sondy | PUR kabel | m | 15 |  | 0
16 | Instalační materiál |  | ks | 1 |  | 0
17 | Sestavení,. Zprovoznění |  | ks | 1 |  | 0
18 | Otestování, nastavení |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List21 - Přístroje
Stránka 23/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
13. Přístroje
1 | Svítidlo lineární | FUTURA 2,4ft PC AI 5200/840 | ks | 34 |  | 0
2 | LED reflektor | XLED ONE XL LED 065225 | ks | 12 |  | 0
3 | LED reflektor | XLED ONE LED 065201 | ks | 7 |  | 0
4 | Konvektor | CNS 200 TREND 2000W 236528 | ks | 14 |  | 0
5 | Zásuvková skříň | v910-ZSFT21101000.1/3952 | ks | 7 |  | 0
6 | Zásuvka 400V/32A 5P | IZG3253 | ks | 7 |  | 0
7 | Zásuvka 230V/16A, 2x | 5322-02 | ks | 16 |  | 0
8 | Zásuvka 230V/16A, 1x | 5321-02 | ks | 2 |  | 0
9 | Vypínač | 5331-02 | ks | 8 |  | 0
10 | Snímač hladiny 0-6m | LMP307 | ks | 2 |  | 0
11 | Nerez. chránička kabelu | pro snímač LMP307 | ks | 2 | v ceně snímače | 0
12 | Svorka k zavěšení | 1000278 | ks | 2 |  | 0
13 | Ekvipot. svorkovnice | EPS2 | ks | 7 |  | 0
14 | Absolutní snímač polohy | OCD-EM01B-1413-C10V-PRM | ks | 6 |  | 0
15 | Konektor | CTR-M12S-F05A-NPSC | ks | 6 |  | 0
16 | Konektor | CTR-M12S-M04D-NPSC | ks | 6 |  | 0
17 | Spojka 10-10 | 10017237 | ks | 6 |  | 0
18 | Indukční snímač | Bi8-M18-AP6X-H1141 | ks | 6 |  | 0
19 | Konektor | CMB8241-0 | ks | 6 |  | 0
20 | Sestava uchycení abs. sn. | dok. 220404-1/C6 | ks | 6 |  | 0
21 | Sestava uchycení ind. sn. | dok. 220404-1/C7 | ks | 6 |  | 0
22 | Montážní materiál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List22 - Kabely
Stránka 24/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
14. Kabely, kabelové trasy, konstrukce
1 | Kabel | CYKY-J 5x6 | m | 280 |  | 0
2 | Kabel | CYKY-J 3x2,5 | m | 750 |  | 0
3 | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 550 |  | 0
4 | Kabel | YSLCY-JZ 4x4 | m | 100 |  | 0
5 | Kabel | YSLY-JZ 3x1,5 | m | 100 |  | 0
6 | Kabel | JYTY 2x1 | m | 45 |  | 0
7 | Kabel | YSLY-JZ 7x1 | m | 100 |  | 0
8 | Kabel | YSLY-JZ 5x0,75 | m | 125 |  | 0
9 | Kabel | YSLY-OZ 4x1 | m | 125 |  | 0
10 | Kabel | YSLY-OZ 3x0,75 | m | 150 |  | 0
11 | Kabel | Etherline kat. 5e Flex | m | 125 |  | 0
12 | Vodič | CYA16 | m | 70 |  | 0
13 | Vodič | CYA6 | m | 125 |  | 0
14 | Žlab M2 200/50 | ARK-231144 | ks | 21 |  | 0
15 | Žlab M2 100/50 | ARK-231124 | ks | 56 |  | 0
16 | Víko VZM 200 | ARK-232020 | ks | 21 |  | 0
17 | Víko VZM 100 | ARK-232010 | ks | 56 |  | 0
18 | Přepážka KPZM 50 | ARK-232105 | ks | 77 |  | 0
19 | Spojka SZM1 | ARK-233010 | ks | 168 |  | 0
20 | Spojka víka SVM1 | ARK-233085 | ks | 308 |  | 0
21 | Spojka přepážky SPM1 | ARK-233080 | ks | 308 |  | 0
22 | Tvarov. sada TSM50-100 | ARK-233054 | sad | 28 |  | 0
23 | Spojka uzemňov. SUM1 | ARK-233070 | ks | 84 |  | 0
24 | Svorka zemnící SVZM1 | ARK-213078 | ks | 14 |  | 0
25 | Držák krabic DZM1 | ARK-234010 | ks | 21 |  | 0
26 | Držák stup. DZM7 | ARK-234070 | ks | 42 |  | 0
27 | Nástěnný držák DZM10 | ARK-234100 | ks | 28 |  | 0
28 | Kabelový svod KSM | ARK-232410 | ks | 14 |  | 0
29 | Nosník NPZM100 | ARK-235010 | ks | 112 |  | 0
30 | Spojka SKHM1 | ARK-233067 | ks | 28 |  | 0
31 | Spojovací materiál nerez |  | ks | 1 |  | 0
32 | Trubka PVC | VRM25 | m | 56 |  | 0
33 | Trubka PVC | VRM20 | m | 99 |  | 0
34 | Trubka PVC | VRM16 | m | 287 |  | 0
35 | Trubka PVC Flexi | FX25 | m | 34 |  | 0
36 | Trubka PVC Flexi | FX20 | m | 59 |  | 0
37 | Trubka PVC Flexi | FX16 | m | 143 |  | 0
38 | Příchytka | CL25 | ks | 146 |  | 0
39 | Příchytka | CL20 | ks | 243 |  | 0
40 | Příchytka | CL16 | ks | 661 |  | 0
41 | Spojka | SM25 | ks | 56 |  | 0
42 | Spojka | SM20 | ks | 86 |  | 0
43 | Spojka | SM16 | ks | 202 |  | 0

## List23 - Kabely
Stránka 25/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
44 | Krabice rozbočná | A11 | ks | 21 |  | 0
45 | Krabice rozbočná | 003.CS.K_KB | ks | 14 |  | 0
46 | Lišta vkládací | 20x20 | m | 16 |  | 0
47 | Lišta vkládací | 40x20 | m | 4 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List24 - Hromosvod
Stránka 26/26
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace strojoven přelivu
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
15. Ochrana před atmosférickými vlivy
1 | Vodič | FeZn 10 | m | 98 |  | 0
2 | Vodič | AlMgSi 8 | m | 140 |  | 0
3 | Svorka zkušební |  | ks | 14 |  | 0
4 | Číslo svodu |  | ks | 14 |  | 0
5 | Svorka okapová | SOa | ks | 14 |  | 0
6 | Svorka okapová | SOb | ks | 14 |  | 0
7 | Svorka spojovací | SS | ks | 224 |  | 0
8 | Svorka potrubní | ST | ks | 14 |  | 0
9 | Podpěra vedení | PV1h | ks | 56 |  | 0
10 | Ochranný úhelník 1,7m | OU | ks | 14 |  | 0
11 | Držák úhelníku | DUDa | ks | 42 |  | 0
12 | Izolační tyč | ITJ68 | ks | 3 |  | 0
13 | Držák oddál. hromosvodu | DOHT | ks | 3 |  | 0
14 | Svorka k jímací tyči | SJ1 | ks | 2 |  | 0
15 | Jímací tyč | JR3,0 AlMgSi T | ks | 1 |  | 0
16 | Stahovací pásek nerez | 40-60mm | ks | 3 |  | 0
17 | Zinkový sprej |  | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0