## Kalkulace
příloha č.7 - Položkový soupis prací a dodávek
O-232842 Kladruby nad Labem - závodiště
Obj. č. | Model | Popis | Počet | Jedn. | Ceníková cena Kč bez DPH | Nabídka celkem Kč bez DPH
Ovládací systém a senzory
43551 | HCC-800-M | ¦ Profesionální internetová ovládací jednotka, ovládaní přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone) či displej, 8 sekcí, rozšiřitelná až na 54 sekcí (+ 1 hl. ventil), 2x senzorový vstup, interní transformátor. (např. HCC 800 M) | 1 | ks | 0 | 0
43318 | ICM-800-2 | ¦ Rozšiřující modul pro ovládací jednotky ICC2 a HCC, 8 sekcí, kompatibilní s předchozími jednotkami ICC (např. ICM800-2, 8 sekcí ) | 1 | ks | 0 | 0
12130 | RAIN-CLIK | Čidlo srážek s okamžitou aktivací ¦ Senzor srážek s funkcí Quick Response (okamžitá aktivace - 2-5 min), zpětná deaktivace do 4 hod., regulace rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V . | 1 | ks | 0 | 0
|  | Lišty a drobné elektroinstalace | 1 | soubor | 0 | 0
|  | Elektrorozvaděč | 1 | soubor | 0 | 0
Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení
11312 | VB-1419W-12 | STANDARD VB-1419 bez otvorů ¦ Výška 31 cm, bez otvorů, základna 54,5x40 cm, víko 42,5x29 cm, zajišťovací šroub, zátěžové provedení | 6 | ks | 0 | 0
15073 | PGV151GABL | PGV, 6/4" FF, s regulací průtoku, bez cívky ¦ Elektromagnetický ventil, bez cívky, rozsah pracovních tlaků 1,5 - 10 bar, spodní nebo boční připojení, regulace průtoku. | 12 | ks | 0 | 0
14114 | 911-50F | CONNECTO PLUS - Závitové DG přechody s vnějším závitem ¦ 50x6/4" - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, modrá | 12 | ks | 0 | 0
8041 | 600.57-500 | Mosazné závitové dvojniply ¦ 6/4", vnější závity | 24 | ks | 0 | 0
8182 | 701-500 | Mosazná závitová kolena FF ¦ 6/4", vnitřní závity | 12 | ks | 0 | 0
8051 | 700-500 | Mosazné závitové T-kusy ¦ 6/4"x6/4"x6/4", vnitřní závity | 6 | ks | 0 | 0
13303 | 3X15-100 | CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) ¦ Třížilový zemní kabel vhodný například pro 2 elektromagnetické ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m. | 450 | m | 0 | 0
13302 | 2X15-100 | CYKY-O 2x1,5 (CYKY 2Dx1,5) ¦ Dvoužilový zemní kabel vhodný například pro 1 elektromagnetický ventil nebo čidlo, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m. | 30 | m | 0 | 0
13390 | kabel-stin | Stíněný kabel TCEPKPFLE 1X4X0,6 ¦ Stíněný zemní kabel, odolný UV, vhodný pro připojení senzorů (vodoměrů, tlakových senzorů). | 30 | bm | 0 | 0
13009 | DBO-B6-L | Vodotěsný konektor DBO (vel. L) ¦ Pro vodiče 0,8-2,5 mm² dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 20 | ks | 0 | 0
13008 | DBR-Y6-XL | Vodotěsný konektor DBR (vel. XL) ¦ Pro vodiče 0,8-4,0 mm², dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společných vodičů. | 8 | ks | 0 | 0
13765 | FOLIE22-100-EL | Krycí fólie červená, šířka 22 cm, délka 100 m ¦ Výstražná fólie pro označení elektrických kabelů uložených v zemi. | 3 | ks | 0 | 0
13418 | KF09040BA-50 | Venkovní chránička Kopoflex 40 mm - 50m ¦ Ohebná dvouplášťová kogurovaná chránička, balení 50 m, cena uvedena za 1 m. | 300 | m | 0 | 0
|  | Zřízení pískového lože | 560 | m | 0 | 0
Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS
1146 | 32PN10LD | PE-LD/ES (PN 10) - návin ¦ 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m | 20 | m | 0 | 0
1147 | 40PN10LD | PE-LD/ES (PN 10) - návin ¦ 40x4,2 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m | 50 | m | 0 | 0
1148 | 50PN10LD | PE-LD/ES (PN 10) - návin ¦ 50x5,2 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 50 m, cena uvedena za 1 m | 300 | m | 0 | 0
1149 | 63PN10LD | PE-LD/ES (PN 10) - návin ¦ 63x6,5 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, návin 50 m, cena uvedena za 1 m | 250 | m | 0 | 0
1264 | 63PN125PE80 | PE-HD / PE 80 (PN 12,5) - návin ¦ 63x5,8 mm, PN 12,5, pro tlakově náročnější rozvody a čerpací stanice, návin 100 m, cena uvedena za 1 m, tvrdší materiál | 350 | m | 0 | 0
14257 | 913-630 | ¨Kolena ¦ 63 mm - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, modrá | 30 | ks | 0 | 0
14060 | 912-63F | Spojky redukované ¦ 63x50 mm - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, modrá | 12 | ks | 0 | 0
14407 | 914-630 | T-kusy ¦ 63 mm - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, modrá | 8 | ks | 0 | 0
14565 | 915-63F | T-kusy s vnitřním závitem na odbočce ¦ 63x6/4"x63 mm - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit na odbočce, modrá | 9 | ks | 0 | 0
14361 | 918-50F | Kolena s vnitřním závitem ¦ 50x6/4" - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit, modrá | 12 | ks | 0 | 0
14159 | 901-40D | Závitové DG přechody s vnitřním závitem ¦ 40x1" - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit, modrá | 24 | ks | 0 | 0
14255 | 913-400 | Kolena ¦ 40 mm - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, modrá | 24 | ks | 0 | 0
14113 | 911-40F | Závitové DG přechody s vnějším závitem ¦ 40x6/4" - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, modrá | 24 | ks | 0 | 0
|  | Soubor tvarovek pro PE potrubí - ostatní rezerva | 1 | soubor | 0 | 0
Postřikovače, trysky, pružné přípojky postřikovačů
22512 | I-25-04-SS-HS-B | I-25 HS, nerez. výsuvník, 10 cm, 1", ADV ¦ Výsuvný rotační postřikovač (10 cm), 2v1 - kruhový a výsečový, AUTOMATIC ARC RETURN, NON- STRIPPABLE DRIVE, nerezový výsuvník, HIGH SPEED, ADV, sada trysek, poloměr dostřiku 11,0 - 20,4 m | 24 | ks | 0 | 0
|  | Postřikovače REZERVA | 1 | soubor | 0 | 0
|  | Konstrukce chráničky na osazení postřikovačů - odhad | 24 | soubor | 0 | 0
Letní vodovod - vodní zásuvky
11151 | VB 910-10 | LARGE VB-910 ¦ Kruhová zátěžová šachtice pro 1 el.mag. ventil. | 3 | ks | 0 | 0
10547 | W1220 | Ocelové spony na hadice ¦ Spona hadicová stahovací pro průměr hadice 12-20 mm | 3 | ks | 0 | 0
10426 | 783-23/25 | GK hadicový přechod na hadici ¦ Mosazná GK spojka s přípojkou pro hadici 1" ( ID 25 mm ) | 3 | ks | 0 | 0
10416 | 762-100 | GK spojka s vnitřním závitem ¦ Mosazná GK spojka s vnitřním závitem 1" | 3 | ks | 0 | 0
10217 | 82036 | Mosazné otočné koleno ¦ Mosazné otočné koleno mezi přípojným klíčem a hadicí 1"- 1" MF | 3 | ks | 0 | 0
10241 | RSCH320 | Připojný klíč 1" pro RSV ¦ Mosazný klíč k rychlospojnému ventilu, univerzální RSV 1" | 3 | ks | 0 | 0
10236 | RSV320 | Rychlospojné ventily mosazné RS 1" ¦ Rychlospojný ventil mosazný 1" RSV (vod.zásuvka), plastový žlutý kryt | 3 | ks | 0 | 0
8121 | 702-320 | Mosazná závitová kolena MF ¦ 1", vnitřní / vnější závit | 3 | ks | 0 | 0
4109 | 211-32D | Závitové DG přechody s vnějším závitem ¦ 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená | 3 | ks | 0 | 0
14109 | 911-32D | Závitové DG přechody s vnějším závitem ¦ 32x1" - EXTRA pevná mechanická spojka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, modrá | 3 | ks | 0 | 0
Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj
6530 | FTHF-2-M2 | D-FTHF (ROTODISK 120 mesh) 2" BSP ¦ Filtr plastový, průtok až 22 m3/hod, připojovací závit 2" vně, vložka lamelová (disková) 120 mesh, filtrační plocha 1 402 cm2, 2 výstupy na manometr, PN 10 | 1 | ks | 0 | 0
15222 | ICV201GBFS | ICV - 2" FF, FILTER SENTRY, 14 bar ¦ Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoku. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatických závlahových systémů. | 1 | ks | 0 | 0
43519 | HC-200-FLOW-B | HC-200-FLOW, vodoměr s impulzním výstupem, 2" ¦ Vodoměr s impulzním výstupem. Pro ovládací jednotky Hunter Hydrawise. Připojení 2", vnější závit, detekce průsaků, monitorování průtoku. | 1 | ks | 0 | 0
8348 | VARE-630 | Zpětná klapka HEAVY DUTY - s mosaznou záklopkou ¦ Velmi kvalitní a masivní zpětná klapka 2" pružinová, prodloužená konstrukce, PN 18 | 1 | ks | 0 | 0
8026 | 471-630P | Kulový ventil FF s pákou - dlouhý závit ¦ 2", vnitřní závity, dlouhý závit, červená páka, PN16 | 2 | ks | 0 | 0
8042 | 600.57-630 | Mosazné závitové dvojniply ¦ 2", vnější závity | 2 | ks | 0 | 0
8059 | 750-63F | Mosazné závitové redukované T-kusy ¦ 2"x6/4"x2", vnitřní závity | 1 | ks | 0 | 0
8355 | 600.58-50D | Mosazné závitové redukce ¦ 6/4" x 1", vnější / vnitřní závit | 1 | ks | 0 | 0
8083 | 465-320P | Kulový ventil MF s pákou - dlouhý závit ¦ 1", vnější/vnitřní závit, dlouhý závit, červená páka, PN16 | 1 | ks | 0 | 0
8305 | 230-630 | Mosazná šroubení přímá ¦ 2" přímé s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN 10 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Soubor tvarovek pro připojení tvarovek k HS | 1 | soubor | 0 | 0
|  | Soubor tvarovek pro uchycení HS | 1 | soubor | 0 | 0
Různé
5010 | 12-12-075AL | Pevná teflonová těsnící páska, 12 mm, 12 m ¦ 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal) | 10 | ks | 0 | 0
5030 | TAN-80 | Těsnící provázek TANGIT délka 80 m ¦ Pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů) | 2 | ks | 0 | 0
22430 | 172000 | Montážní klíč k rotač. a rozpr. postřikovačům ¦ Montážní klíč pro snadné nastavování výsečí a poloměrů dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky) | 4 | ks | 0 | 0
Ovládání a řízení závlahového systému
|  | Instalace a zapojení ovládací jednotky | 1 | ks | 0 | 0
|  | Instalace baterie 9V | 1 | ks | 0 | 0
|  | Naprogramování a nastavení ovládací jednotky | 1 | ks | 0 | 0
|  | Elektroinstalace | 1 | x | 0 | 0
|  | Instalace a seřízení senzoru | 1 | ks | 0 | 0
Ovládání sekcí závlahového systému, rozvod elektro
|  | Instalace a zapojení ventilu elektromagnetického | 12 | ks | 0 | 0
|  | Výkop pro ventilovou šachtici | 6 | ks | 0 | 0
|  | Instalace ventilové šachtice | 6 | ks | 0 | 0
|  | Zapojení vodotěsných konektorů | 28 | ks | 0 | 0
|  | Položení ovládacích a napájecích kabelů | 510 | m | 0 | 0
|  | Vložení kabelů do flexibilní chráničky | 300 | m | 0 | 0
|  | Zapojení a kontrola kabeláže mezi ovl. jednotkou a ventily (odizolování kabelů, měření parametrů vedení) | 1 | ks | 0 | 0
Rozvod vody - potrubí, spojky a tvarovky
|  | Výkop pro položení potrubí | 800 | m | 0 | 0
|  | Položení potrubí - včetně montáže mechanických tvarovek | 970 | m | 0 | 0
|  | Zásyp a hutnění výkopů po položení potrubí | 800 | m | 0 | 0
|  | Provedení tlakové zkoušky potrubí na systému - do 12 sekcí | 1 | ks | 0 | 0
Postřikovače - závlahový systém trávníku
|  | Výškové a polohové usazení postřikovače - včetně zhutnění okolí |  |  |  | 0
|  | Montáž a seřízení postřikovače a trysky |  |  |  | 0
|  | Proplach postřikovačů |  |  |  | 0
Filtry a filtrační jednotky
|  | Instalace filtru a automatiky | 1 | ks | 0 | 0
0
Hlavní sestava - armatury, uzávěry
|  | Instalace mosazných armatur a hlavní sestavy | 1 | x | 0 | 0
Zdroj vody - napojení
|  | Napojení na zdroj vody, příslušenství a zaškolení obsluhy | 25 | hod. | 0 | 0
Rozvod vody, tlakový (zásuvky/sloupky vodní)
|  | Montáž vodní zásuvky | 3 | ks | 0 | 0
Ostatní materiál a práce
|  | podpůrná konstrukce trubního vedení pro přemostění strouhy | 1 | x | 0 | 0
0
|  | Oprava stávajícího trávníku dosetí osivem | 200 | m2 | 0 | 0
|  | Odvoz a skládkování nevhodné a přebytečné zeminy | 5 | t | 0 | 0
0
|  | Doprava osob a materiálu | 1 | x | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH |  |  |  | 0
|  | Cena včetně DPH |  |  |  | 0