## Specifikace
Příloha č. 2 - Požadované parametry podpory
Dodávka centrálního datového úložiště
Požadované parametry podpory
Popis požadavku | Limit hodnoty | Hodnota | Jednotka | Uvedeno v nabídce
Typ podpory |  | 7x24x4h reakční doba s vyřešením do 24 hodin
Počet oprav HW a SW |  | neomezeně
Činnosti v rámci podpory mimo opravy |  | Pravidelná čtvrtletní analýza obou polí (rozložení výkonu, úzká místa apod.) s odevzdáním reportu k poslednímu pracovnímu dni kalendářního čtvrtletí. Nepřetržité monitorování diskových polí prostřednictvím jejich napojení na dohledový systém výrobce (prodávajícího). Upozorňování na nové verze firmware a následný update po dohodě s kupujícím.
Rozsah v rámci podpory pro řešení požadavků zadavatele (optimalizace apod.) |  | 3 MD za rok | MD
Uchazeč doplní žlutě označená pole, buď přesnou specifikací nebo "ano" v případě, že zcela splňuje daný požadavek.