Popis, technická specifikace a rozsah plnění akce pod názvem:

323723TEC VD Ludkovice - oprava servopohonů

Servopohony uzávěrů spodních výpustí jsou jednou z technologických částí technologie VD. Servopohony jsou tvořeny elektromotorem, převodovkou a elektromechanickou výzbrojí nezbytnou pro ovládání a nastavování daného zařízení.

V rámci inženýrského souboru dojde k výměně servopohonů uzávěrů spodních výpustí na VD Ludkovice. Tyto budou dodány v nejnovější specifikaci a typu, včetně elektronických modulových jednotek, vše v plné kompatibilitě s danými uzávěry a se stávajícím komplexem technologie VD. Zařízení musí splňovat podmínku implementace do stávající příslušné technologie VD.

Vše v následující specifikaci, množství:

- 2ks náhrada za původní a stávající typ MO 80

- 1ks náhrada za původní a stávající typ MO 40

- 3ks mechanický adaptér potřebný k dané implementaci do stávající technologie uzávěrů

- 1ks  modernizace MO 52030 včetně dodávky elektronické výzbroje

a uskutečněné implementace do stávajícího zařízení – uzávěrů spodních výpustí na VD přehrada Ludkovice.