## _EPLAN CZ_ Seznam kabelů (XL
Skupina | Popis kabelu | Název kabelu | Typ kabelu | Délka | Zdroj | Cíl | Zakazka | Vývodka | Popis struktury | Počet žil | Průměr kabelu
0001 - Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC
0001 | Přívodní kabel | =0001-WB06.1 | 2x AYKY 4Jx35 | 15 | RMZ | RT0 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 0 | 0
0001 | Vývodní kabel pro DT1 | =0001-WL1_DT1 | CYKY 5Jx4 RE | 0 | RT0 | DT1 |  | PG16 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 13.8
0001 | Napájení ovládací skříňky MS10 | =0001-WL1_MS10 | CYKY 3J x 1,5 RE | 0 | RT11 | MS10 |  | PG11 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 3 | 8.6
0001 | Napájení ovládací skříňky MS11 | =0001-WL1_MS11 | CYKY 3J x 1,5 RE | 0 | RT13 | MS11 |  | PG11 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 3 | 8.6
0001 | Napájení ovládací skříňky MS20 | =0001-WL1_MS20 | CYKY 3J x 1,5 RE | 0 | RT20 | MS20 |  | PG11 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 3 | 8.6
0001 | Napájení ovládací skříňky MS21 | =0001-WL1_MS21 | CYKY 3J x 1,5 RE | 0 | RT22 | MS21 |  | PG11 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 3 | 8.6
0001 | Vývodní kabel pro RS1 | =0001-WL1_RS1 | CYKY 5Jx6 RE | 0 | RT0 | RS1 |  | PG21 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 15.1
0001 | Přívodní kabel | =0001-WL1_RT10 | CYKY 5Jx6 RE | 0 | RT12 | RT10 |  | PG21 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 15.1
0001 |  | =0001-WL1_RT12 | CYKY 5Jx16 RE | 0 | RT0 | RT12 |  | větší | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 20.4
0001 | Přívodní kabel | =0001-WL1_RT13 | CYKY 5Jx6 RE | 0 | RT13 | RT11 |  | PG21 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 55 | 15.118
0001 | Přívodní kabel | =0001-WL1_RT20 | CYKY 5Jx6 RE | 0 | RT22 | RT20 |  | PG21 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 15.1
0001 | Přívodní kabel | =0001-WL1_RT21 | CYKY 5Jx6 RE | 0 | RT23 | RT21 |  | PG21 | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 15.1
0001 |  | =0001-WL1_RT22 | CYKY 5Jx10 RE | 0 | RT0 | RT22 |  | větší | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 18
0001 |  | =0001-WL1_RT23 | CYKY 5Jx16 RE | 0 | RT0 | RT23 |  | větší | Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC | 5 | 20.4
0004 - Bezpečnostní obvody
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1 | YY-JZ 0,6/1kV black 9x1 | 0 | RT13 | MS11 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 99 | 13,9 13,9
0004 | Nouzové zastavení VPK | =0004-WS1_MS1 | YY-JZ 7x1 |  | DT1 | MS1 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 7 | 8,6
0004 | Nouzové zastavení MPK | =0004-WS1_MS2 | YY-JZ 7x1 |  | DT1 | MS2 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 7 | 8,6
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1_MS10 | YY-JZ 0,6/1kV black 9x1 |  | RT11 | MS10 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 9 | 13,9
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1_MS12 | YY-JZ 0,6/1kV black 9x1 |  | DT1 | MS12 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 9 | 13,9
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1_MS20 | YY-JZ 0,6/1kV black 9x1 |  | RT20 | MS20 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 9 | 13,9
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1_MS21 | YY-JZ 0,6/1kV black 9x1 |  | RT22 | MS21 |  | větší | Bezpečnostní obvody | 9 | 13,9
0100 - Technologické vývody ostatní
0100 | Světla levé strany VPK | =0100-W01 | CYKY 3Cx2,5 |  | RT0 | HA01 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení pravá strana VPK | =0100-W02 | CYKY 3Bx2,5 |  | RT0 | HA11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení dolní vrata VPK | =0100-W02.1 | CYKY 3Bx1,5 |  | RT0 | HA21 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení levá strana MPK | =0100-W03 | CYKY 3Bx2,5 |  | RT0 | HA31 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení MPK dolní vrata | =0100-W03.1 | CYKY 3Bx1,5 |  | RT0 | HA41 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 |  | =0100-W04 | CYKY 3Bx2,5 |  |  |  |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení dolní rejda | =0100-W05 | CYKY 3Bx2,5 |  | RT0 | HA61 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Osvětlení kanál mostovky | =0100-W013 | CYKY 3Bx1,5 |  | RT0 | ----- |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Halogen VPK dO | =0100-WB1.14 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT0 | HA71 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Halogen VPK HO | =0100-WB1.15 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT0 | HA72 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Halogen MPK DO | =0100-WB1.16 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT0 | HA73 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Halogen MPK HO | =0100-WB1.17 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT0 | HA74 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Technologické vývody ostatní
0100 | Zásuvková skříň ZS1 | =0100-WL1_ZS1 | CYKY 5Jx16 RE |  | RT0 | ZS1 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS2 | =0100-WL1_ZS2 | CYKY 5Jx16 RE |  | ZS1 | ZS2 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS3 | =0100-WL1_ZS3 | CYKY 5Jx16 RE |  | RT0 | ZS3 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS2 | =0100-WL1_ZS4 | CYKY 5Jx16 RE |  | ZS3 | ZS4 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS5 | =0100-WL1_ZS5 | CYKY 5Jx16 RE |  | ZS4 | ZS5 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS6 | =0100-WL1_ZS6 | CYKY 5Jx16 RE |  | RT0 | ZS6 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 | Zásuvková skříň ZS7 | =0100-WL1_ZS7 | CYKY 5Jx16 RE |  | ZS6 | ZS7 |  | větší | Technologické vývody ostatní | 5 | 20,4
0100 |  | =0100-WS_R1 | LiYCY-OZ 2x0,5 |  |  |  |  | větší | Technologické vývody ostatní | 2 | 5,3
1002 - Panely LCD velín
1002 | LCD panel - napájení | =1002-WL1_MS12 | CMSM 3Gx1,5 |  | DT1 | VELÍN |  | větší | Panely LCD velín | 3 | 10,5
2001 - Měření veličin
2001 | Vlhkost vzduchu - napájení | =2001-WL1_BQ5 | HYSLY 3x0,75 |  | MX2 | BQ5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Vlhkost vzduchu - snímání | =2001-WS1_BQ5 | HYSLY 4x0,75 |  | MX2 | BQ5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Snímač teploty vzduchu | =2001-WS1_BT2 | CMFM 2Ax1 |  | DT1 | BT2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Rychloměr a směr větru | =2001-WS1_BV1 | MK 7x0,5 |  | MX2 | BV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Krabice pro snímače | =2001-WS1_MX1 | CMFM 5Cx1 |  | DT1 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Krabice snímačů | =2001-WS1_MX2 | HYSLCY 12x1 |  | DT1 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Krabice snímače hladiny VPK | =2001-WS1_MX3 | CMFM 2Ax1 |  | DT1 | MX3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Krabice snímače hladiny MPK | =2001-WS1_MX4 | CMFM 2Ax1 |  | DT1 | MX4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Krabice snímače spodní vody | =2001-WS1_MX5 | CMFM 2Ax1,5 |  | DT1 | MX5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | Měření veličin
2001 | Srážkoměr - napájení | =2001-WS1_SR1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | DT1 | SR1 |  | větší | Měření veličin | 5 | 9,8
2001 | Srážkoměr - vytápění | =2001-WS2_SR1 | CMSM 3Gx1,5 |  | DT1 | SR1 |  | větší | Měření veličin | 3 | 10,5
2002 - Servisní ovládání - přenosná skříňka
2002 | Kabel servisní skříňky | =2002-WL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 25x1 |  | +RT12 | -XC1 |  | větší | Servisní ovládání - přenosná skříňka | 25 | 21,1
3001 - VPK - Volba způsobu ovládání plavební komory
3001 | Kabel signalizace režimu ovládání | =3001-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | DT1 | HL1 |  | větší | VPK - Volba způsobu ovládání plavební komory | 5 | 9,8
3001 | Kabel přepínače ovládání VPK | =3001-WS2.1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | DT1 | SA1 |  | větší | VPK - Volba způsobu ovládání plavební komory | 5 | 7,5
3010 - VPK - Bublinkování
3010 | Silový kabel bublinkování | =3010-WL1 | CYKY 4Bx10 |  | RT12 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK - Bublinkování
3010 | Kabel krabice ventily bublinkování | =3010-WL2 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT12 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK - Bublinkování
3010 | Tlačítko bublinkování | =3010-WS3 | HYSLY-JZ 3x1,5 |  | RT12 | RT10 |  | větší | VPK - Bublinkování | 3 3 | 6,8 6,8
3100 - VPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3100 | Kabel do konektoru na krabici | =3100-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT10 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3101 - VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Silový kabel k zásuvce | =3101-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT10 | XC1 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
3101 | Silový kabel k motoru | =3101-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
3101 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3101-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT10 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Hladina oleje | =3101-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Zanešení filtru | =3101-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Malé čerpadlo | =3101-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Velké čerpadlo | =3101-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Termostat | =3101-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Ohřev 1 | =3101-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Ohřev 2 | =3101-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3102 - VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
3102 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =3102-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT10 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
3102 | Kabel signalizace na vratech | =3102-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT10 | HL1 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
3102 | poloha Vráteň otevřena | =3102-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ3 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3102 | poloha Vráteň zavřena | =3102-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ4 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3102 | předpoloha Vráteň otevřena | =3102-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ31 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3102 | předpoloha Vráteň zavřena | =3102-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ41 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3102 | Ventil VO | =3102-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
3102 | Ventil VZ | =3102-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
3103 - VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
3103 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3103-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT10 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
3103 | Poloha segment otevřen | =3103-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3103 | Poloha segment zavřen | =3103-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3103 | Ventil SO | =3103-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
3103 | Ventil SZ | =3103-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
3110 - VPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3110 | Kabel do konektoru na krabici | =3110-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT11 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3111 - VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Silový kabel k zásuvce | =3111-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT11 | XC1 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
3111 | Silový kabel k motoru | =3111-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
3111 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3111-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT11 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Hladina oleje | =3111-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Zanešení filtru | =3111-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Malé čerpadlo | =3111-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Velké čerpadlo | =3111-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Termostat | =3111-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Ohřev 1 | =3111-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Ohřev 2 | =3111-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3112 - VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
3112 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =3112-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT11 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
3112 | Kabel signalizace na vratech | =3112-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT11 | HL1 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
3112 | poloha Vráteň otevřena | =3112-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ3 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3112 | poloha Vráteň zavřena | =3112-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ4 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3112 | předpoloha Vráteň otevřena | =3112-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ31 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3112 | předpoloha Vráteň zavřena | =3112-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ41 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3112 | Ventil VO | =3112-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
3112 | Ventil VZ | =3112-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
3113 - VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3113 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3113-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT11 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3113 | Poloha segment otevřen | =3113-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3113 | Poloha segment zavřen | =3113-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3113 | Ventil SO | =3113-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3113 | Ventil SZ | =3113-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3140 - VPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
3140 | Kabel ke krabici semaforu | =3140-WL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 7x1 |  | RT13 | MX1 |  | větší | VPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 7 | 11,7
3140 | Kabwl ke krabici semaforu výjezd | =3140-WL2 | YY-JZ 0,6/1kV black 4x1 |  | RT13 | MX2 |  | větší | VPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 4 | 8,8
3140 | Signalizace vjezdová dolní ohlaví | =3140-WS1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | RT13 | RT11 |  | větší | VPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 5 | 7,5
3300 - VPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3300 |  | =3300-WS1 | CMSM 24Cx1 |  |  |  |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3300 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata a stavítka ve vratech | =3300-WS2 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT12 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3301 - VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Silový kabel k zásuvce | =3301-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT12 | XC1 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
3301 | Silový kabel k motoru | =3301-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
3301 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3301-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT12 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Hladina oleje | =3301-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Zanešení filtru | =3301-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Malé čerpadlo | =3301-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Velké čerpadlo | =3301-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Termostat | =3301-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Ohřev 1 | =3301-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Ohřev 2 | =3301-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3302 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
3302 | Kabel signalizace na vratech | =3302-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT12 | HL1 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
3302 | poloha Vráteň otevřena | =3302-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ3 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3302 | poloha Vráteň zavřena | =3302-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ4 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3302 | předpoloha Vráteň otevřena | =3302-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ31 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3302 | předpoloha Vráteň zavřena | =3302-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ41 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3302 | Ventil VO | =3302-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
3302 | Ventil VZ | =3302-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
3303 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
3303 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3303-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT12 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
3303 | Poloha segment otevřen | =3303-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3303 | Poloha segment zavřen | =3303-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3303 | Ventil SO | =3303-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
3303 | Ventil SZ | =3303-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
3304 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek
3304 | Poloha stavítko otevřeno | =3304-WS1_SQ7 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ7 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3304 | Poloha stavítko otevřeno | =3304-WS1_SQ7a | Kabel čidla |  | MX2 | SQ7a |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3304 | Poloha stavítko zavřeno | =3304-WS1_SQ8 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ8 |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3304 | Poloha stavítko zavřeno | =3304-WS1_SQ8a | Kabel čidla |  | MX2 | SQ8a |  | větší | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3304 | Ventil SvVO | =3304-WS7 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV7 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek
3304 | Ventil SvVZ | =3304-WS8 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV8 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek
3310 - VPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3310 | Kabel do konektoru na krabici | =3310-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT13 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3310 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata a stavítka ve vratech | =3310-WS2 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT13 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3311 - VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Silový kabel k zásuvce | =3311-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT12 | XC1 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
3311 | Silový kabel k motoru | =3311-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
3311 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3311-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT13 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Hladina oleje | =3311-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Zanešení filtru | =3311-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Malé čerpadlo | =3311-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Velké čerpadlo | =3311-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Termostat | =3311-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Ohřev 1 | =3311-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Ohřev 2 | =3311-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3312 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
3312 | Kabel signalizace na vratech | =3312-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT13 | HL1 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
3312 | poloha Vráteň otevřena | =3312-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ3 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3312 | poloha Vráteň zavřena | =3312-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ4 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3312 | předpoloha Vráteň otevřena | =3312-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ31 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3312 | předpoloha Vráteň zavřena | =3312-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ41 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
3312 | Ventil VO | =3312-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
3312 | Ventil VZ | =3312-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
3313 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3313 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3313-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT13 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3313 | Poloha segment otevřen | =3313-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3313 | Poloha segment zavřen | =3313-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
3313 | Ventil SO | =3313-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3313 | Ventil SZ | =3313-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3314 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek
3314 | Poloha stavítko otevřeno | =3314-WS1_SQ7 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ7 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3314 | Poloha stavítko otevřeno | =3314-WS1_SQ7a | Kabel čidla |  | MX2 | SQ7a |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3314 | Poloha stavítko zavřeno | =3314-WS1_SQ8 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ8 |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3314 | Poloha stavítko zavřeno | =3314-WS1_SQ8a | Kabel čidla |  | MX2 | SQ8a |  | větší | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek | 12 | 10,7
3314 | Ventil SvVO | =3314-WS7 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV7 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek
3314 | Ventil SvVZ | =3314-WS8 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV8 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek
3340 - VPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
3340 | Kabel ke krabici semaforu | =3340-WL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 7x1 |  | RT13 | MX1 |  | větší | VPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 7 | 11,7
3340 |  | =3340-WL2 | YY-JZ 0,6/1kV black 4x1 |  |  |  |  | větší | VPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 4 | 8,8
3340 | Signalizace vjezdová dolní ohlaví | =3340-WS1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | RT13 | RT11 |  | větší | VPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 5 | 7,5
4001 - MPK - Volba způsobu ovládání plavební komory
4001 | Kabel signalizace režimu ovládání | =4001-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | DT1 | HL1 |  | větší | MPK - Volba způsobu ovládání plavební komory | 5 | 9,8
4001 | Kabel přepínače ovládání MPK | =4001-WS3.1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | DT1 | SA1 |  | větší | MPK - Volba způsobu ovládání plavební komory | 5 | 7,5
4010 - MPK - Bublinkování
4010 | Silový kabel bublinkování | =4010-WL1 | CYKY 4Bx10 |  | RT23 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK - Bublinkování
4010 | Kabel krabice ventily bublinkování | =4010-WL2 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT23 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK - Bublinkování
4010 | Tlačítko bublinkování | =4010-WS3 | HYSLY-JZ 3x1,5 |  | RT23 | RT21 |  | větší | MPK - Bublinkování | 3 3 | 6,8 6,8
4100 - MPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4100 | Kabel do konektoru na krabici | =4100-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT20 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4101 - MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Silový kabel k zásuvce | =4101-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT20 | XC1 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
4101 | Silový kabel k motoru | =4101-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
4101 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4101-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT20 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Hladina oleje | =4101-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Zanešení filtru | =4101-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Malé čerpadlo | =4101-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Velké čerpadlo | =4101-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Termostat | =4101-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Ohřev 1 | =4101-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Ohřev 2 | =4101-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4102 - MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
4102 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4102-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT20 | MX2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
4102 | Kabel signalizace na vratech | =4102-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT20 | HL1 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
4102 | poloha Vráteň otevřena | =4102-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ3 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4102 | poloha Vráteň zavřena | =4102-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ4 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4102 | předpoloha Vráteň otevřena | =4102-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ31 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4102 | předpoloha Vráteň zavřena | =4102-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX2 | SQ41 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4102 | Ventil VO | =4102-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
4102 | Ventil VZ | =4102-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
4103 - MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
4103 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4103-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT20 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
4103 | Poloha segment otevřen | =4103-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4103 | Poloha segment zavřen | =4103-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4103 | Ventil SO | =4103-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
4103 | Ventil SZ | =4103-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
4110 - MPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4110 | Kabel do konektoru na krabici | =4110-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT21 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4111 - MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Silový kabel k zásuvce | =4111-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT21 | XC1 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
4111 | Silový kabel k motoru | =4111-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
4111 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4111-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT21 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Hladina oleje | =4111-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Zanešení filtru | =4111-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Malé čerpadlo | =4111-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Velké čerpadlo | =4111-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Termostat | =4111-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Ohřev 1 | =4111-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Ohřev 2 | =4111-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4112 - MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
4112 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4112-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT21 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
4112 | Kabel signalizace na vratech | =4112-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT21 | HL1 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
4112 | poloha Vráteň otevřena | =4112-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ3 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4112 | poloha Vráteň zavřena | =4112-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ4 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4112 | předpoloha Vráteň otevřena | =4112-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ31 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4112 | předpoloha Vráteň zavřena | =4112-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ41 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4112 | Ventil VO | =4112-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
4112 | Ventil VZ | =4112-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
4113 - MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4113 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4113-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT21 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4113 | Poloha segment otevřen | =4113-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4113 | Poloha segment zavřen | =4113-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4113 | Ventil SO | =4113-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4113 | Ventil SZ | =4113-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4140 - MPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
4140 | Kabel ke krabici semaforu | =4140-WL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 7x1 |  | RT20 | MX1 |  | větší | MPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 7 | 11,7
4140 |  | =4140-WL2 | YY-JZ 0,6/1kV black 4x1 |  |  |  |  | větší | MPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 4 | 8,8
4140 | Signalizace vjezdová horní ohlaví | =4140-WS1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | RT22 | RT20 |  | větší | MPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 5 | 7,5
4300 - MPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4300 | Kabel do konektoru na krabici | =4300-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT22 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4301 - MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Silový kabel k zásuvce | =4301-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT22 | XC1 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
4301 | Silový kabel k motoru | =4301-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
4301 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4301-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT22 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Hladina oleje | =4301-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Zanešení filtru | =4301-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Malé čerpadlo | =4301-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Velké čerpadlo | =4301-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Termostat | =4301-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Ohřev 1 | =4301-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Ohřev 2 | =4301-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4302 - MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
4302 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4302-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT22 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
4302 | Kabel signalizace na vratech | =4302-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT22 | HL1 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
4302 | poloha Vráteň otevřena | =4302-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ3 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4302 | poloha Vráteň zavřena | =4302-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ4 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4302 | předpoloha Vráteň otevřena | =4302-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ31 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4302 | předpoloha Vráteň zavřena | =4302-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ41 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4302 | Ventil VO | =4302-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
4302 | Ventil VZ | =4302-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
4303 - MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
4303 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4303-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT22 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
4303 | Poloha segment otevřen | =4303-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4303 | Poloha segment zavřen | =4303-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4303 | Ventil SO | =4303-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
4303 | Ventil SZ | =4303-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
4310 - MPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4310 | Kabel do konektoru na krabici | =4310-WS1 | CMSM 24Cx1 |  | RT23 | MX1-XC3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4311 - MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Silový kabel k zásuvce | =4311-WL1 | CYKY 4J x 2,5 RE |  | RT23 | XC1 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 10,3
4311 | Silový kabel k motoru | =4311-WL1.1 | CMSM 4Gx2,5 |  | XC1 | M1 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát | 4 | 11
4311 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4311-WL2 | CYKY 3Cx1,5 |  | RT23 | MX2-XC2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Hladina oleje | =4311-WS1_SL1 | CMSM 3Ax0,75 |  | MX1 | SL1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Zanešení filtru | =4311-WS1_SP1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | SP1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Malé čerpadlo | =4311-WS1_YV1 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Velké čerpadlo | =4311-WS1_YV2 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1-XC3 | YV2 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Termostat | =4311-WS2 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | T1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Ohřev 1 | =4311-WS21 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH11 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Ohřev 2 | =4311-WS22 | CGSG 3Bx1,5 |  | MX2 | EH12 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4312 - MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
4312 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4312-WS1 | CYKY 12Cx1,5 |  | RT23 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
4312 | Kabel signalizace na vratech | =4312-WS1_HL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 5x1 |  | RT23 | HL1 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 5 | 9,8
4312 | poloha Vráteň otevřena | =4312-WS1_SQ3 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ3 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4312 | poloha Vráteň zavřena | =4312-WS1_SQ4 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ4 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4312 | předpoloha Vráteň otevřena | =4312-WS1_SQ31 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ31 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4312 | předpoloha Vráteň zavřena | =4312-WS1_SQ41 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ41 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat | 12 | 10,7
4312 | Ventil VO | =4312-WS3 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV3 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
4312 | Ventil VZ | =4312-WS4 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV4 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
4313 - MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4313 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4313-WS1 | CYKY 7Cx1,5 |  | RT23 | MX1 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4313 | Poloha segment otevřen | =4313-WS1_SQ5 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ5 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4313 | Poloha segment zavřen | =4313-WS1_SQ6 | Kabel čidla |  | MX1 | SQ6 |  | větší | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu | 12 | 10,7
4313 | Ventil SO | =4313-WS5 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV5 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4313 | Ventil SZ | =4313-WS6 | CMSM 3Cx0,75 |  | MX1 | YV6 |  | DOPLNIT PRŮMĚR KABELU | MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4340 - MPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
4340 | Kabel ke krabici semaforu | =4340-WL1 | YY-JZ 0,6/1kV black 7x1 |  | RT22 | MX1 |  | větší | MPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 7 | 11,7
4340 | Výjezdový semafor | =4340-WL2 | YY-JZ 0,6/1kV black 4x1 |  | RT22 | MX2 |  | větší | MPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 4 | 8,8
4340 | Signalizace vjezdová horní ohlaví | =4340-WS1 | HYSLY-JZ 5x1 |  | RT22 | RT20 |  | větší | MPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace | 5 | 7,5
Konec
Převeď na čísla
Roztřiď
Doplnit rámeček