## Legenda
Legenda k výkazu výměr (soupis prací a dodávek)
Popis listů celkového rozpočtu
Legenda | Popis
Rekapitulace | Součty cen z jednotlivých listů výkazů výměr
Další listy výkazu výměr | Obsahují všechny položky, které je nutné ocenit
Pokyny k vyplnění výkazu výměr
vyplnit | Uchazeč vyplní pouze zeleně podbarvená políčka
Poznámka:
Výkaz výměr obsahuje minimální požadovaný rozsah díla.
Výkaz výměr nabízejícího (zhotovitele) musí obsahovat jím navržený konečný výkaz výměr odpovídající vlastnímu nabízenému technickému funkčnímu řešení splňujícího požadavky objednatele.
Výkaz výměr neobsahuje rezervy
Do kapitoly 6 "Ostatní náklady jinde neuvedené" je možné zahrnout další náklady, které připadjí do úvahy a nejsou uvedeny do výkazu výměr
Výkaz výměr byl vypracován na základě:
Projektu elektro číslo 1802 s názvem:
Aktualizace projektu na obnovení řídícího systému ovládání PK

## Rekapitulace
Rekapitulace výkazu výměr
Stavba: | Název alce: PK Hořín - Aktualizace projektu na obnovení řidícího systému ovládání PK
Místo: VD Hořín
Část: Elektro (řídicí systém)
Cena z listu | Název položky | Cena v Kč
Položky výkazu výměr | 1 - Dodávka materiálu | 0
| 2 - Montážní práce | 0
| 3 - Nové stojany | 0
| 4 - Softwarové práce | 0
| 5 - Demontáže | 0
| 6 - Ostatní náklady jinde neuvedené | 0
| Celkem Kč bez DPH | 0
| Základ pro DPH | 0
| DPH | 0
| Cena díla celkem včetně DPH | 0
Dodavatel:
Datum:
Podpis:

## 1-Dodávka materiálu
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU |  |  |  |  | 0
1.1 | Dodávka materiálu dle projektové dokumentace elektro
| Cena za kompletní materiál dle projektové dokumentace elektro | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: Soupis materiálu | sada | 1 |  | 0
1-2 | Dodávka kabelů dle projektové dokumentace elektro
| Cena za dodávku kabelů dle proektové dokumentace elektro | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: Soupis kabelů | sada | 1 |  | 0
1-3 | Podružný materiál
| Materiál pro doplnění a opravy v původních trasách, spojovací materiál, držáky snímačů, atd.) |  | sada | 1 |  | 0

## 2-Montážní práce
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU |  |  |  |  | 0
2.1 | Výroba rozváděčů
| Rozvaděč RT0 - Distribuční technologický rozváděč | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč DT1 - Rozváděč pro CPU | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT10 - Technologický rozváděč - VPK/HO/LS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT11 - Technologický rozváděč - VPK/HO/PS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT12 - Technologický rozváděč - VPK/DO/LS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT13 - Technologický rozváděč - VPK/DO/PS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT20 - Technologický rozváděč - MPK/HO/LS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT21 - Technologický rozváděč - MPK/HO/PS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT22 - Technologický rozváděč - MPK/DO/LS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
| Rozvaděč RT23 - Technologický rozváděč - MPK/DO/PS | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 Výkresová část: Návrhy rozváděčů | sada | 1 |  | 0
2.2 | Instalace rozváděčů na místo
| Instalace rozváděčů v rozvodně (RT0 a DT1) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 | sada | 1 |  | 0
| Instalace rozváděčů v technologii (RT10, RT1, RT12, RT13, RT20, RT21, RT22, RT23) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 | sada | 1 |  | 0
2.3 | Úpravy stávajících rozváděčů MS10, MS11, MS20, MS21
| Úpravy stávajících ovládacích skříní MS10, MS11, MS20, MS21 | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.2 | sada | 1 |  | 0
2.4 | Úpravy zapojení stávajících hydraulických agregátů
| Úpravy v zapojení hydraulických agregátů (8 kusů) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.7 Výkresová část: Obvodová schémata | sada | 1 |  | 0
2.5 | Instalace nových prvků na plavebních komorách
| Výměna stávajících snímačů za nové (56 ks - v Technologickém schéma označeno červeně) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.10 a 3.11 Textová část: Soupis materiálu Výkresová část: Obvodová schémata Výkresová část: Technologické schéma | sada | 1 |  | 0
| Doplnění nových signalizačních majáků a houkaček pro všechny vrátně (8 ks - v Technologickém schéma označeno červeně) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ / Příloha 2 - Požadavky bezpečnosti Textová část: Soupis materiálu Výkresová část: Obvodová schémata Výkresová část: Technologické schéma | sada | 1 |  | 0
| Dplnění nových signalizačních majáků - signalizace stvau PK (2 ks - v Technologickém schéma označeno červeně) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ / Příloha 2 - Požadavky bezpečnosti Textová část: Soupis materiálu Výkresová část: Obvodová schémata Výkresová část: Technologické schéma | sada | 1 |  | 0
| Výměna stávajícíh snímačů Měření výška hladiny vody - 4ks Měření teploty - 2ks Srážkoměr - 1 (v Technologickém schéma označeno červeně) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ / Kap 3.8 Textová část: Soupis materiálu Výkresová část: Obvodová schémata Výkresová část: Technologické schéma | sada | 1 |  | 0
| Instalace nových zásuvkovýc skříní (8ks) (v Technologickém schéma označeno červeně) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ / Kap 3.6 Textová část: Soupis materiálu Výkresová část: Obvodová schémata Výkresová část: Technologické schéma | sada | 1 |  | 0
2.6 | Pokládka a zapojení veškeré kabeláže
| Pokládka kabelů, ukončení kabelů, zapojení kabelů | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 5.2. Textová část: Soupis kabelů Výkresová část: Obvodová schémata | sada | 1 |  | 0
2.7 | Ostatní práce
| Opravy tras po demontážích |  | sada | 1 |  | 0
| Odkrytí a zakrytí kabelových tras |  | sada | 1 |  | 0
2.8 | Uvedení do provozu + zkušební provoz
| IO testy a uvedení do provozu |  | sada | 1 |  | 0

## 3-Nové stojany
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | Typ | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU | [5 empty] | 0
3.1 | Konstrukční návrh a výrobní dokumentace
| Konstrukční návrh | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.3 Vákresová část: Návrh rozváděčů / 3D |  | sada | 1 |  | 0
| Vypracování výrobní dokumentace | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.3.3 Vákresová část: Návrh rozváděčů / 3D |  | sada | 1 |  | 0
3.2 | Materiál
| Jekl silnostěnný |  | 60*60*5 (976kg) | m | 120 |  | 0
| Plochá ocel |  | 200x10 (96kg) | m | 6 |  | 0
| Barva základní + vrchní nátěr |  |  | sada | 1 |  | 0
| Plech |  | 1500*3000*3 (972kg) | ks | 9 |  | 0
3.3 | Výroba stojanů
| Výroba stojanů (8ks) |  |  | sada | 8 |  | 0
3.4 | Montáž na místě
| Montážní materiál na ukotvení (pro 8 stojanů) |  | závitové tyče, chemické kotvy | sada | 1 |  | 0
| Vybetonování nových patek pro RT21 a RT23 (včetně betonu a výkopu) |  |  | sada | 1 |  | 0
| Zhotovení nových prostupů ze stávajících kabelových tras pod stojany (pro 8 stojanů) |  |  | sada | 1 |  | 0
| Montáž stojanů na místě (8 stojanů) |  |  | sada | 1 |  | 0
3.5 | Výroba stojanů
| Přesun materiálu |  |  | sada | 1 |  | 0

## 4-Softwarové práce
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU |  |  |  |  | 0
4.1 | Tvorba programu PLC pro řízení plavebních komor
| Tvorba programu PLC pro řízení plavebních komor (v návaznosti na stávající řízení zdvižných mostů) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.12 a 3.13 Výkresová část: Technologické schéma Výkresová část: Obvodová schémata | sada | 1 |  | 0
4.2 | Tvorba programu vizualizace pro řízení plavebních komor
| Tvorba programu vizualizace pro řízení plavebních komor (v návaznosti na stávající řízení zdvižných mostů) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 3.12 a 3.13 Výkresová část: Technologické schéma Výkresová část: Obvodová schémata | sada | 1 |  | 0
4.3 | Tvorba návodů
| Vypracováí návodů pro obsluhu |  | sada | 1 |  | 0

## 5-Demontáže
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU |  |  |  |  | 0
5.1 | Demontážní práce
| Odpojení a stažení všech nepotřebných kabelů | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ Aktuální situace na staveništi před zahájením prací | sada | 1 |  | 0

## 6 - Ostatní náklady
POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR
Pol | Název | Zdroj informací | jednotka | počet | Cena/za jednotku | Cena
| CELKOVÁ CENA Z POLOŽKU |  |  |  |  | 0
6.1 | Vypracování projektu elektro - pro realizaci stavby (RDS)
| Vypracování projektu elektro - pro realizaci stavby (RDS) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 2.2 | sada | 1 |  | 0
6.2 | Autorský dozor
| Autorský dozor projektanta elektro |  | sada | 1 |  | 0
6.3 | Vypracování projektu elektro - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
| Vypracování projektu elektro - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | Projektová dokumentace číslo 1802 Textová část: TZ/kap 2.2 | sada | 1 |  | 0
6.4 | Koordinace a řízení zakázky
| Koordinace a řízení zakázky v návaznosti na požadavky stavby |  | sada | 1 |  | 0
6.5 | Zkušební provoz
| Zkušební provoz (délka trvání 10 pracovních dní) |  | sada | 1 |  | 0
6.6 | Mimostaveništní doprava
| Mimostaveništní doprava |  | sada | 1 |  | 0
6.7 | Ekologická likvidace materiálu
| Ekologická likvidace demontovaných zařízení a kabelů |  | sada | 1 |  | 0
6.8 | Revize elektro
| Revize elektro |  | sada | 1 |  | 0
6.9 | Validace bezpečnostních funkcí
| Validace programu PLC pro řízení plavebních komor s ohledem na analýzu rizik, vypracování validačního protoklou |  | sada | 1 |  | 0
| Validace technického řešení zařízení s ohledem na analýzu rizik, vypracování validačního protokolu |  | sada | 1 |  | 0