Příloha  - Technická specifikace akce: VD Veletov,oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu

- Účel díla

Realizací akce dojde ke zlepšení technických parametrů vodního díla (prodloužení životnosti, zvýšení bezpečnosti plavebního provozu). Provedená oprava PKO prodlouží životnost a zvýší provozní spolehlivost technologického zařízení jezu.

- Základní charakteristika lokalit staveniště

VD Veletov se nachází na řece Labi v ř. km 929,159 v okrese Kolín, kraj Středočeský. Vodní dílo zajišťuje potřebnou hloubku vody a vyhovující podmínky pro plavbu, využití průtoků a spádu k výrobě elektrické energie, zajišťuje povolené odběry povrchové vody a jezová zdrž je využívána pro vodní sporty a rekreaci.

Stavba se nachází na pozemcích České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik a nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby budou využity stávající přístupové komunikace a zpevněné plochy v oploceném areálu vodního díla.

- Obecné kvalitativní požadavky

Smluvní strany se strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.

- Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem

Při přípravě a realizaci akce je nezbytné dodržení platných právních a normativních předpisů. Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto technických specifikací všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

- Součinnost objednatele

- Objednatel zajistí zahrazení každého jednotlivého jezového pole a nátoku na vodní elektrárnu (VE) a následně provede jejich konečné vyhrazení.

- Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty

Zhotovitel zajistí:

- že, se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Po dokončení prací bude Zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od dokumentace prováděcí. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare, 1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg),

- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,

- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci akce a jejich čištění v průběhu provádění akce

- provádění Díla tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla.

- že při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla bude používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

- Zvláštní podmínky pro provádění a organizaci akce

- Dodržení podmínek Rozhodnutí správních orgánů.

- Dodržení případných podmínek, které budou vyžadovány Havarijním a Povodňovým plánem stavby.

- Dodržování podmínek plynoucích z opatření obecné povahy.

- Úprava postupu realizace v souladu s opatřeními obecné povahy vydanými v průběhu realizace Díla.