## List1
Příloha č. 2 kupní smlouvy - Rozdělení dodávky podle míst předání
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"
1. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, ŘSP
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
P.č. | Název | Množství | COMMODITY_ID
1 | Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah | 12 | -5764
2 | Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah | 4 | -6130
3 | Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah | 8 | -3926
4 | Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah | 8 | -5026
5 | Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah | 40 | -3525
6 | Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48 | 50 | -5091
7 | LED trubice LEDVANCE S11 | 20 | -9615
8 | LED trubice LEDVANCE S9 | 10 | -9614
9 | Nabíječka | 2 | -7395
10 | Reflektor LED 10W LEDVANCE | 5 | -9611
11 | Reflektor LED 50W LEDVANCE | 5 | -9890
12 | Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá | 10 | -8890
13 | Svítidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá | 40 | -6995
14 | Svítidlo LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá | 20 | -6975
15 | Svítidlo LED kruhové vestavné, 18W neutrální bílá | 20 | -6977
16 | Svítidlo LED obdélník vestavné, 40W neutrální bílá | 12 | -8891
17 | Svítidlo nouzové LED IP42 | 10 | -3631
18 | Svítidlo prachotěsné LED 60 cm | 5 | -9591
19 | Zářivková trubice 14W T5 | 40 | -9893
321
2. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
P.č. | Název | Množství | COMMODITY_ID
1 | Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah | 1 | -5764
2 | Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah | 1 | -3525
3 | LED lampa stolní dotyková | 6 | -8835
4 | LED pásek 14,4W/mNW IP54 | 6 | -7793
5 | LED pásek 14W/m | 2 | -3642
6 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO | 50 | -6031
7 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO | 25 | -6032
8 | LED žárovka E14 4W/230V Filament candle | 2 | -3739
9 | LED žárovka E14 8W/230V Kapka | 20 | -7412
10 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 40 | -3640
11 | LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K | 15 | -8834
12 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K | 10 | -3968
13 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 55 | -7351
14 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 40 | -7321
15 | LED žárovka E27 46W/230V Classic | 4 | -7350
16 | LED žárovka E27 8W/230V Classic | 60 | -7332
17 | Nabíjecí stanice | 1 | -3505
18 | Reflektor LED 100W přenosný | 1 | -7850
19 | Reflektor LED 150W | 4 | -8850
20 | Reflektor LED 200W | 2 | -9330
21 | Reflektor LED 30W přenosný | 1 | -6051
22 | Reflektor LED 50W | 12 | -7391
23 | Svítidlo přenosné LED | 1 | -7318
24 | Svítilna kapesní LED | 5 | -5031
364
3. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem
Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
P.č. | Komodita | Množství | COMMODITY_ID
1 | LED lampa stolní dotyková | 8 | -8835
2 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO | 60 | -6031
3 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8 | 20 | -6030
4 | LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe | 10 | -6090
5 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 60 | -3640
6 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K | 40 | -3968
7 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 30 | -7351
8 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 25 | -7321
9 | LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K | 10 | -6971
10 | LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K | 5 | -7790
11 | LED žárovka E27 20W/230V Classic | 30 | -6071
12 | LED žárovka E27 46W/230V Classic | 30 | -7350
13 | LED žárovka E27 8W/230V Classic | 10 | -7332
14 | LED žárovka G4 2W/12V | 20 | -7338
15 | LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K | 15 | -8832
16 | Nabíječka AA/AAA baterií | 2 | -7031
17 | Reflektor LED 100W přenosný | 2 | -7850
18 | Reflektor LED 10W s PIR | 8 | -3936
19 | Reflektor LED 150W | 2 | -8850
20 | Reflektor LED 2x30W+trojnožka | 3 | -8512
21 | Reflektor LED 30W přenosný | 2 | -6051
22 | Reflektor LED 30W s PIR | 12 | -3732
23 | Reflektor LED 50W | 5 | -7391
24 | Reflektor LED 50W s PIR | 2 | -3733
25 | Svítidlo nouzové LED IP42 | 4 | -3631
26 | Svítidlo pouliční LED Ledvance na stožár | 12 | -9571
27 | Svítidlo prachotěsné LED 120cm | 6 | -7340
28 | Svítidlo přenosné LED | 5 | -7318
29 | Svítidlo přenosné LED | 5 | -7830
30 | Svítidlo přisazené se senzorem | 2 | -5022
31 | Svítidlo stropní | 1 | -7319
32 | Svítidlo stropní a nástěnné | 4 | -7320
33 | Svítidlo stropní LED 18W teplá bílá | 2 | -8470
34 | Svítidlo stropní LED 32W neutrální bílá | 2 | -7811
35 | Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá | 7 | -7392
36 | Svítidlo zářivkové LED | 5 | -7336
466
4. místo předání:
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem,
Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem
P.č. | Komodita | Množství | COMMODITY_ID
1 | Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah | 1 | -6130
2 | LED lampa stolní dotyková | 3 | -8835
3 | LED trubice LED LEDVANCE S11 | 4 | -9615
4 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO | 106 | -6031
5 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO | 2 | -6032
6 | LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8 | 37 | -6030
7 | LED žárovka E14 6W/230V Kapka | 20 | -5016
8 | LED žárovka E14 8W/230V Kapka | 20 | -7412
9 | LED žárovka E27 10,5W/230V Classic | 69 | -3640
10 | LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K | 80 | -8834
11 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K | 29 | -7351
12 | LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K | 70 | -7321
13 | LED žárovka E27 20W/230V Classic | 50 | -6071
14 | LED žárovka E27 8W/230V Classic | 10 | -7332
15 | LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 3000K | 12 | -8830
16 | LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K | 12 | -8832
17 | Reflektor LED 10W | 10 | -7337
18 | Reflektor LED 10W s PIR | 10 | -3936
19 | Reflektor LED 200W | 2 | -9330
20 | Reflektor LED 20W | 10 | -5018
21 | Reflektor LED 30W | 13 | -7410
22 | Reflektor LED 30W s PIR | 9 | -3732
23 | Reflektor LED 50W | 6 | -7391
24 | Svítidlo pouliční LED Ledvance na stožár | 6 | -9571
25 | Svítidlo pouliční LED na stožár | 31 | -7890
26 | Svítidlo prachotěsné LED 120cm | 1 | -7340
27 | Svítidlo prachotěsné LED 150cm | 4 | -7341
28 | Svítidlo přenosné LED | 4 | -7318
29 | Svítidlo stropní a nástěnné | 3 | -7320
634