## Rozvadec RH
HLAVNÍ ROZVADĚČ RH
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3
OBJEDNATEL: |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  | Tel:
FAX: |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál
Přístrojová náplň
ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | T30510166 | 3ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | T30510120 | 27ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | T30510087 | 90ks
Držák sběrny | 10 68 70 | 8ks
Zemnící sběrnice | 17 46 13 | 2ks
Nulová sběrnice | 17 46 13 | 2ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 4 | T30510100 | 9ks
Signálka EIS-96-G 230V | 9100426 | 1ks
STOP tlačítko - komplet |  | 1ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 10 | T30510138 | 18ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 25 | T30510120 | 6ks
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič NC 325T-25A char. C |  | 2ks
Jistič MX 316-16A |  | 8ks
Jistič MX 116-16A |  | 45ks
Jistič MX 110-10A |  | 9ks
Jistič HMB 380-80A |  | 2ks
Jistič NB 350T-50A |  | 7ks
Jistič NB 340T-40A |  | 3ks
Jistič NB 325T-25A, char.B, 10kA |  | 2ks
Jistič NB 363T-635A, char.B, 10kA |  | 4ks
Jistič MY 316-16A |  | 2ks
Jistič MX 332-32A |  | 9ks
Jistič MY 310-10A |  | 2ks
Jistič MCN304-4A |  | 4ks
Jistič MX 120-20A |  | 1ks
Rozvaděčové skříně, příslušenství
Proudový chránič CD 464J, 63A - 30mA |  | 4ks
Proudový chránič CD 441J, 40A - 30mA |  | 3ks
Omez. impedance mezi svodič kat. B a C | SP936 | 1ks
Svodič přep.kat. C, ISN 15 kA (8/20), 4 pól. | SP415N | 1ks
Podstavec 100mm pod rozvaděč 800x400mm |  | 2ks
Oceloplech. skříňový rozv. 800x1800x400mm |  | 2ks
Elektroměr 3 fáz. s impuls. výstupem pro nepřímé měř. | EC320 | 1ks
Imp.rele,1 spin.,16A, 230/110V | EP510N | 2ks
Vyp. cívka pro řadu HN125+HN160/230 V | HX104E | 1ks
Pojistkový odpojovač třípól. (3 x L) | LR703 | 1ks
Proudový chránič CD 426J - 30mA |  | 1ks
Pojistkový odpojovač třípól. (3 x L) | L503 | 1ks
Odpínač NH1 3x250A výst. universální plomb. | LT152 | 1ks
Proudový měnič 400/5A | SR400 | 3ks
Svodič blesk. proudu kat. B, IB 25 kA | SP320 | 1ks
Výkon. jistič 3x320 A, 50kA, řada h400 | HN302E | 1ks
Montáž
Montáž přepěťové ochrany |  | 3ks
Montáž relé |  | 2ks
Montáž jističe 3-pól. |  | 37ks
Montáž jističe 1-pól. |  | 55ks
Úpravy,pomocný materiál |  | 3
Kompletace rozvaděče (hod) |  | 20hod
Zapojení pomocných obvodů |  | 4ks
Montáž elektroměru 3.fázového |  | 1ks
Montáž vypínače |  | 2ks
Montáž chrániče |  | 8ks
Montáž odpínače |  | 1ks
Montáž měřícího trafa |  | 3ks
Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 1ks
Montáž jističe 3-pólový bez krytu |  | 9ks
Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK |  | 1ks