## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Zdravotechnika | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.1.4.e |  | Zdravotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
20006031-4 |  | REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20006031-4
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Provoz investora |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20006031-4 REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F.1.4.e Zdravotechnika |  |  | Zdravotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 20006031-4 REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | F.1.4.e Zdravotechnika |  | Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, OK tl. 10 cm | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03691
6 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 13.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 57.6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 29.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 80 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0007
10 | 151111112U00 | Zřízení pažení přílož rýh hl -4m | m2 | 80 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00085
11 | 151111812U00 | Odstranění pažení přílož rýh hl -4m | m2 | 80 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 162201201R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 29.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 162201209R00 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 146.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 41.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 41.8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 58.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 29.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 29.88 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  |  | 1
19 | 28613803 | Trubka tlaková PE HD d 50 x 2,9 | m | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 28613803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0024
20 | 28613805 | Trubka tlaková PE HD d 75 x 4,3 | m | 13 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 28613805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.006
21 | 42200750 | Poklop uliční šoupátkový - voda | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 42200750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0113
22 | 42223655 | Šoupátko DN 65 PN10 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 42223655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0255
23 | 42228256 | HAWLE šoupátko 2600 DN 6/4" pro dom.příp. - voda | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 42228256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0051
24 | 42293110 | HAWLE souprava zemní č. 9091-voda | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 42293110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0022
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  | 1
25 | 273311116R00 | Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 20 | m3 | 0.48 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.475
26 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 3.2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27994
27 | 894432111R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm drenáž | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 899101111R00 | Osazení poklopu s rámem do 50 kg | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00468
29 | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007
30 | 28611233 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm | m | 50 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00048
31 | 28697104.A | Spojka "IN SITU" DN 100 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28697104.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00014
32 | 286971404 | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/3000 mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 286971404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.025
33 | 55340325 | Poklop D400 litinový bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 55340325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.162
34 | 592238274-1 | Dno silnič.vpusti 315 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 592238274-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00212
35 | 59224201 | Konus železobetonový 315 mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.112
36 | 59224208 | Poklop betonový 315/7 t | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06
37 | 59224349.A | Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224349.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.068
38 | 59224353.A | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 KPS | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224353.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.62
39 | 59224362.A | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224362.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
40 | 59224366.A | Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 59224366.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.6
41 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 58.6493 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 1
42 | 973031300U00 | Sekání kapes zdi cih krabic15x15x10 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
43 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
44 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 138 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
45 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 141 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
46 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.13891 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
47 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 100 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 200 | m | 100 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m | 100 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 160 | m | 100 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 124 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
52 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 108 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
53 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
54 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00151
55 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00052
56 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 216 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00079
57 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 170 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00138
58 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm | m | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
59 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00137
60 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 85 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00209
61 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 52 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0025
62 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00258
63 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 56 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 70 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 17 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 721234124RT1 | Vtok střešní pro plochou střechu vyhřívaný DN 100 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00163
67 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 881 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
69 | 998721294R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
70 | 722130213R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25 | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01361
71 | 722130214R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 | m | 22 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01447
72 | 722130232R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 | m | 24 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00563
73 | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01795
74 | 722130237R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65 | m | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02103
75 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 1000 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm | m | 368 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.004
77 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 119 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
78 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm | m | 55 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
79 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm | m | 36 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00563
80 | 722172315R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm | m | 73 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00597
81 | 722172316R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 63/8,6 mm | m | 27 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00654
82 | 722172317R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 75/10,3 mm | m | 36 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
83 | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm | m | 507 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00402
84 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm | m | 77 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00522
85 | 722172333R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm | m | 57 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00541
86 | 722172334R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm | m | 137 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
87 | 722172335R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00612
88 | 722172336R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63/10,5 mm | m | 17 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0068
89 | 722173232U00 | Potr odvod kondenzátu 20x2,3mm | m | 94 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
90 | 722182021R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 1072 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
91 | 722182024R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 307 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 722182026R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 171 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 255 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 1550 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01019
96 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1550 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03601
97 | 283771350 | Izolace 20-13mm | m | 368 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
98 | 283771352 | Izolace 25-13mm | m | 143 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
99 | 283771354 | Izolace 35-13mm | m | 59 |  | 0 | 2 | 3 | 10 | 283771354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0
100 | 283771356 | Izolace 42-13mm | m | 58 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
101 | 283771358 | Izolace 50-13mm | m | 73 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
102 | 28377135811 | Izolace 64-13mm | m | 29 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28377135811 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
103 | 2837713582 | Izolace 76-13mm | m | 42 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713582 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
104 | 2837713701 | Izolace potr.20 tl.25mm | m | 507 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
105 | 2837713705 | Izolace potr.25tl.30mm | m | 77 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
106 | 2837713707 | Izolace potr.32 tl.40mm | m | 57 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
107 | 2837713709 | Izolace potr.40 tl.25mm | m | 47 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713709 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
108 | 2837713713 | Izolace potr.50 tl.30mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713713 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
109 | 2837713717 | Izolace potr.63 tl.40mm | m | 17 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 2837713717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
110 | 286543362 | Kulový uzávěr podomítk. 3/4´´ | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 286543362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00014
111 | 38821462 | Vodoměr domovní Qn10 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 38821462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0066
112 | 42280915.A | Klapka zpětná závitová 5/4" pro rozvod vody | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42280915.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0007
113 | 42280918.A | Klapka zpětná závitová 2 1/2" pro rozvod vody | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42280918.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0032
114 | 42611060 | Čerpadlo Wilo STRATOS Z25/1-5 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42611060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
115 | 44982606.A | Hydrantový systém D25 prům. 25/30 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 44982606.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.03
116 | 48466170 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 33l | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 48466170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0454
117 | 4848803005 | Termostatický ventil MTCV DN15 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 4848803005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.002
118 | 55113432.A | Kohout kulový 1/2" plnoprůt. páčka | kus | 110 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113432.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00024
119 | 55113433.A | Kohout kulový 3/4" plnoprůt. páčka | kus | 22 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113433.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
120 | 55113434.A | Kohout kulový 1" plnoprůt. páčka | kus | 7 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113434.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00061
121 | 55113435.A | Kohout kulový 1"1/4 plnoprůt. páčka | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113435.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00089
122 | 55113436.A | Kohout kulový 1"1/2 plnoprůt. páčka | kus | 4 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113436.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0013
123 | 55113438.A | Kohout kulový 2"1/2 plnoprůt. páčka | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55113438.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0023
124 | 5516650102 | Ventil pojistný boiler 3/4" 6bar | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5516650102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00063
125 | 5516650203 | Ventil redukční 6/4" 6 bar s manometrem | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5516650203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00063
126 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
127 | 998722294R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
128 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01639
129 | 725017181R00 | Umyvadlo na šrouby 55 cm, bílé | soubor | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01423
130 | 725017187R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý | soubor | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00677
131 | 725017331R00 | Umývátko na šrouby 34 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.009
132 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
133 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00089
134 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
135 | 725122221R00 | Pisoár s automatickým splachovačem | soubor | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.016
136 | 725122813R00 | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
137 | 725129202U00 | Mtž pisoár+automat splach | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
138 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
139 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 51 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00139
140 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
141 | 725241213U00 | Vanička sprch polymer 900x900 čtver | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03081
142 | 725244122U00 | Kout sprchový čtverec | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01517
143 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
144 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
145 | 725320821R00 | Demontáž dřezů dvojitých na konzolách | soubor | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
146 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00227
147 | 725810401R00 | Ventil rohový DN15 | soubor | 194 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
148 | 725821312U00 | Baterie dřez stěna páka kul ú dl300 výlevka | soubor | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00184
149 | 725824118U00 | Baterie páka umyvadlo | soubor | 51 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00184
150 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
151 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 55 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
152 | 725841159U00 | Baterie páka sprcha | kus | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00193
153 | 725846102U00 | Sprchová sada+tyč | kus | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00082
154 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
155 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40 | kus | 51 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
156 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 44 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00098
157 | 55162150.A | HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162150.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
158 | 55162308 | HL90 vtok balkón a teras DN 40 s vodor odt, přírub | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00043
159 | 55162330.A | HL126/50 uzávěrka zápachová DN 50 6/4"pro dřez | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162330.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
160 | 55162333.A | HL136N kondenzační sifon DN40 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162333.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
161 | 55162345.A | HL135/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162345.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00022
162 | 551623450 | HL138 podomítkový sifon pro odvod kondenzátu | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551623450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00031
163 | 55162347 | HL136.2 sifon kondenz D40 s transp zásuv trubicemi | kus | 20 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00036
164 | 55162448.A | HL510N vpusť podlahová DN 40/50 mřížka nerez | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162448.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00072
165 | 55162536.A | HL807 hlavice větrací střešní DN 75 - souprava | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162536.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00013
166 | 55162537.A | HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162537.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00027
167 | 55162545.A | HL900Nventil (hlavice) přivzdušňovací DN 50/70/100 | kus | 13 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162545.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00049
168 | 55347615 | Dvířka revizní se zámkem bílá 150x150 mm | kus | 14 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55347615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
169 | 55347623 | Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm | kus | 26 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55347623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
170 | 64271101 | Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64271101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
171 | 642711061 | Tlačítko kovové pro wc | kus | 11 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 642711061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00051
172 | 64271107 | Předstěnový systém pro wc | kus | 11 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64271107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
173 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
174 | 998725294R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
175 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží | t | 21.3207 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
176 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21.3207 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
177 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 405.0933 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
178 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21.3207 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
179 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 85.2828 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
180 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 21.3207 |  | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0