## vystup
Název nabídky: | ELEKTROINSTALACE
název položky |  | počet | jednotka | objednací číslo
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6)
EKVIP.SVORKOV.EPS 1 + KRYT (Bečov) |  | 3 | 1 K
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
Krabice elektroinstalační rozbočovací vč. svorek |  | 790 | ks
KO KRABICE KU 68 - 1902 |  | 1307 | KS
Elektroinstalační rozvodná krabice na povrch IP 54 |  | 510 | ks
Instalační žlaby
drátěný žlab zinkovaný CF 54/100 EZ |  | 350 | m
Kabelové spojky
RAYCHEM SMOE 81515 SPOJKA |  | 2 | ks
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY) |  | 250 | m
VODIC HO7 V-R 25 Z/ZL |  | 5 | m
VODIC HO7 V-R 16 Z/ZL |  | 180 | m
KABEL CYKY 5C x10 |  | 150 | m
KABEL CYKY 5C x 6 |  | 800 | m
KABEL CYKY 5C x 4 |  | 130 | m
KABEL CYKY 5C x 2.5 |  | 300 | m
KABEL CYKY 5C x 1.5 |  | 800 | m
KABEL CYKY 4B x25 |  | 40 | m
KABEL CYKY 4B x16 |  | 5 | m
KABEL CYKY 3 X185 + 95 |  | 30 | m
KABEL CYKY 3D X 1.5 |  | 100 | m
KABEL CYKY 3C x 4 |  | 20 | m
KABEL CYKY 3C x 2.5 |  | 11250 | m
KABEL CYKY 3C x 1.5 |  | 3100 | m
KABEL CYKY 3A X 1.5 |  | 400 | m
KABEL CYKY 2A X 1.5 |  | 850 | m
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
Vypínač TANGO 06 dvojitý (komplet) barva - bílá |  | 6 | ks
Vypínač TANGO 06 (komplet) barva - bílá |  | 50 | ks
Vypínač TANGO 05 (komplet) barva - bílá |  | 36 | ks
Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá |  | 82 | ks
Vypínač nástěnný IP 44 řazení 06 |  | 6 | ks
Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 |  | 2 | ks
Tlačítko s orientační dounavkou TANGO (komplet) barva - bílá |  | 74 | ks
Tlačíkový spínač nástěnný 1/0 |  | 5 | ks
STOP tlačítko Moeller typ M22-PV/KC11/IY |  | 1
Nástěnný vypínač 400V/125A průmyslový |  | 1 | ks
JBT R 3901A-B30 B rámeček 3x |  | 44 | ks
Doběhové časové relé pro ventilátor do inst. krabice |  | 12
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
Zásuvková sestava v bílém provedení - trojrámeček |  | 125 | ks
1x trojrámeček 3x instalační krabice 3x zásuvka 230V/16A - bílá
Zásuvková sestava s přepěťovou ochtanou 3.st v bílém provedení - pětirámeček |  | 125 | ks
1x pětirámeček 5x instalační krabice 1x zásuvka 230V/16A - bílá 1x zásuvka 230V/16A- hnědá 1x zásuvka 230V/16A s přep. ochranou- hnědá
Zásuvka pod omítku 400V/16A/5pól. IP44 CEPEX 4125 |  | 12 | ks
Zásuvka nástěnná 400V/32A/5pól. IP67 (MENNEKES) |  | 8 | ks
JBT Z 5598A-A2341 M TANGO př.ochr.1x |  | 2 | ks
JBT Z 5518A-A2349 B TANGO KOMPLET 1x |  | 303 | ks
JBT Z 5512A-2349 B TANGO KOMPLET 2x |  | 742 | ks
Dvojzásuvka nástěnná 2x 2P+PE bílá |  | 20 | ks
Hodinové zúčtovací sazby
Spolupráce s revizním technikem |  | 16 | hod
Spolupráce s investorem |  | 36 | hod
Převzetí pracoviště |  | 8 | hod
Pomocné práce,kompletace |  | 60 | hod
Koordinace s profesemi |  | 24 | hod
Kompletace rozvaděče |  | 16 | hod
Montáže
Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z |  | 20 | ks
Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z |  | 1797 | ks
Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z |  | 20 | ks
Zapojení vypínače zapuštěného |  | 248 | ks
Zapojení vypínače na povrch |  | 14 | ks
Zapojení vnitřní kazetové klimatizační jednotky |  | 34 | ks
Zapojení ovladače tlač. 0/1 vypínací 1-pólový |  | 1 | ks
Zapojení ohřevu střešní vpusti |  | 4 | ks
Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 510 | ks
Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 35 mm2 |  | 24 | ks
Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 240 mm2 |  | 8 | ks
Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 |  | 1872 | ks
Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 50 | ks
Položení kabelu volně |  | 10 | m
Položení kabelu pod omítku |  | 880 | m
Položení kabelu pevně |  | 17520 | m
Označení kabelu popisným štítkem |  | 690 | ks
Montáž žlabu CABLIFIL vč. konzol a úchytů |  | 350 | m
Montáž svítidla - žárovkové |  | 7 | ks
Montáž svítidla - zářivkové vestavné |  | 50 | ks
Montáž svítidla - zářivkové přisazené |  | 420 | ks
Montáž svítidla - nouzové |  | 139 | ks
Montáž rozvaděče do 50 kg |  | 27 | ks
Montáž přístrojové krabice bez zapojení |  | 1307 | ks
Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zap |  | 510 | ks
Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap |  | 790 | ks
Montáž hlavní zemnící sběrnice |  | 3 | ks
Montáž časového relé DT3 |  | 12 | ks
Monáž skříňového rozvaděče |  | 2 | ks
Zapojení ventilátoru |  | 11 | ks
Stavební práce
Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm |  | 880 | m
Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm |  | 30 | ks
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm |  | 2347 | ks
Požární zatěsnění kabelových prostupů |  | 6 | m2
Zemní práce (CPV 451 120 00-5)
Zřízení kabelového lože z kopaného písku tl.10cm se zákrytem plast.deskami |  | 20 | m
Vyhloubení kabelové rýhy 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 |  | 20 | m
Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 |  | 20 | m
Provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 20 | m2
Položení fólie výstražné z PVC šířky 22cm |  | 20 | m
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
Pomocný materiál 70 % z ceny žlabů CABLOFIL |  | 70 | %
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
prořez vodičů 5% z ceny kabelů |  | 5 | %
Konec výpisu: