## Elektroinstalace
ELEKTROINSTALACE
VÚVeL Medlánky, SO02-rekonstrukce pavilonu mikrobiologie
OBJEDNATEL: |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  | Tel:
FAX: |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál svítidla
Svítidla VYRTYCH
VIPET-I-PS-WR, IP66, 2x36W kompenz.(VYRTYCH) |  | 3ks
Materiál
Instalační krabice
KRABICOVÁ SVORKA 6304 DS-3/96 5-POL |  | 5ks
KO KRABICE KO 97 |  | 5ks
Nosné prvky pro uložení vodičů
LISTA 40 X 20 2m |  | 20m
Vodiče
Prořez kabelů 5% |  | 5%
KABEL CYKY 2A X 1.5 |  | 10m
KABEL CYKY 3C X 1.5 |  | 35m
KABEL CYKY 3C X 2.5 |  | 50m
KABEL CYKY 5C X 2.5 |  | 25m
Vypínače
Vypínač 01 typ POLO řada HERMETICA IP55 bílý |  | 2ks
Silový vypínač BE325M/TPN, IP54-ABB |  | 1ks
Zásuvky
Zásuvka nástěnná dvojitá IP44 typ POLO řada HERMETICA bílá |  | 3ks
Zásuvka nástěnná IP44 typ POLO řada HERMETICA bílá |  | 1ks
Montáž
Montáž přístrojů
Úprava stávajícího rozvaděče |  | 10
Montáž vypínače |  | 1ks
Montáže
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 | 210100258 | 6ks
Převzetí pracoviště |  | 2hod
pomocné práce,kompletace |  | 20hod
Označení kabelu popisným štítkem |  | 5ks
Zapojení spínače nástěnného | 210110022 | 2ks
Montáž lišty vkládací 40mm | 215012220 | 20m
Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap | 210010322 | 5ks
Natažení kabelu do 5x4 pod omítku | 210800033 | 120m
Montáž svítidla - zářivkové přisazené | 210201039 | 3ks
Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | 210111031 | 4ks
Stavební práce
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | 97303-1616 | 5ks
Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | 97408-2212 | 120m