## List1
zakázka: Rekonstrukce pavilonu 3 VÚVeL Medlánky / stupeň: realizační dokumentace / část: F.1.4.c - vzduchotechnika
zař. č. | specifikace dílu, popis zařízení | počet | jednotka | cena | dodávka | montáž | celkem
1 | větrání laboratoří s digestořemi a podskříňkami
| parapetní jednotka Flex Geko včetně příslušenství levá velikost GF 62.B | 2 | ks
| parapetní jednotka Flex Geko včetně příslušenství pravá velikost GF 62.B | 2 | ks
| parapetní jednotka Flex Geko včetně příslušenství levá velikost GF 62.C | 2 | ks
(vše nabídka GEA LVZ Brno č. 10 05 0932)
| polypropylenový ventilátor Seat velikost 30 (915 ot/min) provedení .16 | 6 | ks
| polypropylenová hlavice HV velikost 250 mm | 6 | ks
| polypropylenová hlavice HV velikost 110 mm | 6 | ks
| potrubí polypropylenové hrdlové svařované HRDK - S velikost 250 mm | 72 | bm
| potrubí polypropylenové hrdlové svařované HRDK - S velikost 110 mm | 76 | bm
(trasy zemněny, tvary viz výkresy - vše dodávka firmy Polena, Dublovice)
| požárně ochranná manžeta Promastop - RI - Max velikost 250 mm | 12 | ks
| požárně ochranná manžeta Promastop - RI - Max velikost 110 mm | 12 | ks
2 | teplovzdušné větrání pracovišť 108 a 411
| větrací jednotka Alfa 800 E včetně regulátoru, ovladače, čidla CKT a kabeláže | 2 | ks
| manžeta MK velikost 200 mm | 4 | ks
| výustka na kruhové potrubí KVK 2Ř velikost 525 x 75 s regulací R3 | 4 | ks
| protidešťová žaluzie PZ Al velikost 315 x 200 mm | 2 | ks
| čtyřhranné potrubí sk. I z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 8 | bm
| kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 12 | bm
3 | větrání sociálních zařízení personálu
| ventilátor nástěnný Vort 110 LL Standard | 1 | ks
| ventilátor do potrubí Mixvent TD 250 / 100 včetně | 9 | ks
| rychloupínací spona VBM velikost 100 mm | 18 | ks
| ventilátor do potrubí Mixvent TD 500 / 160 včetně | 1 | ks
| rychloupínací spona VBM velikost 160 mm | 2 | ks
| výustka na kruhové potrubí KVK 1Ř velikost 325 x 75 s regulací R3 | 22 | ks
| výfukový kus VK 100 | 10 | ks
| výfukový kus VK 160 | 1 | ks
| stěnová uzavřená mřížka SMM velikost 300 x 150 mm provedení 12,5 | 40 | ks
| kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 74 | bm
4 | větrání skladu s nádržemi dusíku
| ventilátor do potrubí Mixvent TD 250 / 100 včetně | 1 | ks
zař. č. | specifikace dílu, popis zařízení | počet | jednotka | cena | dodávka | montáž | celkem
| rychloupínací spona VBM 100 | 3 | ks
| regulační klapka kruhová těsná RKKTM velikost 100 mm (provedení .09) | 1 | ks
| regulační klapka těsná RKTM velikost 200 x 200 mm (provedení .09) | 1 | ks
| protidešťová žaluzie PZ Al velikost 200 x 200 mm | 1 | ks
| výfukový kus VK 100 | 1 | ks
| výustka na kruhové potrubí KVK 1Ř velikost 325 x 75 s regulací R3 | 2 | ks
| čtyřhranné potrubí sk. I z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 4 | bm
| kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 16 | bm
5 | větrání místnosti s vývěvami
| axiální ventilátor do potrubí TCBT / 2 - 315 H včetně | 2 | ks
| tlumící vložka kruhová ACOP 315 | 4 | ks
| regulační klapka kruhová RKKM velikost 315 mm (provedení .09) | 3 | ks
| výfukový kus VK 315 provedení se síťkou | 2 | ks
| kruhový tlumič hluku MAA 315 - 900 ED | 4 | ks
| filtr do kruhového potrubí MFL 315 - G4 | 1 | ks
| rychloupínací spona VBM velikost 315 mm | 11 | ks
| kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 16 | bm
6 | větrání plynové kotelny
| ventilátor do potrubí Mixvent TD 2000 / 315 včetně VBM 315 a MRJ 315 | 1 | sest
| výfuková hlavice VHO 315 | 1 | ks
| protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 630 x 400 mm včetně pozedního rámu | 1 | ks
| kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu - tvary viz výkresy | 3 | bm
7 | drobný a pomocný materiál
| tepelná izolace potrubí včetně obalení Alfolem a zajištění | 16 | m2
| zaslepení konce potrubí | 14 | ks
| zhotovení otvoru v potrubí pro výustku či nástavec | 28 | ks
| spojovací a těsnící materiál | 180 | kg
| polotovary na závěsy a konzoly zhotovené při montáži zařízení | 860 | kg
odzkoušení, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
přesun hmot, doprava zařízení a dílů
koordinace s ostatními profesemi a stavební částí při montáži