## souhrn
Akce: | REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. ETAPA
Část: ELEKTRO | D.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Zpracovatel: Ing.Karel Boudný
REKAPITULACE NÁKLADŮ
|  |  | MONTÁŽ | MATERIÁL | DODÁVKA
|  |  | bez DPH | bez DPH | bez DPH
| hod. | Kč/hod | Kč |  | Kč
Demontáže | 30 | 210 | 6300
Montážní práce |  |  | 56317
Materiál nosný |  |  |  | 82182
PPV z montáže |  | 6% | 3379
PPV z materiálu |  | 6% |  | 4931
DODÁVKA
Rozvaděč R1 |  |  |  |  | 14576
Rozvaděč R2 |  |  |  |  | 14791
Rozvaděč RS2 |  |  |  |  | 13107
Přesun |  | 1% |  |  | 425
Dopravné |  | 3.6% | 1529
MONTÁŽ SOUČET |  |  | 67525
rezerva (rekonstrukce,vícepráce.pod.) |  | 0% | 0
MATERIÁL NOSNÝ SOUČET |  |  |  | 87113
rezerva(změna cen,jiný výrobce) |  | 0% |  | 0
DODÁVKA |  |  |  |  | 42899
rezerva(změna cen,jiný výrobce) |  | 0% |  |  | 0
ZRN bez rezervy |  |  |  | 197537
ZRN včetně rezervy |  |  |  | 197537
HZS | hod. |  | Kč/hod |  | Kč
Výchozí revize | 16 |  | 210 |  | 3360
Pomocné práce | 40 |  | 210 |  | 8400
Připojovací poplatek RZ

## Elektroinstalace rozpocet
ELEKTROINSTALACE
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. ETAPA
OBJEDNATEL: |  |  |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  |  |  | Tel:
FAX: |  |  |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  |  |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál svítidla
Svítidla
Svítidla dle přiložené specifikace vč. světel. zdrojů |  |  | 63658 | 1 | 63658
Celkem za: Svítidla |  |  |  |  | 63658
Celkem za: Materiál svítidla |  |  |  |  | 63658
Materiál
Elektroinstalační materiál
EI HMOŽDINKA + VRUT 8 X 60 |  | 057000120 | 3.3 | 20ks | 66
EI HMOŽDINKA + VRUT 6 X 40 |  | 057000070 | 2.1 | 40ks | 84
Celkem za: Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | 150
Instalační krabice
Krabice rozbočovací KR 97/5 |  | T30320020 | 81.9 | 25ks | 2047.5
Krabice KOPOS 8102 vč. svork.S-66 |  |  | 75 | 10ks | 750
KO KRABICE KU 68 - 1902 |  | 175000770 | 5.1 | 8ks | 40.8
Celkem za: Instalační krabice |  |  |  |  | 2838.3
Nosné prvky pro uložení vodičů
Oc.profil L 35x35x3 |  |  | 25 | 20kg | 500
Oc.profil 30x3 |  |  | 20 | 20kg | 400
Oc.profil L 25x25x3 |  |  | 25 | 30kg | 750
LIŠTA 40 X 20 2m |  | 192000220 | 17.8 | 30m | 534
Celkem za: Nosné prvky pro uložení vodičů |  |  |  |  | 2184
Vodiče
KABEL CYKY 5C X 6 |  | 167004300 | 71.5 | 10m | 715
KABEL CYKY 5C X 2.5 |  | 167004280 | 31.5 | 35m | 1102.5
KABEL CYKY 5C X 1.5 |  | 167004260 | 19.5 | 20m | 390
KABEL CYKY 3C X 6 |  | 167004090 | 29.2 | 30m | 876
KABEL CYKY 3C X 4 |  | 167004080 | 30.5 | 10m | 305
KABEL CYKY 3C X 2.5 |  | 167004060 | 19.1 | 130m | 2483
KABEL CYKY 3C X 1.5 |  | 167004040 | 10.7 | 100m | 1070
KABEL CYKY 3A X 1.5 |  | 167003960 | 10.7 | 110m | 1177
KABEL CYKY 2A X 1.5 |  | 167003860 | 7.7 | 20m | 154
VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY) |  | 383004500 | 5.5 | 40m | 220
Prořez kabelů 5% |  |  | 8492.5 | 0.05 | 424.6
Celkem za: Vodiče |  |  |  |  | 8917.1
Vypínače
Vypínač 06 typ POLO řada HERMETICA IP55 bílý |  |  | 85 | 10ks | 850
Vypínač 01 typ POLO řada HERMETICA IP55 bílý |  |  | 85 | 3ks | 255
Vypínač 01 typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílý |  |  | 95 | 2ks | 190
Celkem za: Vypínače |  |  |  |  | 1295
Zásuvky
Zásuvka pod om.400V/16A/5pól. IP44 CEPEX 4125 |  | 034004810 | 325 | 4ks | 1300
Zásuvka nást.IP44 typ POLO řada HERMETICA bílá |  |  | 70 | 16ks | 1120
Zásuvka dvojnásob.typ POLO OPTIMA (komplet) bílá |  |  | 120 | 6ks | 720
Celkem za: Zásuvky |  |  |  |  | 3140
Celkem za: Materiál |  |  |  |  | 18524.4
Montáž
Montáže
Položení kabelu do 5x4 pevně |  |  | 17.5 | 55m | 962.5
Natažení kabelu nad 5x4 pod omítku |  |  | 14 | 10m | 140
Položení kabelu do 5x16 pevně |  |  | 28 | 30m | 840
Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU) |  |  | 10.5 | 10m | 105
Natažení kabelu do 5x4 pod omítku |  |  | 10.5 | 360m | 3780
Montáž svítidla - žárovkové |  |  | 168 | 1ks | 168
Položení jednožilového vodiče do 16 mm2 pevně |  |  | 17.5 | 40m | 700
Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z |  |  | 105 | 4ks | 420
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 |  |  | 73.5 | 19ks | 1396.5
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x10 mm2 |  |  | 87.5 | 6ks | 525
Montáž krabice pancéřové vč.svorky a zap. vodičů |  |  | 129.5 | 10ks | 1295
Upevnění konstrukce klasické |  |  | 28 | 70kg | 1960
Převzetí pracoviště |  |  | 210 | 8hod | 1680
pomocné práce,kompletace |  |  | 210 | 20hod | 4200
Označení kabelu popisným štítkem |  |  | 35 | 19ks | 665
Koordinace s profesemi |  |  | 210 | 15hod | 3150
Celková prohlídka elektrorozvodu do 1mil. Kč |  |  | 6685 | 0,5ks | 3342.5
Montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  |  | 182 | 3ks | 546
Zhotovení protipož.ucpávky, průchod stěnou tl. 30cm |  |  | 5180 | 1m3 | 5180
Upevnění nosné konstrukce pro zař.o váze do 10 kg |  |  | 94.5 | 20ks | 1890
Zapojení ventilátoru do 3 kW |  |  | 80.5 | 1ks | 80.5
Montáž svítidla - zářivkové přisazené |  |  | 182 | 19ks | 3458
Montáž svítidla - zářivkové vestavné |  |  | 224 | 7ks | 1568
Montáž svítidla - nouzové |  |  | 122.5 | 4ks | 490
Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z |  |  | 98 | 16ks | 1568
Zapojení zásuvky polozap./zap.10/16A 250V 2P+Z |  |  | 70 | 6ks | 420
Zapojení spínače nástěnného |  |  | 105 | 13ks | 1365
Zapojení vypínače zapuštěného |  |  | 55 | 2ks | 110
Montáž lišty vkládací 40mm |  |  | 28 | 30m | 840
Montáž přístrojové krabice bez zapojení |  |  | 38.5 | 8ks | 308
Celkem za: Montáže |  |  |  |  | 43153
Stavební práce
Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm |  |  | 24.5 | 370m | 9065
Průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.30cm |  |  | 549.5 | 7ks | 3846.5
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm |  |  | 31.5 | 8ks | 252
Celkem za: Stavební práce |  |  |  |  | 13163.5
Celkem za: Montáž |  |  |  |  | 56316.5
CELKEM CENA:
|  | Cena bez DPH: |  |  | 138498.9
STRUKTURA FAKTURACE:
Základ bez DPH
Fakturovaný materiál: | 82182.4
Fakturovaná práce: | 56316.5
Fakturované % položky: | 0
Fakturované v.náklady: | 0
CELKEM: | 138498.9

## svitidla rozpocet
TABULKA SVÍTIDEL PRO VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. ETAPA
POZICE | KÓD | POPIS | KS | CENA / MJ | CENA CELKEM
A |  | Sv. zářivkové vestavné 4x18W, IP54 - dodávka GEA | 7 | 4027 | 28189
Az |  | Zářivka 18W | 28 | 100 | 2800
C | 5236307004 | Sv. zářivkové 2x36W. | 19 | 1381.8 | 26254.2
Cz |  | Zářivka 36W | 38 | 47 | 1786
N | EU 0810 | Nouzové svítidlo 1x8W, 1h, IP20 | 4 | 911 | 3644
P | 321453241 | Sv. žárovkové 1x100W, IP65. | 1 | 985 | 985
Pz |  | Žárovka 100W | 1 | 10 | 10
|  | Cena celkem bez DPH a reciklačního poplatku |  |  | 63658.2

## Rozvadec R1 rozpocet
ROZVODNICE R1
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. etapa
OBJEDNATEL: |  |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  |  | Tel:
FAX: |  |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál
Přístrojová náplň
ŘADOVÁ SVORKA RSA 25 | T30510120 | 11.7 | 3ks | 35.1
ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | T30510087 | 14.3 | 20ks | 286
Nulová sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
Zemnící sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
Držák sběrny | 10 68 70 | 77 | 4ks | 308
ŘADOVÁ SVORKA RSA 4 | T30510100 | 8.9 | 3ks | 26.7
Celkem za: Přístrojová náplň |  |  |  | 919.8
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič MX 110-10A |  | 154 | 5ks | 770
Jistič MX 116-16A |  | 154 | 8ks | 1232
Jistič MX 316-16A |  | 440 | 1ks | 440
Jistič MX 325-25A |  | 484 | 1ks | 484
Jistič MX 120-20A |  | 169.4 | 1ks | 169.4
Celkem za: Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER |  |  |  | 3095.4
Rozvaděčové skříně, příslušenství
Proudový chránič CD 426J - 30mA |  | 1540 | 1ks | 1540
Rozvaděč 4řadý, 300x650x161 mm, 48 mod. | FWB41 | 2909.5 | 1ks | 2909.5
Vypínač 3 pól. 80A | SB380D | 1067 | 1ks | 1067
Celkem za: Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 5516.5
Celkem za: Materiál |  |  |  | 9531.7
Montáž
Zapojení pomocných obvodů |  | 231 | 3ks | 693
Kompletace rozvaděče (hod) |  | 231 | 10hod | 2310
Úpravy,pomocný materiál |  | 385 | 2 | 770
Montáž jističe 1-pól. |  | 65.5 | 14ks | 917
Montáž jističe 3-pól. |  | 96.2 | 1ks | 96.2
Montáž chrániče |  | 80.8 | 1ks | 80.8
Montáž vypínače |  | 96.2 | 1ks | 96.2
Montáž jističe 3-pólový bez krytu |  | 80.8 | 1ks | 80.8
Celkem za: Montáž |  |  |  | 5044
CELKEM CENA:
| Cena bez DPH: |  |  | 14575.7

## Rozvadec R2 rozpocet
ROZVODNICE R2
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. etapa
OBJEDNATEL: |  |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  |  | Tel:
FAX: |  |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál
Přístrojová náplň
Držák sběrny | 10 68 70 | 77 | 4ks | 308
Zemnící sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
Nulová sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | T30510087 | 14.3 | 20ks | 286
ŘADOVÁ SVORKA RSA 25 | T30510120 | 11.7 | 6ks | 70.2
ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | T30510120 | 11.7 | 9ks | 105.3
Celkem za: Přístrojová náplň |  |  |  | 1033.5
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič MX 325-25A |  | 484 | 1ks | 484
Jistič MX 316-16A |  | 440 | 2ks | 880
Jistič MX 116-16A |  | 154 | 5ks | 770
Jistič MX 110-10A |  | 154 | 4ks | 616
Jistič NDN 125-25A |  | 178.2 | 2ks | 356.4
Jistič MX 332-32A |  | 572 | 1ks | 572
Celkem za: Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER |  |  |  | 3678.4
Rozvaděčové skříně, příslušenství
Vypínač 3 pól. 80A | SB380D | 1067 | 1ks | 1067
Rozvaděč 4řadý, 300x650x161 mm, 48 mod. | FWB41 | 2909.5 | 1ks | 2909.5
Proudový chránič CD 426J - 30mA |  | 1540 | 1ks | 1540
Celkem za: Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 5516.5
Celkem za: Materiál |  |  |  | 10228.4
Montáž
Montáž vypínače |  | 96.3 | 1ks | 96.3
Montáž chrániče |  | 80.9 | 1ks | 80.9
Montáž jističe 3-pól. |  | 96.3 | 2ks | 192.6
Montáž jističe 1-pól. |  | 65.4 | 11ks | 719.4
Úpravy,pomocný materiál |  | 385 | 2 | 770
Kompletace rozvaděče (hod) |  | 231 | 10hod | 2310
Zapojení pomocných obvodů |  | 231 | 1ks | 231
Montáž jističe 3-pólový bez krytu |  | 80.9 | 2ks | 161.8
Celkem za: Montáž |  |  |  | 4562
CELKEM CENA:
| Cena bez DPH: |  |  | 14790.9

## Rozvadec RS2
ROZVODNICE RS2
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 2. etapa
OBJEDNATEL: |  |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  |  | Tel:
FAX: |  |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál
Přístrojová náplň
Nulová sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
Zemnící sběrnice | 17 46 13 | 132 | 1ks | 132
Držák sběrny | 10 68 70 | 77 | 4ks | 308
Celkem za: Přístrojová náplň |  |  |  | 572
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič MX 116-16A |  | 154 | 1ks | 154
Jistič MX 110-10A |  | 154 | 2ks | 308
Celkem za: Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER |  |  |  | 462
Rozvaděčové skříně, příslušenství
Proudový chránič CD 226J - 30mA |  | 1320 | 1ks | 1320
Elektromech. hodiny denní | EH011 | 1969 | 3ks | 5907
Rozvodnice s DIN lištou, 1 řadá 12 mod. IP54 | VE112L | 1210 | 1ks | 1210
Vypínač 1 pól. 25A | SB125 | 198 | 1ks | 198
Celkem za: Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 8635
Celkem za: Materiál |  |  |  | 9669
Montáž
Zapojení pomocných obvodů |  | 231 | 2ks | 462
Kompletace rozvaděče (hod) |  | 231 | 8hod | 1848
Úpravy,pomocný materiál |  | 385 | 1 | 385
Montáž jističe 1-pól. |  | 65.4 | 3ks | 196.2
Montáž chrániče |  | 80.9 | 1ks | 80.9
Montáž vypínače |  | 96.3 | 1ks | 96.3
Montáž relé |  | 123.2 | 3ks | 369.6
Celkem za: Montáž |  |  |  | 3438
CELKEM CENA:
| Cena bez DPH: |  |  | 13107.1