## Elektroinstalace
ELEKTROINSTALACE + HROMOSVOD
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 1. ETAPA
OBJEDNATEL: |  |  |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  |  |  | Tel:
FAX: |  |  |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  |  |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál svítidla
Svítidla
Svítidla dle přiložené specifikace včetně světelných zdrojů |  |  | 111954 | 1 | 111954
Celkem za: Svítidla |  |  |  |  | 111954
Celkem za: Materiál |  |  |  |  | 111954
Materiál
Elektroinstalační materiál
EI HMOZDINKA + VRUT 6 X 40 |  |  | 2.1 | 80ks | 168
EI HMOZDINKA + VRUT 8 X 60 |  |  | 3.3 | 20ks | 66
Celkem za: Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | 234
GARES s.r.o.
Snímač pohybu ABB, typ 3299A-A22180B 180 st |  |  | 1020 | 1ks | 1020
Celkem za: GARES s.r.o. |  |  |  |  | 1020
Hlavní uzemňovací sběrnice
EKVIP.SVORKOV.EPS 1 + KRYT (Bečov) |  | 40055100 | 167 | 1ks | 167
Celkem za: Hlavní uzemňovací sběrnice |  |  |  |  | 167
Instalační krabice
KO KRABICE KU 68 - 1902 |  |  | 5.1 | 27ks | 137.7
Krabice přístrojová KAISER 1055-02 |  |  | 5 | 8ks | 40
Krabice KOPOS 8102 vč. svork.S-66 |  |  | 75 | 20ks | 1500
Krabice rozbočovací KR 97/5 |  |  | 81.9 | 60ks | 4914
Celkem za: Instalační krabice |  |  |  |  | 6591.7
Nosné prvky pro uložení vodičů
LISTA 40 X 20 2m |  |  | 17.8 | 30m | 534
Oc.profil L 25x25x3 |  |  | 25 | 30kg | 750
Oc.profil 30x3 |  |  | 20 | 20kg | 400
Oc.profil L 35x35x3 |  |  | 25 | 20kg | 500
KO TRUBKA 2323/LPE-1 OHEBNA |  |  | 6 | 30m | 180
KO TRUBKA 2329/LPE-1 OHEBNA |  |  | 7.5 | 20m | 150
Celkem za: Nosné prvky pro uložení vodičů |  |  |  |  | 2514
Pojistkové skříně
Rozpojovací skříň DCK SR502/NKW5 |  |  | 13800 | 1ks | 13800
Celkem za: Pojistkové skříně |  |  |  |  | 13800
Vodiče
Prořez kabelů 5% |  |  | 40292.8 | 0.05 | 2014.6
KABEL AYKY 3 X 240 +120 |  |  | 332.5 | 23m | 7647.5
KL SPOJKA SVZK 185/240 |  |  | 519.8 | 1ks | 519.8
KABEL CYKY 3 X 70 + 50 |  |  | 650 | 8m | 5200
VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY) |  |  | 5.5 | 50m | 275
VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY) |  |  | 23.5 | 40m | 940
VODIC HO7 V-K 25 ZL/Z (CYA) |  |  | 45.1 | 5m | 225.5
KABEL CYKY 2A X 1.5 |  |  | 7.7 | 70m | 539
KABEL CYKY 3A X 1.5 |  |  | 10.7 | 70m | 749
KABEL CYKY 3C X 1.5 |  |  | 10.7 | 300m | 3210
KABEL CYKY 3C X 2.5 |  |  | 19.1 | 230m | 4393
KABEL CYKY 3C X 4 |  |  | 30.5 | 10m | 305
KABEL CYKY 3C X 6 |  |  | 29.2 | 20m | 584
KABEL CYKY 4B X10 |  |  | 101 | 15m | 1515
KABEL CYKY 4B X25 |  |  | 255 | 40m | 10200
KABEL CYKY 5C X 1.5 |  |  | 19.5 | 30m | 585
KABEL CYKY 5C X 2.5 |  |  | 31.5 | 40m | 1260
KABEL CYKY 5C X 6 |  |  | 71.5 | 30m | 2145
Celkem za: Vodiče |  |  |  |  | 42307.4
Vypínače
Vypínač 01 typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílý |  |  | 95 | 6ks | 570
Vypínač 05 typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílý |  |  | 110 | 2ks | 220
Vypínač 01 typ POLO řada HERMETICA IP55 bílý |  |  | 85 | 5ks | 425
Tlačítko 1/0 s orientací typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílé |  |  | 115 | 6ks | 690
Vypínač 06 typ POLO řada HERMETICA IP55 bílý |  |  | 85 | 14ks | 1190
Celkem za: Vypínače |  |  |  |  | 3095
Zásuvky
Zásuvka dvojnásobná typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílá |  |  | 120 | 13ks | 1560
Zásuvka nástěnná IP44 typ POLO řada HERMETICA bílá |  |  | 70 | 23ks | 1610
Zásuvkový trojrámeček POLO bílý |  |  | 150 | 1ks | 150
Zásuvka jednonásobná typ POLO řada OPTIMA (komplet) bílá |  |  | 90 | 3ks | 270
Zásuvkový pětirámeček POLO modrý pro PC s přep.ochranou |  |  | 255 | 1ks | 255
Zásuvka nezáměnná pro PC typ POLO řada OPTIMA (komplet) |  |  | 100 | 3ks | 300
Zásuvka s přep.ochranou typ POLO řada OPTIMA (komplet) šedá |  |  | 850 | 1ks | 850
Zásuvka pod omítku 400V/16A/5pól. IP44 CEPEX 4125 |  |  | 325 | 4ks | 1300
Celkem za: Zásuvky |  |  |  |  | 6295
Zemnění, hromosvod
Svorka ZS 4 pro dopl.pospojování na plast. rozvody |  |  | 13.1 | 5ks | 65.5
VO-30/4 FeZn pasovina |  |  | 37.5 | 80m | 3000
VO-FeZn drát pr.10 |  |  | 38 | 25m | 950
VO-FeZn drát pr.8 |  |  | 38 | 95m | 3610
VO-ochranný úhelník OU1,7 |  |  | 146 | 5ks | 730
VO-označovací štítek |  |  | 4.7 | 10ks | 47
VO-podpěra vedení do zdi na hmoždinku PVh |  |  | 10.8 | 20ks | 216
VO-svorka okapová SOc |  |  | 16.2 | 5ks | 81
VO-svorka spojovací SS |  |  | 8.2 | 20ks | 164
VO-svorka zemní pásek-drát SR3b |  |  | 21 | 12ks | 252
VO-svorka zkušební SZa |  |  | 27.5 | 5ks | 137.5
PV 23 podpěra na plechové střechy |  | 18003150 | 15 | 60ks | 900
ST10 svorka na potrubí pr. 100-150 mm |  |  | 35 | 1ks | 35
Celkem za: Zemnění, hromosvod |  |  |  |  | 10188
Celkem za: Materiál |  |  |  |  | 86212.1
Montáž
Montáž hromosvodu a uzemnění
Zapojení ochranného pospojení v prádelně, apod. Cu 4-16mm2 (pu) |  | 210220452 | 28 | 5ks | 140
Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. |  | 210220021 | 63 | 80m | 5040
Položení svodového vodiče FeZn do 10mm |  | 210220101 | 105 | 120m | 12600
Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva |  | 210220372 | 182 | 5ks | 910
Tvarováni montážního dílu-jímače, ochran.trubky, úhelníky |  | 210220431 | 59.5 | 5ks | 297.5
Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 210220302 | 73.5 | 10ks | 735
Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03); |  | 210220301 | 52.5 | 33ks | 1732.5
Celkem za: Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  |  | 21455
Montáže
Montáž přístrojové krabice bez zapojení |  | 210010331 | 38.5 | 27ks | 1039.5
Montáž lišty vkládací 40mm |  | 215012220 | 28 | 30m | 840
Zapojení vypínače zapuštěného |  |  | 55 | 14ks | 770
Zapojení spínače nástěnného |  | 210110022 | 105 | 19ks | 1995
Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z |  | 210111012 | 70 | 13ks | 910
Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z |  | 210111031 | 98 | 23ks | 2254
Montáž svítidla - nouzové |  | 211200101 | 122.5 | 9ks | 1102.5
Montáž svítidla - zářivkové vestavné |  | 215201144 | 224 | 6ks | 1344
Montáž svítidla - zářivkové přisazené |  | 210201039 | 182 | 37ks | 6734
Zapojení ventilátoru do 3 kW |  |  | 80.5 | 3ks | 241.5
Upevnění nosné konstrukce pro zařízení o váze do 10 kg |  | 210020652 | 94.5 | 20ks | 1890
Zhotovení protipožární ucpávky, průchod stěnou tl. 30cm |  | 210020922 | 5180 | 1m2 | 5180
Montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 210190002 | 182 | 3ks | 546
Celková prohlídka elektrorozvodu do 1mil. Kč |  | 214322903 | 6685 | 1ks | 6685
Oživení rozvaděče se složitou výstrojí |  | 215996100 | 2586.5 | 1ks | 2586.5
Koordinace s profesemi |  |  | 210 | 10hod | 2100
Označení kabelu popisným štítkem |  |  | 35 | 35ks | 1225
pomocné práce,kompletace |  |  | 210 | 20hod | 4200
Převzetí pracoviště |  |  | 210 | 8hod | 1680
Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m. |  | 210111022 | 101.5 | 7ks | 710.5
Upevnění konstrukce klasické |  | 210020671 | 28 | 70kg | 1960
Montáž krabice pancéřové z PH typ 8111-vč.svorky a zapojení vodičů |  | 210010453 | 129.5 | 20ks | 2590
Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm |  | 210010003 | 17.5 | 30m | 525
Ukončení kabelové smrště zákl.do 4x25 mm2 |  | 210100252 | 105 | 4ks | 420
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x10 mm2 |  | 210100259 | 87.5 | 4ks | 350
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 |  | 210100258 | 73.5 | 28ks | 2058
Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z |  | 210111062 | 105 | 4ks | 420
Montáž čidla |  |  | 105 | 1ks | 105
Položení kabelu do 4x240 volně |  | 210810097 | 63 | 23m | 1449
Položení kabelu 4x120 mm pevně |  | 210810105 | 38.5 | 48m | 1848
Položení jednožilového vodiče do 16 mm2 pevně |  | 210800549 | 17.5 | 90m | 1575
Položení jednožilového vodiče do 95 mm2 pevně |  | 210800653 | 28 | 5m | 140
Montáž elektrárenské skříně |  | 210191012 | 833 | 1ks | 833
Montáž svítidla - žárovkové |  | 210200109 | 168 | 4ks | 672
Ukončení kabelové smrště zákl.do 4x240 mm2 |  | 210100257 | 402.5 | 2ks | 805
Ukončení kabelové smrště zákl.do 4x95 mm2 |  | 210100254 | 283.5 | 2ks | 567
Ukončení kabelové smrště zákl.do 7x4 mm2 |  | 210100260 | 94.5 | 4ks | 378
Natažení kabelu do 5x4 pod omítku |  | 210800033 | 10.5 | 670m | 7035
Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU) |  | 210810007 | 10.5 | 10m | 105
Položení kabelu do 5x16 pevně |  | 210810054 | 28 | 20m | 560
Natažení kabelu nad 5x4 pod omítku |  | 210800117 | 14 | 45m | 630
Položení kabelu do 5x4 pevně |  | 210810042 | 17.5 | 70m | 1225
Celkem za: Montáže |  |  |  |  | 70283.5
Stavební práce
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm |  | 97303-1616 | 31.5 | 27ks | 850.5
Průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.30cm |  | 0680032 | 549.5 | 7ks | 3846.5
Vrtání otvoru 12mm do betonové konstrukce srtopu |  | 97102-5481 | 60 | 30ks | 1800
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<150x150x100mm |  | 97303-1619 | 66.5 | 1ks | 66.5
Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 30mm |  | 97403-1121 | 38.5 | 30m | 1155
Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 70mm |  | 97403-1132 | 56 | 20m | 1120
Vysekání rýhy do stìny, omítka-cem.š.do 30mm |  | 97408-2212 | 24.5 | 715m | 17517.5
Celkem za: Stavební práce |  |  |  |  | 26356
Zemní práce
Zajistění otvoru ve zdi proti vniknutí vody |  | 0520201 | 553 | 1ks | 553
Vyhotovení betonového základu do bednění |  | 0080002 | 1060.5 | 1ks | 1060.5
Zazdění skříně SP a SR s SP 3,4,5 |  | 0270061 | 833 | 1ks | 833
Zřízení kabelového lože z kop.písku tl.10cm |  | 0420022 | 21 | 30m | 630
Položení fólie výstražné z PVC šířky 22cm |  | 0490011 | 7 | 30m | 210
Vyhloubení kabelové rýhy 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4 |  | 0200264 | 238 | 40m | 9520
Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.4 |  | 0560264 | 59.5 | 40m | 2380
Provizorní úprava terénu zem.tř.4 |  | 0620014 | 42 | 20m | 840
Celkem za: Zemní práce |  |  |  |  | 16026.5
Celkem za: Montáž |  |  |  |  | 134121
CELKEM CENA:
|  | Cena bez DPH: |  |  | 332287.1
STRUKTURA FAKTURACE:
Základ bez DPH
Fakturovaný materiál: | 198166.1
Fakturovaná práce: | 134121
Fakturované % položky: | 0
Fakturované v.náklady: | 0
CELKEM: | 332287.1