## Rozvadec RH
ROZVODNICE RH
VÚVEL BRNO - REKONSTRUKCE STÁJE Č.1 - 1.etapa
OBJEDNATEL: |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  | Tel:
FAX: |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál
Přístrojová náplň
ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | T30510120 | 9ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | T30510087 | 60ks
Držák sběrny | 10 68 70 | 4ks
Zemnící sběrnnice | 17 46 13 | 1ks
Nulová sběrnice | 17 46 13 | 1ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 4 | T30510100 | 4ks
Signálka EIS-96-G 230V | 9100426 | 1ks
STOP tlačítko - komplet |  | 1ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 10 | T30510138 | 3ks
ŘADOVÁ SVORKA RSA 25 | T30510120 | 6ks
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič MX 316-16A |  | 3ks
Jistič MX 116-16A |  | 15ks
Jistič MX 110-10A |  | 8ks
Jistič MX 340-40A |  | 2ks
Jistič HMB 380-80A |  | 2ks
Jistič MX 325-25A |  | 2ks
Jistič MX 120-20A |  | 2ks
Jistič MX 106-6A |  | 2ks
Jistič ND 125-25A char.D |  | 1ks
Rozvaděčové skříně, příslušenství
Proudový měnič 200/5A | SR200 | 3ks
Proudový chránič CD 441J, 40A - 30mA |  | 1ks
Elektroměr 3 fáz. s impuls. výstupem pro nepřímé měř. | EC320 | 1ks
Krycí rám pro zap.montáž pro ZP23S | ZP23B | 1ks
Skříň s dveřmi (v x š x h - 950 x 800 x205) | ZP23S | 1ks
Pole s lištami DIN pro 6. řadý rozvaděč | ZU26KS | 2ks
Výkon. jistič 3x125 A, 15kA, řada H125 | HH150 | 1ks
Pojistkový odpojovač (3 x L) | L503 | 1ks
Kombinovaný svodič přepětí kat. B+C, IB 25 kA, TNC | SP800 | 1ks
Imp.rele,1 spin.,16A, 230/110V | EP510N | 1ks
Montáž
Montáž relé |  | 1ks
Montáž měřícího trafa |  | 3ks
Montáž chrániče |  | 1ks
Montáž jističe 3-pól. |  | 6ks
Montáž jističe 1-pól. |  | 28ks
Úpravy,pomocný materiál |  | 3
Kompletace rozvaděče (hod) |  | 20hod
Zapojení pomocných obvodů |  | 2ks
Montáž elektroměru 3.fázového |  | 1ks
Montáž přepěťové ochrany |  | 1ks
Montáž jističe 3-pólový bez krytu |  | 4ks
Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK |  | 1ks
Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 1ks