## Krycí list
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D.7 SLABOPROUDÉ ROZVODY
Objekt
Měrná jednotka
Stavba |  | Rekonstrukce stáje č. 1 v areálu VÚVEL, Hudcova 70, Brno |  | Počet jednotek | 0
|  |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s.
Objednatel
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0 | Provozní vlivy |  | #VALUE!
N | M dodávky celkem | 0 | Kompletační činnost |  | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | #VALUE!
ZRN+ost.náklady+HZS |  | #VALUE! | Ostatní náklady celkem |  | #VALUE!
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | ing. Aleš Pernica | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 19 | % | #VALUE!
DPH |  | 19 | % | #VALUE!
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | #VALUE!
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce stáje č. 1 v areálu VÚVEL, Hudcova 70, Brno |  |  | Výkaz výměrt:
Objekt : |  |  |  |  | D.7 SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
01 | EZS |  |  |  | 0 | 0
03 | SK |  |  |  | 0 | 0
04 | Přípojky |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2.9 | 0 |  | 0 | 1
Provozní vlivy |  |  | 0 | 1,8 | 0 |  | #VALUE! | 1
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0
Kompletační činnost |  |  | 0 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | #VALUE!

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce stáje č. 1 v areálu VÚVEL, Hudcova 70, Brno – D.1. Stavební část |  | Rozpočet:
Objekt : |  |  |  | D.7 SLABOPROUDÉ ROZVODY
D.7 EZS
P.č. | Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
Dodávky
koncentrátory, detektory, zdroje
1 | MM1-NO | Expander pro DM, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, tamper kontakt, plechový box na povrch | 2 | ks
2 | MP1-1-1NO | Klávesnice pro DM, plechové provedení, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup | 1 | ks
3 | MR2/SB5-500 | Řadič pro připojení snímačů karet, 2 kanály s rozhraním Wiegand/ABA/TM, 1 dveře, 2 vstupy, 2 výstupy, ovládání EZS, paměť 500 karet a 7000 transakcí | 1 | ks
4 | AY-H12 - venkovní | Čtečka pro venkovní prostředí, optický tamper, kabel 30 cm, karty EM 125 kHz, Wiegand 26, 110x75x15 mm | 1 | ks
5 | KX15DD-CZ | DUAL PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | 1 | ks
6 | GlasTrek 456 | Audiodetektor | 7 | ks
7 | DP721 RTA | Detektor optickokouřový s paticí, GE | 2 | ks
8 | MM102 | Magnetický kontakt | 1 | ks
9 | MN1-Z | Záložní impulsní zdroj , 13,8 V/10 A, 3x poruch. výstup (síť, baterie, zkrat výst.zdroje), v boxu pro bat.12 V/65 Ah, tamper kontakt | 1 | ks
10 | AKU38-12 | akumulátor 12V/38 Ah, rozměry 197x165x170 mm, hmotnost 13,8 kg | 1 | ks
11 |  | Přepěťová ochrana sběrnice DM | 1 | ks
12 | RKZ 111 | Propojovací krabice | 1 | ks
13 | 321211 | Zámek BEFO 12V inverzní , stav střelka, mikrospínač | 1 | ks
14 | SIR | Siréna nezálohova | 2 | ks
Instalační materiál
| FI-H06 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť | 270 | m
1 | 9501 | Kabel sběrnice DM | 70 | m
2 | 2x1,5 | Kabel | 70 | m
3 | CYKY3Cx1,5 | Kabel | 9 | m
4 | PVCprům16 | Trubka | 50 | m
5 | PVCprům23 | Trubka | 20 | m
6 | PVCprům29 | Trubka | 30 | m
7 | PVCprům36 | Trubka | 20 | m
8 | KO68 | Instalační krabice vč víčka | 20 | ks
9 | KO97 | Instalační krabice vč víčka | 30 | ks
10 | KO125 | Instalační krabice vč víčka | 4 | ks
11 |  | Jistič 6A | 1 | ks
12 | dle dodavatele | Drobný instalační materiál | 1 | ks
13 | dle dodavatele | Protipožární ucpávky | 1 | sada
|  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
P.č. |  | Montáže
1 | MM1-NO | Expander pro DM, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, tamper kontakt, plechový box na povrch | 2 | ks
2 | MP1-1-1NO | Klávesnice pro DM, plechové provedení, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup | 1 | ks
3 | MR2/SB5-500 | Řadič pro připojení snímačů karet, 2 kanály s rozhraním Wiegand/ABA/TM, 1 dveře, 2 vstupy, 2 výstupy, ovládání EZS, paměť 500 karet a 7000 transakcí | 1 | ks
4 | AY-H12 - venkovní | Čtečka pro venkovní prostředí, optický tamper, kabel 30 cm, karty EM 125 kHz, Wiegand 26, 110x75x15 mm | 1 | ks
5 | KX15DD-CZ | DUAL PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | 1 | ks
6 | GlasTrek 456 | Audiodetektor | 7 | ks
7 | DP721 RTA | Detektor optickokouřový s paticí | 2 | ks
8 | MM102 | Magnetický kontakt | 1 | ks
9 | MN1-Z | Záložní impulsní zdroj , 13,8 V/10 A, 3x poruch. výstup (síť, baterie, zkrat výst.zdroje), v boxu pro bat.12 V/65 Ah, tamper kontakt | 1 | ks
10 | AKU38-12 | akumulátor 12V/38 Ah, rozměry 197x165x170 mm, hmotnost 13,8 kg | 1 | ks
11 |  | Přepěťová ochrana sběrnice DM | 1 | ks
12 | RKZ 111 | Propojovací krabice | 1 | ks
13 | 321211 | Zámek BEFO 12V inverzní , stav střelka, mikrospínač | 1 | ks
14 | SIR | Siréna nezálohova | 2 | ks
15 |  | Uvedení do provozu | 1 | ks
16 |  | Výchozí revize | 1 | ks
17 |  | Projekt skutečného provedení | 1 | ks
Instalační materiál
| FI-H06 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť | 270 | m
1 | 9501 | Kabel sběrnice DM | 70 | m
2 | 2x1,5 | Kabel | 70 | m
3 | CYKY3Cx1,5 | Kabel | 9 | m
4 | PVCprům16 | Trubka | 50 | m
5 | PVCprům23 | Trubka | 20 | m
6 | PVCprům29 | Trubka | 30 | m
7 | PVCprům36 | Trubka | 20 | m
8 | KO68 | Instalační krabice vč víčka | 20 | ks
9 | KO97 | Instalační krabice vč víčka | 30 | ks
10 | KO125 | Instalační krabice vč víčka | 4 | ks
11 | dle dodavatele | Jistič 6A | 1 | ks
12 | dle dodavatele | Drážka | 140 | m
13 | dle dodavatele | průchod zdivem do 45 cm | 15 | ks
14 | dle dodavatele | Drobný instalační materiál | 1 | ks
15 | dle dodavatele | Úprava stávající kabeláže | 9 | HZS
16 | dle dodavatele | Demontáž stávající EZS | 5 | HZS
|  | Montáže celkem |  |  |  | 0
SK
P.č. | Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
Dodávky
1 | dle dodavatele | Delta B/5D, 19"nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600x500 | 1 | ks
2 | dle dodavatele | Zásuvka datová 2xRJ45, CAT 5e, s clonkami,do parapetního kanálu mod.45 | 7 | ks
3 | dle dodavatele | Propojovací panel RJ45, CAT 5e 24 portů, kopletní | 1 | ks
4 | dle dodavatele | Propojovací panel RJ45, CAT 3 50 portů | 1 | ks
5 | Micos, Krone | MIS1, 100 PÁRŮ, KRONE LSAPLUS, ROZPOJOVACÍ, ZEMNÍCÍ,DRŽÁK BLESKOJISTEK,PO 3P 230V | 2 | ks
6 | dle dodavatele | Vyvazovací panel | 1 | ks
7 | dle dodavatele | Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou, šňůra 3m + vana 1,5U pro montáž do 19" rozvaděče | 1 | ks
Instalační materiál
Název
1 | dle dodavatele | Kabel UTP CAT 5e, 4x2xAWG23 | 420 | m
2 | dle dodavatele | Kabel FTP CAT 6, 4x2xAWG24 | 360 | m
3 | dle dodavatele | Kabel SYKFY20x2x0,5 | 43 | m
4 | PVCprům16 | Trubka | 50 | m
5 | PVCprům23 | Trubka | 50 | m
6 | PVCprům29 | Trubka | 60 | m
7 | PVCprům36 | Trubka | 50 | m
8 | KO68 | Instalační krabice vč víčka | 25 | ks
9 | KO97 | Instalační krabice vč víčka | 15 | ks
10 | KO125 | Instalační krabice vč víčka | 2 | ks
11 | dle dodavatele | Jistič 6A | 1 | ks
12 | dle dodavatele | Drobný instalační materiál | 1 | ks
|  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
P.č. | Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
Montáže
1 | dle dodavatele | Delta B/5D, 19"nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600x500 | 1 | ks
2 | dle dodavatele | Zásuvka datová 2xRJ45, CAT 5e, s clonkami,do parapetního kanálu mod.45 | 7 | ks
3 | dle dodavatele | Propojovací panel RJ45, CAT 5e 24 portů, kopletní | 1 | ks
4 | dle dodavatele | Propojovací panel RJ45, CAT 3 50 portů | 1 | ks
5 | Micos, Krone | MIS1, 100 PÁRŮ, KRONE LSAPLUS, ROZPOJOVACÍ, ZEMNÍCÍ,DRŽÁK BLESKOJISTEK,PO 3P 230V | 2 | ks
6 |  | Vyvazovací panel | 1 | ks
7 | dle dodavatele | Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou, šňůra 3m + vana 1,5U pro montáž do 19" rozvaděče | 1 | ks
8 | dle dodavatele | Měření | 28 | ks
9 | dle dodavatele | Uvedení do provozu | 1 | ks
10 | dle dodavatele | Výchozí revize | 1 | ks
11 | dle dodavatele | Projekt skutečného provedení | 1 | ks
Instalační materiál
Název
1 | dle dodavatele | Kabel UTP CAT 5e, 4x2xAWG24 | 420 | m
2 | dle dodavatele | Kabel FTP CAT 6, 4x2xAWG24 | 360 | m
3 | dle dodavatele | Kabel SYKFY20x2x0,5 | 43 | m
3 | PVCprům16 | Trubka | 50 | m
4 | PVCprům23 | Trubka | 50 | m
5 | PVCprům29 | Trubka | 60 | m
6 | PVCprům36 | Trubka | 50 | m
9 | KO68 | Instalační krabice vč víčka | 50 | ks
10 | KO97 | Instalační krabice vč víčka | 30 | ks
11 | KO125 | Instalační krabice vč víčka | 4 | ks
12 | dle dodavatele | Jistič 6A | 1 | ks
|  | Montáže celkem |  |  |  | 0
Přípojky
P.č. | Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
Dodávky
1 | 8063/44 | Romold | 1 | ks
2 | KF09040 | Trubka korugovaná KOPOFLEX | 40 | m
3 |  | PVC chránička prům 110mm | 10 | m
4 | TCPKPFLE 20xNx0,6 | Zemní kabel | 40 | m
|  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
P.č. | Čís. položky | Název položky | množ. | MJ | cena / MJ | celkem (Kč)
Montáže
1 | 8063/44 | Romold | 1 | ks
2 | KF09040 | Trubka korugovaná KOPOFLEX | 40 | m
3 |  | PVC chránička prům 110mm | 10 | m
4 | TCPKPFLE 20xNx0,6 | Zemní kabel | 40 | m
5 |  | Výkop, pískové lože, 35x70cm | 30 | m
6 |  | Asfalt , 500x35cm | 5 | m
7 |  | Úprava stávající kabeláže | 15 | HZS
|  | Montáže celkem |  |  |  | 0