## 2023
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO | [5 empty] | 2023 |  | Mwh
2014 | PAV.III | PAV.II | Oper.tr.I | Rybárna | STÁJE | Čist.st | Kotelna | PAV.I | Lab.DT3 | MBL pav.3 | PORÁŽ. | OSTATNÍ | CELKOVÁ*10 |  |  | Výroba | Spoteba |  |  | kW/h | [5 empty] | Kč
| spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | spotřeba | naše měř.*10 | PR.PL. | Mwh |  | měsíc | cena Kč/kW | st.2 | st.3 | st.4-5 | celkem | měření celkem | st.1 | st.2 | st.3 | st.4-5 | st.6-7-8 | stáje celkem
LEDEN | 20.673 | 23.461 | 0 | 7.184 | 25.331 | 3.139 | 0.209 | 18.775 | 0 | 0.827 | 1.72 | 3.269 | 104.588 | 111.333 | 111.332 | 0 | 111.332 | LEDEN | 6.87 | 4137.5 | 4055.5 | 10450 | 18643 | 25331 | 22973.28 | 28424.625 | 27861.285 | 71791.5 | 22973.28 | 174023.97
ÚNOR | 18.768 | 20.966 | 0 | 6.318 | 26.694 | 2.968 | 0.195 | 16.508 | 0 | 0.737 | 2.037 | 2.571 | 97.762 | 103.651 | 103.704 | 0 | 103.704 | ÚNOR | 6.898 | 3718 | 4233 | 14747 | 22698 | 26694 | 13782.204 | 25646.764 | 29199.234 | 101724.806 | 13782.204 | 184135.212
BŘEZEN | 21.386 | 22.656 | 0 | 6.904 | 26.7 | 2.455 | 0.152 | 17.908 | 0 | 0.789 | 2.184 | 2.468 | 103.602 | 109.825 | 109.866 | 0 | 109.866 | BŘEZEN | 6.87 | 4608 | 5650.5 | 18273 | 28531.5 | 26700 | -6291.2025 | 31656.96 | 38818.935 | 125535.51 | -6291.2025 | 183429
DUBEN | 20.422 | 23.467 | 0 | 6.673 | 23.766 | 1.807 | 0.113 | 15.741 | 6.943 | 0.795 | 1.404 | 2.052 | 103.183 | 105.124 | 105.123 | 0 | 105.123 | DUBEN | 6.89 | 3232 | 6118 | 15474 | 24824 | 23766 | -3644.81 | 22268.48 | 42153.02 | 106615.86 | -3644.81 | 163747.74
KVĚTEN | 21.073 | 23.923 | 0 | 7.047 | 23.629 | 0.801 | 0.071 | 16.61 | 5.835 | 0.806 | 0.686 | 1.75 | 102.231 | 102.285 | 102.296 | 6.88 | 109.176 | KVĚTEN | 6.91 | 3210 | 5588 | 13704 | 22508.88 | 23629 | 27664.185 | 22181.1 | 38613.08 | 94694.64 | 27664.185 | 210817.19
ČERVEN | 21.384 | 22.671 | 0 | 7.074 | 21.011 | 0.33 | 0.034 | 16.381 | 3.013 | 0.962 | 0.687 | 1.191 | 94.738 | 94.372 | 94.376 | 11.94 | 106.316 | ČERVEN | 6.96 | 4232 | 6289 | 13971 | 24503.94 | 21011 | 29437.32 | 29454.72 | 43771.44 | 97238.16 | 29437.32 | 229338.96
ČERVENEC | 21.564 | 23.292 | 0 | 7.721 | 23.427 | 0.251 | 0.039 | 16.792 | 0.316 | 1.834 | 0.118 | 0.929 | 96.283 | 96.95 | 96.95 | 12.27 | 109.22 | ČERVENEC | 6.94 | 4589 | 7228 | 14577 | 26406.27 | 23427 | 32281.41 | 31847.66 | 50162.32 | 101164.38 | 32281.41 | 247737.18
SRPEN | 23.071 | 25.486 | 0 | 7.915 | 23.216 | 0.28 | 0.062 | 17.784 | 0.247 | 2.633 | 0.121 | 1.32 | 102.135 | 104.61 | 104.614 | 9.11 | 113.724 | SRPEN | 6.89 | 4564 | 7149 | 13599 | 25321.11 | 23216 | 24163.23 | 31445.96 | 49256.61 | 93697.11 | 24163.23 | 222726.14
ZÁŘÍ | 19.682 | 23.875 | 0 | 7.405 | 21.036 | 0.286 | 0.048 | 16.5 | 1.483 | 1.771 | 0.111 | 1.525 | 93.722 | 95.617 | 95.615 | 8.45 | 104.065 | ZÁŘÍ | 6.95 | 4126 | 5982 | 12558 | 22674.45 | 21036 | 23699.5 | 28675.7 | 41574.9 | 87278.1 | 23699.5 | 204927.7
ŘÍJEN | 20.894 | 24.818 | 0 | 6.988 | 22.98 | 0.795 | 0.077 | 17.75 | 1.264 | 0.894 | 0.191 | 2.191 | 98.842 | 101.889 | 102.012 | 4.75 | 106.762 | ŘÍJEN | 6.91 | 3529 | 6063 | 12467 | 22063.75 | 22980 | 19593.305 | 24385.39 | 41895.33 | 86146.97 | 19593.305 | 191614.3
LISTOPAD | 20.458 | 24.27 | 0 | 6.968 | 32.559 | 1.737 | 0.161 | 18.375 | 4.175 | 0.694 | 1.005 | 2.488 | 112.89 | 116.891 | 116.892 | 1.9 | 118.792 | LISTOPAD | 6.83 | 3403 | 5605 | 19967 | 28976.9 | 32559 | 18727.86 | 23242.49 | 38282.15 | 136374.61 | 18727.86 | 235354.97
PROSINEC | 19.778 | 23.6271 | 0 | 8.928 | 36.093 | 2.927 | 0.226 | 17.025 | 4.327 | 0.85 | 1.487 | 2.658 | 117.9261 | 122.191 | 122.196 | 0.88 | 123.076 | PROSINEC | 6.81 | 3798 | 4879 | 21547 | 30224.88 | 36093 | 19983.945 | 25864.38 | 33225.99 | 146735.07 | 19983.945 | 245793.33
[18 empty] | celkem | 6.894 | 31451 | 48783 | 122390 | 202680.18 | 203951 | 195550.755 | 217097.4 | 336781.82 | 843329.04 | 195550.755 | 1788309.77
CELKEM | 249.153 | 282.5121 | 0 | 87.125 | 306.442 | 17.776 | 1.387 | 206.149 | 27.603 | 13.592 | 11.751 | 24.412 | 1227.9021 | 1264.738 | 1264.976 | 56.18 | 1321.156

## ST.I_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO Leden 2023
DATUM | stáj 1.6.7.8 | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje
|  | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba
2023-01-01 | 182 |  | 79.5 |  | 125.5 |  | 276 | 481 | 663
2023-01-02 | 212 | 50370 | 100 | 18794 | 126 | 706284 | 266 | 492 | 704
2023-01-03 | 204 | 50470 | 122 | 18920 | 121 | 706550 | 284 | 527 | 731
2023-01-04 | 195 | 50592 | 133 | 19041 | 123 | 706834 | 297 | 553 | 748
2023-01-05 | 211 | 50725 | 145 | 19164 | 131 | 707131 | 272 | 548 | 759
2023-01-06 | 220 | 50870 | 145 | 19295 | 131 | 707403 | 272 | 548 | 768
2023-01-07 | 197.5 |  | 131 |  | 130 |  | 294.5 | 555.5 | 753
2023-01-08 | 196.5 |  | 131 |  | 130 |  | 294.5 | 555.5 | 752
2023-01-09 | 249 | 51277 | 133 | 19686 | 128 | 708264 | 285 | 546 | 795
2023-01-10 | 207 | 51410 | 136 | 19814 | 128 | 708549 | 299 | 563 | 770
2023-01-11 | 223 | 51546 | 132 | 19942 | 125 | 708848 | 301 | 558 | 781
2023-01-12 | 237 | 51678 | 129 | 20067 | 125 | 709149 | 284 | 538 | 775
2023-01-13 | 169 | 51807 | 129 | 20192 | 125 | 709433 | 284 | 538 | 707
2023-01-14 | 235 |  | 131 |  | 125.5 |  | 209.5 | 466 | 701
2023-01-15 | 236 |  | 131 |  | 125.5 |  | 209.5 | 466 | 702
2023-01-16 | 216 | 52198 | 133 | 20568 | 122 | 710136 | 254 | 509 | 725
2023-01-17 | 228 | 52331 | 135 | 20690 | 121 | 710390 | 238 | 494 | 722
2023-01-18 | 222 | 52466 | 136 | 20811 | 118 | 710628 | 244 | 498 | 720
2023-01-19 | 225 | 52602 | 145 | 20929 | 115 | 710872 | 244 | 504 | 729
2023-01-20 | 235 | 52747 | 145 | 21044 | 115 | 711116 | 244 | 504 | 739
2023-01-21 | 205.5 |  | 142.5 |  | 116 |  | 255 | 513.5 | 719
2023-01-22 | 222.5 |  | 142.5 |  | 116 |  | 255 | 513.5 | 736
2023-01-23 | 224 | 53177 | 141 | 21391 | 146 | 711870 | 251 | 538 | 762
2023-01-24 | 215 | 53318 | 141 | 21537 | 155 | 712121 | 262 | 558 | 773
2023-01-25 | 156 | 53459 | 137 | 21692 | 148 | 712383 | 456 | 741 | 897
2023-01-26 | 206 | 53596 | 143 | 21840 | 151 | 712839 | 593 | 887 | 1093
2023-01-27 | 253 | 53739 | 143 | 21991 | 151 | 713432 | 593 | 887 | 1140
2023-01-28 | 215 |  | 140 |  | 144 |  | 612 | 896 | 1111
2023-01-29 | 244 |  | 140 |  | 144 |  | 612 | 896 | 1140
2023-01-30 | 237 | 54162 | 137 | 22430 | 147 | 715249 | 591 | 875 | 1112
2023-01-31 | 213 | 54299 | 129 | 22577 | 147 | 715840 | 618 | 894 | 1107
2023-02-01 |  | 54428 |  | 22724 |  | 716458
CELKEM | 6691 |  | 4137.5 |  | 4055.5 |  | 10450 | 18643 | 25334
[8 empty] | 1165.1875 | 817.2258

## ST.II_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO Únor 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba
2023-02-01 | 54428 | 130 | 22724 | 149 | 716458 | 593 | 872 | 1090
2023-02-02 | 54558 | 134 | 22873 | 152 | 717051 | 496 | 782 | 989
2023-02-03 | 54692 | 134 | 23025 | 152 | 717547 | 496 | 782 | 1016
2023-02-04 |  | 130 |  | 144.5 |  | 616 | 890.5 | 923
2023-02-05 |  | 130 |  | 144.5 |  | 616 | 890.5 | 933
2023-02-06 | 55086 | 151 | 23466 | 141 | 719275 | 561 | 853 | 956
2023-02-07 | 55237 | 144 | 23607 | 130 | 719836 | 569 | 843 | 926
2023-02-08 | 55381 | 137 | 23737 | 159 | 720405 | 704 | 1000 | 950
2023-02-09 | 55518 | 120 | 23896 | 144 | 721109 | 630 | 894 | 951
2023-02-10 | 55638 | 120 | 24040 | 144 | 721739 | 630 | 894 | 1016
2023-02-11 |  | 114.5 |  | 159.5 |  | 656 | 930 | 1026
2023-02-12 |  | 114.5 |  | 159.5 |  | 656 | 930 | 959
2023-02-13 | 55987 | 112 | 24503 | 154 | 723681 | 604 | 870 | 1033
2023-02-14 | 56099 | 117 | 24657 | 156 | 724285 | 627 | 900 | 1046
2023-02-15 | 56216 | 139 | 24813 | 149 | 724912 | 638 | 926 | 1023
2023-02-16 | 56355 | 144 | 24962 | 159 | 725550 | 647 | 950 | 1007
2023-02-17 | 56499 | 144 | 25121 | 159 | 726197 | 647 | 950 | 1044
2023-02-18 |  | 128.5 |  | 142.5 |  |  | 271 | 976
2023-02-19 |  | 128.5 |  | 142.5 |  |  | 271 | 914
2023-02-20 | 56900 | 128 | 25565 | 158 | 727787 | 499 | 785 | 868
2023-02-21 | 57028 | 138 | 25723 | 161 | 728286 | 523 | 822 | 870
2023-02-22 | 57166 | 177 | 25884 | 187 | 728809 | 604 | 968 | 1051
2023-02-23 | 57343 | 127 | 26071 | 141 | 729413 | 369 | 637 | 957
2023-02-24 | 57470 | 127 | 26212 | 141 | 729782 | 369 | 637 | 828
2023-02-25 |  | 138 |  | 156.5 |  | 500.5 | 795 | 817
2023-02-26 |  | 138 |  | 156.5 |  | 500.5 | 795 | 847
2023-02-27 | 57873 | 139 | 26666 | 145 | 731152 | 490 | 774 | 893
2023-02-28 | 58012 | 134 | 26811 | 146 | 731642 | 506 | 786 | 781
2023-03-01 | 58146 |  | 26957 |  | 732148
CELKEM |  | 3718 |  | 4233 |  | 14747 | 22698 | 26690
[7 empty] | 1418.625 | 860.9677

## ST.III_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO BŘEZEN 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba
2023-03-01 | 58146 | 131 | 26957 | 151 | 732148 | 483 | 765 | 791
2023-03-02 | 58277 | 139 | 27108 | 164 | 732631 | 487 | 790 | 718
2023-03-03 | 58416 | 139 | 27272 | 164 | 733118 | 487 | 790 | 739
2023-03-04 |  | 136.5 |  | 150 |  | 492.5 | 779 | 767
2023-03-05 |  | 136.5 |  | 150 |  | 492.5 | 779 | 877
2023-03-06 | 58828 | 141 | 27736 | 166 | 734590 | 875 | 1182 | 1103
2023-03-07 | 58969 | 136 | 27902 | 172 | 735465 | 705 | 1013 | 1100
2023-03-08 | 59105 | 133 | 28074 | 181 | 736170 | 649 | 963 | 1033
2023-03-09 | 59238 | 144 | 28255 | 136 | 736819 | 649 | 929 | 901
2023-03-10 | 59382 | 144 | 28391 | 136 | 737390 | 649 | 929 | 889
2023-03-11 |  | 137.5 |  | 124.5 |  | 625.5 | 887.5 | 992
2023-03-12 |  | 137.5 |  | 124.5 |  | 625.5 | 887.5 | 891
2023-03-13 | 59801 | 140 | 28776 | 133 | 739290 | 577 | 850 | 907
2023-03-14 | 59941 | 133 | 28909 | 116 | 739867 | 564 | 813 | 917
2023-03-15 | 60074 | 134 | 29025 | 153 | 740431 | 678 | 965 | 892
2023-03-16 | 60208 | 134 | 29178 | 159 | 741109 | 712 | 1005 | 887
2023-03-17 | 60342 | 131 | 29337 | 129 | 741821 | 439 | 699 | 918
2023-03-18 |  | 136.5 |  | 176 |  | 762.5 | 1075 | 862
2023-03-19 |  | 136.5 |  | 176 |  | 762.5 | 1075 | 811
2023-03-20 | 60746 | 144 | 29818 | 161 | 743785 | 462 | 767 | 817
2023-03-21 | 60890 | 157 | 29979 | 177 | 744247 | 446 | 780 | 773
2023-03-22 | 61047 | 153 | 30156 | 185 | 744693 | 445 | 783 | 714
2023-03-23 | 61200 | 162 | 30341 | 212 | 745138 | 416 | 790 | 748
2023-03-24 | 61362 | 162 | 30553 | 212 | 745554 | 416 | 790 | 785
2023-03-25 |  | 139 |  | 201.5 |  | 440.5 | 781 | 794
2023-03-26 |  | 139 |  | 201.5 |  | 440.5 | 781 | 789
2023-03-27 | 61802 | 139 | 31168 | 201.5 | 746851 | 599 | 939.5 | 894
2023-03-28 | 61941 | 137 | 31367 | 201 | 747450 | 617 | 955 | 909
2023-03-29 | 62078 | 136 | 31568 | 212 | 748067 | 550 | 898 | 885
2023-03-30 | 62214 | 134 | 31780 | 198 | 748617 | 425 | 757 | 831
2023-03-31 | 62348 | 134 | 31978 | 198 | 749042 | 425 | 757 | 767
2023-04-01 |  | 136 |  | 214.5 |  | 438 | 788.5
2023-04-02 |  | 136 |  | 214.5 |  | 438 | 788.5
2023-04-03 | 62754 |  | 32605 |  | 750343
CELKEM |  | 4608 |  | 5650.5 |  | 18273 | 26954.5 | 26701
[7 empty] | 1684.6562 | 861.3226

## ST.IV_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO DUBEN 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba
2023-04-01 |  | 136 |  | 214.5 |  | 438 | 788.5 | 772
2023-04-02 |  | 136 |  | 214.5 |  | 438 | 788.5 | 790
2023-04-03 | 62754 | 109 | 32605 | 198 | 750343 | 635 | 942 | 898
2023-04-04 | 62863 | 99 | 32803 | 195 | 750978 | 629 | 923 | 886
2023-04-05 | 62962 | 92 | 32998 | 195 | 751607 | 593 | 880 | 899
2023-04-06 | 63054 | 92 | 33193 | 195 | 752200 | 593 | 880 | 798
2023-04-07 |  | 96.5 |  | 201.75 |  | 449.25 | 747.5 | 860
2023-04-08 |  | 96.5 |  | 201.75 |  | 449.25 | 747.5 | 854
2023-04-09 |  | 96.5 |  | 201.75 |  | 449.25 | 747.5 | 792
2023-04-10 |  | 96.5 |  | 201.75 |  | 449.25 | 747.5 | 710
2023-04-11 | 63532 | 103 | 34195 | 197 | 754590 | 448 | 748 | 798
2023-04-12 | 63635 | 100 | 34392 | 200 | 755038 | 466 | 766 | 722
2023-04-13 | 63735 | 92 | 34592 | 193 | 755504 | 429 | 714 | 802
2023-04-14 | 63827 | 92 | 34785 | 193 | 755933 | 429 | 714 | 839
2023-04-15 |  | 91 |  | 179.5 |  | 417 | 687.5 | 767
2023-04-16 |  | 91 |  | 179.5 |  | 417 | 687.5 | 657
2023-04-17 | 64101 | 110 | 35337 | 188 | 757196 | 410 | 708 | 701
2023-04-18 | 64211 | 116 | 35525 | 192 | 757606 | 425 | 733 | 779
2023-04-19 | 64327 | 103 | 35717 | 189 | 758031 | 513 | 805 | 798
2023-04-20 | 64430 | 109 | 35906 | 191 | 758544 | 502 | 802 | 744
2023-04-21 | 64539 | 109 | 36097 | 191 | 759046 | 502 | 802 | 806
2023-04-22 |  | 103.5 |  | 187.5 |  | 499.5 | 790.5 | 737
2023-04-23 |  | 103.5 |  | 187.5 |  | 499.5 | 790.5 | 663
2023-04-24 | 64855 | 109 | 36663 | 207 | 760547 | 464 | 780 | 828
2023-04-25 | 64964 | 105 | 36870 | 202 | 761011 | 608 | 915 | 794
2023-04-26 | 65069 | 105 | 37072 | 201 | 761619 | 689 | 995 | 914
2023-04-27 | 65174 | 104 | 37273 | 202 | 762308 | 667 | 973 | 849
2023-04-28 | 65278 | 104 | 37475 | 202 | 762975 | 667 | 973 | 839
2023-04-29 |  | 110.6667 |  | 205.6667 |  | 433 | 749.3333 | 713
2023-04-30 |  | 110.6667 |  | 205.6667 |  | 433 | 749.3333 | 756
2023-05-01 |  | 110.6667 |  | 205.6667 |  | 433 | 749.3333
2023-05-02 | 65714 |  | 38294 |  | 764941
CELKEM |  | 3232 |  | 6118 |  | 15474 | 24824 | 23765
[7 empty] | 1551.5 | 766.6129

## ST.V_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO KVĚTEN 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | výroba
2023-05-01 |  | 110.6667 |  | 205.6667 |  | 433 | 749.3333 | 738
2023-05-02 | 65714 | 112 | 38294 | 203 | 764941 | 374 | 689 | 698
2023-05-03 | 65826 | 107 | 38497 | 202 | 765315 | 511 | 820 | 725
2023-05-04 | 65933 | 108 | 38699 | 196 | 765826 | 587 | 891 | 748
2023-05-05 | 66041 | 108 | 38895 | 196 | 766413 | 587 | 891 | 700
2023-05-06 |  | 103.6667 |  | 183.3333 |  | 432 | 719 | 683
2023-05-07 |  | 103.6667 |  | 183.3333 |  | 432 | 719 | 680
2023-05-08 |  | 103.6667 |  | 183.3333 |  | 432 | 719 | 780
2023-05-09 | 66460 | 106 | 39641 | 178 | 768296 | 556 | 840 | 986
2023-05-10 | 66566 | 106 | 39819 | 183 | 768852 | 543 | 832 | 989 | 20846 | 0
2023-05-11 | 66672 | 104 | 40002 | 188 | 769395 | 508 | 800 | 991 | 20846 | 0
2023-05-12 | 66776 | 104 | 40190 | 188 | 769903 | 508 | 800 | 839 | 20846 | 0
2023-05-13 |  | 56.25 |  | 96.25 |  | 206.75 | 359.25 | 717 |  | 113.5
2023-05-14 |  | 56.25 |  | 96.25 |  | 206.75 | 359.25 | 730 |  | 113.5
2023-05-15 | 67105 | 106 | 40763 | 213 | 771238 | 446 | 765 | 713 | 21300 | 263
2023-05-16 | 67211 | 105 | 40976 | 205 | 771684 | 425 | 735 | 727 | 21563 | 160
2023-05-17 | 67316 | 103 | 41181 | 208 | 772109 | 526 | 837 | 870 | 21723 | 102
2023-05-18 | 67419 | 109 | 41389 | 207 | 772635 | 548 | 864 | 780 | 21825 | 253
2023-05-19 | 67528 | 109 | 41596 | 207 | 773183 | 548 | 864 | 754 | 22078 | 253
2023-05-20 |  | 50.75 |  | 100.75 |  | 161.25 | 312.75 | 644 |  | 235.25
2023-05-21 |  | 50.75 |  | 100.75 |  | 161.25 | 312.75 | 652 |  | 235.25
2023-05-22 | 67840 | 136 | 42206 | 204 | 774376 | 380 | 720 | 667 | 23272 | 435
2023-05-23 | 67976 | 137 | 42410 | 204 | 774756 | 411 | 752 | 732 | 23707 | 270
2023-05-24 | 68113 | 128 | 42614 | 211 | 775167 | 449 | 788 | 668 | 23977 | 501
2023-05-25 | 68241 | 131 | 42825 | 203 | 775616 | 445 | 779 | 712 | 24478 | 454
2023-05-26 | 68372 | 131 | 43028 | 203 | 776061 | 445 | 779 | 749 | 24932 | 454
2023-05-27 |  | 64.25 |  | 106.75 |  | 343.75 | 514.75 | 771 |  | 224.5
2023-05-28 |  | 64.25 |  | 106.75 |  | 343.75 | 514.75 | 799 |  | 224.5
2023-05-29 | 68760 | 132 | 43658 | 207 | 777881 | 560 | 899 | 763 | 26284 | 513
2023-05-30 | 68892 | 134 | 43865 | 211 | 778441 | 633 | 978 | 842 | 26797 | 408
2023-05-31 | 69026 | 130 | 44076 | 208 | 779074 | 561 | 899 | 783 | 27205 | 549
2023-06-01 | 69156 |  | 44284 |  | 779635 |  |  |  | 27754
CELKEM |  | 3210.1667 |  | 5588.1667 |  | 13703.5 | 22501.8333 | 23630 |  | 5761.5 | 6880
[7 empty] | 1406.3646 | 762.2581

## ST.VI_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO ČERVEN 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE |  |  | Porážka
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | výroba
2023-06-01 | 69156 | 139 | 44284 | 324 | 779635 | 1054 | 1517 | 728 | 27754 | 528
2023-06-02 | 69295 | 139 | 44608 | 324 | 780689 | 1054 | 1517 | 795 | 28282 | 528
2023-06-03 |  | 128 |  | 102 |  | 156.5 | 386.5 | 820 |  | 482
2023-06-04 |  | 128 |  | 102 |  | 156.5 | 386.5 | 791 |  | 482
2023-06-05 | 69690 | 133 | 45136 | 208 | 782056 | 394 | 735 | 841 | 29774 | 103
2023-06-06 | 69823 | 121 | 45344 | 194 | 782450 | 380 | 695 | 719 | 29877 | 173
2023-06-07 | 69944 | 127 | 45538 | 198 | 782830 | 380 | 705 | 680 | 30050 | 190
2023-06-08 | 70071 | 124 | 45736 | 188 | 783210 | 378 | 690 | 682 | 30240 | 186
2023-06-09 | 70195 | 124 | 45924 | 188 | 783588 | 378 | 690 | 681 | 30426 | 186
2023-06-10 |  | 132 |  | 192 |  | 406.5 | 730.5 | 614 |  | 367
2023-06-11 |  | 132 |  | 192 |  | 406.5 | 730.5 | 644 |  | 367
2023-06-12 | 70583 | 130 | 46496 | 193 | 784779 | 574 | 897 | 754 | 31346 | 521 |  | 10043 | 2
2023-06-13 | 70713 | 123 | 46689 | 185 | 785353 | 543 | 851 | 755 | 31867 | 487 |  | 10045 | 3
2023-06-14 | 70836 | 130 | 46874 | 194 | 785896 | 496 | 820 | 754 | 32354 | 403 |  | 10048 | 3
2023-06-15 | 70966 | 126 | 47068 | 187 | 786392 | 437 | 750 | 722 | 32757 | 360 |  | 10051 | 3
2023-06-16 | 71092 | 126 | 47255 | 187 | 786829 | 437 | 750 | 701 | 33117 | 360 |  | 10054 | 3
2023-06-17 |  | 139.5 |  | 200 |  | 411 | 750.5 | 673 |  | 563.5 |  |  | 0.5
2023-06-18 |  | 139.5 |  | 200 |  | 411 | 750.5 | 689 |  | 563.5 |  |  | 0.5
2023-06-19 | 71497 | 145 | 47842 | 205 | 788088 | 362 | 712 | 644 | 34604 | 444 |  | 10058 | 0.6
2023-06-20 | 71642 | 156 | 48047 | 226 | 788450 | 406 | 788 | 628 | 35048 | 507 |  | 10058.6 | 0.6
2023-06-21 | 71798 | 156 | 48273 | 222 | 788856 | 392 | 770 | 662 | 35555 | 416 |  | 10059.2 | 0.4
2023-06-22 | 71954 | 178 | 48495 | 234 | 789248 | 415 | 827 | 645 | 35971 | 466 |  | 10059.6 | 0.2
2023-06-23 | 72132 | 178 | 48729 | 234 | 789663 | 415 | 827 | 681 | 36437 | 466 |  | 10059.8 | 0.2
2023-06-24 |  | 120.5 |  | 196.5 |  | 359.5 | 676.5 | 605 |  | 318.5 |  |  | 0.15
2023-06-25 |  | 120.5 |  | 196.5 |  | 359.5 | 676.5 | 661 |  | 318.5 |  |  | 0.15
2023-06-26 | 72551 | 149 | 49356 | 212 | 790797 | 392 | 753 | 652 | 37540 | 446 |  | 10060.3 | 0.2
2023-06-27 | 72700 | 131 | 49568 | 193 | 791189 | 437 | 761 | 658 | 37986 | 294 |  | 10060.5 | 0.2
2023-06-28 | 72831 | 131 | 49761 | 186 | 791626 | 609 | 926 | 729 | 38280 | 505 |  | 10060.7 | 0.3
2023-06-29 | 72962 | 143 | 49947 | 212 | 792235 | 494 | 849 | 778 | 38785 | 530 |  | 10061 | 0.2
2023-06-30 | 73105 | 143 | 50159 | 212 | 792729 | 494 | 849 | 627 | 39315 | 530 |  | 10061.2 | 0.2
2023-07-01 |  | 140 |  | 201.5 |  | 383 | 724.5 | 686 |  | 371.5 |  |  | 0.2
2023-07-02 |  | 140 |  | 201.5 |  | 383 | 724.5 | 717 |  | 371.5 |  |  | 0.2
2023-07-03 | 73528 |  | 50774 |  | 793989 |  |  |  | 40588 |  |  | 10061.8
CELKEM |  | 4232 |  | 6288.5 |  | 13971 | 24491.5 | 22416 |  | 12462.5 | 11940
[7 empty] | 1530.7188 | 723.0968

## ST.VII_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO ČERVENEC 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE |  |  | Porážka
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | výroba
2023-07-01 |  | 140 |  | 201.5 |  | 383 | 724.5 | 686 |  | 371.5 |  |  | 0.2
2023-07-02 |  | 140 |  | 201.5 |  | 383 | 724.5 | 717 |  | 371.5 |  |  | 0.2
2023-07-03 | 73528 | 144 | 50774 | 193 | 793989 | 520 | 857 |  | 40588 | 372 |  | 10061.8 | 0.1
2023-07-04 | 73672 | 144 | 50967 | 193 | 794509 | 520 | 857 |  | 40960 | 372 |  | 10061.9 | 0.1
2023-07-05 |  | 141 |  | 197 |  | 541.5 | 879.5 |  |  | 406.5 |  |  | 0.25
2023-07-06 |  | 141 |  | 197 |  | 541.5 | 879.5 |  |  | 406.5 |  |  | 0.25
2023-07-07 | 74098 | 141 | 51554 | 197 | 796112 | 541.5 | 879.5 |  | 42145 | 406.5 |  | 10062.5 | 0.25
2023-07-08 |  | 152 |  | 182.5 |  | 572.25 | 906.75 |  |  | 527.75 |  |  | 0.075
2023-07-09 |  | 152 |  | 182.5 |  | 572.25 | 906.75 |  |  | 527.75 |  |  | 0.075
2023-07-10 | 74543 | 154 | 52116 | 202 | 797798 | 463 | 819 |  | 43607 | 316 |  | 10062.9 | 0.2
2023-07-11 | 74697 | 160 | 52318 | 217 | 798261 | 475 | 852 |  | 43923 | 514 |  | 10063.1 | -10063.1
2023-07-12 | 74857 | 174 | 52535 | 267 | 798736 | 462 | 903 |  | 44437 | 307 |  |  | 0
2023-07-13 | 75031 | 148 | 52802 | 259 | 799198 | 442 | 849 |  | 44744 | 324 |  |  | 0
2023-07-14 | 75179 | 148 | 53061 | 259 | 799640 | 442 | 849 |  | 45068 | 324 |  |  | 0
2023-07-15 |  | 179.5 |  | 287.5 |  | 485 | 952 |  |  | 578 |  |  | 0
2023-07-16 |  | 179.5 |  | 287.5 |  | 485 | 952 |  |  | 578 |  |  | 0
2023-07-17 | 75686 | 163 | 53895 | 258 | 801052 | 533 | 954 |  | 46548 | 337 |  |  | 0
2023-07-18 | 75849 | 158 | 54153 | 275 | 801585 | 605 | 1038 |  | 46885 | 530 |  |  | 0
2023-07-19 | 76007 | 153 | 54428 | 266 | 802190 | 519 | 938 |  | 47415 | 432 |  |  | 0
2023-07-20 | 76160 | 139 | 54694 | 245 | 802709 | 540 | 924 |  | 47847 | 393 |  |  | 0
2023-07-21 | 76299 | 139 | 54939 | 245 | 803249 | 540 | 924 |  | 48240 | 393 |  |  | 0
2023-07-22 |  | 147.5 |  | 258.5 |  | 483 | 889 |  |  | 431.5 |  |  | 0
2023-07-23 |  | 147.5 |  | 258.5 |  | 483 | 889 |  |  | 431.5 |  |  | 0
2023-07-24 | 76733 | 158 | 55701 | 267 | 804755 | 458 | 883 |  | 49496 | 376 |  |  | 0
2023-07-25 | 76891 | 134 | 55968 | 227 | 805213 | 423 | 784 |  | 49872 | 241 |  |  | 0
2023-07-26 | 77025 | 134 | 56195 | 238 | 805636 | 571 | 943 |  | 50113 | 314 |  |  | 0
2023-07-27 | 77159 | 128 | 56433 | 226 | 806207 | 511 | 865 |  | 50427 | 337 |  |  | 0
2023-07-28 | 77287 | 128 | 56659 | 226 | 806718 | 511 | 865 |  | 50764 | 337 |  |  | 0
2023-07-29 |  | 141.5 |  | 238 |  | 66.5 | 446 |  |  | 280 |  |  | 0
2023-07-30 |  | 141.5 |  | 238 |  | 66.5 | 446 |  |  | 280 |  |  | 0
2023-07-31 | 77698 | 139.3333 | 57361 | 237.6667 | 807362 | 438 | 815 |  | 51661 | 427 |  |  | 0
2023-08-01 | 77833 |  | 57598 |  | 808543 |  |  |  | 52088 |  |  |  | 0
CELKEM |  | 4589.3333 |  | 7227.6667 |  | 14577 | 26394 | 1403 |  | 11816 | 12270
[7 empty] | 1649.625 | 45.2581

## ST.VIII_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO SRPEN 2023
DATUM | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE
| stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | výroba
2022-08-01 | 77833 | 133 | 57598 | 223 | 808543 | 400 | 756 |  | 52088 | 63
2022-08-02 | 77966 | 141 | 57821 | 234 | 808943 | 430 | 805 |  | 52151 | 352
2022-08-03 | 78107 | 126 | 58055 | 226 | 809373 | 425 | 777 |  | 52503 | 87
2022-08-04 | 78233 | 126 | 58281 | 226 | 809798 | 425 | 777 |  | 52590 | 87
2022-08-05 |  | 132 |  | 226 |  | 416.5 | 774.5 |  |  | 175
2022-08-06 |  | 132 |  | 226 |  | 416.5 | 774.5 |  |  | 175
2022-08-07 | 78623 | 125 | 58959 | 260 | 811056 | 478 | 863 |  | 53027 | 175
2022-08-08 | 78748 | 30 | 59219 | 257 | 811534 | 480 | 767 |  | 53219 | 270
2022-08-09 | 78778 | 227 | 59476 | 248 | 812014 | 435 | 910 |  | 53489 | 123
2022-08-10 | 79005 | 131 | 59724 | 249 | 812449 | 470 | 850 |  | 53612 | 429
2022-08-11 | 79136 | 131 | 59973 | 249 | 812919 | 470 | 850 |  | 54041 | 429
2022-08-12 |  | 156 |  | 213.5 |  | 460.5 | 830 |  |  | 444.5
2022-08-13 |  | 156 |  | 213.5 |  | 460.5 | 830 |  |  | 444.5
2022-08-14 | 79579 | 149 | 60649 | 226 | 814310 | 477 | 852 |  | 55359 | 445
2022-08-15 | 79728 | 157 | 60875 | 244 | 814787 | 472 | 873 |  | 55804 | 464
2022-08-16 | 79885 | 169 | 61119 | 256 | 815259 | 478 | 903 |  | 56268 | 429
2022-08-17 | 80054 | 166 | 61375 | 250 | 815737 | 478 | 894 |  | 56697 | 297
2022-08-18 | 80220 | 166 | 61625 | 250 | 816215 | 478 | 894 |  | 56994 | 297
2022-08-19 |  | 165 |  | 231.5 |  | 436.5 | 833 |  |  | 423
2022-08-20 |  | 165 |  | 231.5 |  | 436.5 | 833 |  |  | 423
2022-08-21 | 80716 | 182 | 62338 | 264 | 817566 | 521 | 967 |  | 58137 | 366
2022-08-22 | 80898 | 188 | 62602 | 270 | 818087 | 453 | 911 |  | 58503 | 377
2022-08-23 | 81086 | 166 | 62872 | 231 | 818540 | 461 | 858 |  | 58880 | 376
2022-08-24 | 81252 | 155 | 63103 | 227 | 819001 | 445 | 827 |  | 59256 | 427
2022-08-25 | 81407 | 155 | 63330 | 227 | 819446 | 445 | 827 |  | 59683 | 427
2022-08-26 |  | 156 |  | 224.5 |  | 420.5 | 801 |  |  | 215
2022-08-27 |  | 156 |  | 224.5 |  | 420.5 | 801 |  |  | 215
2022-08-28 | 81874 | 125 | 64006 | 184 | 820732 | 356 | 665 |  | 60540 | 193
2022-08-29 | 81999 | 129 | 64190 | 180 | 821088 | 349 | 658 |  | 60733 | 48
2022-08-30 | 82128 | 129 | 64370 | 183 | 821437 | 340 | 652 |  | 60781 | 122
2022-08-31 | 82257 | 140 | 64553 | 194 | 821777 | 365 | 699 |  | 60903 | 339
2022-09-01 | 82397 |  | 64747 |  | 822142 |  |  |  | 61242
CELKEM |  | 4564 |  | 7149 |  | 13599 | 25312 | 0 |  | 8798 | 9.11

## st.IX_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO ZÁŘÍ 2023
DATUM | stáj 1.6.7.8 | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje | CELKOVÁ | FVE
|  | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba |  | spotřeba | stav | výroba
2023-09-01 | 314 | 82397 | 140 | 64747 | 194 | 822142 | 365 | 699 | 674 | 61242 | 339 | 176.25
2023-09-02 | 156.5 |  | 133 |  | 186.5 |  | 334.5 | 654 | 641 |  | 169.5 | 279.45
2023-09-03 | 143.5 |  | 133 |  | 186.5 |  | 334.5 | 654 | 628 |  | 169.5 | 222.57
2023-09-04 | 234 | 82803 | 132 | 65314 | 181 | 823176 | 347 | 660 | 667 | 61920 | 227 | 227.45
2023-09-05 | 337 | 82935 | 138 | 65495 | 184 | 823523 | 366 | 688 | 622 | 62147 | 403 | 400.56
2023-09-06 | 322 | 83073 | 143 | 65679 | 187 | 823889 | 374 | 704 | 629 | 62550 | 397 | 394.78
2023-09-07 | 234 | 83216 | 159 | 65866 | 233 | 824263 | 422 | 814 | 623 | 62947 | 425 | 390.63
2023-09-08 | 259 | 83375 | 159 | 66099 | 233 | 824685 | 422 | 814 | 648 | 63372 | 425 | 385.89
2023-09-09 | 311 |  | 115 |  | 178.5 |  | 393 | 686.5 | 654 |  | 343.5 | 379.12
2023-09-10 | 309 |  | 115 |  | 178.5 |  | 393 | 686.5 | 652 |  | 343.5 | 374.18
2023-09-11 | 225 | 83764 | 146 | 66689 | 213 | 825893 | 456 | 815 | 680 | 64484 | 360 | 357.85
2023-09-12 | 227 | 83910 | 144 | 66902 | 203 | 826349 | 478 | 825 | 706 | 64844 | 346 | 344.6
2023-09-13 | 156 | 84054 | 147 | 67105 | 205 | 826827 | 519 | 871 | 804 | 65190 | 223 | 222.31
2023-09-14 | 215 | 84201 | 142 | 67310 | 207 | 827346 | 488 | 837 | 818 | 65413 | 234 | 232.42
2023-09-15 | 143 | 84343 | 142 | 67517 | 207 | 827834 | 488 | 837 | 746 | 65647 | 234 | 287.26
2023-09-16 | 274 |  | 133 |  | 197.5 |  | 428.5 | 759 | 676 |  | 357 | 359.24
2023-09-17 | 320 |  | 133 |  | 197.5 |  | 428.5 | 759 | 722 |  | 357 | 296.59
2023-09-18 | 166 | 84751 | 138 | 68119 | 201 | 829179 | 497 | 836 | 763 | 66595 | 239 | 238.85
2023-09-19 | 236 | 84889 | 139 | 68320 | 201 | 829676 | 439 | 779 | 771 | 66834 | 244 | 242.17
2023-09-20 | 256 | 85028 | 134 | 68521 | 198 | 830115 | 440 | 772 | 682 | 67078 | 346 | 343.01
2023-09-21 | 142 | 85162 | 143 | 68719 | 209 | 830555 | 504 | 856 | 781 | 67424 | 217 | 208.2
2023-09-22 | 173 | 85305 | 143 | 68928 | 209 | 831059 | 504 | 856 | 812 | 67641 | 217 | 146.2
2023-09-23 | 186 |  | 127 |  | 192.5 |  | 345.5 | 665 | 757 |  | 94 | 135.47
2023-09-24 | 185 |  | 127 |  | 192.5 |  | 345.5 | 665 | 756 |  | 94 | 130.69
2023-09-25 | 223 | 85702 | 135 | 69522 | 189 | 832254 | 434 | 758 | 705 | 68046 | 276 | 272.45
2023-09-26 | 25 | 85837 | 141 | 69711 | 192 | 832688 | 622 | 955 | 691 | 68322 | 289 | 289.23
2023-09-27 | 50 | 85978 | 141 | 69903 | 192 | 833310 | 580 | 913 | 674 | 68611 | 289 | 308.1
2023-09-28 | 451 |  | 139 |  | 269 |  | 130 | 538 | 663 |  | 326 | 304.1
2023-09-29 | 465 | 86258 | 139 | 70364 | 269 | 834020 | 130 | 538 | 677 | 69226 | 326 | 300.75
2023-09-30 | 126.5 |  | 126 |  | 96 |  | 582 | 804 | 714 |  | 216.5 | 199.69
2023-10-02 |  | 86649 |  | 70825 |  | 835314 |  | 0 |  | 69985
CELKEM | 6864.5 |  | 4126 |  | 5982 |  | 12590 | 22698 | 21036 |  | 8526.5 | 8450.06

## ST.X_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO ŘÍJEN 2023
DATUM | stáj 1.6.7.8 | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE
|  | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav EL. | výroba | dle diagramu
2023-09-01 | 147.45 |  | 126 |  | 96 |  | 582 | 804 | 696 |  | 255 | 255.45
2023-09-02 | 209.96 | 86649 | 125 | 70825 | 206 | 835314 | 425 | 756 | 688 | 69985 | 279 | 277.96
2023-09-03 | 193.05 | 86774 | 124 | 71031 | 203 | 835739 | 453 | 780 | 703 | 70264 | 273 | 270.05
2023-09-04 | 218.71 | 86898 | 113 | 71234 | 211 | 836192 | 428 | 752 | 699 | 70537 | 272 | 271.71
2023-09-05 | 190.97 | 87011 | 111 | 71445 | 215 | 836620 | 425 | 751 | 707 | 70809 | 236 | 234.97
2023-09-06 | 208.44 | 87122 | 111 | 71660 | 215 | 837045 | 425 | 751 | 700 | 71045 | 259 | 259.44
2023-09-07 | 208.2 |  | 111.5 |  | 201.5 |  | 434.5 | 747.5 | 710 |  | 247 | 245.7
2023-09-08 | 144.25 |  | 111.5 |  | 201.5 |  | 434.5 | 747.5 | 808 |  | 85 | 83.75
2023-09-09 | 234.06 | 87456 | 121 | 72278 | 202 | 838339 | 391 | 714 | 883 | 71636 | 65 | 65.06
2023-09-10 | 178.97 | 87577 | 125 | 72480 | 206 | 838730 | 411 | 742 | 774 | 71701 | 148 | 146.97
2023-09-11 | 160.91 | 87702 | 124 | 72686 | 209 | 839141 | 422 | 755 | 750 | 71849 | 166 | 165.91
2023-09-12 | 210.69 | 87826 | 124 | 72895 | 205 | 839563 | 393 | 722 | 773 | 72015 | 160 | 159.69
2023-09-13 | 199.47 | 87950 | 124 | 73100 | 205 | 839956 | 393 | 722 | 749 | 72175 | 172 | 172.47
2023-09-14 | 80.65 |  | 108.5 |  | 202 |  | 468 | 778.5 | 778 |  | 81 | 81.15
2023-09-15 | 194.94 |  | 108.5 |  | 202 |  | 468 | 778.5 | 781 |  | 195 | 192.44
2023-09-16 | 280.82 | 88291 | 95 | 73709 | 179 | 841285 | 383 | 657 | 714 | 72623 | 223 | 223.82
2023-09-17 | 179.67 | 88386 | 101 | 73888 | 197 | 841668 | 390 | 688 | 670 | 72846 | 199 | 197.67
2023-09-18 | 172.04 | 88487 | 99 | 74085 | 205 | 842058 | 385 | 689 | 651 | 73045 | 211 | 210.04
2023-09-19 | 144.29 | 88586 | 116 | 74290 | 210 | 842443 | 388 | 714 | 805 | 73256 | 53 | 53.29
2023-09-20 | 198.41 | 88702 | 116 | 74500 | 210 | 842831 | 388 | 714 | 848 | 73309 | 64 | 64.41
2023-09-21 | 174.35 |  | 115.5 |  | 196 |  | 375.5 | 687 | 705 |  | 156 | 156.35
2023-09-22 | 169.13 |  | 115.5 |  | 196 |  | 375.5 | 687 | 772 |  | 146 | 84.13
2023-09-23 | 187.85 | 89049 | 113 | 75102 | 201 | 843970 | 354 | 668 | 680 | 73674 | 116 | 175.85
2023-09-24 | 170.9 | 89162 | 124 | 75303 | 187 | 844324 | 357 | 668 | 746 | 73790 | 93 | 92.9
2023-09-25 | 176.28 | 89286 | 119 | 75490 | 185 | 844681 | 350 | 654 | 716 | 73883 | 115 | 114.28
2023-09-26 | 173.78 | 89405 | 113 | 75675 | 192 | 845031 | 368 | 673 | 717 | 73998 | 130 | 129.78
2023-09-27 | 155.15 | 89518 | 113 | 75867 | 192 | 845399 | 368 | 673 | 803 | 74128 | 30 | 25.15
2023-09-28 | 177.21 |  | 97 |  | 181.5 |  | 354.5 | 633 | 692 |  | 118 | 118.21
2023-09-29 | 181.52 |  | 97 |  | 181.5 |  | 354.5 | 633 | 752 |  | 58 | 62.52
2023-09-30 | 162.75 | 89825 | 122 | 76422 | 185 | 846476 | 356 | 663 | 705 | 74334 | 120 | 120.75
31.09.2023 | 187.1 | 89947 | 105 | 76607 | 185 | 846832 | 367 | 657 | 807 | 74454 | 38 | 37.1
2023-10-01 |  | 90052 |  | 76792 |  | 847199 |  |  |  | 74492
CELKEM | 5671.97 |  | 3529 |  | 6063 |  | 12467 | 10758 | 22982 |  | 4725 | 4748.97

## ST.XI_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNO Listopad 2023
DATUM | stáj 1.6.7.8 | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE
|  | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | ST.2+3+4 | spotřeba | stav EL. | výroba | dle diagramu
2023-10-01 | 432.16 | 90052 | 120 | 76792 | 193 | 847199 | 370 | 832 | 1115 | 74492 | 149 | 149.16
2023-11-02 | 471.23 | 90172 | 119 | 76985 | 178 | 847569 | 357 | 714 | 1125 | 74641 | 60 | 60.23
2023-11-03 | 479.59 | 90291 | 119 | 77163 | 178 | 847926 | 357 | 664 | 1131 | 74701 | 10 | 12.59
2023-11-04 | 516.81 |  | 92 |  | 186 |  | 371.5 | 788.5 | 1169 |  | 139 | 136.31
2023-11-05 | 495.65 |  | 92 |  | 186 |  | 371.5 | 718.5 | 1146 |  | 69 | 68.15
2023-11-06 | 248.4 | 90594 | 99 | 77713 | 185 | 849026 | 607 | 1009 | 1140 | 74918 | 118 | 117.4
2023-11-07 | 67.4 | 90693 | 118 | 77898 | 190 | 849633 | 720 | 1159 | 1098 | 75036 | 131 | 128.4
2023-11-08 | 161.48 | 90811 | 106 | 78088 | 176 | 850353 | 730 | 1088 | 1173 | 75167 | 76 | 76.48
2023-11-09 | 241.02 | 90917 | 108 | 78264 | 184 | 851083 | 715 | 1097 | 1246 | 75243 | 90 | 92.02
2023-11-10 | 153.63 | 91025 | 108 | 78448 | 184 | 851798 | 715 | 1097 | 1224 | 75333 | 90 | 26.63
2023-11-11 | 165.6 |  | 103 |  | 183.5 |  | 738 | 1092 | 1184 |  | 67.5 | 73.6
2023-11-12 | 170.65 |  | 103 |  | 183.5 |  | 738 | 1092 | 1139 |  | 67.5 | 123.65
2023-11-13 | 164.99 | 91339 | 105 | 78999 | 205 | 853989 | 725 | 1086 | 1199 | 75558 | 51 | 51.99
2023-11-14 | 71.31 | 91444 | 141 | 79204 | 204 | 854714 | 715 | 1123 | 1131 | 75609 | 63 | 63.31
2023-11-15 | 209.39 | 91585 | 105 | 79408 | 197 | 855429 | 679 | 1026 | 1190 | 75672 | 45 | 45.39
2023-11-16 | 152.02 | 91690 | 105 | 79605 | 197 | 856108 | 679 | 1049 | 1134 | 75717 | 68 | 67.02
2023-11-17 | 72.9667 |  | 113.6667 |  | 191.6667 |  | 773 | 1130.3333 | 1151 |  | 52 | 52.3
2023-11-18 | 128.7767 |  | 113.6667 |  | 191.6667 |  | 773 | 1132.3333 | 1206 |  | 54 | 55.11
2023-11-19 | 102.9367 |  | 113.6667 |  | 191.6667 |  | 773 | 1095.3333 | 1182 |  | 17 | 16.27
2023-11-20 | 250.25 | 92136 | 118 | 80377 | 192 | 859106 | 669 | 1023 | 1229 | 75907 | 44 | 44.25
2023-11-21 | 143.51 | 92254 | 113 | 80569 | 192 | 859775 | 740 | 1098 | 1188 | 75951 | 53 | 53.51
2023-11-22 | 154.81 | 92367 | 125 | 80761 | 184 | 860515 | 739 | 1069 | 1202 | 76004 | 21 | 21.81
2023-11-23 | 175.48 | 92492 | 108 | 80945 | 189 | 861254 | 751 | 1125 | 1224 | 76025 | 77 | 76.48
2023-11-24 | 75.15 | 92600 | 108 | 81134 | 189 | 862005 | 751 | 1125 | 1123 | 76102 | 77 | 77.15
2023-11-25 | 49.45 |  | 126 |  | 183 |  | 788.5 | 1143.5 | 1146 |  | 46 | 46.95
2023-11-26 | 21.12 |  | 126 |  | 183 |  | 788.5 | 1122.5 | 1118 |  | 25 | 25.62
2023-11-27 | 139.83 | 92960 | 118 | 81689 | 170 | 864333 | 712 | 1014 | 1140 | 76250 | 14 | 13.83
2023-11-28 | 123.7 | 93078 | 122 | 81859 | 174 | 865045 | 768 | 1094 | 1187 | 76264 | 30 | 30.7
2023-11-29 | 118.39 | 93200 | 125 | 82033 | 181 | 865813 | 711 | 1060 | 1136 | 76294 | 43 | 42.39
2023-11-30 | 183.2 | 93325 | 130 | 82214 | 183 | 866524 | 642 | 1005 | 1138 | 76337 | 50 | 50.2
2023-12-01 | 1179 | 93455 |  | 82397 |  | 867166 |  |  | 1179 | 76387
CELKEM |  |  | 3403 |  | 5605 |  | 19967 | 17312 | 36093 |  | 1897 | 1898.9

## ST.XII_23
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VUVeL v.r.i. HUDCOVA 70,BRNOProsinec 2023
DATUM | stáj 1.6.7.8 | stá 2. |  | stáj 3. |  | stáj 4-5. |  | součet stáje |  | FVE
|  | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav | spotřeba | stav EL. | výroba | dle diagramu
2023-11-01 | 160.14 | 93455 | 130 | 82397 | 183 | 867166 | 642 | 959.7 | 1115 | 76387 | 4.7 | 4.84
2023-10-02 | 206.03 |  | 115 |  | 139 |  | 665 | 919 | 1125 |  | 0 | 0.03
2023-10-03 | 212.65 |  | 115 |  | 139 |  | 665 | 919.3 | 1131 |  | 0.3 | 0.95
2023-10-04 | 274.46 | 93815 | 117 | 82858 | 154 | 869138 | 624 | 896 | 1169 | 76392 | 1 | 1.46
2023-10-05 | 213.02 | 93932 | 122 | 83012 | 160 | 869762 | 651 | 933 | 1146 | 76393 | 0 | 0.02
2023-10-06 | 212 | 94054 | 122 | 83172 | 164 | 870413 | 642 | 928 | 1140 | 76393 | 0 | 0
2023-10-07 | 279.33 | 94176 | 115 | 83336 | 161 | 871055 | 543 | 822 | 1098 | 76393 | 3 | 3.33
2023-10-08 | 354.65 | 94291 | 115 | 83497 | 161 | 871598 | 543 | 822 | 1173 | 76396 | 3 | 3.65
2023-10-09 | 100 |  | 152 |  | 163 |  | 831 | 1146 | 1246 |  | 0 | 0
2023-10-10 | 78 |  | 152 |  | 163 |  | 831 | 1146 | 1224 |  | 0 | 0
2023-10-11 | 209.4 | 94710 | 117 | 83984 | 160 | 873803 | 698 | 1000 | 1184 | 76399 | 25 | 25.4
2023-10-12 | 144.2 | 94827 | 122 | 84144 | 170 | 874501 | 703 | 1061 | 1139 | 76424 | 66 | 66.2
2023-10-13 | 181.34 | 94949 | 166 | 84314 | 165 | 875204 | 687 | 1042 | 1199 | 76490 | 24 | 24.34
2023-10-14 | 142.36 | 95115 | 121 | 84479 | 177 | 875891 | 693 | 1045 | 1131 | 76564 | 54 | 56.36
2023-10-15 | 199.58 | 95236 | 121 | 84656 | 177 | 876584 | 693 | 1015 | 1190 | 76571 | 24 | 24.58
2023-10-16 | 148.05 |  | 118.5 |  | 132.5 |  | 735 | 1031 | 1134 |  | 45 | 45.05
2023-10-17 | 165.49 |  | 118.5 |  | 132.5 |  | 735 | 1054 | 1151 |  | 68 | 68.49
2023-10-18 | 172.04 | 95594 | 122 | 85098 | 137 | 878747 | 775 | 1085 | 1206 | 76708 | 51 | 51.04
2023-10-19 | 168.58 | 95716 | 119 | 85235 | 149 | 879522 | 745 | 1077 | 1182 | 76759 | 64 | 63.58
2023-10-20 | 189.73 | 95835 | 119 | 85384 | 163 | 880267 | 758 | 1062 | 1229 | 76823 | 22 | 22.73
2023-10-21 | 230.44 | 95954 | 111 | 85547 | 156 | 881025 | 691 | 976 | 1188 | 76845 | 18 | 18.44
2023-10-22 | 244.1 | 96065 | 111 | 85703 | 156 | 881716 | 691 | 1009 | 1202 | 76863 | 51 | 51.1
2023-10-23 | 243.71 |  | 122.5 |  | 163.5 |  | 694.25 | 983.25 | 1224 |  | 3 | 2.96
2023-10-24 | 141.28 |  | 122.5 |  | 163.5 |  | 694.25 | 1016.25 | 1123 |  | 36 | 34.53
2023-10-25 | 163.1 |  | 122.5 |  | 163.5 |  | 694.25 | 1016.25 | 1146 |  | 36 | 33.35
2023-10-26 | 135 |  | 122.5 |  | 163.5 |  | 694.25 | 1016.25 | 1118 |  | 36 | 33.25
2023-10-27 | 152.72 | 96666 | 117 | 86513 | 156 | 885184 | 714 | 1059 | 1140 | 77017 | 72 | 71.72
2023-10-28 | 216.37 | 96783 | 116 | 86669 | 157 | 885898 | 698 | 996 | 1187 | 77089 | 25 | 25.37
2023-10-29 | 197.11 | 96899 | 116 | 86826 | 157 | 886596 | 698 | 997 | 1136 | 77114 | 26 | 58.11
2023-10-30 | 164.38 |  | 119 |  | 146.3333 |  | 709.6667 | 1041 | 1138 |  | 66 | 67.38
2023-10-31 | 170.6733 |  | 119 |  | 146.3333 |  | 709.6667 | 1030.6667 | 1179 |  | 55.6667 | 22.34
2023-10-02 |  | 97372 |  | 87422 |  | 889423 |  |  |  | 77307
CELKEM |  |  | 3798 |  | 4878.6667 |  | 21547.3333 | 16449.6667 | 36093 |  | 879.6667 | 880.6

## Rybárna 1rok
Spotřeba el. energie rybárna
|  |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022
DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINE | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN
6.392 | 7.201 | 7.645 | 7.946 | 7.402 | 6.941 | 6.95 | 6.813 | 6.609 | 6.7 | 5.974 | 6.651
| Celkový odběr za rok |  |  | 83.224
| Průměr za rok |  |  | 6.9353

## úprava 2022
2022
| Pra. Plyn. m3 | Pra. Plyn. Mwh | Kč s DPH | PRe. Mwh | Kč s DPH | vodné m3 | Kč s DPH | Dešťová kč | tepl.Ø
LEDEN | 29643 | 316.3764 | 455361.72 | 124.289 | 483443.14 | 984 | 85108 | 20984 | 2.9
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVNC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTPAD
PROSIEC
celkem | 29643 | 316.3764 | 455361.72 | 124.289 | 483443.14 | 984 | 85108 | 20984
106092
V Kč |  |  |  |  | úprava při realizaci rekonstrukce kotelny a panelů v Kč
| elektřina | plyn | voda |  |  | elektřina | plyn | voda
Plán/2022 | 3900000 | 2000000 | 1243000 |  | Plán/2022 | 3900000 | 1800000 | 1243000
skut 2021 | 0 | 0 | 1203839
skut 2022 | 483443.14 | 455361.72 | 106092
úprava plánu po navýšení cen energie a ZPN V Kč |  |  |  |  | úprava při realizaci rekonstrukce kotelny a panelů v 1/2r Kč
| elektřina | plyn | voda |  |  | elektřina | plyn | voda
Plán/2022 | 5600000 | 3100000 | 1243000 |  | Plán/2022 | 4700000 | 2450000 | 1243000
skut 2021 | 3823913 | 1680646 | 1073819
skut 2022/1 | 483443 | 455362 | 106092
Note on E4: Autor: CENTROPOL

## nastavení Max komunikátoru
registrační klíč 5189368b
ID adresa 172.25.150.11
255.255.255.0
Brána 172.25.150.254
imp 12800
pozice | vývod | tr.převod | koeficient
M1 | přívod | 1000/5
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10 | Rezerva | 300/5
M11 | Pavilon III. | 300/5 | 320
M12 | Pavilon II. | 200/5 | 213
M13 | Rezerva | 200/5
M14 | Rybárna | 200/5 | 320
M15 | Rezerva TČ | 200/5 | 320
M16 | Stáj | 200/5 | 320
M17 | Čistička | 100/5 | 640
M18 | Kotelna | 100/5 | 640
M19 | Pavilon I. | 300/5 | 213
M20 | Laboratoř DT3 | 200/5 | 320
M21 | MBL | 100/5 | 640
M22 | Porážka | 100/5 | 640
M23 | Ostatní | 200/5 | 320