DESINFEKČNÍ JÍMKA – STROJNÍ VYBAVENÍ - ROZPOČET

- ponorná  kalová čerpadla ...  typ AMAREX NF 65-220/004ULG-112  ….  2 ks

……..  dodávka s montáží =

- ponorné míchadlo AMAMIX 200-V2227/14 UDC …. 1 ks

……..  dodávka s montáží =

- deskové celonerezové mezipřírubové šoupátko WEY, typ VNA s elektropohonem od firmy Bickel-Volf    , DN 150 mm – údaje viz příloha – 1 ks

……..  dodávka s montáží =

- deskové celonerezové mezipřírubové šoupátko WEY, typ VNA s ručním ovládáním od firmy Bickel-Volf             –  DN 200 mm – 6 ks

……..  dodávka s montáží =

- EROX vřetenové šoupátko z korozivzdorné oceli – k upevnění na svislou Hladkou betonovou stěnu – typ 101 , DN 150 mm , včetně prodlužovacího teleskopického nástavce délka cca 2,7 m  ……  1 ks

……..  dodávka s montáží =

- Ocelové nerezové potrubí ….

- DN 65 mm – 17m  ….. včetně tvarovek, přírub a kotevního materiálu

……..  dodávka s montáží =

- DN 150 mm – 3,5 m  ….  včetně tvarovek a přírub

……..  dodávka s montáží =

- DN 200 mm – 7,0 m  …...včetně tvarovek, přírub a kotevního materiálu

……..  dodávka s montáží =

Celkové investiční náklady … …