#### T02 – VÝKAZ VÝMĚR

| P. č. | Popis položky | mj. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděč DTS 5 |  |  |
| 1. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 |
| 2. | Montážní panel | ks | 1 |
| 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 4. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Rozvaděč DT 5 |  |  |
| 5. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 |
| 6. | Montážní panel | ks | 1 |
| 7. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 8. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Rozvaděč DT 6 |  |  |
| 9. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 |
| 10. | Montážní panel | ks | 1 |
| 11. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 12. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Rozvaděč DT 7 |  |  |
| 13. | Skříňový rozvaděč 800x1800x400, oceloplechový, | ks | 1 |
| 14. | Montážní panel | ks | 1 |
| 15. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 16. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Montážní materiál |  |  |
| 17. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - venkovní | ks | 3 |
| 18. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - prostorový | ks | 30 |
| 19. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 6 |
| 20. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=150 mm, s jímkou | ks | 3 |
| 21. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=400 mm | ks | 16 |
| 22. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - příložný | ks | 17 |
| 23. | Ovladač s čidlem tepl. a kor. žád. hodn. | ks | 13 |
| 24. | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT, 0-10V | ks | 14 |
| 25. | Komb. snímač tepl. a vlhkosti prostor., 0-10V, vys. přesnosti | ks | 6 |
| 26. | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti prostorové, 0-10V | ks | 13 |
| 27. | Snímač tlaku, 0-1MPa, 0-10V | ks | 3 |
| 28. | Snímač diferenčního tlaku, 0-100Pa, 0-10V | ks | 29 |
| 29. | Regulátor tlaku, 63-630KPa | ks | 2 |
| 30. | Termostat stonkový, rozs. :40-120°C, vč. jímky | ks | 3 |
| 31. | Dvoustupňový detektor úniku plynu | ks | 4 |
| 32. | Ústředna pro detektor plynu | ks | 2 |
| 33. | Snímač zaplavení | ks | 2 |
| 34. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 12 |
| 35. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 35 |
| 36. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 23 |
| 37. | Trojc. reg. ventil, Kv 1, DN 10 | ks | 1 |
| 38. | Trojc. reg. ventil, Kv 1,6, DN 10 | ks | 2 |
| 39. | Trojc. reg. ventil, Kv 2,5, DN 10 | ks | 6 |
| 40. | Trojc. reg. ventil, Kv 4, DN 20 | ks | 6 |
| 41. | Trojc. reg. ventil, Kv 6,3, DN 25 | ks | 1 |
| 42. | Trojc. reg. ventil, Kv 10, DN 25 | ks | 1 |
| 43. | Servopohon 24V, 5.5mm, 0..10V | ks | 17 |
| 44. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P | ks | 16 |
| 45. | Klapkový servopohon, 24V, 2P | ks | 33 |
| 46. | Klapkový servopohon, 24V, 0-10V | ks | 7 |
| 47. | Magnetický dveřní kontakt | ks | 5 |
| 48. | Světelný nápis:"NEVSTUPOVAT/VSTUP VOLNÝ" | ks | 5 |
| 49. | Ovládací tlačítko v plast. krabici | ks | 5 |
| 50. | Spínač řazení 1 - strojek | ks | 4 |
| 51. | Kryt spínače barva bordó | ks | 4 |
| 52. | Rámeček spínače jednoduchý - bordó | ks | 4 |
|  | Frekvenční měniče |  |  |
| 53. | Frekvenční měnič pro ventilátor 4KW, IP54 | ks | 2 |
| 54. | Frekvenční měnič pro ventilátor 2,2KW, IP54 | ks | 1 |
| 55. | Frekvenční měnič pro ventilátor 1,5KW, IP54 | ks | 2 |
| 56. | Frekvenční měnič pro ventilátor 0,75KW, IP54 | ks | 17 |
|  | Řídicí systém |  |  |
| 57. | Řídící podstanice PXC200.D , 350 I/O | ks | 1 |
| 58. | Řídící podstanice PXC128-U , 128 BE | ks | 1 |
| 59. | Řídící podstanice PXC64-U , 64BE | ks | 2 |
| 60. | Univerzální modul, 8 I/O bodů - TXM1.8U | ks | 38 |
| 61. | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů - TXM1.16D | ks | 13 |
| 62. | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů - TXM1.6R | ks | 38 |
| 63. | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A - TXB1.PBUS | ks | 6 |
| 64. | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A -TXS1.12F10 | ks | 7 |
| 65. | Modul pro PXC..-U, BACnet/IP - PXA30-N | ks | 1 |
| 66. | PX - rozhraní pro Ethernet a DESIGO INSIGHT | ks | 1 |
| 67. | Systémový integrátor PX OPEN (PowerPC), v.2.36 | ks | 1 |
| 68. | Rozšiřující karta pro M-bus | ks | 1 |
| 69. | Ukončovač sběrnice - RXZ02.1 | ks | 1 |
| 70. | Adresové kolíčky - TXA1.K24 | ks | 6 |
| 71. | Adresové kolíčky - TXA1.K48 | ks | 6 |
| 72. | Ovládací panel podstanice PXM20 | ks | 1 |
| 73. | Kabel 3m pro panel PXM20 - PXA-C1 | ks | 1 |
| 74. | SW za jeden datový bod | ks | 662 |
| 75. | SW dispečinku | ks | 662 |
| 76. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 20 |
| 77. | CMO-PV.023 - grafické zobrazení schémat | ks | 1 |
| 78. | CMP-LSL.023 - 100 datových bodů | ks | 7 |
|  | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |
| 79. | JYTY-O 2x1 | m | 6 406 |
| 80. | JYTY-O 3x1 | m | 4 295 |
| 81. | JYTY-O 4x1 | m | 3 478 |
| 82. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 267 |
| 83. | CYKY-O 2x1,5 | m | 672 |
| 84. | CYKY-J 3x1,5 | m | 2 552 |
| 85. | CYKY-J 4x1,5 | m | 278 |
| 86. | CMFM - J 4x1,5 | m | 264 |
| 87. | HO5VVF 2x1 | m | 2 298 |
| 88. | CY 6 | m | 426 |
| 89. | Žlab ocel. 125/50 + víko | m | 48 |
| 90. | Žlab ocel. 62/50 + víko | m | 326 |
| 91. | Koleno 90° - 62/50 | ks | 12 |
| 92. | Víko kolena 90° - 62/50 | ks | 12 |
| 93. | Nosník žlabu 125 mm | ks | 60 |
| 94. | Nosník žlabu 62 mm | ks | 350 |
| 95. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 18 |
| 96. | Lišta vkládací LV 40x40 | m | 146 |
| 97. | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 124 |
| 98. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 216 |
| 99. | Krabic. rozvodka | ks | 40 |
| 100. | Svorkovnice krabicová | ks | 200 |
| 101. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 16 |
| 102. | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 6 |
| 103. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní práce |  |  |
| 104. | Teplotní čidla | ks | 124 |
| 105. | Dif. manostat vzduch. | ks | 79 |
| 106. | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 16 |
| 107. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 40 |
| 108. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 17 |
| 109. | Detektory CO | ks | 4 |
| 110. | Kabel JYTY - volně | m | 14 179 |
| 111. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 267 |
| 112. | Kabel CYKY - volně | m | 3 766 |
| 113. | Kabel HO5VVF | m | 2 298 |
| 114. | Uzemnění | m | 426 |
| 115. | Žlab ocel. | m | 374 |
| 116. | Koleno 90° - 62/50 | ks | 12 |
| 117. | Lišta vkládací | m | 270 |
| 118. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 216 |
| 119. | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm² | ks | 458 |
| 120. | Ukončení a zapojení stínění | ks | 396 |
| 121. | Řídicí systém | ks | 4 |
| 122. | Montáž pomocných modulů ŘS | ks | 92 |
| 123. | Protipožární ucpávky | ks | 3 |
| 124. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| 125. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |
| 126. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |
| 127. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 |
| 128. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 250 |
| 129. | Zaučeni obsluhy | hod | 8 |
| 130. | Zkušební provoz | hod | 72 |
| 131. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 16 |
| 132. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 10 |
| 133. | Revizní technik | hod | 54 |
| 134. | Dokumentace skutečného provedení | hod | 16 |