Dodatečné informace k projektové dokumentaci vodohospodářských opatření:

Otázka č. 1         Je lokalita geodeticky zaměřena?

Odpověď: Jednotlivé pozemky byly vymezeny v rámci zpracovaného návrhu pozemkové úpravy, předpokládáme přesné geodetické zaměření protipovodňových opatření v rámci zpracovávané projektové dokumentace.

Otázka č. 2       Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum případně hydrogeologický průzkum?

Odpověď: Nebyl. Požadavek při zpracování projektové dokumentace je i na provedení inženýrsko–geologického, případně hydrogeologického průzkumu.

Otázka č. 3      Jsou k dispozici průtokové údaje ČHMÚ?

Odpověď: Nejsou. Průtokové údaje ČHMÚ zpracovatel po zjištění zapracuje do projektové dokumentace.

Otázka č. 4    Byla navržená opatření hydrotechnicky posouzena? Máme obavu, že vzhledem k velikosti vymezených pozemků budou mít navržená opatření malou (zanedbatelnou) účinnost.

Odpověď:  Nebyla. Pozemky byly vymezeny v rámci návrhu společných zařízení pozemkové úpravy, zapracování dalších potřebných opatření bude provedeno v rámci zpracování projektové dokumentace.

Otázka č. 5        Jsou u poldrů P1 a P2 navrženy alespoň předběžné parametry objektů (délka a výška hráze, typ a velikost bezpečnostních přelivů, kapacita výpustí,…)?

Odpověď: Předběžné parametry objektů dosud navrženy nebyly, předpokládáme, že budou součástí zpracovávané projektové dokumentace.