## Typ_1
Příloha č. 1 - Technické specifikace dodávky
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
Minimální požadované technické parametry:
Název | Množství (ks) | Jednotková cena | Cena*Ks | Specifikace | Jednotka | Uvedeno v nabídce
Příslušenství pro počítačovou techniku
Firewall | 2 |  | 0 | Vyžadován přesný typ z důvodu kompatibility a udržení stávající technologie! Fortinet FG-50G, 24x7 FortiCare 1YR RNW + 1YR FortiGuard IPS Service | text
SFP na RJ45 modul | 4 |  | 0 | Vyžadován přesný typ z důvodu kompatibility a udržení stávající technologie! 1GB, Fortinet kompatibilní | text
UPS 750 VA | 9 |  | 0 | Vyžadován přesný typ z důvodu kompatibility a udržení stávající technologie! APC SMT750IC | text
UPS 1000 VA Rackmount 2U | 2 |  | 0 | Vyžadován přesný typ z důvodu kompatibility a udržení stávající technologie! APC SMT1000RMI2UC | text
Síťové rozhraní SmartCard | 13 |  | 0 | Vyžadován přesný typ z důvodu kompatibility a udržení stávající technologie! Schneider Electric AP9640 | text
Součet |  |  | 0
- záruka ** | 24 |  |  | měsíců | ano/ne
Uchazeč doplní žlutě označená pole