Položkový rozpočet - VZ 1763 -  "VD Žermanice, oprava PKO vodárenských odběrů", číslo akce 5433:

- Demontáž a po ukončení prací zpětná montáž pochůzích plošin a lávek		……...,-Kč

- Příprava staveniště, očištění povrchu tlakovou vodou 500 bar				……….Kč

- Otrýskaní na Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1, drsnost povrchu min. 75µm		……….Kč

- NDT zkoušky a oprava svarů, tmelení						……….Kč

- Aplikace základního nátěru 1. vrstva 125 µm					……….Kč

- Aplikace základního nátěru 2. vrstva 125 µm					……….Kč

- Aplikace základního nátěru 3. vrstva 125 µm					……….Kč

- Aplikace základního nátěru 4. vrstva 125 µm 					……….Kč

- Pásové nátěry hran, důlkové koroze, svarů a těžko přístupných míst			……….Kč

- Nátěrové hmoty									……….Kč

- Demontáž starého potrubí, výroba nového potrubí včetně PKO, zpětná montáž, F.Z. 	……….Kč

- Úklid a likvidace odpadu								……….Kč

- Přepravní náklady pracovníků, strojů a zařízení	 				……….Kč

- Zajištění a zabezpečení staveniště (osvětlení, ventilace, oplachtování, voda atd.)	……….Kč

Celková cena prací bez DPH							………………..Kč