## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:1, DCH:1 - Hladina nad jezem - horní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLTR1P1D) [m] | VLTR1P1D | 1 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[180.24000000] | 0 | VLTR1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR1P1D_Status | VLTR1P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina nad jezem - horní voda (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:2, DCH:2 - Hladina pod jezem - dolní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLTR1Y1D) [m] | VLTR1Y1D | 2 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[176.84000000] | 0 | VLTR1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR1Y1D_Status | VLTR1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina pod jezem - dolní voda (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLTR1X1D) [°C] | VLTR1X1D | 3 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[12.60000000] | 0 | VLTR1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR1X1D_Status | VLTR1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLTR1W1D) [°C] | VLTR1W1D | 4 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[12.80000000] | 0 | VLTR1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR1W1D_Status | VLTR1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOJEZ |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:5, DCH:5 - Průtok jezové pole 1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRJ11D) [m3s-1] | VLTRJ11D | 5 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[1.70000000] | 0 | VLTRJ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRJ11D_Status | VLTRJ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 1 (m3s-1), CH:5 | 0 | 0 | Disabled | QJU1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:6, DCH:6 - Průtok jezové pole 2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRJ21D) [m3s-1] | VLTRJ21D | 6 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[1.70000000] | 0 | VLTRJ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRJ21D_Status | VLTRJ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 2 (m3s-1), CH:6 | 0 | 0 | Disabled | QJU2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:7, DCH:7 - Průtok jezové pole 3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRJ31D) [m3s-1] | VLTRJ31D | 7 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[1.80000000] | 0 | VLTRJ31D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRJ31D_Status | VLTRJ31D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 3 (m3s-1), CH:7 | 0 | 0 | Disabled | QJU3 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:8, DCH:8 - Celkový průtok jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRQB1D) [m3s-1] | VLTRQB1D | 8 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[5.20000000] | 0 | VLTRQB1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRQB1D_Status | VLTRQB1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok jezem (m3s-1), CH:8 | 0 | 0 | Disabled | QJEZ |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:9, DCH:9 - Průtok TG1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRQ11D) [m3s-1] | VLTRQ11D | 9 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[32.90000000] | 0 | VLTRQ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRQ11D_Status | VLTRQ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG1 (m3s-1), CH:9 | 0 | 0 | Disabled | QTG1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:10, DCH:10 - Průtok TG2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRQ21D) [m3s-1] | VLTRQ21D | 10 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[35.10000000] | 0 | VLTRQ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRQ21D_Status | VLTRQ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG2 (m3s-1), CH:10 | 0 | 0 | Disabled | QTG2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:11, DCH:11 - Průtok elektrárnou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTREQ1D) [m3s-1] | VLTREQ1D | 11 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[68.00000000] | 0 | VLTREQ1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTREQ1D_Status | VLTREQ1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok elektrárnou (m3s-1), CH:11 | 0 | 0 | Disabled | QMVE |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:12, DCH:12 - Průtok vorovou propustí (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRQR1D) [m3s-1] | VLTRQR1D | 12 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[14.00000000] | 0 | VLTRQR1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRQR1D_Status | VLTRQR1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok vorovou propustí (m3s-1), CH:12 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:13, DCH:13 - Celkový průtok VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLTRCO1D) [m3s-1] | VLTRCO1D | 13 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[87.20000000] | 0 | VLTRCO1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRCO1D_Status | VLTRCO1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok VD (m3s-1), CH:13 | 0 | 1 | Real Time | QCVD |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:14, DCH:14 - Kóta klapky 1 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR1A1D) [m] | VLTR1A1D | 14 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLTR1A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR1A1D_Status | VLTR1A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 1 (m n.m.), CH:14 | 0 | 0 | Disabled | PJU1 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:15, DCH:15 - Kóta klapky 2 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR2A1D) [m] | VLTR2A1D | 15 | 1 | 12:59:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLTR2A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR2A1D_Status | VLTR2A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 2 (m n.m.), CH:15 | 0 | 0 | Disabled | PJU2 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:16, DCH:16 - Kóta klapky 3 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR3A1D) [m] | VLTR3A1D | 16 | 1 | 12:54:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLTR3A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR3A1D_Status | VLTR3A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 3 (m n.m.), CH:16 | 0 | 0 | Disabled | PJU3 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:17, DCH:17 - Kóta klapky 4 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR4A1D) [m] | VLTR4A1D | 17 | 1 | 12:52:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLTR4A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR4A1D_Status | VLTR4A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 4 (m n.m.), CH:17 | 0 | 0 | Disabled | PJU4 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:18, DCH:18 - Kóta klapky 5 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR5A1D) [m] | VLTR5A1D | 18 | 1 | 12:51:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLTR5A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR5A1D_Status | VLTR5A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 5 (m n.m.), CH:18 | 0 | 0 | Disabled | PJU5 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:19, DCH:19 - Kóta klapky 6 (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR6A1D) [m] | VLTR6A1D | 19 | 1 | 12:49:00 16.11.2023[180.27000000] | 0 | VLTR6A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR6A1D_Status | VLTR6A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 6 (m n.m.), CH:19 | 0 | 0 | Disabled | PJU6 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:20, DCH:20 - Kóta klapky vorové propusti (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLTR7A1D) [m] | VLTR7A1D | 20 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[178.72000000] | 0 | VLTR7A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLTR7A1D_Status | VLTR7A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky vorové propusti (m n.m.), CH:20 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:21, DCH:21 - Výkon TG1 (kW) - Pěti-minutovka - (VLTR1V1D) [W] | VLTR1V1D | 21 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[803000.00000000] | 0 | VLTR1V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR1V1D_Status | VLTR1V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG1 (kW), CH:21 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:22, DCH:22 - Výkon TG2 (kW) - Pěti-minutovka - (VLTR2V1D) [W] | VLTR2V1D | 22 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[807000.00000000] | 0 | VLTR2V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTR2V1D_Status | VLTR2V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG2 (kW), CH:22 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLTRWV1D) [ms-1] | VLTRWV1D | 50 | 1 | 13:25:00 16.11.2023[3.40000000] | 0 | VLTRWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLTRWV1D_Status | VLTRWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Troja
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:23, DCH:23 - Status provozu vorové propusti (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS11D) [-] | VLTRS11D | 23 | 1
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:24, DCH:24 - Status provozu jezového pole 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS21D) [-] | VLTRS21D | 24 | 1
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:25, DCH:25 - Status provozu jezového pole 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS31D) [-] | VLTRS31D | 25 | 1
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:26, DCH:26 - Status provozu jezového pole 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS41D) [-] | VLTRS41D | 26 | 1
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:27, DCH:27 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS51D) [-] | VLTRS51D | 27 | 1
VD Troja - FileShare_SATEC VD Troja - CH:28, DCH:28 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLTRS61D) [-] | VLTRS61D | 28 | 1