## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:1, DCH:1 - Horní hladina (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY1P2D) [m] | VLVY1P2D | 1 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[163.97000000] | 0 | VLVY1P2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY1P2D_Status | VLVY1P2D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Time Triggered |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:2, DCH:2 - Hladina před česlemi (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY2P2D) [m] | VLVY2P2D | 2 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[163.85000000] | 0 | VLVY2P2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY2P2D_Status | VLVY2P2D_DataTime |  | 0 |  | Hladina před česlemi (m n.m.), CH:2 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:3, DCH:3 - Hladina za česlemi (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY3P2D) [m] | VLVY3P2D | 3 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[163.72000000] | 0 | VLVY3P2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY3P2D_Status | VLVY3P2D_DataTime |  | 0 |  | Hladina za česlemi (m n.m.), CH:3 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:4, DCH:4 - Dolní hladina (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY1Y2D) [m] | VLVY1Y2D | 4 | 0 | 04:45:00 02.04.2015[160.17000000] | 0 | VLVY1Y2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY1Y2D_Status | VLVY1Y2D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina (m n.m.), CH:4 | 0 | 1 | Time Triggered |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:5, DCH:5 - Celkový průtok (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYCO2D) [m3s-1] | VLVYCO2D | 5 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[133.10000000] | 0 | VLVYCO2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYCO2D_Status | VLVYCO2D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok (m3s-1), CH:5 | 0 | 1 | Time Triggered |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:6, DCH:6 - Průtok elektrárnou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYEQ2D) [m3s-1] | VLVYEQ2D | 6 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[82.40000000] | 0 | VLVYEQ2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYEQ2D_Status | VLVYEQ2D_DataTime |  | 0 |  | Průtok elektrárnou (m3s-1), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:7, DCH:7 - Průtok jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYQB2D) [m3s-1] | VLVYQB2D | 7 | 0 | 03:45:00 02.04.2015[51.90000000] | 0 | VLVYQB2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYQB2D_Status | VLVYQB2D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezem (m3s-1), CH:7 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:8, DCH:8 - Průtok polem JP1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ12D) [m3s-1] | VLVYJ12D | 8 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[11.20000000] | 0 | VLVYJ12D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYJ12D_Status | VLVYJ12D_DataTime |  | 0 |  | Průtok polem JP1 (m3s-1), CH:8 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:9, DCH:9 - Průtok polem JP2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ22D) [m3s-1] | VLVYJ22D | 9 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[10.50000000] | 0 | VLVYJ22D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYJ22D_Status | VLVYJ22D_DataTime |  | 0 |  | Průtok polem JP2 (m3s-1), CH:9 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:10, DCH:10 - Průtok polem JP3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ32D) [m3s-1] | VLVYJ32D | 10 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[10.10000000] | 0 | VLVYJ32D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYJ32D_Status | VLVYJ32D_DataTime |  | 0 |  | Průtok polem JP3 (m3s-1), CH:10 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:11, DCH:11 - Průtok polem JP4 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ42D) [m3s-1] | VLVYJ42D | 11 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[8.30000000] | 0 | VLVYJ42D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYJ42D_Status | VLVYJ42D_DataTime |  | 0 |  | Průtok polem JP4 (m3s-1), CH:11 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:12, DCH:12 - Průtok polem JP5 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ52D) [m3s-1] | VLVYJ52D | 12 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[10.60000000] | 0 | VLVYJ52D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYJ52D_Status | VLVYJ52D_DataTime |  | 0 |  | Průtok polem JP5 (m3s-1), CH:12 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:13, DCH:13 - Rozváděcí kolo TG (%) - Pěti-minutovka - (VLVY132D) [%] | VLVY132D | 13 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[88.10000000] | 0 | VLVY132D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY132D_Status | VLVY132D_DataTime |  | 0 |  | Rozváděcí kolo TG (%), CH:13 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:14, DCH:14 - Oběžné kolo TG (%) - Pěti-minutovka - (VLVY142D) [%] | VLVY142D | 14 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[92.70000000] | 0 | VLVY142D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY142D_Status | VLVY142D_DataTime |  | 0 |  | Oběžné kolo TG (%), CH:14 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:20, DCH:20 - Teplota vzduchu (°C) - Pěti-minutovka - (VLVY1X2D) [°C] | VLVY1X2D | 20 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[2.20000000] | 0 | VLVY1X2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVY1X2D_Status | VLVY1X2D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:20 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Teplota (°C) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:21, DCH:21 - Vlhkost vzduchu (%) - Pěti-minutovka - (VLVYAH2D) [%] | VLVYAH2D | 21 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[88.90000000] | 0 | VLVYAH2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYAH2D_Status | VLVYAH2D_DataTime |  | 0 |  | Vlhkost vzduchu (%), CH:21 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:22, DCH:22 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLVYWV2D) [ms-1] | VLVYWV2D | 22 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[3.40000000] | 0 | VLVYWV2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYWV2D_Status | VLVYWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:22 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:23, DCH:23 - Směr větru (°) - Pěti-minutovka - (VLVYWD2D) [°] | VLVYWD2D | 23 | 0 | 04:55:00 02.04.2015[335.80000000] | 0 | VLVYWD2D |  |  |  | V H D Scout | Time Grid | VLVYWD2D_Status | VLVYWD2D_DataTime |  | 0 |  | Směr větru (°), CH:23 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Azimut (°) | Pěti-minutovka | VD Vraňany
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:15, DCH:15 - Kóta klapky 1 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY1A2D) [m] | VLVY1A2D | 15 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:16, DCH:16 - Kóta klapky 2 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY2A2D) [m] | VLVY2A2D | 16 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:17, DCH:17 - Kóta klapky 3 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY3A2D) [m] | VLVY3A2D | 17 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:18, DCH:18 - Kóta klapky 4 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY4A2D) [m] | VLVY4A2D | 18 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:19, DCH:19 - Kóta klapky 5 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLVY5A2D) [m] | VLVY5A2D | 19 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:24, DCH:24 - Průtok levým jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ62D) [m3s-1] | VLVYJ62D | 24 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:25, DCH:25 - Průtok středním jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ72D) [m3s-1] | VLVYJ72D | 25 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:26, DCH:26 - Průtok pravým jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLVYJ82D) [m3s-1] | VLVYJ82D | 26 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:27, DCH:27 - Status provozu levého jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLVYS12D) [-] | VLVYS12D | 27 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:28, DCH:28 - Status provozu středního jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLVYS22D) [-] | VLVYS22D | 28 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:29, DCH:29 - Status provozu pravého jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLVYS32D) [-] | VLVYS32D | 29 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:30, DCH:30 - Status provozu MVE (-) - Pěti-minutovka - (VLVYS42D) [-] | VLVYS42D | 30 | 0
VD Vraňany - VHDScout_SATEC VD Vraňany - CH:31, DCH:31 - Výkon elektrárny (kW) - Pěti-minutovka - (VLVYEV2D) [m3s-1] | VLVYEV2D | 31 | 0