## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | eh013/2024 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 833 19 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VD Luhačovice | [6 empty] | Datum: |  | 8. 5. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890012 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890012 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 17485509 | [14 empty] | False
|  |  | EnviHydro s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ17485509 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | eh013/2024
| Stavba: | [6 empty] | VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
| Místo: | [6 empty] | VD Luhačovice |  |  |  |  | Datum: |  | 8. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  |  | Projektant: |  | EnviHydro s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 170.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 833 19
/ |  | PS 01 |  |  |  | Soustrojí TG1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {690b8635-ce73-4b12-a574-42342f2cb71f} | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4} | 833 19 | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | Elektro-část, řídící systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {13d91390-2c47-482e-a7f7-778e9505d389} | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4} | 833 19 | 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Přivaděč | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 170.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0e45b35a-17ec-468f-9b9f-f3388e3e8558} | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4} | 833 19 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f62af599-092d-43b8-a924-d982c31a4605} | {f687f5c8-7d07-406b-a2f0-1c4f165cc1a4} | 833 19 | 2

## PS 01 - Soustrojí TG1
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {690b8635-ce73-4b12-a574-42342f2cb71f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 01 - Soustrojí TG1
| KSO: |  | 833 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890012
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890012
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17485509
|  | EnviHydro s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17485509
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 01 - Soustrojí TG1
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 01 - Soustrojí TG1
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PS 01.01 | Demontáže stávající technologie, včetně likvidace dle platné legislativy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1929025137
2 | K | PS 01.02 | Instalace a montáže strojní | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32403952
3 | M | M01.1 | Propelerová spirálová turbína s reg. otáček,pohon,RK | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2018993203
4 | M | M01.2 | Sada čidel a kabelů k čidlům turbíny | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1004609548
5 | M | M01.3 | Asynchronní generátor 22 kW/1500 ot.IE4, cizí chlazení,… | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1747038035
6 | K | PS 01.03 | Provozní zkoušky a zkušební provoz | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -836699272

## PS 02 - Elektro-část, říd...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {13d91390-2c47-482e-a7f7-778e9505d389}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 02 - Elektro-část, řídící systém
| KSO: |  | 833 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890012
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890012
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17485509
|  | EnviHydro s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17485509
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 02 - Elektro-část, řídící systém
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
PS 02 - Elektro-část, řídící systém
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PS 02.08 | Montážní práce - elektro | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2001318706
2 | M | M02.2 | Rozvaděč RG1, nerezová skříň | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1524064728
3 | M | M02.3 | Programové vybavení | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1030552266
4 | M | M02.4 | Pilířový elektroměrový rozváděč, instalace, propojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1585805949
5 | M | M02.5 | Kabely a instalační materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 777530878
| P |  | Poznámka k položce: - dle PD část D.4.5 Soupis kabelů | [15 empty] | P | 2
6 | M | M02.6 | Příprava vyvedení dat MVE na Dispečink v RG1 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -279520731
7 | K | PS 02.07 | Revize elektro | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1141790724

## SO 01 - Přivaděč
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0e45b35a-17ec-468f-9b9f-f3388e3e8558}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
SO 01 - Přivaděč
| KSO: |  | 833 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890012
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890012
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17485509
|  | EnviHydro s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17485509
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
SO 01 - Přivaděč
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
SO 01 - Přivaděč
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 170.422 |  | 1.287 |  | 0.67524 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 127.2564 |  | 0.54031 |  | 0.65524 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2416 |  | 0.0026123 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 321321115 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | m3 | 0.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.591 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024445196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,1*1 "D.1.2 Podélný profil, příčný řez - obetonování savky; plocha v řezu x délka |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | m2 | 0.302 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.963 | 0.59283 | 0.00865 | 0.0026123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645939607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(0,075*0,075*pi) "D.1.3 Bourací práce - vyplnění prostoru okolo potrubí DN110 v jádrovém vrtu pr. 150 mm |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((0,75*0,3)-(0,61*0,15)) "D.1.3 Bourací práce - vyplnění prosotru okolo savky turbíny |  | 0.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | m2 | 0.302 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.628 | 0.18966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561703734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.434 |  | 0.5104 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 891181295 | Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200 | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.14 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843051227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891181295 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.1.5 Řezy - potrubí MZP DN200 - nožové mezipřírubové šoupě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - přírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - mezipřírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | R89135122 | Montáž vodovodních šoupátek s kolečkem s elektrickým pohonem v šachtách DN 200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.09 | 2.09 | 0.00286 | 0.00286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981045839
| VV |  | 1 "D.1.5 Řezy - potrubí MZP DN200 - nožové mezipřírubové šoupě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | M42287 | Uzávěr obtoku (nožnové šoupátko) DN200 s elektrickým pohonem, PN10, materiál nerez (vřeteno 1.4021, nůž A2), povrstvení EP-P | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2103104918
| VV |  | 1 "D.1.5 Řezy - potrubí MZP DN200 - nožové mezipřírubové šoupě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | R8914212 | Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 450 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.962 | 9.924 | 0.01627 | 0.03254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517732633
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - přírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - mezipřírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | M42285 | přírubová klapka DN450, PN10 vybavená elektromotorickým pohonem, materiál nerez (1.4021), včetně šroubů (ocel A4), povrchová úprava epoxidový prášek 250 μm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 483551441
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - přírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | M42286 | mezipřírubová klapka DN450, PN10 vybavená elektromotorickým pohonem, materiál nerez (1.4021), včetně šroubů (ocel A4), povrchová úprava nátěr | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1028080123
| VV |  | 1 "D.1.4 Řezy - Přivaděč DN450, TG1, D.1.7 Sestava potrubí přivaděče - mezipřírubová klapka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113.1566 |  | 0.027296 |  | 0.65524 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 936457111 | Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě do 0,01 m3 | m3 | 0.008 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.716 | 0.061728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266325861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936457111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,965*((0,075*0,075*pi)-(0,055*0,055*pi)) "D.1.3 Bourací práce - vyplnění prostoru okolo potrubí DN110 v jádrovém vrtu pr. 150 mm |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 936457112 | Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25 m3 | m3 | 0.129 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 5.816 | 0.75026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754475977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936457112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,965*((0,75*0,3)-(0,61*0,15)) "D.1.3 Bourací práce - vyplnění prostoru okolo savky turbíny |  | 0.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 953961211 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm | kus | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.071 | 0.71 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664051632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení podesty nad levou spodní výpustí |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení podesty nad pravou spodní výpustí |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 953965111 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm | kus | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.05 | 0.5 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494041159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - materiál nerez 1.4301 | [15 empty] | P | 2
14 | K | 953961213 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.104 | 1.248 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001825244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*4 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení sestavy potrubí; počet patek x počet kotev na patku |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení žebříku; počet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 953965121 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.056 | 0.672 | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624883799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - materiál nerez 1.4301 | [15 empty] | P | 2
16 | K | R9539612 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 200 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 0.91 | 4e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497095255
| VV |  | 2*2 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení podpěr spirály turbíny; počet patek x počet kotev na patku |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - kotvení podpěry spirály turbíny; počet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R9539651 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka 260 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 0.427 | 0.00037 | 0.00259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883466340
| P |  | Poznámka k položce: - materiál nerez 1.4301 | [15 empty] | P | 2
18 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 0.965 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.3 | 2.2195 | 0.00147 | 0.0014185 | 0.039 | 0.037635 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536714147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,965 "D.1.3 Bourací práce - jádrový vrt pr. 150 mm |  | 0.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 3.86 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.2 | 16.212 | 0.00395 | 0.015247 | 0.16 | 0.6176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418103049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*0,965 "D.1.3 Bourací práce - jádrový vrt pr. 300 mm |  | 3.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 1.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.459 | 4.0573 | 8e-05 | 0.000132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629019101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,35 "D.1.3 Bourací práce - ubourání rohu pro vložení potrubí |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35+0,6 "D.1.3 Bourací práce - vyříznutí prostoru pro spirálu, dvě svislé + dolní vodorovný řez |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 0.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.494 | 2.6964 | 0.0002 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189112804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,6 "D.1.3 Bourací práce - vyříznutí prostoru pro spirálu, horní vodorovný řez |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985331112 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm | m | 1.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.827 | 3.3924 | 0.00039 | 0.000468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322348231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8*0,15 "D.1.2 Podélný profil, příčný řez - výztuž obetonování savky; počet x délka |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 13021012 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm | t | 0.001 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742395933
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8*(0,15+0,1)*0,62/1000 "D.1.2 Podélný profil, příčný řez - výztuž obetonování savky; počet x délka x hmotnost |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | AGR 01.1 | Demontáž a likvidace stávajícího potrubí prosáklé vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095559652
25 | K | AGR 01.2 | M+D Nové potrubí prosákle vody, potrubí PVC KG DN110 SN4 zakončené kolenem se zátkou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53108586
| P |  | Poznámka k položce: - podrobný popis provedení potrubí dle D.1 TZ | [15 empty] | P | 2
26 | K | AGR 01.3 | Odříznutí stávajícího potrubí pro napojení nevého přivaděče ve výšce pro průměr 450 mm, včetně dodávky a přivaření atypického napojovacího dílu | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196176659
27 | K | R7679968 | Demontáž a zpětná montáž pororoštů (5 m2) a případných pomocných ocelových konstrukcí (0,6 t) | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691400404
28 | K | R7679951 | Náklady spojené s případnými úpravami zábrádlí či jednotlivých částí podlahy v souvislosti s umístěním rozvaděče | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 13.3 | 13.3 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928953131
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.42416 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | R997002 | Vodorovné přemístění betonového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 0.687 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.6047 | 0.41543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546209231
| VV |  | 0,35*0,1*0,6 "D.1.3 Bourací práce - vyříznutí prostoru pro spirálu; rozměr |  | 0.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01 "D.1.3 Bourací práce - ubourání rohu pro potrubí |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,038 "D.1.3 Bourací práce - jádrový vrt pr. 150 mm, hmotnost dle TOV pol. 977151123, sloupec suť celkem |  | 0.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,618 "D.1.3 Bourací práce - jádrový vrt pr. 300 mm, hmotnost dle TOV pol. 977151128, sloupec suť celkem |  | 0.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.687 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | R997004 | Vodorovné přemístění kovového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.4367 | 0.008734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882698798
| VV |  | 0,02 "likvidace stávajícího demontovaného žebříku, hmotnost dle TOV pol. 767833801, sloupec Suť celkem |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.6956 |  | 0.22067 |  | 0.02 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.1202 |  | 0.21451 |  | 0.02 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 767591002 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 2.18 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.75 | 1.635 | 0.00049 | 0.0010682 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812328444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591002 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,675*1,76 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu nad pravou SV |  | 1.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,945*1,05 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu na levou SV |  | 0.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 63126003 | rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15 | m2 | 2.18 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0235 | 0.05123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663363705
33 | K | 767833801 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581807161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833801 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.1 TZ - demontáž stávajícího žebříku |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 767861011 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37170669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767861011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - nový nerezový žebřík |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | M449830 | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,455 m s výstupními madly dl. 0,74 m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183252499
36 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 5.173 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.266 | 1.376 | 7e-05 | 0.00036211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194138259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*(0,63*0,175*0,002)*7820 "D.4 TZ - svislá výplň stávajících schodnic; počet x rozměr plechu x hmotnost oceli |  | 5.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 13756580 | plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 2mm tabule | t | 0.005 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878579740
| VV |  | 3*(0,63*0,175*0,002)*(7820/1000) "D.4 TZ - svislá výplň stávajících schodnic; počet x rozměr plechu x hmotnost oceli |  | 0.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 46 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.2 | 9.2 | 6e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549197036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra MZP dolní |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra MZP ve strojovně |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - sestava podpěr spirál turbíny |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - síto |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu nad pravou SV |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | M01.002 | podpěra potrubí MZP, dolní, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935013607
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra MZP dolní |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | M01.003 | podpěra potrubí MZP, ve strojovně, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710443185
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra MZP ve strojovně |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | M01.005 | sestava podpěr spirály v turbíně, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786033037
| VV |  | 2 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - sestava podpěr spirál turbíny |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | M01.007 | síto, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393137892
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - síto |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | M01.008 | rám pororoštu nad pravou SV, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874917633
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu nad pravou SV |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 61 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.134 | 8.174 | 6e-05 | 0.00366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487832540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra potrubí MZP, horní |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra spirály turbíny |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu na levou SV |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | M01.001 | podpěra potrubí MZP, horní, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211204129
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra potrubí MZP, horní |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | M01.004 | podpěra spirály v turbíně, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791171931
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - podpěra spirály turbíny |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | M01.009 | rám pororoštu nad levou SV, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.1.8 Zámečnické konstrukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160690924
| VV |  | 1 "D.1.8 Zámečnické konstrukce - rám pororoštu na levou SV |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 34.564 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.075 | 2.5923 | 5e-05 | 0.0017282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320461099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,65*0,85*0,008*7820 "D.4 TZ - zavaření stávajícího tovoru do SV po původní turbíně; rozměr plechu x hmotnost oceli |  | 34.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | M136112 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule | t | 0.035 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229600261
| VV |  | 0,65*0,85*0,008*7820/1000 "D.4 TZ - zavaření stávajícího tovoru do SV po původní turbíně; rozměr plechu x hmotnost oceli |  | 0.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998767113 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.215 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 5.269 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910535647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22356 |  | 0.0001701 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 783334201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 1.215 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.184 | 0.22356 | 0.00014 | 0.0001701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413934511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783334201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,65*0,85 "D.4 TZ - natření záplaty po zavaření stávajícího tovoru do SV po původní turbíně; rozměr plechu |  | 0.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,63*0,175)*2 "D.4 TZ - natření svislé výplně stávajících schodnic; počet x rozměr plechu x obě strany |  | 0.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.215 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.35191 |  | 0.005992 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 787217124 | Zasklívání schodišťového zábradlí deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným do polykarbonátového U profilu bez UV ochrany s krycí a přítlačnou lištou, tl. 5 mm | m2 | 0.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 0.413 | 0.3304 | 0.00749 | 0.005992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30117186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787217124 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1*0,4 "D.1.6 Řezy - zámečnické prvky - výplň stávajícího zábradlí polykarbonátovými deskami; počet x rozměr |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998787113 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.006 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 3.585 | 0.02151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258914793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998787113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.47 |  | 0.526 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.47 |  | 0.526 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 230030005 | Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1066456546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230030005 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.2.1 Sestava turbíny - svislý díl savky |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | M552613 | svislý díl savky, průměr 256 mm, materiál nerez 1.4301 s kolenem pro vodorovný přechod | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -668341420
56 | K | 230030006 | Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 464572849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230030006 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.2.1 Sestava turbíny - vodorovný díl savky |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D.1.8 Sestava potrubí MZP - trubní sestava DN200 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | M552614 | vodorovný díl savky, napojovací příruba průměr 230 mm, výstupní otvor 610x150 mm, materiál nerez 1.4301 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1087345962
| VV |  | 1 "D.2.1 Sestava turbíny - vodorovný díl savky |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | M552531 | trubní díl DN200, geometrie dle D.1.8 Sestava potrubí MZP, materiál nerez 1.4301 | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -379278520
| VV |  | 1 "D.1.8 Sestava potrubí MZP - trubní sestava DN200 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 230030011 | Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  |  | základní | 4.42 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -531149668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230030011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "D.1.7 Sestave potrubí přivaděče - trubní sestava DN450 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | M552530 | trubní díl DN450, geometrie dle D.1.7 Sestava potrubí přivaděče, materiál nerez 1.4301 | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1012516873

## VON - Vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f62af599-092d-43b8-a924-d982c31a4605}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 833 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890012
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890012
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17485509
|  | EnviHydro s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17485509
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| A 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Luhačovice - modernizace MVE, DSP
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | VD Luhačovice |  |  | Datum: | 8. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | EnviHydro s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1033427239
2 | K | R 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 663012777
| P |  | Poznámka k položce: - zkoušky hutnění zpětných zásypů - pevnost v tlaku pro beton C 25/30 a beton C30/37 - mrazuvzdornost XF3 pro beton C25/30 a beton C30/37 | [15 empty] | P | 2
3 | K | R 0996 | Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 30278508
4 | K | R 0997 | Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby a technologických předpisů z hlediska BOZP | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1631684570
5 | K | R 09991 | Zajištění kompletní fotodokumentace veškerých konstrukcí | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 211565163
| D | A 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | R023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1378246766
7 | K | R024 | Náklady na vypracování návodů k obsluze a údržbě včetně podrobného manuálu k ŘS, včetně zaškolení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1968410309
8 | K | R025 | Výrobní dokumentace - elektro | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2010802093
9 | K | R026 | Výrobní dokumentace - turbína | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1919819897
10 | K | R028 | Výrobní dokumentace - stavební úpravy ve strojovně, potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 808322593
| D | A 01 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R0112 | Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební dopravou, čištění vozidel stavby při vjezdu na veřejné komunikace | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 27104672

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST