## SO 13 Karolinka
Stavba : |  |  | Automatický monitoring VD Karolinka
číslo a název SO: |  |  | výkaz výměr VD Karolinka
číslo a název rozpočtu:
Poř. č.pol. | Kód položky |  | Název položky | jednotka | Počet jednotek | cena dodávka |  | cena montáž
[6 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
|  | Vybavení objektu hrázného |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Pracovní stanice - nový dispečerský PC včetně monitoru, nejnovější verze operačního systému, LED minitor minimálně 24" |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vizualizační SW + licence |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Vzdálený přístup k datům (SW pro vzdálený přístup k databázi dispeřčerského pracoviště Brno) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Nastavení vizualizačního SW |  | hod | 120 |  | 0 |  | 0
5 |  | SW konsolidačního serveru |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč strukturované kabeláže a pro umístění serveru:
6 |  |  | skříň 600 × 600, 22U, sokl, 2 police, PDU, ventilace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | 19" UPS 2000VA, přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Patch panel osazený, 24portů cat 5e | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Vyvazovací panel | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Optická vana včetně kazety a ochrany svárů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Spojka, pigtail, patch kabel | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Switch 8xGbit PoE LAN, 4xSFP port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Modem GSM/LTE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Modul SFP | ks | 4 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Konsolidační server (rackové provedení) pro příjem dat ze vzálených limnigrafických stanic a z koncentrátorů dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Hlavní jednotka Datalogger dat včetně boxu pro umístění, vstup - analóg a pulzní (teplota /srážkoměr), výstup LAN, záložní baterie, viz specifikace TZ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  | Nabíjecí zdroj bezúdržbového akumulátoru a pro napájení datalogeru četně boxu pro umístění NZ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  | Gateway pro sběr dat z bezdrátových dataloggerů včetně antény |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  | koaxiální kabel pro připojení antény gatewaye |  | m | 53 |  | 0 |  | 0
20 |  | výložník pro uchycení antény gatewaye |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | Jistič NN rozvodu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | Kabeláž silového rozvodu (CYKY 3x2,5) |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
24 |  | Kabeláž datového propojení v rámci kanceláře hrázného (STP, JY-st-Y, LiYCY) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 |  | Úprava stávajícího stavu v kanceláři hrázného, ergonomické úpravy,demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Měření srážek a teploty vzduchu |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 |  | Člunkový srážkoměr vytápěný se sběrnou plochou 500 cm, puls 0,1 mm |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  | Držák (stojan) pro člunkový srážkoměr |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | Ochrana srážkoměru proti ptákům |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 |  | Napájecí zdroj pro vyhřívání srážkoměru |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 |  | Čidlo teploty vzduchu s radiačním krytem a držákem pro uchycení |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 |  | Přepěťová ochrana napájení vyhřívání srážkoměru 24, 48V AC |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  | Transformátor 48 V pro vyhřívání srážkoměru |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  | Jistič NN rozvodu |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 |  | Kabel datový pro připojení čidel LiYCY 4x1 |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
37 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Technologie hráz |  | ks |  |  | 0 |  | 0
38 |  | Rozvaděč s řídicim systémem - výstup LAN, záložní baterie, viz specifikace TZ |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
39 |  | Nabíjecí zdroj bezúdržbového akumulátoru pro napájení datalogeru četně boxu pro umístění |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  | Multiplexer pro rozšíření počtu vstupů Dataloggeru |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  | Převodník z metalického na optické vedení |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 20 m |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
43 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 350 kPa |  | ks | 20 |  | 0 |  | 0
44 |  | Tlakový snímač kompenzační |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
45 |  | Kalibrace stávajícího tlakového snímače porového tlaku |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
46 |  | Teplotní čidlo 20°C ponorné 350 kPa |  | ks | 20 |  | 0 |  | 0
47 |  | Sestava ventilů a průchodek tlakoměrnoho vrtu |  | kpl | 20 |  | 0 |  | 0
Plováková sestava (výkes D.7):
48 |  |  | Plovák + konstrukce držáku čidla teploty | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 |  |  | Teplotní čidlo -20 až 40°C ponorné (30 cm pod hladinou) |  | 1 |  | 0 |  | 0
50 |  |  | Datalogger jednokanálový bezdrátový |  | 1 |  | 0 |  | 0
51 |  | Snímač hladiny měrného přelivu, včetně držáku 0 - 0,3 m |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
52 |  | Přepočet měrného přelivu |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0
53 |  | Snímač hladiny čerpadla, včetně držáku 0 - 0,6 m |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
54 |  | Mechanické vodoměrné měřidlo druhého čerpadla, včetně souvisejícího montážního materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
55 |  | Náklonoměr včetně držáku jedna osa |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 |  | Připojovací kabel čidla 4 žilový, Kabel LiYCY 4x1 |  | m | 1950 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč strukturované kabeláže strojovna:
57 |  |  | skříň 600 × 600, 22U, sokl, 2 police, PDU, ventilace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58 |  |  | 19" UPS 2000VA, přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 |  |  | Patch panel osazený, 24portů cat 5e | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 |  |  | Vyvazovací panel | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 |  |  | Optická vana včetně kazety a ochrany svárů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 |  |  | Spojka, pigtail, patch kabel | kpl | 6 |  | 0 |  | 0
63 |  |  | Switch 8xGbit PoE LAN, 4xSFP port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 |  |  | Modul SFP | ks | 4 |  | 0 |  | 0
65 |  | Svodiče přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 (datalogger+rack) |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
66 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě |  | ks | 80 |  | 0 |  | 0
67 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
68 |  | Kabel CY 6 |  | m | 800 |  | 0 |  | 0
69 |  | Kabel CYKY 3x1,5 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
70 |  | Kabel CYKY 3x2,5 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
71 |  | Elektroinstalační chránička pr. cca 20-32 včetně uchycení UV stabilní |  | m | 1550 |  | 0 |  | 0
72 |  | Elektroinstalační lišta cca 20-40 mm včetně uchycení |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
73 |  | Jádrové vrtání pro teplotní čidlo včetně úpravy pro montáž (nový vrt) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
74 |  | Jádrové vrtání pro přichycení instalačních trubek |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
75 |  | Prostup do objektu - jádrové vrtání |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
76 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
77 |  | Nerezové měřítko u měření průsaku |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Limnigrafy |  |  |  |  | 0 |  | 0
78 |  | Datalogger čtyřkanálový bezdrátový |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
79 |  | Nabíječ akumulátoru 12V |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/42Ah včetně plastového boxu IP 66 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 3 m |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
82 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
83 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
84 |  | Kabel LiYCY 4x1 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
85 |  | Kabel CYKY 3x1,5 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0
86 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, chráničky apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
87 |  | Úprava profilu pro tlakovou sondu |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Nadřízený systém - vodohospodářský dispečink |  |  |  | 0 |  | 0
88 |  | úprava a doplnění informačního systému vodohospodářského dispečinku včetně úpravy a rozšíření SCADA systému |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
89 |  | Integrace dat z VD do systému vodohospodářského dispečinku v Brně |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Venkovní trasy a zaústění do budovy - metalická a optická kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0
90 |  | Převodník z metalického na optické vedení |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
91 |  | Kabel opticky SM 9/125 um, 12 vl, LSOH, samonosný |  | m | 1650 |  | 0 |  | 0
92 |  | Trubka vrapovaná DN50 |  | m | 600 |  | 0 |  | 0
93 |  | Trubka elektro FX40 ohebná |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
94 |  | Fólie výstražná PE oranžová |  | m | 600 |  | 0 |  | 0
95 |  | Zemnící pásek FeZn |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
96 |  | Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm |  | ks | 550 |  | 0 |  | 0
97 |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 |  | ks | 550 |  | 0 |  | 0
98 |  | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
99 |  | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
101 |  | Ukončení vlákna v rozvaděči (konektorování) |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
102 |  | Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč-rozvaděč) |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
103 |  | Vytyčení a předměření trasy |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
104 |  | Podvrt neřízený do 150 mm |  | m | 6 |  | 0 |  | 0
105 |  | Průraz zdivem betonovým nebo cihlovým do objektu |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
106 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0
107 |  | Revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
108 |  | Oživení a zprovoznění kompletního systému |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
109 |  | Zařízení staveniště (zábrany apod.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110 |  | Fotodokumentace průběhu a postupu stavebních prací |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
111 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
112 |  | Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
113 |  | Realizační dílenská dokumentace zhotovitele |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
114 |  | Geodetické zaměření |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
115 |  | Doprava |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
116 |  | Zaškolení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m | [5 empty] | 0