OBSAH:

1.	Identifikační údaje	1

1.1	Údaje o stavbě	1

1.2	Údaje o stavebníkovi (investorovi)	2

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

2.	Seznam vstupních podkladů	2

2.1	Technické podklady	2

2.2	Legislativní podklady, normy	2

3.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	PODHRADSKÝ RYBNÍK – ZACHYCENÍ PLAVENIN

Stupeň projektu:	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby:					k. ú. Plumlov [721964]

Obec Plumlov (kraj Olomoucký)

ORP Přerov

okres Přerov

kraj Olomoucký

Tok:	Hloučela

Ř. km (hráz):					11,750

Č. hydrologického pořadí:			4 – 12 – 01 – 055

Dotčené pozemky:				viz tabulky uvedené níže

Orientační určení polohy (JTSK):		Y=524 600, X = 1 137 925

Předmět stavby:	udržovací práce

Druh stavby:					stavba trvalá

Účel užívání stavby:				vodní nádrž

Charakteristika:		oprava

Tabulka pozemků dotčených stavbou:

k.ú. Plumlov

| Číslo parcely | LV | Druh pozemku | Způsob využití nebo ochrana pozemku | Celková výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2129 | 154 | vodní plocha | zamokřená plocha | 47673 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2134 | 10001 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 5282 | Město Plumlov, Rudé armády 302, 79803 Plumlov |
| 2160 | 154 | ostatní plocha | jiná plocha | 4412 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2162 | 154 | ostatní plocha | Zeleň | 1448 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2163 | 154 | vodní plocha | rybník | 146099 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |

Pozn.: V části B. kap. 10 jsou uvedeny dočasné zábory pozemků pro realizaci stavby.

## Údaje o stavebníkovi (investorovi)

Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří

IČ: 	70890013

Provozovatel a správce VD:	Povodí Moravy, s.p., 	provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:		VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1

Útvar vodní díla na Moravě a Slezsku, Studená 2, 638 00 Brno

IČ:			49241648

PD vypracoval:	Ing. Milan Drahoš, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1007563

# Seznam vstupních podkladů

## Technické podklady

- Manipulační řád pro Podhradský rybník (Povodí Moravy, s.p., 2008)

- VD Podhradský rybník – zádržný systém pro zachycení mrtvého dřeva, projektová dokumentace (VODNÍ DÍLA-TBD a.s., 2014)

- Katastrální mapa + informace o parcelách

- Prohlídka VD, fotodokumentace (2025)

- Vodohospodářská mapa, M 1:50 000

- Metodika pro stanovení zatížení ochranné konstrukce plávím a návrh nosných prvků norných stěn, Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Miroslav Brouček, ČVUT Praha

## Legislativní podklady, normy

- ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty

| V Brně, září 2025 |  | Vypracoval: | Ing. Milan Drahoš |
| --- | --- | --- | --- |