## Diskové pole
|  | Minimální technické požadavky zadavatele | splňuje (ANO/NE)
1 | Uspořádání šasi | 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí
2 | Diskové sloty | Min. 24x2,5“
3 | Podporované disky | HDD: SAS, NLSAS; SSD: SAS
4 | Požadovaná konfigurace | Seznam disků nebo potřebné kapacity (min 12x 1.92TB)
5 | Maximální počet disků (včetně expanzních boxů) | 276
6 | Řadiče (controllers) | Duální
7 | Velikost paměti | Min 24GB
8 | Front-end konektivita | 4x Ethernet 28Gbit SFP28 na jeden řadič
9 | Back-end konektivita | SAS 12Gbit
10 | Podpora přímého připojení k serverům | Ano
11 | Geometrie RAID | 0,1,5,6,10, distribuovaný RAID6
12 | Virtuální disky | Maximální počet virtuálních disků na systém: min. 1024
Maximální velikost virtuálního disku: min. 128TiB
13 | Podpora SSD Read Only cache | Ano
14 | Podpora Self-encrypting drives (SEDs) | Ano Full Disk Encryption (FDE) based on AES-256, FIPS 140-3 Level 2
15 | Podpora replikace | Ano, IP i FC
16 | Tiering | Ano
17 | Podpora snapshotů | Ano, min. 512/pool
18 | Podporované operační systémy | Windows 2025 (including Hyper-V), Windows 2022 (including Hyper-V) RHEL 9.5, 8.10 SLES 15 SLES 15 SP6, SLES 12 SP 8 VMware 9.0, VMware 8.0 U3
19 | Podpora integrace do virtuálního prostředí | VMware vSphere, vCenter Server SRM Microsoft Hyper-V
20 | Management a vzdálená správa | HTML5 web rozhraní, bez nutnosti instalace dalšího software; CLI
21 | Licencování | Všechny licence v ceně systému
22 | Podpora a servis | • podpora na 5Y, servisní zásah následující pracovní den • oprava v místě instalace • servis je poskytován výrobcem diskového pole • jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému • možnost stažení ovladačů a aktualizací na webových stránkách výrobce • zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory • možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware.

## List2 (hidden)
ANO
NE