manipulační řád

## pro

vodní nádrž Libuň

na libuňce v ř. km 17,396

### Číslo hydrologického pořadí	:	1-05-02-010

### Kraj	:	Královéhradecký

### Okres	:	Jičín

Obec s rozšířenou působností	:	Jičín

Obec	:	Libuň

Katastrální území	:	Libuň

Vypracoval	:	Povodí Labe, státní podnik

odbor VHD, Jana Karlíková

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

prosinec 2012

### Schválil : Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí

Dne : ……………… pod čj. : ………………………………… s platností do : ………………

Stanovený termín revize : ………………………………………………………………………

Obsah manipulačního řádu

Strana

Úvodní část	4

- Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související	11

  - Popis vodního díla	11

  - Základní údaje o vodní nádrži	12

  - Účel vodního díla	12

  - Kategorie vodního díla	12

  - Základní hydrologické údaje	13

  - Výškový systém	13

- Podklady pro vypracování manipulačního řádu	14

  - Povolení k nakládání s povrchovými vodami	14

  - Dosavadní manipulační řád	14

  - Podklady technického charakteru	14

  - Základní hydrologické údaje	15

  - Nivelační údaje	15

  - Seznam technických a právních předpisů	15

- Manipulace s vodou	17

  - Povolená nakládání s vodami	17

  - Stanovený minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem	17

  - Hlavní zásady manipulace	17

  - Manipulace za nízkých průtoků	17

  - Manipulace za vyšších průtoků	18

  - Vypouštění a napouštění vodní nádrže	18

  - Zimní režim na vodním díle	19

  - Ostatní manipulace	19

- Manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření	20

  - Zajištění funkce vodního díla	20

  - Obecné zásady manipulací za povodňové situace	20

  - Hlásná a povodňová služba	20

  - Opatření k zajištění kvality vody před havarijním znečištěním	20

  - Likvidace shrabků	21

  - Oprávněnost k nařízení manipulací	21

- Pozorování a měření	22

- Závěrečná ustanovení	23

  - Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla	23

  - Provádění revizí a oprav na vodním díle	23

  - Dodržování a kontrola manipulačního řádu	23

  - Náhrada škod	24

  - Prověrky manipulačního řádu	24

  - Platnost a revize manipulačního řádu	24

- Přílohy	25

  - Pomůcky k řízení manipulací s vodou	25

  - Výkresová dokumentace vodního díla	25

  - Právní a jiná dokumentace	25

  - Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem	25

  - Fotodokumentace	26

Úvodní část

- Vlastník vodního díla

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu má

Povodí Labe, státní podnik	IČO : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Marián Šebesta	generální ředitel		495088600	495088602

Ing. Pavel Řehák	technický ředitel		495088700	495088612

Ing. Pavel Svatoš	vedoucí OTPČ		495088710	495088733

Ing. Jiří Petr	vedoucí OVHD		495088725	495088733

Právo operativního hospodaření má

Povodí Labe, státní podnik, závod 3 Jablonec nad Nisou	IČO : 70890005

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		606682435	483366311	483366302

Ing. Jaroslav Jaroušek	ředitel závodu		483366300	483366302

Ing. Jan Kurka	provozně technický		483366340	483366342

náměstek řed. záv.

Právo operativního hospodaření zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov	IČO : 70890005

Lesní 200, 511 01 Turnov - Daliměřice

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Jaroslav Bucek	ved. prov. střediska	725516392	481321388	481321388

Bc. M. Petříčková	úsekový technik	607503192	481321388	481321388

Uživatel vodního díla

Český rybářský svaz, místní organizace Turnov	IČO : 13586378

Kinského 383, 511 01 Turnov

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Ing. Jaromír Dědeček	předseda	602291189

Radka Šimůnková	jednatel		481321286

Jiří Šimůnek	hospodář	722222836	481321286

- Osoby odpovědné za manipulaci s vodou

Jiří Šimůnek

Za Sokolovnou 1319, 511 01 Turnov 1

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Jiří Šimůnek		722222836	481321286

- Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik	IČO : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Marián Šebesta	generální ředitel		495088600	495088602

Ing. Pavel Řehák	technický ředitel		495088700	495088612

Ing. Pavel Svatoš	vedoucí OTPČ		495088710	495088733

Ing. Jiří Petr	vedoucí OVHD		495088725	495088733

Operativní správu vodního toku vykonává

Povodí Labe, státní podnik, závod 3 Jablonec nad Nisou	IČO : 70890005

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		606682435	483366311	483366302

Ing. Jaroslav Jaroušek	ředitel závodu		483366300	483366302

Ing. Jan Kurka	provozně technický		483366340	483366342

náměstek řed. záv.

Operativní správu vodního toku zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov	IČO : 70890005

Lesní 200, 511 01 Turnov - Daliměřice

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Jaroslav Bucek	ved. prov. střediska	725516392	481321388	481321388

Bc. M. Petříčková	úsekový technik	607503192	481321388	481321388

- Vodohospodářský dispečink správce povodí

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink	IČO : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna (stálé spojení)		729753111	495088111	495407452

Ing. Jiří Petr	vedoucí VHD	724242083	495088725	495088733

VH dispečink (stálé spojení)		495088720	495088733

VH dispečink (stálé spojení)		495088730	495088733

VH dispečink – pohotovost	606643437	pouze mimo prac. dobu

pracovní doba	pondělí – pátek	630 – 1730 hodin

sobota – neděle	630 – 1430 hodin

v době povodní	nepřetržitá

- Vodoprávní úřad příslušný ke schválení manipulačního řádu

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí	IČO : 00271632

Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			493545111	493545222

Ing. Jana Mušková	vedoucí odboru	737269883	493545370	493545285

Ing. M. Svobodová	referent odboru		493545372	493545285

- Pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu

Povodí Labe, státní podnik	IČO : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Pavel Křivka	hlavní pracovník	777769356	495088729	495088733

- Příslušné povodňové orgány

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Městský úřad Jičín

Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			493545111	493545285

Ing. Martin Puš	předseda	736238374	493545100	493545444

Ing. Jana Mušková	místopředseda	737269883	493545370	493545222

Ing. Jan Škoda	tajemník	724192074	493545371	493545285

Ing. M. Svobodová	zástupce tajemníka		493545372	493545285

Místní povodňová komise

Obecní úřad Libuň	IČO : 00271764

Libuň čp. 27, 507 15 Libuň

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			493591130

Helena Červová	předseda	725081052	493591307

Jaroslav Hlavatý	místopředseda	731582026

- Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			495058111	495058502

Územní pracoviště

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – územní pracoviště Jičín

Revoluční 1076, 506 15 Jičín	IČO : 71009213

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			493585811	493585818

- Příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR

Krajské ředitelství

Krajské ředitelství HZS Královéhradeckého kraje a stanice Hradec Králové

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

spojovatelka			950530111

ohlašování pálení			950530100	950530207

Územní odbor

HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Jičín

Dělnická 162, 506 01 Jičín

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ohlašování pálení			950510300

- Policie České republiky

Územní odbor

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín

Balbínova 24, 506 12 Jičín

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			974533111	974533228

Obvodní oddělení

Policie České republiky Obvodní oddělení Sobotka

Boleslavská 329, 507 43 Sobotka

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			974533731	974533731

- Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			495773111	495211175

hlášení havárií		731405205

- Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			244032222	244032500

- Výše ležící vodní dílo

Na vodním toku Libuňka nad vodní nádrží Libuň žádné vodní dílo neexistuje.

- Níže ležící vodní dílo

Stavidlový jez v obci Ktová

na Libuňce v ř. km 10,970

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Vojtěch Fučík	manipulant	724867722

- Držitelé výtisků manipulačního řádu

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí		výtisk č. 1

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink		výtisk č. 2

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov		výtisk č. 3

Jiří Šimůnek				výtisk č. 4

Český rybářský svaz, místní organizace Turnov		výtisk č. 5

Povodí Labe, státní podnik, zpracovatel			výtisk č. 6

Povodí Labe, státní podnik, archiv			výtisk č. 7

Vlastník vodního díla má za povinnost provádět revize manipulačního řádu, opravy údajů v úvodní části v souladu se skutečně platným stavem a výměny měrných křivek při jejich změnách podle nových měření.

Potvrzení o revizi, opravy úvodní části a výměny měrných křivek ve svých výtiscích manipulačního řádu provede vlastník vodního díla přímo, vodoprávnímu úřadu a ostatním držitelům výtisků manipulačního řádu zašle protokol o provedení revize a jejím výsledku, písemně oznámí změny provedené v úvodní části manipulačního řádu a zašle nové měrné křivky.

- Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související

  - Popis vodního díla

Vodní nádrž Libuň se nachází v obci Libuň na vodním toku Libuňka v ř. km 17,396. Jedná se o průtočnou vodní nádrž.

Hráz

Zemní sypaná hráz v koruně cca 159 m dlouhá a minimálně 3,0 m široká je přímá. Kóta koruny se pohybuje v rozmezí kót 311,00 m n. m. až 309,70 m n. m. (nouzový přeliv). V příčném řezu má hráz značně proměnlivý tvar. Pravá část hráze byla rozšířena násypem zeminy z výkopu pro sdružený objekt, sklon vzdušného líce je ve vrchní části cca 3 %, níže se sklon vzdušného svahu mění na 1 : 2. Levá část hráze byla zachována v původním stavu se sklonem vzdušného svahu 1 : 2. Sklon návodního svahu je proměnlivý po délce hráze, v zavázání do pravé břehové hrany je sklon návodního svahu hráze 1 : 1 a směrem k ose hráze přechází do sklonu 1 : 2,5. Maximální výška hráze ze vzdušní strany je 5,7 m.

Koruna hráze je zpevněna vrstvou vibrovaného štěrku o tloušťce 10 cm v šířce 3 m, z toho jsou uvažovány krajnice po obou stranách o šířce 0,5 m. Návodní svah je opevněn kamenným záhozem, vzdušný svah je poset trávou. Přejezd po koruně hráze přes konstrukci sdruženého objektu, který se nachází ve střední části hráze, je zajištěn betonovým přemostěním.

V místě zavázání tělesa hráze do pravého břehu je umístěn nouzový přeliv. Na hráz je možný přístup z pravého břehu po zpevněné komunikaci.

Sdružený objekt

Sdružený objekt sestává z požeráku a bezpečnostního přelivu.

Železobetonový třídlužový požerák má šířku přelivné hrany 80 cm a odpad o rozměrech 80 x 80 cm. Zajištěn je uzamykatelným poklepem, přístupným z koruny hráze lávkou dlouhou 6,3 m opatřenou uzamykatelnou brankou a ocelovým zábradlím. Kóta dna výpusti je 304,80 m n. m. Na požeráku je umístěn nivelační hřeb.

Bezpečnostní přeliv má tvar písmene U s délkou přelivné hrany 2 x 3 m a se šířkou žlabu 3,8 m a proměnou výškou do 5,7 m. Hranu bezpečnostního přelivu fixují zabetonované ocelové trouby. Kóta hrany bezpečnostního přelivu je  309,10 m n. m.

Přejezd po koruně hráze je zajištěn betonovou mostní deskou, která spolu se šikmým zhlavím objektu je opatřena ocelovým zábradlím. Pod sdruženým objektem je umístěn vývar opevněný kamennou dlažbou o tloušťce 40 cm uloženou do betonu. Výtok z vývaru je stabilizován betonovým čelem lichoběžníkového profilu dle tvaru spodního koryta.

Nouzový přeliv

Nouzový přeliv je umístěný v pravém zavázání hráze, v místě se sníženou korunou hráze. Je tvořen odsazeným zalomeným prahem u vzdušní hrany koruny hráze. Kóta nouzového přelivu (betonového prahu) je 309,70 m n. m. Voda je od přelivu odváděna skluzem opevněným kamenným záhozem a dále korytem odpadu od původního přelivu.

Ostatní objekty

V podhrází na pravé straně toku je umístěna studna osazena čerpadlem pro místní účely, tento objekt nemá zásadní vliv na bilanci nádrže. Čerpací studna může sloužit k monitorování úrovně hladiny podzemní vody v podhrází.

Inženýrské sítě na vodním díle a v blízkém okolí

V okolí vodního díla Libuň se nachází potrubí DN 400, vedoucí z místní malé čistírny odpadních vod jenž je zaústěno do koryta původního přelivu a elektrický kabel vedoucí k čerpací studni v podhrází.

  - Základní údaje o vodní nádrži

kóta	plocha	objem

Normální hladina	309,05 m n. m.	34 700 m2	65 640 m3

Bezpečnostní přeliv	309,10 m n. m.	34 850 m2	67 040 m3

Nouzový přeliv	309,70 m n. m.	37 200 m2	88 440 m3

Maximální hladina	309,94 m n. m.	37 550 m2	95 240 m3

Plochy a objemy byly odvozeny interpolací z dostupných podkladů.

  - Účel vodního díla

- akumulace vody v krajině

- zmírnění velkých vod

- protipožární

- sportovní rybaření

  - Kategorie vodního díla

Podle § 61, odstavec 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. MZe o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly je zařazeno vodní dílo do IV. kategorie. Obchůzky provádí obsluha vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát měsíčně.

  - Základní hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje podle ČSN 75 14 00 pro tok Libuňka v profilu hráz VD Libuň a pravděpodobný teoretický průběh stoleté povodňové vlny v profilu VD Libuň poskytl Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, dopisem čj. 1223/06/J,V ze dne 6.12.2006. Údaje byly vypracovány pro období 1931 – 80.

Hydrologické číslo povodí	1-05-02-010

Plocha povodí (A)	5,750 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P)	713 mm

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)	40 l.s-1

Třída	IV.

M – denní průtoky (Qm) v l.s-1

M	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364

Qm	98	65	49	39	31	25	20	16,5	13	10	7	4,5	3

(údaje jsou IV. třídy)

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1

N	1		2		5		10		20		50		100

QN	3,6		4,5		6,3		8,2		10,6		14,6		18,4

(údaje jsou IV. třídy)

  - Výškový systém

V celém rozsahu manipulačního řádu – Balt po vyrovnání

- Podklady pro vypracování manipulačního řádu

  - Povolení k nakládání s povrchovými vodami

Rozhodnutí Městského úřadu Jičín – odboru životního prostředí ze dne 26.7.2013 pod čj. MuJc/2013/19142/ZP/Svo, kterým Povodí Labe, státnímu podniku vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v katastrálním území Libuň na Libuňce na kótu normální hladiny 309,05 m n. m. na dobu užívání vodního díla.

  - Dosavadní manipulační řád

Manipulační řád pro vodní nádrž Libuň na Libuňce v k.ú. Libuň, vypracovaný VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v prosinci 2006.

Schválený Městským úřadem Jičín - odborem životního prostředí dne 13.4.2007 pod čj. MuJc/2007/205950/ZP/Svo s platností do 31.12.2010. Platnost manipulačního řádu byla prodloužena rozhodnutím Městského úřadu Jičín – odboru životního prostředí ze dne 29.4.2011 pod čj. MuJc/2011/11216/ZP/Svo do 31.12.2012.

  - Podklady technického charakteru

Technicko-provozní evidence, potok Libuňka km 0,000 – 20,160. Vypracovaná Povodím Labe R. Vernerovou v březnu 1981.

Technicko-provozní evidence vodního toku Libuňka. Vypracovaná Povodím Labe Václavem Buluškem a kolektivem pracovníků střediska Turnov v letech 1994 – 1995.

Projekt rekonstrukce vodní nádrže Libuň z roku 2001.

  - Základní hydrologické údaje

Dopis Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Praha ze dne 6.12.2006 pod čj. 1223/06/J,V, kterým a.s. Vodní díla - TBD zaslal základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro tok Libuňka v profilu hráz VD Libuň a pravděpodobný teoretický průběh stoleté povodňové vlny v profilu VD Libuň.

  - Nivelační údaje

Výškové zaměření koruny hráze a sdruženého objektu provedl Ing. Aleš Michálek dne 1.10.2012.

  - Seznam technických a právních předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Vyhláška MZe č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška MVn č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Odborné pokyny MŽP 1999 pro hlásnou povodňovou službu

Metodický pokyn OOV MŽP č. 9/1998 ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

Metodický pokyn OOV MŽP č. 9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

datum vydání

TNV	75	2401	Vodní nádrže a zdrže	07/1998

TNV	75	2910	Manipulační řády vodních děl na vodních tocích	01/2004

TNV	75	2920	Provozní řády hydrotechnických vodních děl	01/2004

ČSN	73	6530	Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie	11/1984

ČSN	75	0101	Vodní hospodářství – Základní terminologie	09/2003

ČSN	75	0121	Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků	09/2003

ČSN	75	0124	Vodní hospodářství – Terminologie vod. nádrží a zdrží	11/2003

ČSN	75	1400	Hydrologické údaje povrchových vod	10/1997

ČSN	75	7220	Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod	10/1998

- Manipulace s vodou

  - Povolená nakládání s vodami

Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí vydal dne 26.7.2013 pod čj. MuJc/2013/19142/ZP/Svo rozhodnutí, kterým Povodí Labe, státnímu podniku vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v katastrálním území Libuň na Libuňce na kótu normální hladiny 309,05 m n. m. na dobu užívání vodního díla.

  - Stanovený minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem

Při napouštění vodní nádrže musí být pod hrází v korytě vodního toku zachován minimální zůstatkový průtok v množství minimálně 7 l.s-1 s výjimkou případu, kdy je přítok do vodní nádrže nižší než tato hodnota.

Minimální zůstatkový průtok se pod hráz převádí přapadem vody přes horní dluž o výšce přepadového paprsku 3 cm.

  - Hlavní zásady manipulace

Normální hladina vody ve vodní nádrži se udržuje na úrovni 309,05 m n. m., což je 5 cm pod korunou bezpečnostního přelivu.

  - Manipulace za nízkých průtoků

Za nízkých průtoků je dlužová stěna v požeráku zahrazena na kótu 309,05 m n. m. a hladina ve vodní nádrži se udržuje na této úrovni, což je 5 cm pod korunou bezpečnostního přelivu. Žádné manipulace se neprovádí.

  - Manipulace za vyšších průtoků

Za vyšších průtoků začíná výška paprsku přepadajícího přes dlužovou stěnu v požeráku stoupat. Po dosažení kóty 309 10 m n. m., přepadá voda i přes korunu bezpečnostního přelivu. A při dosažení kóty 309,70 m n. m., začíná voda samovolně přepadat i přes nouzový přeliv. Bezpečnostní a nouzový přeliv nesmí být zahrazovány a musí být pravidelně čištěny.

Předvypouštění zásobního prostoru nádrže ani vyhrazování dluží požeráku se při převádění povodňových průtoků nepředpokládá.

Při převádění povodňových průtoků je zapotřebí všemi dostupnými prostředky (zajištění průtočnosti – odstraňování splavenin a manipulacemi) zabránit přelití hráze. Hrozí-li přesto přelití koruny hráze uvědomí osoby odpovědné za manipulaci s vodou provozní středisko Turnov státního podniku Povodí Labe a místní povodňovou komisi.

Po naplnění ochranného prostoru se tento opět samovolně vyprázdní.

  - Vypouštění a napouštění vodní nádrže

Snížení hladiny vody ve vodní nádrži pod normální hladinu nebo úplné vypouštění vodní nádrže pro údržbu, opravy, prohlídky TBD nebo případný výlov a napouštění nádrže bude předem oznámeno příslušnému vodoprávnímu úřadu, provoznímu středisku Turnov státního podniku Povodí Labe a místní organizaci ČRS a projednán zásah do významného krajinného prvku s orgánem ochrany přírody.

Plánované vypouštění je nutno provádět s ohledem na bezpečnost a stabilitu hráze. Proto se připouští maximální rychlost poklesu hladiny 0,30 m za 24 hodin.

Vypuštění nádrže se provádí postupným vyhrazováním dluží v požeráku. Manipulace musí být plynulé a pozvolné, aby nedošlo k náhlé neočekávané změně průtoku v korytě pod nádrží a k nadměrnému vyplavování sedimentu z nádrže do vodního toku.

Rychlost napouštění nádrže nesmí překročit 0,3 m za 24 hodin. Při překročení uvedené rychlosti napouštění (např. při povodni) je třeba dodržet průměrnou rychlost napouštění maximálně 1,5 m za 5 dní.

Napouštění nádrže se provádí postupným zahrazováním dluží v požeráku, přitom musí být dodržena podmínka zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku pod hrází.

  - Zimní režim na vodním díle

V zimním mrazivém období je nezbytné udržovat všechny pohybové mechanizmy v provozuschopném stavu častějším čištěním, osekáváním námrazy a mazáním. Provádí se pouze takové manipulace s dlužemi v požeráku, které nemohou vyvolat nečekané prolomení ledu.

Vzhledem ke konstrukci hráze a objektů není nutné v zimním období hladinu vody v nádrži snižovat.

  - Ostatní manipulace

Ostatní mimořádné manipulace se na tomto vodním díle provádějí dle zvláštních pokynů povodňové komise.

- Manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření

  - Zajištění funkce vodního díla

Vlastník vodního díla je povinen zajistit řádnou a bezporuchovou funkci vodního díla a to průběžnou kontrolou, odstraňováním plavenin a to zejména v jarním a podzimním období.

Při opravách a revizích je třeba brát zřetel na to, aby přerušení provozuschopnosti popřípadě odstávky, byly co nejkratší. Opravy a revize je vhodné provádět v období příhodných klimatických podmínek a to podle předem stanoveného plánu. V případě vypouštění vodní nádrže z důvodu oprav a revize je třeba o záměru informovat případné nájemce vodního díla a to nejméně 6 měsíců předem.

Po odchodu velkých vod je třeba prověřit stav objektu a případné škody opravit co nejdříve.

  - Obecné zásady manipulací za povodňové situace

Všeobecné povinnosti orgánů, organizací a občanů pro ochranu před povodněmi stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

  - Hlásná a povodňová služba

Vodní dílo není zařazeno do systému hlásné a povodňové služby ČR.

Na vodním toku není zřízen žádný hlásný profil.

  - Opatření k zajištění kvality vody před havarijním znečištěním

Ten, kdo způsobil havárii, je v souladu s § 41, zákona č. 254/2001 Sb., povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii (která se může projevit zabarvením, zápachem nebo zakalením vody, pěnou, tukovými skvrnami, mimořádným úhynem ryb apod.), je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

  - Likvidace shrabků

Vlastník vodního díla je povinen v souladu s § 59, zákona č. 254/2001 Sb., odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

  - Oprávněnost k nařízení manipulací

Manipulace za mimořádných, v manipulačním řádu nepředvídaných situací (katastrofální povodně s nižší četností výskytu než Q100, ohrožení bezpečnosti vodního díla, ohrožení životů a havarijní zhoršení jakosti vody), které jsou okamžitě nutné, provedou osoby odpovědné za manipulaci s vodou tak, aby podle svých možností a zkušeností omezily hrozící nebezpečí a škody na nejmenší míru a bezprostředně o tom informují vodoprávní úřad a provozní středisko Turnov státního podniku Povodí Labe.

Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, rozhodne o způsobu a provedení manipulace provozní středisko Turnov státního podniku Povodí Labe se souhlasem vodoprávního úřadu.

- Pozorování a měření

Všechny údaje o provedených manipulacích, nastavení dluží v požeráku, výšce hladiny, přepadu vody přes bezpečnostní a nouzový přeliv, apod. zapisují osoby odpovědné za manipulaci s vodou do provozního deníku, který bude v případě potřeby předložen k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu nebo pracovníkům státního podniku Povodí Labe.

Pro kontrolu hospodaření s hladinou vody ve vodní nádrži je na boční stěně bezpečnostního přelivu osazena svislá vodočetná lať s decimetrovým značením a s dvoucentimetrovým dělením.

Na vodočetné lati je červenou značkou vyznačena kóta normální hladiny.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla

Provoz vodního díla je podřízen jeho účelu. Z tohoto hlediska se vodní dílo provozuje podle zásad stanovených v kapitole A. 3 a oddílu C. a D. manipulačního řádu.

Provoz vodního díla se řídí podle schváleného manipulačního řádu. Při všech manipulacích podle manipulačního řádu musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, které se k provozu a obsluze vodního díla vztahují.

  - Provádění revizí a oprav na vodním díle

Revize objektů vodního díla se provádějí podle schválené dokumentace a podle programu technickobezpečnostního dohledu (pokud bylo nutno jej zpracovat podle jiných předpisů).

Opravy a revize na vodním díle se doporučuje provádět v podzimních měsících, kdy jsou zpravidla velmi nízké průtoky a tím i vhodné podmínky pro tuto činnost. Opravy a revize na vodním díle je vhodné provádět tak, aby přerušení nebo omezení provozuschopnosti bylo co nejkratší a probíhalo podle předem stanoveného harmonogramu.

Po odchodu velkých vod je třeba prověřit stav objektů a případné škody co nejdříve odstranit.

  - Dodržování a kontrola manipulačního řádu

Vlastník vodního díla odpovídá za dodržování všech ustanovení tohoto manipulačního řádu.

Všichni ostatní uživatelé vodního díla jsou povinní manipulační řád dodržovat.

Dozor nad dodržováním manipulačního řádu provádí příslušný vodoprávní úřad, který má také právo na základě získaných zkušeností projednat změny manipulačního řádu a provést je, kdyby to bylo nutné z důvodu veřejného zájmu.

  - Náhrada škod

Manipuluje-li se na vodním díle ve smyslu ustanovení schváleného manipulačního řádu a dojde-li při tom k situacím, za kterých nelze splnit požadavky na vodní dílo kladené, nevzniká nikomu nárok na náhradu škod.

  - Prověrky manipulačního řádu

Vlastník vodního díla je povinen soustavně provádět rozbory a prověřování manipulací stanovených tímto manipulačním řádem a to jak za běžného provozu, tak i při vyjímečných situacích (sucha, povodně, zimní provoz apod.) a v případě nutnosti navrhnout změny manipulačního řádu vodoprávnímu úřadu.

  - Platnost a revize manipulačního řádu

Revize tohoto manipulačního řádu musí být provedena k termínu stanovenému příslušným vodoprávním úřadem při jeho schválení, nejméně jedenkrát za pět let.

Změní-li se požadavky na vodní dílo, kterým platný manipulační řád nevyhovuje, je vlastník vodního díla povinen předložit včas vodoprávnímu úřadu k projednání návrh změny manipulačního řádu.

Dnem schválení tohoto manipulačního řádu pozbývá platnosti manipulační řád podle kterého se dosud manipulace řídila.

- Přílohy

  - Pomůcky k řízení manipulací s vodou

G.	1.	1.	Charakteristické čáry nádrže

G.	1.	2.	Měrná křivka spodní výpusti

G.	1.	3.	Konsumpční křivka přelivů

G.	1.	4.	Transformace PV100

  - Výkresová dokumentace vodního díla

G.	2.	1.	Vodohospodářská mapa	M = 1 : 50 000

G.	2.	2.	Katastrální mapa	M = 1 : 2 880

G.	2.	3.	Situace	M = 1 : 500

G.	2.	4.	Hráz – příčné řezy střední částí	M = 1 : 100

G.	2.	5.	Požerák – půdorys a řezy	M = 1 : 50

G.	2.	6.	Sdružený objekt – půdorys a řezy	M = 1 : 200

G.	2.	7.	Sdružený objekt – vzorový příčný řez	M = 1 : 100

G.	2.	8.	Nouzový přeliv – půdorys a řez	M = 1 : 100

  - Právní a jiná dokumentace

G.	3.	1.	Rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami vydané Povodí Labe, státnímu podniku dne 26.7.2013

G.	3.	2.	Dopis Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Praha se základními hydrologickými údaji a pravděpodobný teoretický průběh stoleté povodňové vlny poskytnutý a.s. Vodní díla – TBD dne 6.12.2006

G.	3.	3.	Výpis z katastru nemovitostí – katastrální území Libuň

  - Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem

G.	4.	1.	Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem

  - Fotodokumentace

G.	5.	1.	Pohled proti vodě na vypuštěnou nádrž přes požerák, pohled po vodě na sdružený objekt