Příloha Zadávací  dokumentace č. 5

výkaz  výměr

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

„Výstavba účelových komunikací HPC1 a HPC2  v k.ú. Prasetín“

|  |  |  | HPÚ v k.ú. Prasenín |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hlavní polní cesta HPC 1 = položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| CA- ST | TYP | POLOZKA | TEXTPOL | MJ | MNOZ- STVI | CENA | CENACEL | ME- NA | HMOT- NOST | HMOTY CEL |
| A01 | P | 111201101 | ODSTRAN KŘOVIN I KOŘENŮ PL -1000M2 | M2 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 111201401 | SPÁLENÍ KŘOVIN | M2 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00018 | 0,03600 |
| A01 | P | 112201101 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D -30CM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00001 | 0,00000 |
| A01 | P | 112201102 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D -50CM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00001 | 0,00000 |
| A01 | P | 121101103 | SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ -250M | M3 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 122201402 | VYKOP ZEMNÍK HOR 3 SUCHO -1000M3 | M3 | 217,257 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 132201102 | HLB RÝH 60CM TŘ. 3 >100M3 | M3 | 504,911 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162301101 | VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 500M 4 | M3 | 504,911 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162401102 | VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 2000M 1- | M3 | 193,497 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 167101102 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4 | M3 | 240,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162301101 | VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 500M 4 | M3 | 240,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201432 | VODOR PŘEM DO 2KM VĚTVÍ LI 500MM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201435 | VODOR PŘEM DO 2KM VĚTVÍ JE 300MM | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201451 | VODOR PŘEM DO 2KM PAŘEZ 300MM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201452 | VODOR PŘEM DO 2KM PAŘEZ 500MM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 167101101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TŘ. 4 | M3 | 240,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162301101 | VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 500M 4 | M3 | 240,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162401102 | VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 2000M 1- | M3 | 60,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 167101101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TŘ. 4 | M3 | 60,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201431 | VODOR PŘEM DO 2KM VĚTVÍ LI 300MM | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171201201 | ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU | M3 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171101131 | NÁSYPY NESOUDR.A SOUDR.STŘÍDAVĚ | M3 | 698,408 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171151101 | HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ | M2 | 428,880 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171201201 | ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU | M3 | 60,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 174101101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM RYH | M3 | 23,760 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 181101102 | ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ. 4 SE ZHUT | M2 | 4830,650 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 182301123 | ROZPR ORNICE >1:5 DO 500M2 20CM | M2 | 1200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A02 | P | 938902105 | ČIŠŤ PŘÍKOP NEZP Š DNA >40CM 0,3M3 | M | 600,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A08 | A | 950100000 | Vytýčení sítí | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A08 | A | 950200000 | Vytýčení a zaměření stavby | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 317321118 | MOSTNÍ ŘÍMSY ZE ŽB C30/37 | M3 | 3,144 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 317353121 | BEDNĚNÍ ŘÍMS VŠECH TVARŮ ZŘÍZ | M2 | 19,604 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,04174 | 0,81800 |
| A01 | P | 317353221 | BEDNĚNÍ ŘÍMS VŠECH TVARŮ ODSTR | M2 | 19,604 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00001 | 0,00000 |
| A01 | P | 317361216 | ŘÍMSA MOST VÝZTUŽ OCEL D -12MM | T | 0,215 | 0,00 | 0,00 | Kč | 1,04972 | 0,22600 |
| A01 | P | 564861111 | PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 200MM | M2 | 4844,840 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,37080 | 1796,46700 |
| A01 | P | 564752111 | PODKL VIBROVANÝ STĚRK ŠV TL 150MM | M2 | 3963,960 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,36834 | 1460,08500 |
| A01 | P | 565146221 | PODKL OBAL KAM OKH II TL60MM NAD3M | M2 | 3963,960 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,15826 | 627,33600 |
| A01 | P | 569231111 | ZPEV KRAJNIC ŠTRPÍS-KAMN TL 10CM | M2 | 1233,232 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,20240 | 249,60600 |
| A01 | P | 577145221 | ASF BETON ABH II OBR TL 50MM >3M | M2 | 3963,960 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,12966 | 513,96700 |
| A01 | P | 577134221 | ASF BET OBRUS ACO11 II TL 40MM 3M- | M2 | 3963,960 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,10373 | 411,18200 |
| A01 | P | 919411111 | ČELO PROPUSTKU B TROUBY DO D 50CM | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 5,80039 | 5,80000 |
| A01 | P | 919411121 | ČELO PROPUSTKU B TROUBY DO D 80CM | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 14,14974 | 28,29900 |
| A01 | P | 919512111 | PROPUSTEK Z TRUB B D 40CM | M | 15,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,61348 | 9,20200 |
| A01 | M | 592211380 | TROUBA 8HR TZP-Q D40X100X8 | KUS | 15,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,33500 | 5,02500 |
| A01 | P | 919514111 | PROPUSTEK Z TRUB B D 60CM | M | 11,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,88535 | 9,73900 |
| A01 | M | 592211400 | TROUBA 8HR TZP-Q D60X100X8 | KUS | 11,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,47000 | 5,17000 |
| A01 | P | 919535555 | OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU B | M3 | 6,760 | 0,00 | 0,00 | Kč | 2,26672 | 15,32300 |
| A01 | P | 919413111 | VTOKOVÁ JÍMKA B D 80CM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 9,23854 | 27,71600 |
| A01 | P | 919412111 | ZEMĚDĚL PŘEJEZD 4M ČELA B 60CM | KUS | 5,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 6,49262 | 32,46300 |
| A01 | P | 919492913 | PŘÍPL ZKD 1M | KUS | 20,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,59927 | 11,98500 |
| A01 | P | 998225111 | PŘESUN HMOT POZ KOM KRYT ŽIVIČNÝ | T | 5223,992 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| C01 | A | 910000000 | Oprava stávající vpusti | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 881247111 | DREN POTR Z DREN TR Z PÁL HL DN80 | M | 33,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00608 | 0,20100 |
| A01 | P | 899621111 | OBET DREN POT TL OBET 150MM DO DN100 | M | 33,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,14298 | 4,71800 |
| A01 | P | 913322111 | HRANIČNÍ ZNAČKA B MEZNIK | KUS | 4,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,32138 | 1,28600 |
| A01 | P | 451571111 | LOŽE DLAŽ ŠTĚRKOPÍSKY TL 10CM | M2 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,21252 | 1,27500 |
| A01 | P | 457311811 | TĚS VRSTVA B V4 T0 B II TL 10CM | M2 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,26763 | 1,60600 |
| A01 | P | 465513127 | DLAŽBA LOMKÁM MC SPÁRY MC TL 20CM | M2 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,74356 | 4,46100 |
|  |  |  | HSV = celkem bez DPH |  |  |  | 0,00 | Kč |  |
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ON | 9991 | Zařízení staveniště, | % | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN = Celkem bez DPH |  | Kč |
| HPC1 HSV + VRN |  | Kč bez DPH |

| Poř. | Alter. kód | Typ | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dřevinný doprovod HPC1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 001: Zemní práce |  |  |  |  |
| 1. | 180401211 | SP | Založení trávníku - luční, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 421,0 |  |  |
| 2. | 00572404 | H | Semeno travní - směs | kg | 16,34 |  |  |
| 3. | 183101213 | SP | Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% - hornina 1 až 4, v rovině nebo na svahu do 1:5, objem přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 32,0 |  |  |
| 4. | 184102112 | SP | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím - v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr balu přes 200 do 300 mm | kus | 32,0 |  |  |
| 5. | 184102191 | SP | Javor mléčný | ks | 3,0 |  |  |
| 6. | 184102192 | SP | Javor klen | ks | 7,0 |  |  |
| 7. | 184102193 | SP | Borovice lesní | ks | 8,0 |  |  |
| 8. | 184102194 | SP | Dub letní | ks | 5,0 |  |  |
| 9. | 184102195 | SP | Jeřáb obecný | ks | 9,0 |  |  |
| 10. | 184804111 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - z umělé hmoty - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 32,0 |  |  |
| 11. | 184804112 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - z drátěného pletiva - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 24,0 |  |  |
| 12. | 184804113 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - chemický nátěr nebo postřik - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 8,0 |  |  |
| 13. | 184806113 | SP | Řez stromů, keřů nebo růží - průklest, stromy netrnité, průměr koruny přes 4 do 6 m | kus | 24,0 |  |  |
| 14. | 184901111 | SP | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním - délka kůlů do 2 m | kus | 96,0 |  |  |
| 15. | 1849012 | H | Dodání kůlů | ks | 96,0 |  |  |
| 16. | 185851111 | SP | Dovoz vody pro zálivku rostlin - do 6000 m | m3 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
| 1. | 9991 | ON | Zajištění zeleně po dobu 5 let | % | 3,0 |  |  |
| Celkem za | Dřevinný doprovod HPC1+ VRN | Kč bez DPH |

|  |  |  | HPÚ v k.ú. Prasenín |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hlavní polní cesta HPC 2 = položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| CA- ST | TYP | POLOZKA | TEXTPOL | MJ | MNOZ- STVI | CENA | CENACEL | ME NA | HMOT- NOST | HMOTY CELKEM |
| A01 | P | 111201101 | ODSTRAN KŘOVIN I KOŘENŮ PL -1000M2 | M2 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 111201401 | SPÁLENÍ KŘOVIN | M2 | 200,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00005 | 0,01000 |
| A01 | P | 112201101 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D -30CM | KUS | 42,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00001 | 0,00000 |
| A01 | P | 112201102 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D -50CM | KUS | 8,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00001 | 0,00000 |
| A01 | P | 121101103 | SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ -250M | M3 | 400,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 122201402 | VYKOP ZEMNÍK HOR 3 SUCHO -1000M3 | M3 | 158,671 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 132201102 | HLB RÝH 60CM TŘ. 3 >100M3 | M3 | 386,218 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162301101 | VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 500M 4 | M3 | 604,925 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 167101102 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4 | M3 | 400,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162301101 | VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 500M 4 | M3 | 400,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201431 | VODOR PŘEM DO 2KM VĚTVÍ LI 300MM | KUS | 42,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201432 | VODOR PŘEM DO 2KM VĚTVÍ LI 500MM | KUS | 8,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201451 | VODOR PŘEM DO 2KM PAŘEZ 300MM | KUS | 42,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162201452 | VODOR PŘEM DO 2KM PAŘEZ 500MM | KUS | 8,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 162401102 | VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 2000M 1- | M3 | 158,671 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171201201 | ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU | M3 | 400,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171101131 | NÁSYPY NESOUDR.A SOUDR.STŘÍDAVĚ | M3 | 963,596 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 171151101 | HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ | M2 | 426,735 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 182301123 | ROZPR ORNICE >1:5 DO 500M2 20CM | M2 | 2000,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 181101102 | ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ. 4 SE ZHUT | M2 | 3780,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A02 | P | 122202202 | ODKOP. SILNICE TŘ. 3 DO 1000 M3 | M3 | 218,707 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 212572121 | LOŽE TRATIVODU KAM DROB TĚŽENÉ | M3 | 102,480 | 0,00 | 0,00 | Kč | 1,92050 | 196,81300 |
| A01 | A | 950100000 | Vytýčení sítí | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | A | 950200000 | Vytýčení a zaměření stavby | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 317321118 | MOSTNÍ ŘÍMSY ZE ŽB C30/37 | M3 | 2,136 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 317353121 | BEDNĚNÍ ŘÍMS VŠECH TVARŮ ZŘÍZ | M2 | 11,300 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,04174 | 0,47200 |
| A01 | P | 317353122 | BEDNĚNÍ VOZÍKU KRAJ ŘÍMSY ZŘÍZ | M | 11,300 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,02649 | 0,29900 |
| A01 | P | 317361216 | ŘÍMSA MOST VÝZTUŽ OCEL 10505 | T | 0,126 | 0,00 | 0,00 | Kč | 1,04972 | 0,13200 |
| A01 | P | 564861111 | PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 200MM | M2 | 3781,800 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,37080 | 1402,29100 |
| A01 | P | 564762111 | PODKL VIBROVANÝ STĚRK ŠV TL 200MM | M2 | 2857,360 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,48574 | 1387,93400 |
| A01 | P | 569231111 | ZPEV KRAJNIC ŠTRPÍS-KAMN TL 10CM | M2 | 1176,560 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,20240 | 238,13600 |
| A01 | P | 573312411 | PROLITÍ PODKL ASF BEZ POSYP 5KGM2 | M2 | 2857,360 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00505 | 14,43000 |
| A01 | P | 571905111 | POSYP KRYTU KAM DRCEN DO 25 KG M2 | M2 | 2857,360 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,02647 | 75,63400 |
| A01 | P | 573411115 | NÁTĚR ŽIVIČ POSYP ASF SILN 1,8KGM2 | M2 | 2857,360 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,02653 | 75,80600 |
| A01 | P | 573411114 | NÁTĚR ŽIVIČ POSYP ASF SILN 1,5KGM2 | M2 | 2857,360 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,02161 | 61,74800 |
| A01 | P | 919411111 | ČELO PROPUSTKU B TROUBY DO D 50CM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 5,80039 | 17,40100 |
| A01 | P | 919411121 | ČELO PROPUSTKU B TROUBY DO D 80CM | KUS | 2,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 14,14974 | 28,29900 |
| A01 | P | 919512111 | PROPUSTEK Z TRUB B D 40CM | M | 6,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,61348 | 3,68100 |
| A01 | M | 592211380 | TROUBA 8HR TZP-Q D40X100X8 | KUS | 6,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,33500 | 2,01000 |
| A01 | P | 919513111 | PROPUSTEK Z TRUB B D 50CM | M | 14,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,74932 | 10,49000 |
| A01 | M | 592211420 | TROUBA 8HR TZP-Q D50X100X8 | KUS | 14,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,49000 | 6,86000 |
| A01 | P | 919514111 | PROPUSTEK Z TRUB B D 60CM | M | 16,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,88535 | 14,16600 |
| A01 | M | 592211400 | TROUBA 8HR TZP-Q D60X100X8 | KUS | 16,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,47000 | 7,52000 |
| A01 | P | 919535555 | OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU B | M3 | 13,520 | 0,00 | 0,00 | Kč | 2,26672 | 30,64600 |
| A01 | P | 919413111 | VTOKOVÁ JÍMKA B D 80CM | KUS | 1,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 9,23854 | 9,23900 |
| A01 | P | 919412111 | ZEMĚDĚL PŘEJEZD 4M ČELA B 60CM | KUS | 3,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 6,49262 | 19,47800 |
| A01 | P | 919492913 | PŘÍPL ZKD 1M | KUS | 19,000 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,59927 | 11,38600 |
| A01 | P | 998225111 | PŘESUN HMOT POZ KOM KRYT ŽIVIČNÝ | T | 3417,155 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,00000 | 0,00000 |
| A01 | P | 451571111 | LOŽE DLAŽ ŠTĚRKOPÍSKY TL 10CM | M2 | 10,500 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,21252 | 2,23100 |
| A01 | P | 457311811 | TĚS VRSTVA B V4 T0 B II TL 10CM | M2 | 10,500 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,26763 | 2,81000 |
| A01 | P | 465513127 | DLAŽBA LOMKÁM MC SPÁRY MC TL 20CM | M2 | 10,500 | 0,00 | 0,00 | Kč | 0,74356 | 7,80700 |
|  |  |  | HSV = celkem bez DPH |  |  |  | 0,00 | Kč |  |
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ON | 9991 | Zařízení staveniště, | % | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN = Celkem bez DPH | 0,00 | Kč |
| HPC2 HSV + VRN |  | Kč bez DPH |

| Poř. | Alter. kód | Typ | Popis | MJ | Výměra celkem | Jedn. cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dřevinný doprovod HPC2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 001: Zemní práce |  |  |  |  |
| 1. | 180401211 | SP | Založení trávníku - luční, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 508,0 |  |  |
| 2. | 00572404 | H | Semeno travní - směs | kg | 5,84 |  |  |
| 3. | 183101213 | SP | Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% - hornina 1 až 4, v rovině nebo na svahu do 1:5, objem přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 54,0 |  |  |
| 4. | 184102112 | SP | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím - v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr balu přes 200 do 300 mm | kus | 54,0 |  |  |
| 5. | 184102191 | SP | Javor mléčný | ks | 6,0 |  |  |
| 6. | 184102192 | SP | Javor klen | ks | 8,0 |  |  |
| 7. | 184102193 | SP | Borovice lesní | ks | 14,0 |  |  |
| 8. | 184102194 | SP | Dub letní | ks | 5,0 |  |  |
| 9. | 184102195 | SP | Jeřáb obecný | ks | 12,0 |  |  |
| 10. | 184102196 | SP | Lípa srdčitá | ks | 9,0 |  |  |
| 11. | 184804111 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - z umělé hmoty - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 40,0 |  |  |
| 12. | 184804112 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - z drátěného pletiva - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 54,0 |  |  |
| 13. | 184804113 | SP | Ochrana dřevin před okusem zvěří - chemický nátěr nebo postřik - v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 14,0 |  |  |
| 14. | 184806113 | SP | Řez stromů, keřů nebo růží - průklest, stromy netrnité, průměr koruny přes 4 do 6 m | kus | 40,0 |  |  |
| 15. | 184901111 | SP | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním - délka kůlů do 2 m | kus | 162,0 |  |  |
| 16. | 1849012 | H | Dodání kůlů | ks | 162,0 |  |  |
| 17. | 185851111 | SP | Dovoz vody pro zálivku rostlin - do 6000 m | m3 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
| 1. | 9991 | ON | Zajištění zeleně pod dobu 5 let | % | 3,0 |  |  |
| Celkem za | Dřevinný doprovod HPC2+ VRN | Kč bez DPH |

| Rekapitulace |
| --- |
|  | Kč |
| Cena za cestu HPC1 (HSV + VRN) bez DPH |  |
| Cena za Dřevinný doprovod HPC1+ VRN bez DPH |  |
| Cena za cestu HPC2 HSV + VRN bez DPH |  |
| Cena za Dřevinný doprovod HPC2+ VRN bez DPH |  |
| Nabídková cena díla celkem v Kč bez DPH |  |
| Celkem DPH (z nabídkové ceny bez DPH) |  |
| Celková cena díla s DPH |  |

Poznámka:  Oceněný výkaz  výměr  musí být součástí  nabídky.