## list 1
VS Purkyňova 2533, Tábor
Položkový rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
x
|  | Rozvaděč elektro |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4
1 |  | vypínač 400V/32A | ks | 1 |  | 0 | 3 | 9 | 3
2 |  | chránič s nadproudovou ochranou B16/1/N-30mA | ks | 1 |  | 0
3 |  | jistič C16/3 | ks | 1 |  | 0
4 |  | vypínací spoušť | ks | 1 |  | 0
5 |  | jistič C10/1 | ks | 1 |  | 0
6 |  | jistič C4/1 | ks | 4 |  | 0
7 |  | jistič C2/1 | ks | 7 |  | 0
8 |  | jistič C6/2 | ks | 1 |  | 0
9 |  | pomocný kontakt pro jistič | ks | 6 |  | 0
10 |  | motorový spouštěč 2,5-4A | ks | 2 |  | 0
11 |  | pomocný kontakt pro motor spouštěč | ks | 2 |  | 0
12 |  | hřibové tlačítko +adaptér+ spín jednotka | ks | 1 |  | 0
13 |  | signálka +adaptér+ LED | ks | 1 |  | 0
14 |  | transformátor 230/24, 160VA | ks | 1 |  | 0
15 |  | zdroj MURR typ 87011 (24V/0,42A) | ks | 1 |  | 0
16 |  | zásuvka soklová 230VAC | ks | 1 |  | 0
17 |  | relé 4P/24VAC+patice+štítek+dioda | ks | 4 |  | 0
18 |  | relé 2P/24VAC+patice+štítek+dioda | ks | 11 |  | 0
19 |  | stykač 9A/400V | ks | 2 |  | 0
20 |  | svorka pojistková + pojistka | ks | 11 |  | 0
21 |  | svorka béžová do 6mm2 | ks | 6 |  | 0
22 |  | svorka modrá do 6mm2 | ks | 2 |  | 0
23 |  | svorka zelenožlutá do 6mm2 | ks | 2 |  | 0
24 |  | svorka béžová do 2,5mm2 | ks | 66 |  | 0
25 |  | svorka modrá do 2,5mm2 | ks | 9 |  | 0
26 |  | svorka zelenožlutá do 2,5mm2 | ks | 20 |  | 0
27 |  | příslušenství svorek | ks | 1 |  | 0
28 |  | vývodky | ks | 36 |  | 0
29 | [5 empty] | 0
30 |  | přepěťová ochrana datového vedení | ks | 1 |  | 0
31 |  | přepěťová ochrana tř.D (4-pól.) | ks | 1 |  | 0
32 |  | rozvaděč (ŠxVxHl 800x1000x300) | ks | 1 |  | 0
33 |  | výroba rozvaděče | hod | 1 |  | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
Cena za rozvaděč celkem bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Řídící systém |  | 0 | 0 | 0
1 |  | kontroler s displejem a svorkovnicí | ks | 1 |  | 0
2 |  | aplikační modul pro kontroler | ks | 1 |  | 0
3 |  | SMART modul I/O | ks | 1 |  | 0
4 |  | reléový modul, přenos 6x DI/1x AI (0-10V) | ks | 1 |  | 0
5 |  | reléový modul, přenos 1x AO (0-10V)/6x rel. Kontakt | ks | 1 |  | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
Cena za rozvaděč celkem bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Čidla, ventily, … |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4
1 |  | snímač teploty NTC20k venkovní | ks | 1 |  | 0 | 3 | 9 | 3
2 |  | snímač teploty NTC20k jímkový, vč jímky | ks | 4 |  | 0
3 |  | snímač teploty NTC20k příložný | ks | 3 |  | 0
4 |  | snímač hladfiny plováčkový | ks | 1 |  | 0
5 |  | termostat prostorový, 20-60°C | ks | 1 |  | 0
6 | [5 empty] | 0
7 |  | montáž snímače teploty (venkovní) | ks | 1 |  | 0
8 |  | montáž snímače teploty (jímkový) | ks | 4 |  | 0
9 |  | montáž snímače teploty (příložný) | ks | 3 |  | 0
10 |  | montáž snímače hladiny | ks | 1 |  | 0
11 |  | montáž termostatu | ks | 1 |  | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
Cena za čidla, ventily, … celkem bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Montážní materiál |  | 0 | 0 | 0
1 |  | kabel CYKY-J 5x4 | m | 18 |  | 0
2 |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 10 |  | 0
3 |  | kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 26 |  | 0
4 |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 108 |  | 0
5 |  | kabel H05VV-F 3G1 | m | 16 |  | 0
6 |  | kabel JYTY-O 4x1 | m | 169 |  | 0
8 |  | kabel JYTY-O 2x1 | m | 178 |  | 0
9 |  | vodič CY 4mm2 | m | 20 |  | 0
10 |  | kabelový žlab 125/50 (vč víka a podpěr) | m | 12 |  | 0
11 |  | koleno kabel. žlabu 125/50 (vč víka a podpěr) | m | 3 |  | 0
12 |  | kabelový žlab 62/50 (vč víka a podpěr) | m | 6 |  | 0
13 |  | trubka P16 PVC | m | 6 |  | 0
14 |  | trubka P16 PVC ohebná | m | 25 |  | 0
15 |  | lišta vkládací 40x40 | m | 16 |  | 0
16 |  | lišta vkládací 24x22 | m | 36 |  | 0
17 |  | zásuvka 230V/16A, montáž na zeď, IP44 | ks | 1 |  | 0
18 |  | vypínač jednoduchý, 250A/10A, montáž na zeď | ks | 2 |  | 0
19 |  | svítidlo 230VAC, 2x36W | ks | 6 |  | 0
20 |  | pomocný strojní materiál | kpl | 1 |  | 0
21 |  | pomocný strojní materiál | kpl | 1 |  | 0
22 | [5 empty] | 0
23 |  | uložení kabelu CYKY-J 5x4 | m | 18 |  | 0
24 |  | uložení kabelu CYKY-J 3x2,5 | m | 10 |  | 0
25 |  | uložení kabelu CYKY-J 4x1,5 | m | 26 |  | 0
26 |  | uložení kabelu CYKY-J 3x1,5 | m | 108 |  | 0
27 |  | uložení kabelu H05VV-F 3G1 | m | 16 |  | 0
28 |  | uložení kabelu JYTY-O 4x1 | m | 169 |  | 0
29 |  | uložení kabelu JYTY-O 2x1 | m | 178 |  | 0
30 |  | montáž kabel žlabu 125/0 (vč víka a podpěr) | m | 12 |  | 0
31 |  | montáž kolena kabel žlabu 125/50 (vč víka a podpěr) | m | 3 |  | 0
32 |  | montáž kabel žlabu 62/50 (vč víka a podpěr) | m | 6 |  | 0
33 |  | montáž trubky P16 PVC | m | 6 |  | 0
34 |  | montáž lišty vkládací | m | 52 |  | 0
35 |  | montáž a zapojení zásuvky, vypínače | ks | 3 |  | 0
36 |  | montáž svítidla | ks | 6 |  | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
Cena za montážní materiál celkem bez DPH | [5 empty] | 0
|  | Ostatní |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Projektová dokumentace prováděcí, skutečného prov. | hod | 8 |  | 0
2 |  | Aplikační SW a oživení řídícího systému | hod | 16 |  | 0
3 |  | Demontáž stávající části EI | hod | 16 |  | 0
4 |  | Demontáž stávající části MaR | hod | 16 |  | 0
5 |  | Montáž nového zařízení EI+MaR a kabelů | hod | 8 |  | 0
6 |  | Montáž pospojení | hod | 8 |  | 0
7 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
8 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
9 |  | Revize | hod | 1 |  | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
Cena za ostatní celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0