Losinský potok, ř.km 0,18 – 0,60, Štěnovice,

oprava kamenných zdí

zak.č.: 237/2015

# A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2.	Seznam vstupních údajů

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

A.3.c.	Údaje o ochraně území

A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

A.4.b.	Účel užívání stavby

A.4.c.	Trvalá stavba

A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

A.4.i.	Základní bilance stavby

A.4.j.	Základní předpoklady stavby

A.4.h.	Orientační náklady stavby

A.5.	Členění stavby na objekty

##### A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	Losinský potok, ř.km 0,18 – 0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

Místo stavby:	k.ú. Štěnovice

Obecní úřad:	Štěnovice

Předmět dokumentace: pročištění koryta, oprava opevnění, oprava kamenných zdí

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 106/8

150 24 Praha 5

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

IČO: 44648146

DIČ: CZ6002101369

Hlavní projektant: 	Ing. Milan Jícha

Opavská 1501/50

312 00 Plzeň

Zapsaný u ČKAIT pod číslem autorizace 0200455

##### A.2.	Seznam vstupních podkladů

- vodohospodářská mapa 1 : 50 000

- přehledná mapa 1 : 10 000

- katastrální mapa 1 : 1 000

- výběr staveniště

- konzultace s investorem

- výrobní výbor

- projednání s OÚ Štěnovice

- informace o vybraných parcelách

- zaměření lokality (V. Mazín, 04/2015)

- průzkum sítí

- fotodokumentace

- údaje ČHMÚ (03/2015)

A.3.	Údaje o území

A.3.a.	Rozsah řešeného území

Řešené území se nachází na Losinském potoce v k.ú. Štěnovice. Jedná se o vodní plochu – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné a  podél opraveného koryta toku jsou místně vedeny přístupové komunikace.

Úprava je řešena od staničení v ř.km 0,180 až do ř.km 0,660, a to přes obec Štěnovice, v délce 480,0 m.

##### A.3.b.	Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází přímo v korytě vodoteče a částečně na přilehlých pozemcích vodní plochy a ostatní plochy.

Území je oboustranně částečně zastavěno.

###### A.3.c.	Údaje o ochraně území

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území Losinského potoka a je vystavena povodňovým událostem.

###### A.3.d.	Údaje o odtokových poměrech

Říční síť se skládá z Losinského potoka.

###### A.3.e.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. a to při splnění par.18 a par.19.

Navržené řešení vyhovuje požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.269/2009 Sb., č.431/2012 Sb a vyhlášky č.268/2009 Sb.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

#### A.3.f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

###### A.3.g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je vypracován v souladu se stavebními a hygienickými předpisy, s požadavky na ochranu zájmů společnosti, životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů.

Byla dodržena vyhl.č.368/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Byly splněny požadavky dotčených orgánů O2 Czech republic a.s,RWE distribuční služby, s.r.o., ČEZ distribuce,  ČEZ ICT Services, a.s. a další, které budou doloženy při vlastním projednávání dokumentace před zahájením řízení.

A.3.h.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.3.i.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nesouvisí žádná investice.

###### A.3.j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

#### Pozemky dotčené opravou

č. parc.		          vlastník			        druh pozemku     dotčená plocha

1195/2	ČR, Povodí Vltavy s.p.,	vodní tok	1,0+6,0+1,0+1,0

Holečkova 106/8, Praha		+32,0+90,0+4,0+1,0+1,0

+7,0+1,0+14,0+52,0

+260,0+295,0 =766,0 m2

1108/1	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	52,0+34,0+36,0

Čižická 133, Štěnovice		=122,0 m2

97/1	    Obec Štěnovice,	zahrada	1,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

108	Šik Michal,	zahrada	1,0 m2

Na Šancích 15, Štěnovice

1137	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	7,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1138/1	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	17,0+3,0=20,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1138/2	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	6,0+1,0=7,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1139/9	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	1,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

177	Knížek Ladislav,	ostatní plocha	4,0 m2

Na Šancích 91, Štěnovice

176/1	Knížek Ladislav,	zastavěná plocha	10,0 m2

Na Šancích 91, Štěnovice	a nádvoří

174/2	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	18,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1141/12	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	58,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1144/1	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	1,0+75,0+27,0

Čižická 133, Štěnovice		=103,0 m2

1150/11	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	75,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1150/6	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	18,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

1150/10	Obec Štěnovice,	ostatní plocha	13,0 m2

Čižická 133, Štěnovice

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby a přístupem.

A.4.	Údaje o stavbě

A.4.a.	Typ stavby

Jedná se o opravy úpravy koryta s opravou poškozených opěrných zdí.

###### A.4.b.	Účel užívání stavby

Opravou kamenných zdí a souvisejících objektů dojde k zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů.

###### A.4.c.	Trvalá stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

###### A.4.d.	Údaje o ochraně stavby

Stavba není chráněna jako kulturní památka.

###### A.4.e.	Údaje o dodržení technických požadavků ohledně bezbariérového užívání

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

###### A.4.f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

###### A.4.g.	Seznam vyjímek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou řešeny vyjímky ohledně výskytu živočichů a termínů provádění.

###### A.4.h.	Navrhované kapacity stavby

Jedná se o opravu opevnění koryta, včetně opravy poškozených zdí v celkové délce 480,0m.

###### A.4.i.	Základní bilance stavby

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

#### Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Bude likvidována zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Lomový kámen

Lomový kámen bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Bilance jsou součástí výkazů výměr.

###### A.4.j.	Základní předpoklady stavby

Předpokládané zahájení stavby 07/2016 - 12/2016.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

###### A.4.h.	Orientační náklady stavby

Uvažujeme s náklady ve výši   14 000 000,- Kč (+DPH).

###### A.5.	Členění stavby na objekty

Stavba bude členěna na 3 stavební objekty.

SO-1   Oprava koryta

SO-2   Zábradlí

SO-3   VON (Vedlejší ostatní náklady)