## TZB-přehled
Příloha č. 6
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - PŘEHLED
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Těšnov 17, 117 05 Praha 1
| Položka | ks | poznámka
01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
01-01-Distribice a příslušenstvé rozvodů vody | Čistírna odpadních vod (ČOV) | 1
| Odlučovač tuků (Lapol) | 2
| Fontánka | 1
01- 02 Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 95
| WC pisoár s čidlem | 50
| Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) | 398
| Sprchové zařízení - kout | 15
01-03 Protipovodňová zařízení | Suchovod | 1 | komplet
| Zpětné klapky | 8
| Čerpadla v revizních šachtách | 4
02 PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
02- 01 Automatická PP zařízení | SHZ Plynové (CO2, Inergent) - řídící jednotka | 5
| SHZ Plynové (CO2, Inergent) - zásobní láhve s plynem | 5
| SHZ Plynové (CO2, Inergent) - akční členy (čidla, hlavice) | 10
| Požární ventilace | 1
| PPK - protipožární klapky ve VZT | 11
| Protipožární dveře, uzávěry | 3
| Vodní hydranty | 41
02- 02 Ruční PP zařízení | Přenosné hasící přístroje (PHP) - vodní | 25
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - halotronový | 2
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový | 128
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - sněhový | 20
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Štěpánská 63, 110 00 Praha 1
01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
01- 02 Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 26
| WC pisoár standardní | 28
| Sprchové zařízení - kout | 2
02 PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
02-01-Automatické PP zařízení | Protipožární dveře, uzávěry | 1
02-02-Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 7
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - sněhový | 6
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Ve Smečkách 33, Praha 1
01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
01-01-Distribuce a příslušenstvé rozvodů vody | Odlučovač tuků (Lapol) | 3
| Přečerpávací stanice odpadních vod | 1
01- 02 Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 60
| WC pisoár standardní | 10
| Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) | 45
| Sprchové zařízení - kout | 3
02 PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
02-01-Automatické PP zařízení | PPK - protipožární klapky ve VZT | 18
02-02-Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 7
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový | 42
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - sněhový | 21
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - PŘEHLED
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Na Okruhu 25, Praha 4 - Písnice
02 PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
02- 02 Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 7
| Přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový | 12